工程造价咨询报告书 咨询项目全称: 临海市4923迁建工程抗震支架采购项目 咨询业务类别: 预算编制 咨询报告日期: 二〇二五年二月六日 欧邦工程管理集团有限公司

咨询报告书编号：临欧邦预编[2025]114号 咨询项目委托方全称：临海市机关事务中心 咨询企业法定住所：浙江省临海市月河路16号 邮 编：317000 联系电话：0576-89361160 咨询作业期：2025年1月20日-2024年2月6日 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价咨询报告书封面 |  |  |  |
| 2 | 咨询报告书扉页 |  |  |  |
| 3 | 咨询报告书目录 |  |  |  |
| 4 | 工程预算编制报告 |  |  |  |
| 5 | 附件1：工程预算书 |  |  |  |

欧邦工程管理集团有限公司

- 临海市4923迁建工程抗震支架采购项目

- 预算编制的报告

临海市机关事务中心：

本公司受贵单位委托，对临海市4923迁建工程抗震支架采购项目预算进行了编制。我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规、预算定额及后列编制依据的规定进行的，运用我们认为必要的包括对现场实地勘察、工程量计算等必要的程序，本着实事求是、客观公正的原则进行了编制。

有关该工程资料的真实性、合法性、完整性由业主方负责，我们的责任是依据业主方提供的资料对该工程预算进行编制。现将该工程预算结果报告如下：

- 一、工程概况：

- 1.建设地点：临海市4923迁建工程内；

- 2.工程规模：本工程临海市4923迁建工程抗震支架采购项目及安装；

- 3.施工范围：临海市4923迁建工程给排水、电气、暖通系统内。

- 二、编制依据：

- 1.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

- 2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 3.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

- 4.《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

- 5.浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知[浙建建发(2019)92号]；

- 6.省市建设主管部门有关工程造价文件及相关的定额解释等。

- 三、编制原则及办法：

- 1.材料信息价根据《台州造价》2025年1月（临海除税价）；

- 2.工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；

- 3.取费标准：管理费、利润及规费按安装工程（市区）中值计取（不计取提前竣工增加费、创优质工程增加费）

- 4.计价方式：采用全费用清单计价（一般计税法）；

- 5.税金费率：9.00%。

- 四、有关事项情况说明：

- 1.抗震支架价格参考“甬泰”“巨浪”“锦发”等品牌

- 2.抗震支架工程量按图纸计取，实际工程量结算按实调整。

- 五、结论

本工程预算造价506348元整（大写：）。

- 六、附件

1.工程预算书

欧邦工程管理集团有限公司

二〇二五年二月六日