# 2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目

- 公开招标

# (意见征询稿）

| 项目编号： | SCYH【2025】047-公17 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目 |
| 采 购 人： | 丽水市生态环境局遂昌分局 |

采购代理机构：遂昌一航采购代理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章 投标人须知	7

前附表	7

一   总则	9

二   招标文件说明	10

三   投标文件的编写	11

四   履约保证金	13

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	13

六   开标和评审	13

七   投标无效的情形	16

八   法律责任	18

九   澄清、修改发布媒体	19

十   质疑	19

十一  投诉	20

十二  授予合同	21

十三  验收	22

十四  政府采购政策	22

十五  其他事项	23

第三章 采购需求	25

第四章 政府采购合同格式	45

第五章 投标相关文件格式	50

一   资格审查文件格式	50

二   资信商务及技术文件格式	60

三   报价文件格式	71

第六章 评标办法和细则	74

一   总则	74

二   评审委员会	74

三   评标程序	75

四   评标一般规定	76

五   评标办法和细则	76

六   评审纪律和要求	79

附件：政府采购活动现场确认声明书	82

# 公开招标公告

项目概况：

2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年5月XX日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCYH【2025】047-公17

项目名称：2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5800000

最高限价（元）：5800000

采购需求：详见采购文件第三章

数量：1

预算金额（元）：5800000

单位：项

简要规格描述：详见采购文件第三章

备注：

合同履行期限：标项1，详见采购文件第三章。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

- 本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年5月XX日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/公告附件；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月XX日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（846824067@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

开标时间：2025年5月XX日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称：丽水市生态环境局遂昌分局

地  址：遂昌县妙高街道平昌路89号

项目联系人（询问）：胡先生

项目联系方式（询问）：0578-8529716

质疑联系人：徐女士

质疑联系方式：0578-8511213

- 采购代理机构信息

名  称：遂昌一航采购代理有限公司

地  址：遂昌县妙高街道北街348号203室

传  真：0578-8126963

项目联系人（询问）：华莉瑛

项目联系方式（询问）：13754268787

质疑联系人：尹丽香

质疑联系方式：15990878558

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：遂昌县财政局

地  址：遂昌县妙高街道南街66号

传真：0578-8121718

联系人：李先生

监督投诉电话：0578-8121718

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市生态环境局遂昌分局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 遂昌一航采购代理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 小型、微型企业的价格扣除 | - 本项目是专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 - 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 - 其他未列明行业中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |  |  |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | - 只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 - 质疑期限为自招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 10 | 投标文件提交 | 接收人：遂昌一航采购代理有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年5月XX日09时00分 提交投标文件地点： - 电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； - 备份投标文件：备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（846824067@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管。压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年5月XX日09时00分 地点：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼开标室)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//和丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布，并同时发出中标通知书 |  |  |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 履约保证金 | 政府采购总合同金额的1% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具的履约保函 缴纳时间：成交通知书发出后30个工作日内。 退还时间：项目验收合格后由成交人向采购人申请，采购人于15个工作日内退还(不计息）。成交人在办理退还履约保证金时，应开具保证金收据。 |  |  |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |  |  |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于遂昌一航采购代理有限公司 |  |  |
| 18 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由成交人支付 |  |  |
| 19 | 特别提醒 | - 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件扫描件，未提供原件扫描件所造成的风险由投标人自行承担。 - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水市生态环境局遂昌分局 。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指遂昌一航采购代理有限公司。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担本项目范围内的所有服务以及其他类似的附随义务。

2.1.7本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.1.8标有“▲” 系指实质性要求条款，不允许负偏离。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章公告第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲5.3公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动。

5.4投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//”和“丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 潜在投标人应密切关注“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（遂昌）”交易平台，如有修改等，投标人应及时响应。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10.投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11.投标文件编制内容和要求

- ▲11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式。

▲11.1.1公司有效营业执照电子文档；

▲11.1.2法定代表人资格证明书或授权委托书（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证扫描件）；

▲11.1.3政府采购资格承诺函；

▲11.1.4资格声明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

▲11.1.6 中小企业声明函；

11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作导入资格审查文件要求。）

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容:详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

12.投标文件排版

按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）和本招标文件要求编制；

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金：见投标人须知前附表

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份投标文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件上传截止时间和地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应准时参加开标会，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第六章格式），提交时间在名单公布后的30分钟内。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（846824067@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21.评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2资信商务及技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，对投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22.投标文件的澄清

22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的第一次报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23.对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24.评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27.保密和评审过程的监控

27.1自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1不同投标人IP地址相同的，投标人未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理；

28.2不同投标人MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理。

28.3电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.4投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.5未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.6不具备投标文件规定资格要求的；

28.7 投标有效期不足的。

28.8评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.9投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.10投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.12投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.13评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.14投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.15提供虚假材料谋取中标的。

28.16在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4将政府采购合同转包；

30.5提供假冒伪劣产品；

30.6擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

34.2投标人认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.3质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.4质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.4.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.4.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.4.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.5质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.6采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.7质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

36.中标结果公告及中标通知书

36.1采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//和丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期支付运营服务费或追究中标人支付违约金。

38.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业〔2011〕300号。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

40.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

41.解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

41.2采购代理机构对决标结果不负责解释。

42.采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交人承担。收费标准按照下表以差额定律累进计费方式计算。成交人在成交结果公告发出后五个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

| 采购代理机构账户信息： 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |

户名: 遂昌一航采购代理有限公司

账号: 1690 1012 0100 9000 6822

开户行: 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行

# 采购需求

- 采购内容及清单

1、2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目服务期限为17个月（2025年7月2日-2026年12月1日），具体运维设备见下表：

| 序号 | 项目名称 | 运维内容 | 数量 | 单位 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态监测网络（一期）运维 | 水质五参数分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 14 | 套 | 普贝斯 MUC-200 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 14 | 套 | 利奇 Super Vision |
|  |  | 总磷分析仪 | 14 | 套 | 利奇 Top Vision |
|  |  | 总氮分析仪 | 14 | 套 | 利奇 Top Vision |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 14 | 套 | 微兰 VL-CODMn-101 |
|  |  | 动态质控仪 | 14 | 套 | 利奇 RICHE-2100 |
|  |  | 水站站房及系统辅助设施 | 14 | 套 | 浙江环茂集成 |
|  |  | 紫外光度法O3分析仪 | 4 | 套 | Thermo Scientific 49i |
|  |  | PM2.5分析仪 | 4 | 套 | Thermo Scientific SHARP 5030i |
|  |  | 气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速） | 4 | 套 | 斯威高科 SW500 |
|  |  | 空气站站房及系统辅助设施 | 4 | 套 | 浙江环茂集成 |
|  |  | 噪声环境自动监测系统 | 5 | 套 | 杭州爱华 AWA6218J |
|  |  | 辐射环境自动监测系统 | 1 | 套 | GE RS-S131-200-ER0000 |
| 2 | 生态监测网络（二期）运维 | 水质五参数分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 8 | 套 | 普贝斯 MUC-200 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 8 | 套 | 利奇 Super Vision |
|  |  | 总磷分析仪 | 8 | 套 | 利奇 Top Vision |
|  |  | 总氮分析仪 | 8 | 套 | 利奇 Top Vision |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 8 | 套 | 微兰 VL-CODMn-101 |
|  |  | 叶绿素a | 3 | 套 | 碧兴物联S310 |
|  |  | 藻密度 | 3 | 套 | 碧兴物联S310 |
|  |  | 动态质控仪 | 8 | 套 | 利奇 RICHE-2100 |
|  |  | 水站站房及系统辅助设施 | 8 | 套 | 浙江环茂集成 |
|  |  | 紫外光度法O3分析仪 | 3 | 套 | Thermo Scientific 49i |
|  |  | PM2.5分析仪 | 3 | 套 | Thermo Scientific SHARP 5030i |
|  |  | 气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速） | 3 | 套 | 斯威高科 SW500 |
|  |  | 空气站站房及系统辅助设施 | 3 | 套 | 浙江环茂集成 |
|  |  | 噪声环境自动监测系统 | 2 | 套 | 杭州爱华 AWA6218J |
| 3 | 清新空气站运维 | PM2.5监测仪 | 7 | 台 | Thermo Scientific SHARP-5030i |
|  |  | O3 监测仪 | 7 | 台 | Thermo Scientific 49i |
|  |  | 负氧离子监测仪 | 8 | 台 | 北京依派伟业 EP100B |
|  |  | 气象参数仪 | 8 | 台 | Swarco-lufft WS601-UMB |
|  |  | 系统辅助设施 | 7 | 套 | 浙江环茂集成 |
| 4 | 实验室维保 | 遂昌县环境保护监测站 实验室维保 | 1 | 批 | \ |

2、本项目各运维服务站点清单

| 序号 | 项目名称 | 站点名称 | 验收时间 | 本次采购服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县生态监测网络（一期） | 北溪北门桥头水站 | 2020年7月 | 2025年7月2日-2026年12月1日 |
|  |  | 南溪凯兴广场水站 |  |  |
|  |  | 南溪源口水站 |  |  |
|  |  | 北溪三仁水站 |  |  |
|  |  | 襟溪龙潭水站 |  |  |
|  |  | 襟溪黄庄源水站 |  |  |
|  |  | 襟溪高路村桥水站 |  |  |
|  |  | 濂溪濂溪口水站 |  |  |
|  |  | 濂溪云峰桥水站 |  |  |
|  |  | 官溪大谷岭水站 |  |  |
|  |  | 练溪姚埠水站 |  |  |
|  |  | 金竹溪王川水站 |  |  |
|  |  | 周公源黄沙腰水站 |  |  |
|  |  | 洋溪西畈水站 |  |  |
|  |  | 石练镇乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 大柘镇乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 湖山乡乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 北界镇乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 遂昌环保噪声站 |  |  |
|  |  | 遂昌县政府噪声站 |  |  |
|  |  | 云峰街道噪声站 |  |  |
|  |  | 凯恩特纸噪声站 |  |  |
|  |  | 水阁路噪声站 |  |  |
|  |  | 民政局辐射站 |  |  |
| 2 | 遂昌县生态监测网络（二期） | 应村水库水站 | 2021年6月 | 2025年7月2日-2026年12月1日 |
|  |  | 塘根水库水站 |  |  |
|  |  | 桃源溪王坞水站 |  |  |
|  |  | 乌溪江甲门潭水站 |  |  |
|  |  | 云峰天堂水库水站 |  |  |
|  |  | 成屏一级三宝兰水站 |  |  |
|  |  | 乌溪江王村口钟根水站 |  |  |
|  |  | 湖山源大枫潭水站 |  |  |
|  |  | 高坪乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 王村口乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 民族中学乡镇空气站 |  |  |
|  |  | 县委党校噪声站 |  |  |
|  |  | 青少年宫噪声站 |  |  |
| 3 | 清新空气站运维 | 遂昌民政局站 | 2019年5月 | 2025年7月2日-2026年12月1日 |
|  |  | 遂昌气象观测站 |  |  |
|  |  | 遂昌白马山森林公园站 |  |  |
|  |  | 遂昌九龙山自然保护区站 |  |  |
|  |  | 遂昌金矿景区站 |  |  |
|  |  | 遂昌千佛山景区站 |  |  |
|  |  | 遂昌南尖岩景区站 |  |  |
|  |  | 遂昌神龙谷景区站 |  |  |
| 4 | 实验室维保 | 遂昌县环境保护监测站 | \ | 2025年7月2日-2026年12月1日 |

- 总体要求

### 对运维单位的要求

1.1中标人应聘用足够的运行维护专业技术人员，专业技术人员队伍应保持相对稳定。

1.2委托运维期间，要求运维公司提供7×24小时全天候服务。

1.3运维单位应建立备品备件制度，并配备足够的备品备件、专用工具耗材。

▲1.4委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）归采购人所有。运维单位不得以任何形式对自动监测站所涉及的资产进行租用、出售、抵押、转移或处置；在委托运营维护及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并始终处于良好状态。

▲1.5在自动监测系统运维及管理期间，严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。

▲1.6数据保密，在委托管理期间，中标人应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，中标人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

### 地表水自动监测系统运维要求

2.1基本内容

- 按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求，对水站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

- 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂，按照采购人计量认证体系质量管理要求做好相关记录与标识。

- 中标人具备完善的备品备件供应渠道。

- 中标人为实施本项目地表水站运维工作，必须配置不少于7名运维技术人员和至少3辆运维用车，人员中至少4名要求持有省级以上部门或协会颁发的有效期内的地表水水质自动监测类运维技术培训合格证书。

因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标人承担相应责任并赔偿损失。用户有权对中标人安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，用户有权要求更换技术人员，中标人在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

运维人员每个工作日进行水站数据巡查，并填写水站日远程巡视结果记录表，每周向采购人上交各类运维和质控记录表（并提供照片等证明），定期领取所需耗材备件。中标人必须安排数据监控人员每日查看水站系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

- 每周对水站仪器进行校准核查，每月接受采购人的质控样检查。配合采购人采集月比对水样并送至属地监测站分析，确保月比对达到考核要求。

- 保障留样系统正常，每天启动留样。

- 每周巡视流量计状况，配合采购人做好率定工作。

- 随时接受环保部、省环境监测中心等上级管理部门的运行质量考核，考核结果作为当月考核结果。

- 定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施。保证站房清洁，整齐，保证视频和动环系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通。

- 配合采购人对水站的各种改造项目，如涉及采购人和中标人之外的第三方，由中标人负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

- 投标人对水站产生的废液须按规范要求进行收集和处理，并与有废水处理资质的单位签订废液运转处置合同。

- 认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

a.水质自动监测站日监视结果记录表

b.水质自动监测站周巡视结果记录表

c.水质自动监测站仪器设备维护记录表

d.水质自动监测站试剂更换记录表

e.水质自动监测站零配件更换记录表

f.仪器设备自校记录表

g.水质自动监测站故障报修记录单

h.水质自动监测站质控样测试结果记录表

i.数据备份

2.2 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.3 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.4 积极参加省中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

附件：水质自动监测站运维考核表模板

遂昌县       站水质自动监测站运维考核表（参考）

水站名称：                                  考核时间：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求(具体对照招标文件) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护（25分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；及时做好记录 |  |
|  | 仪器维护（10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；故障及时修复或使用备机；及时做好记录 |  |
|  | 系统维护（5分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、发电机、稳压机、纯水器（机）正常运行；及时做好记录 |  |
|  | 通讯、数据传输 （5分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外） |  |
| 二.档案管理（15分） | 运行维护记录 （10分） | 每次维护后做好各类运行维护记录并及时上报。 |  |
|  | 运维档案管理 （5分） | 运维记录归档及时、完整、无遗漏。 |  |
| 三．质控管理（50分） | 质控样核查（5分） | 每次做好记录（合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 实验室比对（5分） | 每次做好记录（合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 业主质控考核、比对考核（20分） | 质控合格率低于90%此项扣10分 比对合格率低于90%此项扣10分 |  |
|  | 有效数据获取率（20分） | 有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行，监测数据有效率高于95%此项考评分为20分，低于90%此项考评分为0分，介于90%-95%之间采用插值计算。 |  |
| 四．应急能力（10分） | 仪器故障、突发事件应急处置能力（8分） | 仪器故障应及时进行手工采样进行数据补录，超过三天未进行采水样扣2分；超过一周未进行数据补录扣2分；水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，及时报告业主并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，加2分。 |  |
|  | 设备仪器故障修复及时性（2分） | 投标人应具有水质自动监测系统的分析仪器备用机，在仪器发生故障24小时不能修复时应使用备用机替代工作，否则扣2分。 |  |
|  | 总分 |  |  |

### 环境空气自动监测系统运维要求

3.1日巡检工作要求

每日指派专人远程查看监测站点数据，查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常（网络查看），并做好记录。对站点运行情况进行远程诊断和完成日常运维的调度。若发现异常数据或仪器报警等问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理。

3.2周巡检工作要求

每周完成各空气监测站点的覆盖巡检一次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 站点环境管理

1）观察站点周边环境的变化，并进行记录。

2）查看站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，并进行记录。

3）如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应报告监测站，并配合环境监测站进行处理。

- 站房巡检管理

1）查看站房的基础设施，包括避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施等。

2）检查站房外部状况，包括建筑物、站房防漏防渗、气象杆和天线设施。

3）注意站房内部异常气味和噪音，并排查。

4）检查站房内部设施，包括消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施等。

5）检查室内空调是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。站房空调机的过滤网每3个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保监测设备正常运行。

6）检查站房排风装置工作是否正常。

7）保持站房内部卫生整洁。

8）记录巡检情况，如果发现影响自动站安全和正常运行的情况，应及时进行处理并修复，同时报告监测站。

- 系统运行巡检管理

1）每周对自动站至少巡检1次，检查系统气路，监测仪器、数据采集存储和传输系统、校准系统和其它辅助设备等运行是否正常，做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理。

2）检查气体分析仪器采样过滤膜的污染情况，每周更换一次，保留滤膜并标记存储和记录以备可能研究。

3）检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象。

4）颗粒物监测仪器定期更换纸带，同时检查仪器的采样流量以及浊度是否正常。

- 其他

1）定期清洗气体采样总管，每半年至少清洗一次，采样总管与支管内不能有明显积尘。

2）颗粒物采样头至少每2个月清洗1次，滤网无明显积尘、滤水瓶无积水。

3）每月清理负氧离子监测仪的采样口、防虫网以及进气风扇。

4）每月做好气象杆，避雷针检查，发现问题及时修理。

5）站房空调机的过滤网每3个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。

3.3系统预防性检修

监测设备每年至少进行1次预防性检修。

根据厂家提供的使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的关键零部件。

在预防性检修完成后，或者更换关键性零部件后应对仪器重新进行多点校准和检查，测试合格后方可投入使用。

每次检修完成后，应对检修、校准和测试情况进行记录并存档。

（1）量值溯源和传递

- 用于量值传递的计量器具，如流量计、气压表、压力计、真空表、温度计等，应按计量检定规程的要求进行周期性检定。

- 用于传递标准的臭氧校准仪至少每半年送至有资质的标准传递单位进行1次量值溯源。

- 作为工作标准的标气应为国家有证标准物质或标准样品，并在有效期内使用。

（2）颗粒物分析仪（PM2.5）的校准及性能审核

光浊度计法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。

（3）紫外光度法紫外光度法O3分析仪（点式仪器）：

- 每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。

- 每季度一次精密度检查并做好记录。

- 每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。

- 每半年一次多点线性校准并做好记录。

- 仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。

（4）负氧离子监测仪的校准

- 应定期开展巡检维护，每月不少于2次。

- 每年应进行一次现场比对。发现观测数据有疑问时，应及时比对。比对结果不符合要求时，应申请校准。

- 在沙尘暴、扬沙、雾霾等天气过程结束后及时对设备主机的零部件进行清洁维护。

- 在雷电多发期前，对防雷接地、主机外壳（外机箱）接地等进行维护。

3.4其他要求

- 站点环境空气自动监测系统正常运行所需耗材、标准气体以及设备维修、网络通讯、维护所需配件，工具（流量计、维修工具）均由中标人负责；

- 投标人必须为本项目空气站运维配置不少于4名运维技术人员和至少2辆运维用车，人员中至少2名要求持有省级以上部门或协会颁发的有效期内的环境空气自动监测类运维技术培训合格证；

- 投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应运维服务方案，并作为投标文件的一部分提交；

- 运维服务方案中应包含为本项目站点运维所计划实施的措施，应包括日监控、周巡检、月度维护、季度维护、年度维护、预防性检查、故障检修、质量控制与考核、设备运行维护记录表格、服务档案归档等方面所将实施的措施具体内容，相应内容应达到《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字〔2013〕41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》及《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)等的相关要求。

以上仅为运维服务方案中至少应包含的内容，投标人应在运维方案中提供更多的有助于本项目运维的内容。

- 中标人与客户签订合理有效的合同，根据相关规定及客户的要求做好日常运行维护工作，具体工作内容包括：日监控、周巡检、月度维护、季度维护、预防性检查、故障检修、质量控制与考核、设备运行维护记录表格、服务档案归档等。正常工作时间内，仪器出现故障，技术人员会及时发现、及时处理；

- 根据浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范（试行）规定，空气站仪器设备发生故障或数据异常，如不能在2小时内排除故障，应及时更换备机，确保数据实时发布。

- 站点运维总体目标：除校准、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24 小时正常开机，每日有效监测数据不少于20个小时、臭氧每8小时至少有6个小时平均；每月至少有27个日平均值、2月至少有25个日平均值；每日历年内至少有324个日平均值；若国家或地方相关部门出具更新的数据有效性要求，中标人应确保本站点监测数据满足新的数据有效性要求；

- 有效数据捕集率达到90％以上。

- 投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

附件：空气自动监测站运维考核表模板1

遂昌县       空气自动站日常运行维护工作考核表（参考）

| 考核项目 | 考核内容 |  | 总 分数 | 工作自评 （写清所做事项时间） | 考核 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检 (30分) | 站外情况：观察站点周边环境的变化，检查站房的基础设施及内外部状况，确保站房清洁、门窗密封良好，无漏水；记录巡检情况，如发现影响自动站安全和正常运行情况，应及时进行处理并修复。 |  | 5 |  |  |
|  | 站内情况：检查仪器有无报警；数据采集是否正常；检查采样总管系统、支路管线结合部、排风扇和排气管，查看是否有漏气或堵塞；定期清洁采样总管、支管室内部分和颗粒物采样头，使其无明显积尘。 |  | 5 |  |  |
|  | 紫外光度法O3分析仪： （1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。 （2）每季度一次精密度检查并做好记录。 （3）每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。 （4）每半年一次多点线性校准并做好记录。 （5）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。 |  | 5 |  |  |
|  | β射线法颗粒物分析仪：光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。 |  | 10 |  |  |
|  | 运维记录： （1）日监视至少一次； （2）周巡检至少一次； （3）季维护至少一次； （4）质量保证。 认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： ①每周巡视结果记录表 ②仪器设备维护记录表 ③故障处理申报表 ④质控检查结果记录表 |  | 5 |  |  |
| 应急管理（10） | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈属地中心站；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知属地监测站。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回属地监测站，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，成交单位须负责相关费用。 |  | 10 |  |  |
| 数据获取率(50分) | 数据获取率 | 得分 | 50 |  |  |
|  | ≥95% | 50 |  |  |  |
|  | 90%-95% | 45 |  |  |  |
|  | 80%-90% | 40 |  |  |  |
|  | <80% | 每低一个百分点-2 |  |  |  |
| 服务承诺 (10分) | 配备运行维护专业技术人员，其了解掌握气站所有仪器的运行状况，数据保密。 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |
| 被考核人意见 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |

考核人员：

附件：空气自动监测站运维考核表模板2

遂昌县       清新空气自动站日常运行维护工作考核表（参考）

| 考核项目 | 考核内容 |  | 总 分数 | 工作自评 （写清所做事项时间） | 考核 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检 (30分) | 站外情况：观察站点周边环境的变化，检查站房的基础设施及内外部状况，确保站房清洁、门窗密封良好，无漏水；记录巡检情况，如发现影响自动站安全和正常运行情况，应及时进行处理并修复。 |  | 5 |  |  |
|  | 站内情况：检查仪器有无报警；数据采集是否正常；检查采样总管系统、支路管线结合部、排风扇和排气管，查看是否有漏气或堵塞；定期清洁采样总管、支管室内部分和颗粒物采样头，使其无明显积尘。 |  | 5 |  |  |
|  | 紫外光度法O3分析仪： （1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。 （2）每季度一次精密度检查并做好记录。 （3）每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。 （4）每半年一次多点线性校准并做好记录。 （5）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。 |  | 5 |  |  |
|  | β射线法颗粒物分析仪：光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。 |  | 5 |  |  |
|  | 负氧离子检测仪： 1）定期开展巡检维护，每月不少于2次。 2）每年应进行一次现场比对。发现观测数据有疑问时，及时比对。比对结果不符合要求时，应申请校准。 3）在沙尘暴、扬沙、雾霾等天气过程结束后及时对设备主机的零部件进行清洁维护。 4）在雷电多发期前，对防雷接地、主机外壳（外机箱）接地等进行维护。 |  | 5 |  |  |
|  | 运维记录： （1）日监视至少一次； （2）周巡检至少一次； （3）季维护至少一次； （4）质量保证。 认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： ①每周巡视结果记录表 ②仪器设备维护记录表 ③故障处理申报表 ④质控检查结果记录表 |  | 5 |  |  |
| 应急管理（10） | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈属地中心站；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知属地监测站。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回属地监测站，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，成交单位须负责相关费用。 |  | 10 |  |  |
| 数据获取率(50分) | 数据获取率 | 得分 | 50 |  |  |
|  | ≥95% | 50 |  |  |  |
|  | 90%-95% | 45 |  |  |  |
|  | 80%-90% | 40 |  |  |  |
|  | <80% | 每低一个百分点-2 |  |  |  |
| 服务承诺 (10分) | 配备运行维护专业技术人员，其了解掌握气站所有仪器的运行状况，数据保密。 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |
| 被考核人意见 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |

考核人员：

### 噪声环境自动监测系统运维要求

- 总体要求：在委托运行管理及维护期间，保证遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，使环境噪声自动监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修环境噪声自动监测系统的故障，防范和减少故障，使各环境噪声自动监测系统真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。在委托运行管理及维护期间，对“环境噪声自动监测系统软件”存在的BUG进行免费补丁升级，确保系统正常运行，软件补丁服务主要为预防性和修复性补丁服务；按照最新颁布标准、规范要求，通过升级软件以满足不断发展的监测需要。噪声设备满足整年数据采集率在95%以上。

- 巡检周期：每个月一次。

- 设备齐全性：检查所有的环境噪声自动站的模块是否齐全，如有不全被盗及时与用户沟通，检查供电电缆和传输电缆是否连接正常。

- 检查系统工作情况。查看采集模块是否工作正常，查看数据是否保存完整。

- 仪器现场校准。仪器校准包括声校准、电信号校准、仪器自校准，标准值分别为（94.0dB、90dB、90dB）。对达不到校准值合理误差范围内（正负0.5分贝）的传声器进行更换。

- 提供备用机服务，如前端设备需要返厂修理使用备用机提供数据的支持。

- 提供软件的永久更新升级。

- 对用户提出的合理的新的软件需求进行定制更改。

- 每周对服务器进行安全防护维护。

- 每周应对各子站至少调取一次数据，若发现某子站数据不能调取，应立即查明原因并及时排除故障。

- 电话支持服务：提供7×24小时电话支持服务，负责提供技术问题的解答和技术指导。

- 远程服务：提供远程调试服务，1小时响应需求，提供远程调试服务。

- 软件升级服务：如对设备的软件有新的改进，增加新的功能为适应最新标准所形成的最新版本，均及时免费提供给采购人升级使用。

- 定时自动远程检测系统，远程检查系统与各点位仪器的运行状况是否异常。

- 按监测站要求，每三个月提供一次环境日常监测的数据取，报表生成服务。如有必要提供定制报告服务。

- 对于特殊情况由监测站提出出具报表服务，24小时内解决。

- 维修响应时间：出现故障，专职工程师30分钟内联系客户，1小时给出解决方案，要现场解决的1小时到达现场。

- 硬件更换服务：无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺问题而发生故障的部件

- 每三个月提供一次运维报告。

### 辐射环境自动监测系统运维要求

为自动站提供至少每个月一次的例行现场维护。现场维护内容包括：

| 序号 | 维护内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力维护 | 检查自动站的外部接电情况，测量自动站供电电压，如电压超过自动站正常运行电压要求则寻找问题原因并解决； 检查自动站各仪器设备供电情况，检查各设备供电接口是否连接正常； |
| 2 | 防雷维护 | 检查自动站防雷设施情况，检查自动站接地装置是否存在安全隐患，测量自动站接地电阻是否符合自动站防雷规范； |
| 3 | 网络维护 | 检查自动站有线及无线网络设备运行情况，检查网络设备连接线缆及接口是否正常，检查链路通讯情况并进行维护； |
| 4 | 监测及采样设备维护 | 检查各设备的运行情况，查看设备的运行参数及监测数据，如发现有设备故障则立即进行故障解决 |
| 5 | 其他 | 对自动站的空调、防盗设施、防水措施等保障自动站稳定运行的环境条件进行检查及维护 |

### 实验室维保要求

| 序号 | 仪器名称 | 服务内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘（气）测试仪 | 1、清洗烟尘气路，清洗采样泵，更换内置粉尘过滤器。 2、逐步校准烟尘流量（按计量院检定规程校准）。 3、清洗烟气气路，清洗采样泵，检测传感器灵敏度，重复性。 4、校准烟气准确度。（按计量院检定规程校准）。 5、维修仪器出现的各种硬件故障。 6、根据用户需求，培训仪器使用及维护保养事项。 7、了解用户现场使用过程中的采样及数据问题，解决并提出解决方案。 8、对全套仪器及配件做表面清洁维护，确保仪器整洁。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 2 | 智能大气/TSP综合采样器 | 1、清洗大气气路，清洗采样泵。 2、校准大气流量（按计量院检定规程校准）。 3、校准TSP流量（按计量院检定规程校准）。 4、维修仪器出现的各种硬件故障。 5、根据用户需求，培训仪器使用及维护保养事项。 6、了解用户现场使用过程中的采样及数据问题，解决并提出解决方案。 7、对全套仪器及配件做表面清洁维护，确保仪器整洁。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 3 | 烟气分析仪 | 1、清洗烟气气路，清洗采样泵，检测传感器灵敏度，重复性。 2、校准烟气准确度。（按计量院检定规程校准）。 3、维修仪器出现的各种硬件故障。 4、根据用户需求，培训仪器使用及维护保养事项。 5、了解用户现场使用过程中的采样及数据问题，解决并提出解决方案。 6、对全套仪器及配件做表面清洁维护，确保仪器整洁。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 4 | PH/电导/溶解氧仪 美国YSI Prop20 | 主机校准，电极清洗维护，校准液及保护液配制。仪器故障的检修。 对全套仪器及配件做表面清洁维护，确保仪器整洁。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 5 | 电子天平 AB204-S BSA224S-CW FA2104N | 天平精确度校准，水平调节，称重区杂质清理。仪器故障的检修。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 6 | 数显式鼓风干燥箱 DHG-9053A | 常规的检查，包括基本故障的维修（主机无法开启，无法加热制冷等） | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 7 | 生化培养箱 LRH-250A | 培养箱常规的检查，温度均匀度检查。仪器故障的检修。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 8 | 噪声仪 AWA6228、5680 | 主机校准，仪器故障的检修。 对全套仪器及配件做表面清洁维护，确保仪器整洁。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 9 | 实验室其他常用 设备(水浴锅、COD消解器、浊度仪、分光光度计等) | 主机校准，仪器常规检查，故障的检修。 对全套仪器及配件做表面清洁维护，确保仪器整洁。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 10 | 应急设备（便携式重金属检测仪、辐射仪、便携式非甲烷总烃分析仪、便携式气质等） | 对全套仪器及配件做清洁维护。 核查设备配件、耗材情况，确保附件在使用期限内。 对仪器设备运行状况进行检查，保证可正常开机测试。 对故障设备进行维修。 | 维护周期：1次/一月 紧急情况可协商上门 |
| 11 | 一、在维护过程中，根据用户需要，组织现场培训:仪器的原理、使用、维护以及计量认证中可能会提及的问题。 二、协助用户完成仪器设备档案管理工作，编写仪器期间核查表及作业指导书。 三、根据用户现场采样过程中遇到的实际问题，提供解决方案。如有需要，一同前往现场实际操作。 |  |  |

### 应急管理

▲委托运维期间，要求运维公司提供7×24小时全天候服务。出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应当在半小时内响应，正常工作日应在2小时内、节假日应在4小时内（9:00算起）到达站点处理故障并将信息反馈监测站。如不能在8小时内（节假日12小时内）排除故障，应更换备机，并及时以电话及书面形式报告监测站，协商处理方案。运维单位负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，应协调供应商在半个月内完成维修。运维单位须负责相关维修费用。故障处理结束后，以书面形式报监测站并确认故障处理意见。

### 维修管理

在运维期内，仪器故障由中标人负责修复，按照售后服务技术要求处理，维修过程中发现问题应及时向属地监测站汇报。

### 记录

认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报所属管理部门，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括：

①每日远程监控记录表

②每周工作计划表

③每周巡视结果记录表

④仪器设备维护记录表

⑤备件耗材更换记录表

⑥故障处理申报表

⑦质控检查结果记录表

⑧月度自动监测数据统计表

⑼每月空气质量数据统计表

### 考核

采购人不定期分三次对运维服务进行考核。依据招投标文件中明确的服务内容以及相关规定就每周、每月、每季的运维质量和相关指标相结合的方式进行评分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于等于80分为合格。由甲方进行评审，考核合格后按照合同约定支付该考核期的运行费。

1）一旦发现虚假数据，甲方有权终止合同，并要求乙方按已支付费用的双倍赔付违约金。

2）每次对每个站点单独考核，单独考核后按各站点平均分计，其中

单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除当期半年度运维费10%，并责令整改直到合格为止；

单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当期半年度运维费的30%，并责令整改，至合格为止；

考核结果在60分以下，有权解除合同，并没收履约保证金。

- 商务要求

### 3.1 售后技术服务要求

3.1.1中标人必须承诺提供足够的运维人员和运维车辆。

3.1.2中标人必须承诺出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，半小时内响应，正常工作日应在2小时内、节假日应在4小时内到达子站处理故障并将信息反馈属地监测站。

3.1.3委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

### 3.2 备品备件及耗材要求

### 中标人提供满足正常运行所需的备品备件及耗材。

### 3.3 合同履约期限

2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目服务期限为17个月（2025年7月2日-2026年12月1日）。

### 3.4付款方式

- 合同生效且具备实施条件7个工作日内，采购人凭中标人提供的正式发票支付合同金额的40%作为预付款；剩下60%合同款项按不定期考核分三次支付，每次考核完成并收到中标人开具的正式发票后15日内支付合同总价的20%，所有站点运维费用按实际运维期限结算。

供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

采购人在向中标人支付预付款之前，有权要求供应商提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 现场踏勘

请各投标人在投标之前自行前往实地进行踏勘，详细了解设备、配件等的技术参数、生产厂家、型号等情况及软硬件的兼容性，结合自身综合实力着重考虑中标后维修时能否在市场上获得与原设备匹配的替代设备及配件，以及设备、配件的市场销售和价格情况。投标人踏勘现场过程中造成的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的责任及费用和开支均由投标人自己承担。采购人对投标人因踏勘现场造成的损失与费用均不承担任何责任。联系人：胡先生，联系电话：0578-8529716。

# 政府采购合同格式

政府采购合同参考范本

（服务类）

合同编号：_________

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

采购人：                          （以下简称甲方）

中标人：                          （以下简称乙方）

年    月    日，   丽水市生态环境局遂昌分局   以 公开招标 对 2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目  进行了采购。经  评标委员会  评定，  （中标人名称） 为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 本合同及其补充合同、变更协议；

- 中标通知书；

- 投标文件（含澄清或者说明文件）；

- 招标文件（含澄清或者修改文件）；

- 其他相关采购文件。

- 采购内容

采购内容：                                                ；

- 合同价款

本合同总价为：                 元（¥           ）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 付款方式和发票开具方式

1.付款方式：                                                ；

2.发票开具方式：                                            。

- 履行期限、地点和方式

1.履行期限：17个月（2025年7月2日-2026年12月31日）       ；

2.履行地点：                                                ；

3.履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 履约保证金

- 政府采购总合同金额的1%；

- 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具的履约保函；

- 缴纳时间：成交通知书发出后30个工作日内；

- 退还时间：项目实施完成后由乙方向甲方申请，甲方于15个工作日内退还(不计息）。乙方在办理退还履约保证金时，应开具保证金收据。

- 双方权利与义务

甲方的权利与义务：

- 甲方负责协调本项目工作过程中与有关部门的配合问题；

- 甲方应按合同规定向乙方支付合同价款。

乙方权利与义务：

- 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行工作；

- 乙方按本合同条款规定的内容、时间向甲方提供服务，并对委托范围内的任务结果的完整性，准确性，可靠性负责。

- 乙方应按照合同的规定和投标文件中有关服务质量方面的承诺进行合同任务的组织和具体实施，保证服务的质量；

- 乙方应依据合同，接受甲方的建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，并不因此变更或免除乙方的责任。

- 转包或分包

- 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责无偿提供后续服务。对达不到要求者，甲方将按考核要求处理，情况严重的，甲方可终止合同，没收履约保证金。

- 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 违约责任

- 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方应向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金，并由甲乙双方协商确定是否继续履行或解除合同。

- 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还已支付款项并支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- 向_丽水_仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁或诉讼期间，本合同应继续履行。

- 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本项目甲方招标采购文件、乙方投标文件均作为本合同要件,与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式六份，中标（成交）供应商、采购单位各两份，代理机构、政府采购监管部门各一份。

| 甲方（盖单位章）： | 乙方（盖单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代表（签字或盖章）： | 授权代表（签字或盖章）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

# 投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

资格审查文件封面

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

▲1.公司有效营业执照

内容要求：

投标人须提供有效的营业执照电子文档并加盖电子公章。

▲2.法定代表人资格证书或授权委托书

2.1 法定代表人资格证书

单位名称：

地址：

姓名：	          性别：        	年龄：           	职务：

系	  （供应商名称）     的法定代表人。为参加就贵方组织的有关（采购项目名称）（项目编号：	     ）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的， 后果由供应商承担。

法定代表人身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

2.2 授权委托书

丽水市生态环境局遂昌分局 、遂昌一航采购代理有限公司：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：1.供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.委托人为上述条款中的负责人；若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

3.本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4.上述格式中的“法定代表人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

法定代表人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

▲3.政府采购资格承诺函

我单位——                  （供应商全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章（电子章）：

日     期：

▲4.资格声明

丽水市生态环境局遂昌分局 、遂昌一航采购代理有限公司：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：_______

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

▲5.无重大违法记录声明书

丽水市生态环境局遂昌分局 、遂昌一航采购代理有限公司：

我方参与的                         （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

### ▲6.中小企业声明函

6.1中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

6.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

6.3监狱企业证明

须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：如不属于6.2、6.3所属单位性质，则6.2、6.3无需提供。

### 7.其他（如果有）

（格式自行设计）

（供应商认为有利于其本次响应的其它资格证明材料等。）

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

- ▲投标声明书

丽水市生态环境局遂昌分局 、遂昌一航采购代理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）   （项目编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4.如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5.我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：按照本声明书要求填。

- ▲投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 是否申请参加 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- ▲商务响应表

商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… | …… |

- 注：

- 投标人根据采购文件第三章技术要求及商务要求内容填写并作出相应承诺。如未填写或漏项，视为响应招标文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

- 备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 企业认证证书

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 企业实力

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 类似业绩

供应商项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同起止时间 | 采购联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：请按第六章内容要求提供合同原件扫描件并加盖公章。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 人员配置

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：

1.可附项目负责人身份证、学历证书、职称证书、人员社保等相关证明材料电子文档。

2.项目负责人不得更换，擅自更换或不到位均属违约行为。

项目人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：

1.可附相关人员身份证、学历证书、职称证书、人员社保等相关证明材料电子文档。

2.列入本表人员的更换须经采购人单位同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 项目理解及分析

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 地表水自动监测系统运维管理方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 空气自动监测系统运维管理方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 噪声环境自动监测系统运维管理方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 辐射环境自动监测系统运维及实验室维保管理方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 运维保障方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 质量控制措施

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 防范人为干扰方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 数据审核及异常数据识别处理

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 突发事件应急处理

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 运维交接方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 合理化建议

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（格式自行设计）

### 三   报价文件格式

报价文件封面

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

1.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                              单位：人民币元

| 名称 | 数量 | 单位 | 总报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年度遂昌生态监测网络(第一批)运维项目 | 17 | 月 | 大写： 小写：¥ |

注：

1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

供应商盖章（电子章）：

日     期：

2.响应分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                              单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价合计 |  | 人民币 元（¥ ） |  |  |  |

要求：

1.供应商可根据具体情况调整报价明细清单格式，填写内容应包含项目人员费用(工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等)、服务费、税金等实施本项目所产生的一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

2.《分项报价表》必须与《开标一览表》报价相同。

▲3.所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

## 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行充分审核，独立评定打分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.2.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.3 报价文件评审

3.3.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.3.2报价修正；

3.3.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1评审结果汇总，投标人结果排序；

3.4.2起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.6评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.7评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术文件权重为85%，分值为85分，评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

4.2报价权重为15%，分值为15分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分。

### 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术文件分值共85分，权重为85%，由评审小组成员独立打分。

| 序号 | 评分类型 | 评分内容及标准（缺项为0分） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书 | 投标人具有有效期内的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》的，每提供1个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书均能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）上查询到，并提供以上网站截图及相应证书原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 企业实力 | 投标人具有中环协颁发的地表水水质自动监测站运营服务认证证书的得1分； 投标人具有中环协颁发的环境空气连续自动监测系统运营服务认证证书的得1分。 注：须提供有效证件原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来，承担过类似项目业绩的（每个业绩中至少包含地表水站或空气站的建设或运维），每个业绩得0.5分,最高得1分。 注：须提供合同原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 | 1分 |
| 4 | 人员配置 | 项目负责人： 1.具有环保类高级及以上职称证书的得2分，环保类中级职称证书的得1分。 2.具有省级以上部门或协会颁发的有效期内的环境空气质量自动站运维培训合格证书的得0.5分。 3.具有省级以上部门或协会颁发的有效期内的地表水自动监测系统运维培训合格证书的得0.5分。 注：须提供人员相关证明材料及在投标单位缴纳的近3个月内任意一个月社保证明材料并加盖电子公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人外）： 项目专业技术人员持有省级以上部门或协会颁发的有效期内的地表水水质自动监测类及环境空气自动监测类运维培训合格证书，地表水类证书每本0.5分（最高得3分），环境空气类证书每本0.5分（最高得2分），本项最高得5分。 注：以上人员不重复计分，须提供相关证明材料及在投标单位缴纳的近3个月内任意一个月社保证明材料并加盖电子公章，否则不得分 | 5分 |
| 5 | 项目理解及分析 | 根据投标人对本项目的工作内容、总体要求、项目实际情况、相关技术规范的理解程度，以及对重点、难点问题分析和应对解决措施进行打分。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 6 | 地表水自动监测系统运维管理方案 | 根据投标人提供详细的运维管理方案进行打分，包括日常管理制度、人员安排及培训、考核办法、运维台账及档案管理、维护计划、巡检记录、应急能力等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
|  |  | 根据投标人对本项目地表水自动监测系统设备的了解程度进行打分，包括产品说明、设备维护及故障维修方法，以及备机、备件、耗材的采购、存放、使用等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供详细的废液收集处置方案进行打分，包括废液收集和处置管理制度、废液处置流转单等。(评分范围:3，2，1，0) | 3分 |
| 7 | 空气自动监测系统运维管理方案 | 根据投标人提供详细的运维管理方案进行打分，包括日常管理制度、人员安排及培训、考核办法、运维台账及档案管理、维护计划、巡检记录、应急能力等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
|  |  | 根据投标人对本项目空气自动监测系统设备的了解程度进行打分，包括产品说明、设备维护及故障维修方法，以及备机、备件、耗材的采购、存放、使用等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 8 | 噪声环境自动监测系统运维管理方案 | 根据投标人提供详细的运维管理方案进行打分，包括日常运维计划、工作安排等。(评分范围:3，2，1，0) | 3分 |
| 9 | 辐射环境自动监测系统运维及实验室维保管理方案 | 根据投标人提供详细的运维管理方案进行打分，包括设备了解程度、日常运维计划等。(评分范围:3，2，1，0) | 3分 |
| 10 | 运维保障方案 | 水质类运维设备原厂保障：投标人提供本项目主要在线监测分析仪器（水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度）所涉及品牌原生产商的备品备件保障供应、技术支持类承诺书的得2分。 | 2分 |
|  |  | 空气类运维设备原厂保障：投标人提供本项目主要在线监测分析仪器（O3、PM2.5、气象参数仪、噪声自动监测系统、辐射自动监测系统）所涉及品牌原生产商的备品备件保障供应、技术支持类承诺书的得2分。 | 2分 |
|  |  | 备品备件保障：根据投标人是否建有涉及到本项目仪器的备品备件库以及备机（配备足够满足运维需要的仪器及耗材）储备情况进行打分。(评分范围:5，4，3，2，1，0) 注：须提供备品备件清单、图片等相关证明材料。 | 5分 |
| 11 | 质量控制措施 | 根据投标人提供的质量控制措施进行打分，包括质控目标、质控记录、质控设备和质量保证措施等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 12 | 防范人为干扰方案 | 根据投标人提供的防范人为干扰方案进行打分，包括定期巡查、内部宣贯、信息报送等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 13 | 数据审核及异常数据识别处理 | 根据投标人提供的数据审核及异常数据识别处理措施进行打分，包括数据审核技术方法和依据、审核制度和措施、异常数据识别方法和依据等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 14 | 突发事件应急处理 | 根据投标人提供的突发事件应急处理方案进行打分，包括对项目工作中突发状况的预判、处理方法、预防机制以及应急预案等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 15 | 运维交接方案 | 根据投标人提供的运维交接方案，包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等。(评分范围:5，4，3，2，1，0) | 5分 |
| 16 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目工作内容及特点，从实际需求出发，提供具有实用性、前瞻性的合理化建议，每提供一条得1分，最高得3分。 | 3分 |

5.2报价分值为15分，权重为15%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效。

5.3.4报价得分计算：

报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

5.4 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评审纪律和要求

6.1评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查与评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### 附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人     经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：       ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2.该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱846824067@qq.com。