湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

（财政审批编号：[2025]2926号）

（电子招投标）

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2025-16

项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

采购单位：湖州职业技术学院

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2025年 月 日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------7

- 投标人须知   ------------------------------18

一、总则    --------------------------------19

二、招标文件    ----------------------------22

三、投标文件的编制     ---------------------23

四、开标   ---------------------------------28

五、评标   ---------------------------------30

六、定标   ---------------------------------32

七、合同授予   -----------------------------32

- 评标办法及评分标准 ------------------------34

- 政府采购合同主要条款-----------------------39

- 投标文件格式    ---------------------------41

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 获取招标文件，并于2025年 月 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHZ2025-16（[2025]2926号)

项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

预算金额：55万元

最高限价：55万元

采购需求：详见招标文件第二章采购需求

合同履行期限：详见招标文件第二章采购需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（格式详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件（需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)。

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2025年 月 日至2025年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年 月 日14点00分（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《中华人民共和国财政部令第94号－政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4.答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目是否专门面向中小企业采购：是。

7.本项目公告发布网站： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/，湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/-“政府采购”－“分散采购”模块

8.投标事项：

（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密，要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册。

（3）政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“政采云电子交易客户端”，制作投标文件。

（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（6）备份投标文件：根据“浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法”第二十条规定，本次招标允许供应商递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。备份投标文件：1份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（BFBS格式），按政采云平台项目采购－电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供）。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明单位名称，但应注明单位的联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江华耀建设咨询有限公司（湖州市静江公寓1单元1101室），联系人：张治中，联系电话：0572-2198738，拒绝到付。以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收。

（7）本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应，避免逾期无效等情况的发生。

七、业务咨询：

1.采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：浙江省湖州市静江公寓1单元1101室

联系人：小张；联系电话：0572-2198738；传真：0572-2198739

供应商质疑函接收人：何女士   联系电话：0572-2371910

电子邮箱：huayaohz@163.com

2.采购人名称：湖州职业技术学院

联系人：韩老师                 联系电话：0572-2364373

采购人质疑联系人：应老师      联系电话：0572-2363699

3.同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局采监处

地址：湖州市龙王山路518号

联系人：程先生；监督投诉电话：0572-2150216

湖州职业技术学院

浙江华耀建设咨询有限公司

2025年 月 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、采购项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

二、采购项目编号：HYHZ2025-16

三、采购项目预算：人民币伍拾伍万元整（￥550000.00）

四、采购项目实施地点：湖州职业技术学院

五、采购项目采购清单和规格型号、技术参数、附件清单等：

- （一）项目概况

为满足湖州职业技术学院师生对饮水质量和便捷性的需求，面向市场采购湖州职业技术学院新校园内办公区、教学区等重要场所直饮水设备。

本项目采购内容包括直饮水设备及其运输、安装、调试、质保和培训等，预算金额55万元。该预算包括但不限于设备费、材料费、保管费、安装调试费（含实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用）、培训、税收、免费质保等。

- （二）采购数量及位置

本项目区域：公共区域，包含教学楼、行政楼等教学和办公服务楼宇，直饮水机总量合计为60台（直饮水机为核心产品）（具体需求及点位详见直饮水设备点位及参数要求）。

| 区域位置 | 设备参数 | 数量（台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共区域 | 直饮水机（6KW60L） | 60 | 无 |
| 共计 |  | 60 |  |

- （三）设备技术要求

1.供应商应结合校方基本参数要求和自身情况，提供详细对应方案（详见附件直饮水设备点位及参数要求）。

2.供应商提供的直饮水机、开水机应是全新未开封原装一体商用设备产品。

3.出水方式：公共区域所有直饮水设备均配备两水嘴出水，一开一直饮（可暖水瓶取水）。

▲4.过滤系统：（1）供应商提供的直饮水设备产品应采用RO反渗透膜制水工艺，过滤产品应达到五级（PP棉+颗粒活性炭（UDF）+压缩活性炭（CTO）+RO反渗透膜+后置活性炭），过滤系统各级滤芯符合国家相关要求，并提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，且供应商提供的产品滤芯配置需与对应涉水卫生许可批件中数据相符。其中PP棉可提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件证明文件。水效等级为1级，净水产水率≥65%，提供相关证明材料。（2）供应商提供的开水机设备产品过滤等级应达到三级或以上标准，过滤系统各级滤芯符合国家相关要求。供应商提供设备有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

- 供应商提供的直饮水设备配置压力桶，供应商提供设备制造商的压力桶食品级接触检验报告。设备应具有热胆泄压能力，设备噪音＜50dB。

▲6.供应商提供的直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）的要求（中标供应商完成现场安装后，应提供由具有CMA标识的第三方检测机构出具的设备《水质检测报告》）。

★7.供应商提供的直饮水设备及开水机设备水箱采用SUS304不锈钢制作，投标文件需提供水箱《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

8.供应商提供的直饮水设备及开水机设备整机箱体采用SUS304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，集成式整体柜机，一体化设计，滚边圆角，无毛刺不割手，无焊接点，无方角整机防拆卸，表面防锈、防水迹，产品内波纹管、发热管、水槽、防溅板、水嘴材质采用SUS304不锈钢。（中标后提供上述部件具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

9.供应商提供的直饮水设备及开水机设备速热/加热部件主要成分采用不锈钢发热管，提供速热/加热组件《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

10.供应商提供的直饮水设备及开水机设备采用LED智能主控系统，无需人工值守，可显示日期、温度、TDS值、加热状态、进水状态、缺水状态、加热状态等，可设置定时开关机，可设定每天工作时间。

11.直饮水设备及开水机设备出水采用轻触式开关；

12.供应商提供的直饮水设备水槽接水具有防溅水设计。（中标后提供技术认定证书或具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

13.供应商提供的直饮水设备及开水机设备具有自动排水功能，可实现智能排放隔夜水，确保饮水卫生和减少能源浪费。（中标后提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

14.供应商提供的直饮水设备及开水机设备应具有水箱保温功能。（中标后提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

15.供应商提供的直饮水设备及开水机设备必须具备防潮、防干烧、缺水保护、防火、漏电保护、溢水保护等功能。（中标后提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

16.供应商提供的直饮水设备及开水机设备出水嘴具有防烫功能，防止因为取开水时开水出水嘴温度过高导致的烫伤情况。（中标后提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

▲17.供应商提供的直饮水设备及开水机设备防触电保护类型达到I级，提供的设备应符合3C或CQC质量安全认证要求，需提供相关证明。

18.供应商提供的直饮水设备及开水机设备的强电控制板具有阻燃外壳防护。（中标后提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

19.供应商提供的直饮水设备及开水机设备采用微电压无腐蚀电极（探针）技术，防止因腐蚀导致的设备干烧。（中标后提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★20.供应商提供的直饮水设备及开水机设备具有IP44及以上认证，提供相关证明材料。

★21.供应商提供的直饮水设备具有整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，投标文件内提供证明材料。

22.签订合同前中标供应商须提供生产厂家的授权书。

23.设备技术要求中涉及第三方检测报告的参数指标，中标供应商需在供货前提供原厂盖章的检测报告，供应商应在投标文件中提供承诺书。

- （四）安装要求

1.供应商应在2025年6月30日前或采购人通知后的7个工作日内将设施设备全部安装完毕，确保使用正常。

2.供应商提供的建设方案及设施设备、施工方案必须符合安全、环保、节能节水要求；提供的建设方案应科学合理，根据采购人公共区域基础设施具体情况设计；提供的设施设备必须符合安全性原则，必须符合国家的安全强制性标准；施工必须符合标准、安全、规范要求，设施设备的安装必须符合采购人的安全及环境要求。

3.建设方案应包含以下内容：建设方案设计说明；施工图纸及说明；设施设备配置清单（含序号、设施设备名称、品牌、生产厂家、规格、主要技术参数、数量）；安装调试方案。

4.项目应按照国家相关标准进行施工，应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254-50259-1996）等规范。项目施工人员应具备从业资质，并提供从业资质证明材料复印件。

5.本项目施工安装过程中：凡涉及校方学生利益、人身财产安全、水电基础设施配套等事项，必须经校方认可方可施工安装。

6.供应商应配合校方做好设备运营期内设备检测、保养等工作，如供应商有违约行为发生，校方有权按照相应约定条款执行。

7.供应商在安装完毕并确认机器正常运行后，即向校方发出验收申请，由校方组织验收工作。

- （五）附件（直饮水设备点位及参数要求）

| 序号 | 楼栋名称 | 楼层 | 数量 （台） | 现场水电参数要求 | 直饮水设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#-1 行政楼北楼4F/1D（裙房） | 二层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 2 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 3 | 2#-2 行政楼南楼（办公主楼） | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 4 |  | 二层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 5 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 6 |  | 四层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 7 | 1# 图书馆7F/1D | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 8 |  | 二层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 9 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 10 |  | 四层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 11 |  | 五层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 12 |  | 六层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 13 |  | 七层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 14 | 3# 开放大学、公共实训楼 4F | 一层 | 2 | 共2个点位，各点位电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 15 |  | 三层 | 2 | 共2个点位，各点位电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 16 | 4# 工科实训楼4F | 一层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 17 | 4# 工科实训楼4F | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 18 | 5# 工科实训楼 1+3F | 二层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 19 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 20 | 6# 工科实训楼 4F | 三层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 21 | 7# 工科实训楼 1+3F | 一层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 22 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 23 | 8# 旅游管理学院实训1+4F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线6平方，功率9kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 24 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 25 | 9# 旅游管理学院（含马院）1+3F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 26 |  | 二层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 27 | 10# 社会发展与公共教育学院1+4F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 28 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 29 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 30 | 11#文科实训1+3F | 一层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 31 |  | 三层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 32 | 12# 建筑工程学院1+4F | 一层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 33 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 34 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 35 | 13# 新能源工程与汽车学院 1+4F | 一层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 36 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 37 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 38 | 14# 信息工程与物联网学院 1+4F | 一层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 39 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 40 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 41 | 15# 智能制造与电梯学院 1+4F | 一层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 42 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 43 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 44 | 16# 公共教学楼 1+4F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 45 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 46 | 17# 公共教学楼 1+3F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 47 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 48 | 18# 公共教学楼 1+4F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 49 |  | 三层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 50 | 20# 大学生活动中心2F | 一层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 51 | 21#艺术与时尚创意学院 1+4F | 一层（教） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 52 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 53 | 22#经济管理与电商学院 1+4F | 二层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 54 |  | 四层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 55 | 26#室内体育用房 2F | 一层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 56 |  | 二层 | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 57 | 27# 后勤服务楼（含东大门）3F | 一层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW | 1、额定功率：6kW； 2、加热方式：步进式加热； 3、出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 4、电压：380V； 5、水箱容量：60L（±5%） 6、过滤等级：5级（含RO反渗透膜） |
| 58 |  | 二层（办） | 1 | 电压：380V，电线：三相五线4平方，功率6kW |  |
| 合计 |  |  | 60台 |  |  |

（六）样品要求

1.未中标投标人的“样品”由投标人在开标结束后前往样品放置处自行领回，逾期不领回的样品作废品进行处理，所有损失由投标人自行承担。预中标人将需封样的样品送至采购人要求的指定地点。

2.接收样品时间：投标截止时间前（仅限于投标当天的投标截止时间前）并在样品区签到，未在规定时间内签到的，视为未提供样品处理。（需携带委托书及身份证原件，法人需携带身份证原件）

3.投标单位提供的各个样品上不得标注任何能体现投标单位信息的内容，在样品提交时现场工作人员对样品进行编号。

4.封样样品与采购文件、投标文件共同作为中标人供货及采购人验收的依据。若投标人提供的样品与其在投标文件中所承诺的不一致，必须按两者相比相对较优的标准予以验收。

| 序号 | 样品名称 | 样品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水设备 | 1.加热方式：步进式加热 2.出水龙头：2出水嘴，1开1直饮； 3.额定功率：6kW；水箱容量：60L（±5%） 4.过滤等级：五级（PP棉+颗粒活性炭（UDF）+压缩活性炭（CTO）+RO膜+后置活性炭） 5.供应商提供的样品设备需要拆机，以便参考评分。 6.供应商应单独提供样品设备的滤芯及示意图，以便参考评分。 | 1套 |

请各供应商在开标截止时间前将样品安装摆放在指定位置，截止时间过后，将不再接收样品。样品运输车辆由北大门进入。如图所示：

六、商务要求

| 质保期 | ▲本项目质保期限不少于2年。质保期自验收合格之日起算，在质保期内供应商负责对合同内产品进行免费维修保养。经维修后仍达不到技术要求者，供应商须根据实际情况进行更换处理，所发生的全部费用由供应商承担。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 2.供应商应提供完整、科学、符合校方要求的售后服务方案，保障校园内设备有效、安全运行。 3.供应商应提供检修和维修或更换任务的处置方案，做好设备的维修维护工作，以保障设备完好运行。 4.供应商提供7×24小时的电话服务支持，在设备整个使用过程中出现问题，供应商在接到校方维修通知后4小时内到达现场，到达现场后4小时内解决故障，如遇产品故障需要提供备用产品时，应在校方报修后24小时内送达，保证不影响校方使用。 5.质保期内，供应商应每学年定期对设备进行全面保养，包括但不限于外观清洁、内胆清洗、滤芯更换、水电路检修、电器零部件接口紧固、水压测试、漏电保护测试、水温调整等，并建立台账及公示。每学期至少更换1次设备滤芯，按设备实际用水量情况可增加更换滤芯次数。 6.质保期内，供应商在本项目配置专人对应服务，并经由设备厂家技术培训合格，服务人员须具有电工证、健康证等证件（应提供校方相关人员证件并在设备区域予以公示）；在本项目所在校园内储备充足的常用配件、备件及其他维修材料，以保证维修和应急处理的及时、有效。 7.质保期内，供应商应定期开展水质检测，每学期至少1次。在更换滤芯后随机抽取东、中、西行政办公和教学区域各1份水样，送至有资质的第三方检测部门进行水质检测，出具合格的检测报告并公示。检测内容至少包括：菌落总数、大肠杆菌、浑浊度、pH值、色度、嗅和味、肉眼可见物等七项。检测费用由供应商承担，如检测有不合格项，供应商应在校方责令期内全面整改，整改后再次进行检测。 8.安装、维护人员在校内工作期间需遵守学校相关规章制度的。供应商为校方提供相关的售后培训服务，包括设备操作、维护保养等方面的培训，确保校方能熟练使用设备并进行简单的维护保养工作。 9.运行期间，因技术故障或系统缺陷，导致师生人身和财产安全问题，供应商承担全部经济和法律责任。 10.质保到期后，供应商承诺优惠条件提供维保服务，相关维保条款另行协商。 |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：供应商应在2025年6月30日前或采购人通知后的7个工作日内将设施设备全部安装完毕，确保使用正常。 地点：采购人指定地点 |
| 履约保证金 | 合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如下付款方式：1.采购人自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；2.全部产品完成供货、安装、调试后进行初验，初验合格后再支付合同金额的50%，终验合格后支付剩余款项的10%。 注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物后验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |
| 培训要求 |  |

特别说明：

1、需求中不允许负偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

2、核心产品在采购需求中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。

3、本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。具体详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业[2011]300号]。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.本项目招标代理服务费人民币肆仟玖佰伍拾 元整（￥4950.00)，由中标人全额支付。在中标通知书发出后当日内一次性结清。 |
| 4 | 投标保证金：不缴纳 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 7 | 投标文件组成：1、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成） （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。 2、中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式三份（按照招标文件要求签字盖章）。 |
| 8 | 投标文件份数：1、“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。2、“备份投标文件”：一份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（BFBS格式)，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供)。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明单位名称，但应注明单位的联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江华耀建设咨询有限公司（湖州市静江公寓1单元1101室），联系人：张治中，联系电话：0572-2198738。供应商应于2025年 月 日17:00时前准时送达，拒绝到付。以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 开标时间及地点：2025年 月 日14点00分 浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，具体详见二楼大厅公告栏），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 11 | 中标公告：中标供应商确定后，中标公告于浙江省政府采购网：（http://www.zjzfcg.gov.cn)、湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn等网站。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 本项目的履约保证金：合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：120天 |
| 17 | 招标单位：湖州职业技术学院 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州职业技术学院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及近1个月的社保证明复印件加盖公章（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目招标代理服务费收取标准人民币肆仟玖佰伍拾元整（￥4950.00)，由中标人全额支付。在中标通知书发出后当日内一次性结清。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并电话联系代理公司，由代理公司书面回复“已知悉”，否则代理公司有权不予认可该质疑。

- 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门提起投诉。

- 2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2）质疑项目的名称、编号；

- 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 4）事实依据；

- 5）必要的法律依据；

- 6）提出质疑的日期。

- 3.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 1）提起投诉前已依法进行质疑；

- 2）投诉书内容符合本办法的规定；

- 3）在投诉有效期限内提起投诉；

- 4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 5）财政部规定的其他条件。

- 4.投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- 1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 4）事实依据；

- 5）法律依据；

- 6）提起投诉的日期。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

- 供应商可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

- 5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）提出，否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由《资格文件》、《技术/资信/商务文件》、《投标报价》文件三部分组成。（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

1.资格文件

（1）投标声明书（格式见附件)；

（2）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照（复印件各一份）；

（3）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权书及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近一个月的社保证明）；

（4）投标承诺书；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）；

（6）信用承诺书；

（7）《中小企业声明函》（格式见附件），残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2. 技术文件

（1）技术响应表；

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）实施方案；

（4）技术团队；

（5）专利技术；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

资信文件：

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（8）权威认证证书；

（9）责任险；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

商务文件

（11）商务响应表（格式见附件）；

（12）售后服务；

（13）优惠承诺、合理化建议等增值服务；

（14）技术、商务、资信及其他分自评表。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）招标代理费承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 1.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术/资信/商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- 2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 3.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

- 4.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 5.投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签署

- 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

- （七）投标文件的形式

- 1.投标文件的形式：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 3.“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数：见《前附表》。

- （九）投标文件的上传和递交：见《前附表》。

- （十）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

- （十一）投标文件的补充、修改或撤回

- 1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- （十二）投标文件的备选方案

- 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- （十三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，招标采购单位对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书及授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；或未提供法定代表人授权委托人社保的；

（3）未提供投标承诺书的；

（4）未提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

（5）未提供信用承诺书的；

（6）供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件的模板或提供的《中小企业声明函》未填写完整的或未如实填写《中小企业声明函》的。

（7）供应商在《中小企业声明函》中所填企业规模不是中型、小型或微型企业的。

（8）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字或未提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

5.被拒绝的投标文件为无效；仅提供备份投标文件的无效。

6. 投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

7.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

- 四、开标

（一）开标准备

1.组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2. 按照“不见面、少接触”的原则，本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

（二） 开标程序：

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束；

3.开启投标文件，进入资格审查；

4.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

1）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3）公布报价部分得分情况；

4）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单等。

5）开标结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人，采购人1人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价均超过预算，不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江省政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.替补说明：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九项规定，中标或者成交供应商拒绝（包含放弃成交结果的）与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。

（三)其他

供应商有下列情形之一的，自愿接受取消投标资格；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定和《湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目采购文件》规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目的评标。

  - 总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，包含：价格分（30分）、技术、商务、资信及其他分（70分）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（47分） |  |  |  |
| 1 | 技术指标 | 完全满足采购文件技术指标要求的得12分，带“▲”的条款为实质性要求，投标供应商不得出现不响应或负偏离，否则作无效标处理。带★每有一项负偏离的扣1分，其余每有一项负偏离的扣0.5分；扣完为止。 | 12分 |
| 2 | 实施方案 | 投标人提供完善的项目实施方案 2.1质量保障措施：提供完整的措施，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得4分；措施一般，一般满足的得3分；措施粗糙，只能少部分满足的得2分；措施不完整，未针对项目阐述的得1分；不提供不得分。 2.2施工进度计划：提供完整的施工进度计划，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得4分；施工进度计划阐述一般，项目阐述一般得3分；施工进度计划简略，未针对项目阐述得2分；施工进度计划不完整，只能部分满足的得1分；不提供不得分。 2.3安装难点及关键点：安装难点及关键点阐述具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得4分；安装难点及关键点阐述一般，一般满足的得3分；安装难点及关键点简略，未针对项目阐述得2分；安装难点及关键点不完整，只能部分满足的得1分；不提供不得分。 2.4培训方案、安全措施等，应对公共事件的应急方案措施：提供完整的培训方案、安全措施等，应对公共事件的应急方案措施，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得4分；培训方案、安全措施等，应对公共事件的应急方案措施一般，一般满足的得3分；培训方案、安全措施等，应对公共事件的应急方案措施简略，未针对项目阐述得2分；培训方案、安全措施等，应对公共事件的应急方案措施不完整，只能部分满足的得1分；不提供不得分。 | 16分 |
| 3 | 技术团队要求 | 根据项目管理需要，配备相应的专业技术人员确保本项目顺利实施，项目施工人员中具备电工证的，每提供1名得0.5分，最高得1.5分；后期维护人员中同时具备健康证及电工证的，每提供1名得0.5分，最高得1.5分；本项最高得3分。 注：同时担任施工人员和后期维护人员的，可重复计分；技术团队人员均要求为投标单位正式员工，需提交技术人员相关证书复印件及本单位或分公司为其缴纳的近一个月社保证明，并加盖公章。 | 3分 |
| 4 | 样品分 | 样品评分标准： （1）设备整机外观工艺好，所触及的边角棱边角平滑无尖角的得3分；设备整机外观工艺较好，所触及的边角棱边角较平滑的得2分；设备整机外观工艺一般，所触及的边角棱边角一般得1分；设备整机外观工艺差，所触及的边角棱边角毛糙有尖角的不得分。 （2）样品内部结构部件，接头、阀芯、波纹管等部件材质优，电线布局整齐，水管横平竖直，布局合理的得4分；内部结构部件，接头、阀芯、波纹管等部件材质较好，电线布局较整齐，水管横平竖直较好，布局较合理的得3分；内部结构部件，接头、阀芯、波纹管等部件材质一般，电线布局整齐性一般，水管横平竖直一般，布局合理性一般的得2分；内部结构部件，接头、阀芯、波纹管等部件材质差，电线布局整齐性差，水管横平竖直差，布局合理性差的得1分。 （3）直饮机滤芯表面光洁度高，手捏感结实，滤芯示意图内容详细易懂、得3分；表面光洁度较高，手捏感较结实，滤芯示意图内容较详细得2分；表面光洁度一般，手捏感一般，滤芯示意图内容简略的得1分。 （4）样品外壳材质选用的主要材料，如钢材，五金配件等好的得3分；外壳材质选用的主要材料，如钢材，五金配件等较好的得2分；外壳材质选用的主要材料，如钢材，五金配件等一般的得1分；外壳材质选用的主要材料，如钢材，五金配件等差的不得分。 注：样品不提供本项不得分。 | 13分 |
| 5 | 专利技术情况 | 投标产品整机或内部构件获得的专利技术，每提供一个得1分，最多得3分，没有不得分； 注：以上需提供专利证书扫描复印件并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 商务、资信及其他分（23分） |  |  |  |
| 6 | 企业 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）直饮水机合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 7 | 企业 认证 | 投标人或投标产品生产厂家具备食品接触产品安全认证证书、节能认证证书、节水认证证书，认证范围与本项目相关，每提供一项认证得1分，最高得3分。 注：证书须在有效期内，并提供复印件加有效公章，未按要求提供的不得分。 | 3分 |
| 8 | 责任险 | 根据所投产品有效期内购买的产品责任险金额进行评分：产品责任险≥1000万的得2分，产品责任险在1000万-500万的得1分，≤500万的得0.5分，不买不得分。 注：所投所有产品须提供有效期内的保险单和缴费发票原件的扫描件等证明资料及承保单位官网的保险查询截图，不提供或提供不全的不得分。 | 2分 |
| 9 | 售后 服务 | 9.1根据供应商针对本项目提供的日常维护的便捷性、备品备件售后保养巡检方案进行评审，最高得4分： （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得4分； （2）提供较完整的方案，能较具体、较完整详细、可行性较高、基本满足采购人要求，且较有利于本项目的实施的得3分； （3）方案一般，一般满足的得2分； （4）方案不完整，未针对项目阐述得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 9.2在满足4小时到达现场响应的前提下，供应商承诺接到校方维修通知后到达现场时长每减少1小时加1分，最高加2分。 |  |
|  |  | 9.3在满足4小时到达现场响应的前提下，供应商承诺到达现场后解决故障时长每减少1小时加1分，最高加2分。 |  |
|  |  | 9.4质保期在两年基础上每增加一年得1分，最多得2分。 |  |
| 10 | 优惠承诺、合理化建议等增值服务 | 10.1根据供应商针对本项目提出的优惠承诺，特色服务打分，最高得3分： （1）提供完整的方案，能具体、完整详细、可行、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； （2）提供较完整的方案，能较具体、较完整详细、可行性较高、基本满足采购人要求，且较有利于本项目的实施的得2分； （3）方案一般，一般满足的得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 10.2针对项目的特点提出有效建议或措施的每项得1分，最高得2分，未提供的不得分 |  |

注：价格部分、商务技术部分各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）评标程序与方法

1.对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用数据电文形式，加盖单位电子签章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评委个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%（含）以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

4.推荐中标候选供应商名单。按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选供应商。

第五章  合同主要条款（供参考）

湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目合同（参考）

项目名称：                 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据______________________公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________元（￥_______元）人民币。

三、委托管理事项

列入本次湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目的范围详见招标文件第二章“招标内容及要求”

- 履约保证金：合同金额的1%。

- 合同履行：

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

6.1 履行时间：

6.2 履行方式：

6.3 履行地点：

七、款项支付：

1.采购人自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；

2.全部产品完成供货、安装、调试后进行初验，初验合格后再支付合同金额的50%，终验合格后支付剩余款项的10%。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物后验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务质量

9.1详见招标需求各分项服务内容的要求及标准。

9.2 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成服务工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地仲裁委员会起诉。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

13.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日       签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

项目编号：HYHZ2025-16

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照————————

（3）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权书及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近一个月的社保证明）————————

（4）投标承诺书———————

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

（6）信用承诺书———————

（7）《中小企业声明函》（格式见附件），残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件————————

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

4. 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件

5.法定代表人有效身份证明书格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为 。

特此证明

投标人：（电子签章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

湖州职业技术学院、浙江华耀建设咨询有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （提供个人在本单位缴纳社保的证明)

（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：            项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：     职务：

联系手机：（开评标期间务必保持通畅，用以询标联系）

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

投标人全称（电子签章）：         日  期：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近1个月的社保证明）

7.投标承诺书

（投标人）现参加               （项目名称）政府采购活动，我单位承诺如下：

- 符合参与政府采购活动的资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

- 没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位愿意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

投标人公章：

时  间：     年     月    日

8.提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

9.信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：2025年 月 日

10.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：填写要求：①“标的名称”、“文件中明确的所属行业”依据文件内容填写；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④《中小企业声明函》填写不清晰完整，被不予认可的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 二、技术/资信/商务文件格式

11.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

项目编号：HYHZ2025-16

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

12.技术/资信/商务文件目录

技术：

（1）技术响应表————————（页码）

（2）设备配置清单（均不含报价）————————

（3）实施方案————

（4）技术团队————————

（5）专利技术————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明————————

资信：

（7）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（8）权威认证证书—————

（9）责任险—————

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

商务：

（11）商务响应表————————

（12）售后服务————————

（13）优惠承诺、合理化建议等增值服务————————

（14）技术、商务、资信及其他分自评表————————

13.技术响应表格式：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应，如实填写《投标货物（设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

14.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

15.实施方案（格式自拟）

16.技术团队（格式自拟）

17.专利技术复印件

18.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

19.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

20.权威认证证书复印件

21.责任险复印件

22.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

23.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲本项目质保期限不少于2年。质保期自验收合格之日起算，在质保期内供应商负责对合同内产品进行免费维修保养。经维修后仍达不到技术要求者，供应商须根据实际情况进行更换处理，所发生的全部费用由供应商承担。 |  |  |
| 售后技术服务要求 | 2.供应商应提供完整、科学、符合校方要求的售后服务方案，保障校园内设备有效、安全运行。 3.供应商应提供检修和维修或更换任务的处置方案，做好设备的维修维护工作，以保障设备完好运行。 4.供应商提供7×24小时的电话服务支持，在设备整个使用过程中出现问题，供应商在接到校方维修通知后4小时内到达现场，到达现场后4小时内解决故障，如遇产品故障需要提供备用产品时，应在校方报修后24小时内送达，保证不影响校方使用。 5.质保期内，供应商应每学年定期对设备进行全面保养，包括但不限于外观清洁、内胆清洗、滤芯更换、水电路检修、电器零部件接口紧固、水压测试、漏电保护测试、水温调整等，并建立台账及公示。每学期至少更换1次设备滤芯，按设备实际用水量情况可增加更换滤芯次数。 6.质保期内，供应商在本项目配置专人对应服务，并经由设备厂家技术培训合格，服务人员须具有电工证、健康证等证件（应提供校方相关人员证件并在设备区域予以公示）；在本项目所在校园内储备充足的常用配件、备件及其他维修材料，以保证维修和应急处理的及时、有效。 7.质保期内，供应商应定期开展水质检测，每学期至少1次。在更换滤芯后随机抽取东、中、西行政办公和教学区域各1份水样，送至有资质的第三方检测部门进行水质检测，出具合格的检测报告并公示。检测内容至少包括：菌落总数、大肠杆菌、浑浊度、pH值、色度、嗅和味、肉眼可见物等七项。检测费用由供应商承担，如检测有不合格项，供应商应在校方责令期内全面整改，整改后再次进行检测。 8.安装、维护人员在校内工作期间需遵守学校相关规章制度的。供应商为校方提供相关的售后培训服务，包括设备操作、维护保养等方面的培训，确保校方能熟练使用设备并进行简单的维护保养工作。 9.运行期间，因技术故障或系统缺陷，导致师生人身和财产安全问题，供应商承担全部经济和法律责任。 10.质保到期后，供应商承诺优惠条件提供维保服务，相关维保条款另行协商。 |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：供应商应在2025年6月30日前或采购人通知后的7个工作日内将设施设备全部安装完毕，确保使用正常。 地点：采购人指定地点 |  |  |
| 履约保证金 | 合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |  |  |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如下付款方式：1.采购人自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；2.全部产品完成供货、安装、调试后进行初验，初验合格后再支付合同金额的50%，终验合格后支付剩余款项的10%。 注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物后验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |

24.售后服务（格式自拟）

25.优惠承诺、合理化建议等增值服务

26.技术、商务、资信及其他分自评表

投标人名称

| 评分项目 |  | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 47分 |  |  |  |  |
| 商务、 资信及其他23 分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

三、报价文件格式

27.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州职业技术学院新校园饮水机采购项目

项目编号：HYHZ2025-16

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

28.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字：___________                      日期：_____年___月___日

29.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称（部件名称） | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 产地 | 制造商全称 | 是否小微企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汇总金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

30.招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在中标通知书发出当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

____________________________________________________________________________

代理费汇款账号：

单位名称：浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行

银行账号：1205210409001029749

31.开标一览表

开标一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日

附件： “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板