鹿城区政府分散采购

招 标 文 件

项目编号：ZJHY-20250217-F

项目名称：鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目

采购方式：公开招标

采 购 人：温州市鹿城区市政公用管理处

采购代理：浙江华耀建设咨询有限公司

二〇二五年三月

目 录

公开招标公告	2

第一部分   投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、  说明	12

二、 招标文件	14

三、 电子投标文件的编制	15

四、 电子投标文件的递交	19

五、 开标和评标	20

六、 授予合同	24

第二部分   政府采购政策功能相关说明	26

第三部分   合同主要条款	30

第四部分   附件	37

第五部分   招标内容及要求	55

第六部分   评标原则及方法	67

注：招标文件中加“▲”且加下划线条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 浙江华耀建设咨询有限公司关于鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目的公开招标公告

项目概况

鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—投标人注册申请”，咨询电话：95763）。获取（下载）招标文件，并于2025年 4 月 9 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-20250217-F

项目名称：鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目

预算金额(元)：2309000

最高限价(元)：标项1：1208500元，标项2：1100500元，

采购需求：

标项1

标项名称：鹿城区塘河沿线部分亮化设施维养

数量：1

预算金额(元)：1208500

单位：项

简要规格描述：鹿城区塘河沿线部分亮化设施维养，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。

备注：无

标项2

标项名称：锦绣路沿线等亮化设施维养

数量：1

预算金额(元)：1100500

单位：项

简要规格描述：锦绣路沿线等亮化设施维养，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。

备注：无

合同履约期限：1年，服务期限从合同签订生效之日起开始计算。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务采购项目，按其他未列明行业，要求服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业 。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

（2）具有有效的安全生产许可证；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—投标人注册申请”，咨询电话：95763）。

方式：潜在投标人登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购件”直接下载采购文件浏览，不视作依法获取采购文件）。未依法获取采购文件的潜在投标人对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 4 月 9 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交

开标时间：2025年 4 月 9 日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼/政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项

（1）根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金；

（2）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分；

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址： www.zcygov.cn ）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA 数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：95763。

（5）本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：温州市鹿城区市政公用管理处

地   址：温州市鹿城区西山南路117号

传   真：/

项目联系人（询问）：陈先生

联系方式（询问）：0577-88536077

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：18958760502

2.采购代理机构信息

名   称：浙江华耀建设咨询有限公司

地   址：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼

传   真：/

项目联系人（询问）：周晓北

项目联系方式（询问）：13615877994

质疑联系人：来源

质疑联系方式：15988721747

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市鹿城区财政局

地   址：温州市江滨西路552号

传   真：/

联系人：黄女士、朱先生

监督投诉电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市鹿城区市政公用管理处 地址：温州市鹿城区西山南路117号 联系人：陈先生 联系电话：0577-88536077 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司 地址：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼 联系人：周晓北、陈瑞磊 联系电话：13615877994、15988721747 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目 标项1：鹿城区塘河沿线部分亮化设施维养 标项2：锦绣路沿线等亮化设施维养 项目编号：ZJHY-20250217-F |
| 4 | 招标内容 | 鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目，具体招标内容及要求详见采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲合同履行期限 | 1年，服务期限从合同签订生效之日起开始计算。 |
| 6 | ▲申请人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标公告要求： （1）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质； （2）具有有效的安全生产许可证； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织，投标人自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | ▲投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | □允许 ☑不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。 |
| 15 | 电子投标文件的组成 | 由资格文件、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 电子投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密电子投标文件。 |
| 17 | ▲签字或盖章要求 | 电子投标文件的相应位置应加盖：CA电子签章。 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： 如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如投标人未办理法人CA电子签章的，电子投标文件中要求投标人法定代表人签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF。 3、授权代表签署的规定： 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如授权代表未办理CA电子签章的，电子投标文件中要求授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。 4.政府采购云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | ☑电子投标文件。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件(文件后缀格式为.jmbs)”和“备份投标文件(文件后缀格式为.bfbs)”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 电子投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：一份，后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”：一份，后缀格式为.bfbs。 |
| 20 | ▲电子投标文件的上传和递交 | 1、“电子加密投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）： （1）投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，接到解密通知后，解密电子加密投标文件。 （2）电子加密投标文件上传成功后，在“电子投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印回执；在投标截止时间前，投标人可撤回电子加密投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构指定邮箱383243805@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。无法按时解密的，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为电子投标文件撤加。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 3、投标人需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致 4、解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 |
| 21 | ▲电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（解密电子加密投标文件必须插入CA）。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效标处理。 （4）异常处理：如政采云上电子加密投标文件出现解密失败情况，投标人可根据自身意愿确认是否将备份电子投标文件压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱383243805@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对投标人的备份电子投标文件进行上传（上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），由政采云系统进行识别，不能成功上传的视为电子投标文件撤回）。 |
| 22 | ▲政采云系统默认投标人自动放弃的情形 | （1）投标人未按规定上传电子投标文件的； （2）在解密期限内投标人电子加密投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | ▲提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见招标公告 注：本项目政府采购项目电子交易，相关的电子交易流程（招标文件下载、电子投标文件上传等程序）均在 “政府采购云平台”进行，投标人不必前往现场进行投标活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | 1.在评标过程中，如评标委员会对投标人递交的电子投标文件存有疑问要求投标人进行澄清，将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）。 2.评标过程中，建议各投标人代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料传送至采购代理机构邮箱383243805@qq.com；因投标人自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。 3.本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标人地址），均以投标人递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约保证金 | □不需要 需要，应满足下列要求： 履约保证金形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金金额：合同总价的1% |
| 27 | 政府采购政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分； 2.本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 3.本项目《面向中小企业预留采购份额》执行的政策： （1）本项目是（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （2）本项目属性：②（①货物类/②服务类/③工程类）。 （3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 （4）如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 28 | 投标人信用 查询 | （1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标人信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的投标人，其投标做无效投标处理。 （6）关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若投标人查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若投标人在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-②条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：383243805@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准（服务类）下浮30%计取。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付。 （2）造价咨询费：按固定5544元收取，由中标人在领取中标通知书时向造价咨询单位进行支付。 （3）采购代理服务费和造价咨询费可以是现金、支票或汇票。 单位名称：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司 开户银行：温州龙湾农商银行高新支行科技城分理处 银行账户：201000178819472 |
| 33 | 注意事项 | （1）本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； （2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； （4）同级政府采购监督管理部门：温州市鹿城区财政局 |

## 一、  说明

1.本次招标是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格投标人要求以招标公告对申请人资格要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.定义

5.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“温州市鹿城区市政公用管理处”）；

5.2 “采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“ 浙江华耀建设咨询有限公司”）；

5.3 “采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“ 浙江华耀建设咨询有限公司”）；

5.4 “投标人”：是指在规定的时间和地点向采购人提交投标人文件的供应商；

5.5 “投标人代表 ”：是指参加本项目投标活动的投标人的法定代表人或法定代表人的授权代表；

5.6 “联合体”：是指不同的投标人通过签署联合体投标协议，以一个投标人的身份参加投标；

5.7 “中标人”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标单位，即政府采购合同中的 “乙方”；

5.8 “同级政府采购监督管理部门”：是指“温州市鹿城区财政局”；

5.9 “中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300 号）的企业；

5.10 “监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

5.11 “残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定单位；

5.12 “项目”：是指投标人按投标文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

5.13 “书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

5.14 “个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

5.15 “制造商”：是指拥有产品自主知识产权的单位；

5.16 “招标文件”：均系指本文件；

5.17 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国	境内且产自关境外的产品；

5.18 “实质性条款（或要求）”： 是指本文件中标注“▲”号且加下划线的技术 、服务或商务条款（或要求），投标人响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则响应无效 ；

5.19 “重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人生不公平影响的。

5.20 “细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

6.特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

6.3联合体投标

（1）两个或以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加 投标活动 。以联合体形式参加投标活动的，应当在投标文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加投标活动的，参加联合体的投标人均应当符合本招标文件规定的 “资格文件“的规定（联合体方均应提供资格证明材料），并应当在投标文件文件中向采购人提《联合协议书》 ，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合协议书》的联合体无效 ；

（3） 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任 ；

（4） 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（5）联合体形式参加投标活动的，招标文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）； 招标文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加投标活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加投标活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合协议书》约定共同缴纳，《联合协议书》未约定的，由牵头人（主办方）缴纳。

6.4 进口产品

（1）是否允许进品产品投标：否。

（2）未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。 “进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

6.5▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.7非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

## 二、 招标文件

1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.招标文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

3.质疑

3.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括传真、信函、余同）或在政采云平台在线向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

3.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

3.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.投诉

4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

## 三、 电子投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2．投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3. 电子投标文件的构成

3.1 电子投标文件包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。（适用于各标项）

（1）▲资格文件（强制性要求，资格审查未通过的，不进入后续评审，按无效标处理）

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) a.投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 | 附件一（1） |
| 2 | 城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书 | 附件一（2） |
| 3 | 有效的安全生产许可证 | 附件一（3） |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（新成立的公司，必须提供情况说明) | 附件一（4） |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（新成立的公司，必须提供情况说明) | 附件一（5） |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 附件一（6） |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 附件一（7） |
| 8 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） | 附件一（8） |
| 9 | 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动） | 附件一（9） |
| 10 | 法定代表人资格声明书或法定代表人授权委托书（如法定代表人为投标人代表时，可不提供） | 附件一（10）、（11） |
| 11 | 中小企业证明材料（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料） 注：《中小企业声明函》中项目属性、所属行业参考《投标人须知前附表》第27款。 | 附件五 |

备注：

- ▲以上所需的各种材料若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（CA电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件二（1） |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二（2） |
| 3） | 资信证明文件（本部分为商务技术评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 投标人基本情况表 | 附件二（3） |
| 5） | 同类项目业绩 | 附件二（4） |
| 6） | 投标人为完成本项目组建的工作小组名单 | 附件二（5） |
| 7） | 拟投入本项目的设备一览表 | 附件二（6） |
| 8） | 针对本次项目采购需求提出的详细施工组织方案（包括但不限于商务技术分评分细则要求的各个方案） |  |
| 9） | 台账制作能力 |  |
| 10） | 据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |  |
| 备注：商务技术文件内容投标人可根据招标文件第六部分《评分细则》要点自行增加，格式自拟。 |  |  |

备注：

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（CA电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（3）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件三（1） |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件三（2） |

3.2.电子投标文件形式

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子交易，投标文件为电子投标文件。投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（2）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

3.4投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.5▲投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政府采购云平台拒收。

3.6▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

4.电子投标文件的编制

4.1本招标文件“第四部分 附件”中有提供投标文件格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

4.2投标应保证《电子投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《电子投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《电子投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对投标人不利的评审的，其后果由投标自行承担。

4.3 投标人没有按照本章节 “电子投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4.4本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标地址），均以投标人递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

5.投标报价

5.1▲投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的价款，报价应包括亮化设施维修养护费（含亮化设施的日常、定期、巡检及应急维修养护所需的技术服务费和人工费等）、亮化设施维修器材、耗材包干费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、代理费、亮化设施被偷盗补装费、亮化设施拆改费、防高空坠落费、防漏电费用、利润等一切费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

5.2投标人必须按附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写服投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

5.3所有投标均以人民币报价。

5.4采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

5.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的（除投标时所报不可竞争费用外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.7最低报价不能作为中标的保证。

6.电子投标文件的签章

6.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标人的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

6.2法定代表人签署的规定：

如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；

如投标人未办理法人CA电子签章的，电子投标文件中要求投标人法定代表人签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF。

6.3授权代表签署的规定：

如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

如授权代表未办理CA电子签章的，电子投标文件中要求授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。

6.4政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

7.投标文件的份数

7.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

8.投标保证金

8.1根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

9.投标有效期

9.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 电子投标文件的递交

1. 电子投标文件的递交

1.1电子投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

2. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

2.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见投标人须知前附表第21款。

3. 投标文件的补充、修改或撤回

3.1投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。

3.2▲投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.3投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4. ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）在投标截止时间以后上传的投标文件；

（2）仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

（3）未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

（4）以纸质形式提交的；

## 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1按招标文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政府采购云平台关注开标信息。

3.2电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 评标委员会对资格和商务技术文件进行评审；

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 在系统上公开报价开标情况；

- 评标委员会对报价情况进行评审；

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.3电子投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件四）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱383243805@qq.com。

3.4投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查

①依据法律、法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

②在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函。

（2）符合性检查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

（3）▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

3.5▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 电子投标文件未按规定进行CA签章；

（2）电子投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）经评标委员会认定投标人串通投标的；

（8）同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

（9）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其投标报价合理性的；

（10）授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

（11）规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

（12）投标人联合体投标的；

（13）在商务技术文件里出现投标报价的；

（14）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.6 ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.7“报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）电子投标文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以投标人上传的报价文件为准；投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（3）如投标人为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），享受政策支持的，则采购机构将在政采云系统政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经评标委会认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）

3.8在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.11▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

3.12▲评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.13▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。

4.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱383243805@qq.com。

4.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.确定中标候选人

5.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术得分分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）

5.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。

5.4采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。

5.5中标人在中标后提供纸质投标文件一式两份，电子投标文件（PDF格式）一份，作为备案存档资料邮寄至代理公司。

6.可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

7.出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

8.评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、 授予合同

1. 确定中标人

1.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的候选人为中标人。

1.2中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

1.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

1.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

2. 签订合同

2.1公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

2.3拒签合同的责任

中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

3.履约保证金

3.1合同签订时签订合同时须向采购人提交合同价1%的履约保证金，履约保证金允许使用银行转账或保函（银行、保险公司出具）

3.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。或质保期间产生质量和服务问题而蒙受的损失。

3.3履约保证金自合同签订之日起至质保期满有效。质保期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

第二部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《温州市财政局转发浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》温财采〔2022〕1号

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）

（10）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

（11）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件上传后进行CA电子签章，格式见附件五）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见附件五）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投货物制造商均属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

1、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19  号）》（如遇调整，按最新清单执行）。产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）。

3、本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。 不能提供上述证书的，投标文件无效。

4、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

5、本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见采购文件《第六部分 评标原则及方法》。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）并提供品目清单核对，否则不享受加分。

6、节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7、国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（ 2019 年第16号）。

三、优化政府采金融服务

详见《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

附表大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥1000 Y≥40000 | 300≤X＜1000 2000≤Y＜40000 | 20≤X＜300 300≤Y＜2000 | X＜20 Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y） 资产总额(Z） | 万元 万元 | Y≥80000 Z≥80000 | 6000≤Y＜80000 5000≤Z＜80000 | 300≤Y＜6000 300≤Z＜5000 | Y＜300 Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥200 Y≥40000 | 20≤X＜200 5000≤Y＜40000 | 5≤X＜20 1000≤Y＜5000 | X＜5 Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥300 Y≥20000 | 50≤X＜300 500≤Y＜20000 | 10≤X＜50 100≤Y＜500 | X＜10 Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥1000 Y≥30000 | 300≤X＜1000 3000≤Y＜30000 | 20≤X＜300 200≤Y＜3000 | X＜20 Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥200 Y≥30000 | 100≤X＜200 1000≤Y＜30000 | 20≤X＜100 100≤Y＜1000 | X＜20 Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥1000 Y≥30000 | 300≤X＜1000 2000≤Y＜30000 | 20≤X＜300 100≤Y＜2000 | X＜20 Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥300 Y≥10000 | 100≤X＜300 2000≤Y＜10000 | 10≤X＜100 100≤Y＜2000 | X＜10 Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥300 Y≥10000 | 100≤X＜300 2000≤Y＜10000 | 10≤X＜100 100≤Y＜2000 | X＜10 Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥2000 Y≥100000 | 100≤X＜2000 1000≤Y＜100000 | 10≤X＜100 100≤Y＜1000 | X＜10 Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥300 Y≥10000 | 100≤X＜300 1000≤Y＜10000 | 10≤X＜100 50≤Y＜1000 | X＜10 Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y） 资产总额(Z） | 万元 万元 | Y≥200000 Z≥10000 | 1000≤Y＜200000 5000≤Z＜10000 | 100≤Y＜1000 2000≤Z＜5000 | Y＜100 Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X） 营业收入(Y） | 人 万元 | X≥1000 Y≥5000 | 300≤X＜1000 1000≤Y＜5000 | 100≤X＜300 500≤Y＜1000 | X＜100 Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X） 资产总额(Z） | 人 万元 | X≥300 Z≥120000 | 100≤X＜300 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 100≤Z＜8000 | X＜10 Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

第三部分  合同主要条款

说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

项目名称：

项目编号：

甲方：

所在地：

乙方：

所在地：

甲、乙双方根据                                  公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.乙方投标文件。

6.合同补充条款或说明（如有的话）

7.承诺书（含询标记录和优惠条件）

8.其他。

二、亮化设施养护范围、内容及方式：

1、养护的范围：标项区域范围内的亮化设施，含灯具及其配件、电缆电线、线槽桥架、配电箱（含内部设备）等所有亮化设施。

2、养护的内容：

①日常维修、日常检查、防盗看护、安全防范、保洁保养、应急保障、定期检测、运行评估等，以保设施安全正常运行。

②按照甲方规定设定或调整亮灯时间。

③按照甲方规定拆改或调整养护范围内的亮化设施（如有需要提供具备资质的设计单位出具的图纸），配合甲方进行移交现场调查，以及其他相关工作。

3、养护方式：

①乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总包干。

②除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决。对需要更换的灯具及其配件，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同，无法采购到的灯具及其配件，应采用等于或高于原品牌灯具设备，并经甲方同意。对需要更换的电缆电线，更换时规格型号应等于或高于原电缆电线的规格型号，并经甲方同意。

二、亮化设施养护专用车辆、工具、设备

乙方必须按投标时承诺的维修专用车、检测仪器、工具及专用安全器材等配备到位，否则甲方有权扣除相应的履约保证金并可单方面终止合同，乙方需承担甲方由此产生的一切费用。完成本项目维修养护服务所需的维修专用车、检测仪器、工具及专用安全器材等均由乙方自备，其所有权归属乙方。

三、亮化设施养护人员配备

乙方应驻地驻点进行维修养护服务，配备胜任维修养护工作的项目负责人（应具有机电专业二级建造师及以上资格）及项目技术负责人（应具有电气相关专业中级及以上职称），选派至少6名持有电工证的维修素养好的专业技术人员(4名普通电工和2名具备高空作业证的电工)参与维修养护服务工作。如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。

四、亮化设施养护所需的器材、耗材的提供及费用

1、亮化设施维修养护中所需的一切器材、耗材等均由乙方提供，其技术性能指标、规格、质量，必须符合采购文件的要求，乙方对所提供的器材、耗材的质量负责。所需的费用，计入投标报价内。

2、乙方必须预先配备一部分备用器材、耗材等，以便于及时更换损坏的器材和耗材。

3、确认属于不可抗力的因素造成亮化设施故障或损坏的，其修复所需的费用由甲方承担。

五、亮化设施的养护质量和管理

1、乙方应在维修养护中采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量优良并完全符合合同要求的维修养护服务。

2、乙方应按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对亮化设施的维修、养护等各个环节进行严格的管理和服务，建立完善的维修工作管理制度、养护规程和保障体系，制订服务质量保证措施和安全文明施工措施。

3、甲方有权对乙方服务质量及安全文明施工情况进行监督、检查，并视实际情况提出要求。如发现乙方提供的设备、器材不符合采购文件中规定的技术、质量标准及维修服务不符合采购文件要求及存在不安全隐患，有权要求乙方进行整改，其整改方案须经甲方认可后方可实施。

4、乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《温州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台账的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

六、亮化设施养护的考核事项

由甲方与乙方派代表组成考核小组，考核小组每月定期或不定期就合同执行情况进行检查考核，检查范围随机确定。考核的结果，除按照《温州市鹿城区市政公用管理处亮化设施养护服务考核办法（试行）》进行评分，并按以下条款处理：

1、确保亮灯率：1）乙方每日需安排班组进行亮灯巡查，一周巡查一次所有亮化设施，每周及时报送《亮灯巡查表》，每逾期一天扣除当月维护费1000元；巡查不到位不尽责的，每处扣除当月维护费1000元。2）对所有故障及时维修和保养，一般3天内修复并反馈，特殊问题须在《亮灯巡查表》注明具体信息，经同意后予以延期。不及时处理并反馈的每逾期一天扣除当月维护费1000元，逾期30天视为违约，甲方有权终止合同。3）每次抽查亮灯率达到98%（以各抽查设施点亮灯率平均值计算）为合格，亮灯率每低0.1%（不足0.1%的部分按0.1%计算），扣除当月养护费用1000元，次月考核扔不达标的双倍扣除相应养护费用，合同期内累计三次考核不合格的，视为违约，甲方有权终止合同。

2、确保安全运行：1）乙方每周需安排班组进行安全检查，每季度完成一次全面检查，每周及时报送《安全检查表》，每逾期一天扣除当月维护费1000元；检查不到位不尽责的，每处扣除当月维护费1000元。2）发现有关安全问题（包括防盗、防高空坠落、防漏电短路断路等），需立即反应，在2小时内进行处理，24小时内完成整改，特殊问题须在《安全检查表》注明具体信息，经同意后予以延期。不及时处理并反馈的，每逾期一天扣除当月维护费2000元，逾期15天视为违约，甲方有权终止合同。3）乙方要做好设施运行安全防范工作，未按规范或未按甲方要求执行，每次扣除当月维护费2000元。4）养护期间产生的一切安全问题，乙方要承担全部责任。发生安全事故，甲方视情况扣除当月养护费用的10%-30%，发生重大安全事故的，甲方有权终止合同。

3、确保设施完好率：灯具设施应无明显光衰、污物、遮盖、缺损、乱贴乱挂、角度偏移等，附属设备应完好、整齐、可靠。每次抽查完好率达到95%（以各抽查设施点完好率平均值计算）为合格，完好率每低0.1%（不足0.1%的部分按0.1%计算），扣除当月养护费用1000元，次月考核扔不达标的双倍扣除相应养护费用。若发现相关问题，乙方需在3天之内整改完成并反馈，每逾期一天扣除当月维护费1000元，无特殊情况逾期15天视为违约，甲方有权终止合同。

4、按规范进行更换维修灯具设备，若发现采用低劣的产品或未按原灯具安装方式等情况，每发现一次处以1000元人民币的违约金，并且立即整改，拒不整改的视为违约，甲方有权终止合同。

5、认真对待数字城管、群众来信来电等的处理要求和意见。要求及时处理问题并反馈，一般问题需2天内修复并反馈，特殊问题以书面的形式报甲方，经同意后按甲方要求处理。按月考核，不及时处理的每次处以1000元人民币的违约金，累计2次的视为当月考核不合格，扣除当月养护费用的10%。拒不整改的视为违约，甲方有权终止合同。

6、发现设备被盗情况应及时处理，电缆、开关设备必须在24小时内修复，灯具设备必须在3天内修复，超过规定时间的，每发现一次处以1000元人民币的违约金，经通报仍不处理的扣除当月养护费用的10%，拒不整改的视为违约，甲方有权终止合同。

7、因工作不力而导致上级、新闻媒体曝光批评的每次处以2000元人民币的违约金，事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月养护费用的10%-30%直至终止养护合同。

8、遇重大活动和节日、自然灾害、突发事件时，不服从甲方统一调度指挥的扣除当月养护费用的30%，造成严重后果的甲方有权终止合同。

9、档案资料保管：乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台账的整理和归档工作；应按月向甲方提供当月亮化设施运维报告，竣工验收前应向甲方提供项目整体运维报告。每月逾期未提供处以1000元人民币的违约金。

10、每年需做好亮化设施评估报告，包括亮化效果、安全运行等方面，并提出合理性建议。

11、其他未尽事项，甲方通过书面警告后仍不整改，可视情况扣减养护费。

七、养护期限

本合同养护服务时间为一年，服务期限从合同签订生效之日起开始计算。

八、养护费用

本次养护费用是指一年内为完成标项区域范围内亮化设施养护工程服务所需的一切费用。工程量清单部分实行固定费用总包干。

合同总价（大写）：           元人民币， （小写）￥：          元。

九、付款方式

1、甲方在本合同约定的年度周期内执行两次结算，每次结算周期为六个月。

（1）预付款：在合同签订且具备实施条件后7工作日内甲方向乙方支付合同总额的20%作为预付款（不扣回）。

（2）乙方提供满六个月服务后，甲方将向乙方支付合同总价的30%。

（3）乙方完成合同规定的全部内容，并经甲方考核认定合格后，甲方将向乙方支付合同总价的30%款项。

（4）待项目结算审核完成后，甲方支付至结算价的100%。

2、乙方如在考核中达不到合同要求的，甲方根据对乙方考核结果进行处罚，罚金在养护费中直接扣除。

以上付款条件是在财政资金下达后，乙方须开具正式发票，甲方在收到正式发票并通过有关部门审核后7个工作日内支付。

说明：1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

2）本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位引起的逾期付款，不视为甲方违约，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。

十、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权不予退还全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

3、乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成较大损失的，除受第六条处理外，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十一、双方责任

1、甲方

1）甲方根据养护内容，监督、检查、考核乙方养护服务情况。

2）无特殊情况，甲方应及时按合同支付乙方养护费。

3）乙方因养护工作的需要，查阅复印原图纸、档案等资料的，甲方应积极协助，提供方便。

2、乙方

1）乙方根据甲方要求以及上级相关规定进行养护，甲方有权对乙方养护行为进行指导、监督。

2）养护期内，乙方应确保亮化设施完好，达到相关要求。亮灯时间根据《温州市区景观照明启闭方案》（温综法发〔2024〕78号）文件要求执行，保证正常运行和亮灯率在98%以上；及时更换受损的灯具。

3）乙方须落实安全生产措施，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题，在进行养护作业时必须认真负责、注意安全操作，如发生任何意外，事故处理及一切费用由乙方承担。

4）养护人员须自觉学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防范意识和技术水平。在养护抢修过程中，应按规定持证上岗。

5）及时巡查灯具设施紧固情况，防止灯具器脱落，防止线路短、断路或漏电现象。遇突发事件，如灯具掉落等事项，应立即采取措施进行修复。由此产生的一切安全问题，乙方要承担全部责任。

6）遇自然灾害（如台风等）,对因10级以下（含10级，以温州气象台的数据为准）风力、盗窃、人为破坏造成的亮化设施、材料损毁，乙方应及时给予恢复，并承担相应的人工费用。对10级以上（不含10级，以温州气象台的数据为准）台风造成的损毁，由甲方承担相应的费用,乙方做好相应保全工作，及时通知甲方委托的第三人现场确认，并及时取得事发当时的气象证明资料。

7）施工时应保持养护现场卫生环境，不影响交通，同时高空操作应注意作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工养护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯，并按有关规定设置护栏。

8）配件的更换应按原设备标准更换，保证各零部件与原配件相匹配，禁止使用假冒伪劣商品。乙方要有相应的灯具、电线等配件的库存。

9）遇到养护亮化工程夜间灭灯或白天亮灯等控制失灵情况，应尽快到现场修复；经常巡回检查，发现偷电应及时制止。

10）所有的设施不得发生漏电事故，否则造成的损失由乙方负责；灯具、电箱等设施的脱漆、颜色褪变须定时翻新，保持设施清洁美观。

11）每逢节假日如元旦、五一、国庆、春节及政府要求的特别日子，甲方需要在晚上亮化时间延长时，乙方应积极配合。

12）亮化设施养护工作中的人身安全（含维修人员和过路人）及设备安全由乙方全权负责，亮化设施或者维修工具材料等高空坠物造成下面第三方物品损坏的由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在养护工作中出现人身与财产的意外损害。

十二、 违约责任及违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

1、乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10％计算。

2、甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3、甲方需取消部分养护服务，应及时通知乙方，结算时扣除相应的养护服务费用。

十三、不可抗力及其他

1、不可抗力包括：地震、台风、洪水等自然灾害及战争、罢工、政府行为。

2、任何一方因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行的，须将有关情况及时通知对方， 在不可抗力发生后及时将详情及有效证明文件提供给对方。由双方依据不可抗力的影响程度，协商解决善后事宜。

十四、验收移交

1、在合同期满前20个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须将全部维修养护工作的档案、资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个亮化设施进行最终验收，亮化设施的原有数量、规格应保持不变，亮化设施应保持完好状态，否则甲方有权依情直接从履约保证金中得到补偿。

十五、争端的解决

1、有关本合同实施中发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通

过协商仍得不到解决，任何一方可向鹿城区人民法院起诉。

2、起诉费用由败诉方承担。

3、在起诉期间，本合同应继续执行。

十六、合同生效及其他

1、合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、本合同一式六份，双方各执二份，一份交温州市鹿城区公共资源交易和行政审批中心备案，一份送采购代理机构入档。

3、未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

- 第四部分  附件（适用于所有标项）

附件一 ：资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

说明：1、投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

2、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供投标人自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，上传后进行CA电子签章。

- 城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书

投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，上传后进行CA电子签章。

- 有效的安全生产许可证扫描件

投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，上传后进行CA电子签章。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  　月 　 日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

（5） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

（6） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方 （投标人全称）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

（8）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

（9）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（10）法定代表人资格声明书

温州市鹿城区市政公用管理处

浙江华耀建设咨询有限公司 ：

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，身份证号：            ，联系电话：        ，电子邮箱：            。

特此证明！

投标人全称：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：投标人应保证法定代表人的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人身份证复印件

（11）法定代表人授权委托书（法定代表人为投标人代表时，可不提供）

温州市鹿城区市政公用管理处

浙江华耀建设咨询有限公司 ：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：   年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：投标人应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

附件二：商务技术文件

（1）投 标 函

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：

根据贵方为     （项目名称）     项目  （标项名称）  （项目编号：   ）的投标邀请，我方                         　　（投标人名称）作为投标人正式授权　   （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 我单位如在任一标项中被推荐为第一中标候选人时，承诺自动放弃其他所有标项的中标人资格（即标项1被推荐为第一中标候选人的，则承诺自动放弃标项2的中标候选资格，一家供应商只能中其中一个标项）。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

电子邮件:

投标人全称（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年     月    日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

（2）技术规格、商务条款偏离表（标项   ）

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）投标人基本情况表（标项   ）

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 经营场所 |  | 法定代表人姓名 |  |
| 主要负责人姓名 |  |  |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

注：附评分内容条件所要求的投标人相关证书、证明等的扫描件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（4）同类项目业绩（标项   ）

| 序号 | 用户名称 | 合同签订时间 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.此表所填业绩均需提供证明材料，投标人根据商务技术评分细则提供对应的业绩证明材料，否则评分时不予认可。

3.投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩，评审不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（5）	投标人为完成本项目组建的工作小组名单（标项   ）

1.项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

2.拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（6）拟投入本项目的设备一览表（标项   ）

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 货品名称 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 本表所列为供应商拟投入的工具配备。

2. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三 ：报价文件

（1）开标一览表（标项   ）

单位：人民币元

| 标项名称 | 项目负责人 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1年 |
| 投标报价 | （大写）人民币： |  |
|  | （小写）¥ |  |

说明：

1、《开标一览表》中“投标报价”应与附件三（2）《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表（标项   ）

单位：人民币元

| 序号 | 报价名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： 人民币；（小写）￥： 元。 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与附件三（1）《开标一览表》投标报价相一致。

2、分项报价表内容根据采购文件第五部分“招标内容及要求”附件中对应标项的“XXX主要设施清单”内容填报。

3、报价应包括亮化设施维修养护费（含亮化设施的日常、定期、巡检及应急维修养护所需的技术服务费和人工费等）、亮化设施维修器材、耗材包干费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、代理费、亮化设施被偷盗补装费、亮化设施拆改费、防高空坠落费、防漏电费用、利润等一切费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用

3、▲不提供详细“投标分项报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件要求。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

政府采购活动现场确认声明书

温州市鹿城区市政公用管理处：

浙江华耀建设咨询有限公司：

本人经由                  （单位名称）负责人        （姓名）合法授权参加鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维养项目（项目编号：ZJHY-20250217-F）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

附件五

（1)中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；企业名称：           ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；企业名称：           ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.企业名称（盖章）处加盖投标人公章。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第五部分  招标内容及要求

一、总体要求

1、本次采购的内容是鹿城区塘河沿线部分及锦绣路沿线等亮化设施维修养护服务，各标项信息见附件。

2、投标供应商应对本项目（含亮化工程设施，下同）正常运行的可靠性及整个设施的安全负责。维修养护中提供的所有设备、器材及整个设施运行的技术指标应符合国家有关最新技术标准的规定，没有国标的应符合行业、部门标准；严格按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对亮化设施的维修、养护等各个环节进行严格的管理和服务。

二、亮化设施维护的范围

1、本项目的主要范围为：材料项区域范围内的亮化设施，包括已有工程量清单部分和新增部分，含灯具及其配件、电缆电线、线槽桥架、配电箱（含内部设备）等所有亮化设施。

标项1鹿城区塘河沿线部分亮化设施维养：主要维养设施清单见本章“附件一”

标项2锦绣路沿线等亮化设施维养：主要维养设施清单见本章“附件二”

2、维护时间

维护服务时间为一年，服务期限从合同签订生效之日起开始计算。

三、亮化设施维护的内容和要求

亮化设施维护工作主要包括：定期巡视和检查供电、控制、线路和照明等设备的运行状态，及时修复和处理各类灯具损坏、设备缺陷和设备故障；合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态；保证亮化设施完好且亮灯率在98%及以上，亮化设施完好率95%以上；做好防盗、防漏电及防高空坠落等安全隐患预防工作，保证亮化设施安全运行；建立维修档案和设备资料档案；做好应急保障等工作；定期进行运行分析等，不断提高亮化设施维护的管理水平。

1、养护的内容：

①日常维修、日常检查、防盗看护、安全防范、保洁保养、应急保障、定期检测、运行评估等，以保设施安全正常运行。

②按照采购人规定设定或调整亮灯时间。

③按照采购人规定拆改或调整养护范围内的亮化设施（如有需要提供具备资质的设计单位出具的图纸），配合采购人进行移交现场调查，以及其他相关工作。

2、鉴于城市亮化设施分布广泛，涵盖城市桥梁、广场、建筑物外立面等各个区域，对于一些高空、危险区域的设施难以全面检查，为减少人工高空作业的风险，保障巡查人员的安全，本次维护要求中标供应商投入无人机设备，用于日常航飞巡检工作。

无人机需配备高清摄像头，能够拍摄清晰的图像和视频，在巡检过程中实时获取设施的相关数据。

3、维护要求：

▲（1）中标供应商应定期巡视、检查照明设备的运行状态，做好突发事件处理，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷、线路故障、设备故障等，合理调整运行系统，确保设备处于良好运行状态。管养期内供应商应确保照明设施完好，每日及时在规定时间内开、关，保证正常运行，及时更换受损的灯具、光源等电器，确保服务区域内亮灯率在98％及以上（创建迎检等特殊情况下按迎查要求），设施完好率在95％及以上。建立维修档案，定期进行运行分析。

▲（2）中标供应商须在中标后10个工作日内在服务区域内设立固定的办公及仓储点（须向采购人提供详细地址及相关证明材料），人员、设备到位，具备运维条件，否则采购人有权取消供应商中标资格。

四、维修响应时间

▲1、中标供应商须保证接到应急维修指令后，一般故障亮化设施在1小时内复明，控制开关发生故障或损坏、电器故障在24小时内修复，电缆断线造成亮化设施失明或线路碰线、断路在48小时内查清情况修复（需要道路开挖修复的除外）；抗台、防涝等特殊情况下须实行24小时应急保障服务，服从采购人的统一指挥调度。以上维修响应时限要求，供应商须在投标时做出明确承诺，如中标后无法履行承诺，采购人有权取消中标资格或解除合同。

五、亮化设施的被偷盗补装及亮化设施遭人为损坏的补装要求

1、亮化设施的被偷盗补装及亮化设施人为破坏的补装工作由中标供应商承担。补装所用的设备、电缆、器材的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或相近，且原则上应是新品。

2、为了去除繁杂的被偷盗补装费用结算流程、同时更好地激励中标供应商的责任意识，本次项目已将亮化设施的被偷盗补装费用含入投标报价中，以后不再另外追加费用。中标供应商应采取有力的防偷盗技术措施和管理措施，使亮化设施被偷盗损失降到最低程度。

3、亮化设施遭交通肇事损坏、其他施工单位作业损坏等人为破坏的补装费用，由人为损坏方承担。其处理工作（含与交警配合处理、与肇事者商谈赔偿事宜等）由中标供应商负责，采购人应提供协助服务。特殊情况下因交通肇事逃逸造成赔偿费用无法落实的，由中标供应商与采购人协商解决。

六、其他要求

1、应建立完善的维修养护工作管理制度、维护规程和保障体系，制订服务质量保证措施及安全文明施工措施。

2、在合同签订后第一个月，要对整个亮化设施进行全面检查和综合技术测试，提供技术分析和测试报告，建立设施运行和维护档案，为日后制定工作方案，搞好维修养护服务，奠定基础。

3、本标书中的服务内容和要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有本标书没有规定但投标供应商认为完成本项目必须要提供服务的，应在投标文件中一一列明，并含入分项报价表中。

- 附件1

| 鹿城区塘河沿线部分亮化设施维养服务主要设施清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及说明 | 参数 | 单位 | 工程数量 | 备注 |  |
| 1 | 葡萄棚滨水公园 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 125*80*60 | 台 | 2 |  |  |
|  | 投光灯 | 36W | 盏 | 22 |  |  |
|  | 投光灯RGB | 36W | 盏 | 16 |  |  |
|  | 投光灯绿光 | 48W | 盏 | 8 |  |  |
|  | 投光灯 | 48W | 盏 | 119 |  |  |
|  | 投光灯 | 60W | 盏 | 8 |  |  |
|  | LED软灯带 | 5W | 盏 | 181 |  |  |
|  | LED壁灯 | 5W | 盏 | 8 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 20W | 盏 | 32 |  |  |
|  | 射灯 | 9W | 盏 | 155 |  |  |
|  | 灯笼串 | 6W | 盏 | 1 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-5*16 | m | 237 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-5*10 | m | 19 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-3*4 | m | 2083 |  |  |
|  | 电线电缆 | RVV-2*4 | m | 675 |  |  |
| 2 | 会昌湖公园 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 125*80*60 | 台 | 5 |  |  |
|  | 壁灯 | 6W | 盏 | 21 |  |  |
|  | 地埋灯 | 48W | 盏 | 3 |  |  |
|  | LED灯带 | 5W | 盏 | 1137 |  |  |
|  | 射灯RGB | 9W | 盏 | 57 |  |  |
|  | 射灯 | 5W | 盏 | 16 |  |  |
|  | 红色射灯 | 6W | 盏 | 18 |  |  |
|  | 射灯 | 6W | 盏 | 24 |  |  |
|  | 射灯 | 9W | 盏 | 455 |  |  |
|  | 射灯 | 12W | 盏 | 56 |  |  |
|  | 投光灯 | 36W | 盏 | 42 |  |  |
|  | 投影灯 | 150W | 盏 | 4 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 20W | 盏 | 251 |  |  |
|  | RGB洗墙灯 | 5W | 盏 | 297 |  |  |
|  | RGBW洗墙灯 | 36W | 盏 | 170 |  |  |
|  | 激光灯 | 600W | 盏 | 4 |  |  |
|  | 线条灯蓝色 | 20W | 盏 | 86 |  |  |
|  | 水波纹投影灯 | 20W | 盏 | 10 |  |  |
|  | 龙珠造型灯 | 48W | 盏 | 1 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 24W | 盏 | 24 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-4*50+1*25 | m | 470 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-5*16 | m | 128 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-5*10 | m | 13 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-1KV-3*4 | m | 5616 |  |  |
|  | 电线电缆 | RVV-2*4 | m | 1600 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 834 |  |  |
| 3 | 庄头滨水公园 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 5 |  |  |
|  | LED投光灯 | 24W | 盏 | 41 |  |  |
|  | LED投光灯 | 12W | 盏 | 63 |  |  |
|  | LED小射灯 | 9W | 盏 | 20 |  |  |
|  | LED投光灯 | 5W | 盏 | 87 |  |  |
|  | LED投光灯 | 3W | 盏 | 38 |  |  |
|  | LED线条灯 | 20W | 盏 | 44 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 12W | 盏 | 133 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 10W | 盏 | 37 |  |  |
|  | LED线条灯 | 10W | 盏 | 96 |  |  |
|  | LED灯带 | 5W | 盏 | 451 |  |  |
|  | 双端射灯 | 12W | 盏 | 104 |  |  |
|  | 双端射灯 | 6W | 盏 | 36 |  |  |
|  | 阶壁灯 | 5W | 盏 | 192 |  |  |
|  | 地埋灯 | 8W | 盏 | 6 |  |  |
|  | 灯笼庭院灯 | 12W | 盏 | 2 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*25+1*16 | m | 749 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*4 | m | 6161 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*6 | m | 350 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 298 |  |  |
| 4 | 锦瓯桥 |  |  |  |  |  |
|  | 地埋射灯 | 3W | 盏 | 124 |  |  |
|  | 投射灯 | 3W | 盏 | 63 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 114 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3 | m | 202.7 |  |  |
|  | 电线电缆 | BV-2.5 | m | 856.2 |  |  |
| 5 | 市政大桥 |  |  |  |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 159 |  |  |
|  | 投射灯 | 3W | 盏 | 85 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 145 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3 | m | 247.3 |  |  |
|  | 电线电缆 | BV-2.5 | m | 1123.9 |  |  |
| 6 | 汇信桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED小射灯 | 9W | 盏 | 40 |  |  |
|  | 电线电缆 | VV-3*4 | m | 80 |  |  |
| 7 | 荷花桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 300*300*100 | 台 | 1 |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 49 |  |  |
|  | 投光灯 | 3W | 盏 | 22 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 48 |  |  |
|  | 电线电缆 | BV-2.5 | m | 333.3 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 115.6 |  |  |
| 8 | 友谊桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 地埋射灯 | 3W | 盏 | 70 |  |  |
|  | 投射灯 | 3W | 盏 | 38 |  |  |
|  | LED灯光带 | 18W | 盏 | 94 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*4 | m | 72 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 433 |  |  |
| 9 | 城中大桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 300*300*100 | 台 | 2 |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 158 |  |  |
|  | 投光灯 | 3W | 盏 | 58 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 216 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJY-3*4 | m | 1496 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJY-5*4 | m | 99 |  |  |
| 10 | 文明桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 300*300*100 | 台 | 2 |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 106 |  |  |
|  | 投光灯 | 3W | 盏 | 58 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 93 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJY-3*4 | m | 88 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJY-5*4 | m | 449 |  |  |
| 11 | 宏德桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 300*300*100 | 台 | 1 |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 48 |  |  |
|  | 投光灯 | 3W | 盏 | 28 |  |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 40 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJY-3*4 | m | 177 |  |  |
|  | 电线电缆 | YJY-5*4 | m | 71 |  |  |
| 12 | 金桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 15W | 盏 | 114 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 52 |  |  |
|  | LED投光灯 | 9W | 盏 | 3 |  |  |
|  | LED导光板 | 15W | 盏 | 116 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-5*10 | m | 10 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 274 |  |  |
| 13 | 划龙新桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 250x400x600 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯（1000mm） | 15W | 盏 | 118 |  |  |
|  | LED洗墙灯（500mm） | 8W | 盏 | 5 |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 192 |  |  |
|  | LED投光灯 | 15W | 盏 | 8 |  |  |
|  | LED投光灯 | 9W | 盏 | 32 |  |  |
|  | LED投光灯 | 3W | 盏 | 6 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 15W | 盏 | 159 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 240 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 368.3 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-4*25+1*16 | m | 10 |  |  |
| 14 | 市府大桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 15W | 盏 | 740 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 714 |  |  |
|  | 灯带 | 12W | m | 26 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 740 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 728 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 8919.76 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-4*25+1*16 | m | 171 |  |  |
| 15 | 光明桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 78 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 9W | 盏 | 3 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 182 |  |  |
|  | LED投光灯 | 15W | 盏 | 104 |  |  |
|  | LED投光灯 | 36W | 盏 | 36 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 824.92 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-4*25+1*16 | m | 5 |  |  |
| 16 | 绣山大桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 276 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 296 |  |  |
|  | LED投光灯 | 60W | 盏 | 16 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 1873 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-4*35+1*16 | m | 15 |  |  |
| 17 | 上田大桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 356 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 376 |  |  |
|  | LED投光灯 | 60W | 盏 | 16 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 1873.56 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-4*35+1*16 | m | 5 |  |  |
| 18 | 万源桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 15W | 盏 | 104 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 114 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 9W | 盏 | 4 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 96 |  |  |
|  | LED投光灯 | 9W | 盏 | 28 |  |  |
|  | LED投光灯 | 3W | 盏 | 6 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 711.73 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-5*16 | m | 60 |  |  |
| 19 | 新旺桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 15W | 盏 | 55 |  |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 36 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 36 |  |  |
|  | LED投光灯 | 9W | 盏 | 32 |  |  |
|  | LED投光灯 | 3W | 盏 | 6 |  |  |
|  | 电线电缆 | VV-3*4 | m | 140 |  |  |
| 20 | 中蒲桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 15W | 盏 | 160 |  |  |
|  | LED洗墙灯 | 36W | 盏 | 90 |  |  |
|  | LED投光灯 | 9W | 盏 | 72 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-5*10 | m | 20 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 959 |  |  |
| 21 | 寮东桥 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600x1000x400 | 台 | 1 |  |  |
|  | LED投光灯 | 9W | 盏 | 42 |  |  |
|  | LED投光灯 | 36W | 盏 | 90 |  |  |
|  | LED洗墙灯 24W 带遮光板 | 24W | 盏 | 236 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-3*4 | m | 600 |  |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJLV-4*25+1*16 | m | 30 |  |  |

- 附件2

| 锦绣路沿线等亮化设施维养服务主要设施清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及说明 | 参数 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| 1 | 城南立交桥及桥下绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 1200*1000*360 | 台 | 1 |  |
|  | 配电箱 | 1200*700*360 | 台 | 1 |  |
|  | 洗墙灯 | 24W | 盏 | 249 |  |
|  | 点光源 | 3W | 盏 | 2402 |  |
|  | 电线电缆 | BVV-450/750V-2*2.5MM2 | m | 2720 |  |
|  | 电线电缆 | BVV-450/750V-3*1.5MM2 | m | 1519 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 607 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*10 | m | 711 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*4 | m | 120 |  |
|  | 配电箱 | 125*80*60W | 盏 | 2 |  |
|  | 庭院灯 | 40W | 盏 | 45 |  |
|  | 草坪灯 | 30W | 盏 | 40 |  |
|  | 照树灯 | 50W | 盏 | 50 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*10 | m | 1103.1 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 1167.7 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*16 | m | 62.3 |  |
| 2 | 锦绣路与山前街交叉口绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 480*400*25 | 台 | 1 |  |
|  | 景观灯 | 40W | 盏 | 10 |  |
|  | 投射灯 | 7W | 盏 | 10 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*16+1*10 | m | 25 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 585 |  |
| 3 | 卖麻桥绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 125*80*60 | 台 | 1 |  |
|  | 庭院灯 | 40W | 盏 | 9 |  |
|  | 照树灯 | 50W | 盏 | 36 |  |
|  | LED灯带 | 11W | 盏 | 92 |  |
|  | 投射灯 | 7W | 盏 | 206 |  |
|  | 地埋射灯 | 3W | 盏 | 92 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*10 | m | 185 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*16 | m | 150 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 506 |  |
|  | 电线电缆 | BV-2.5mm2 | m | 696 |  |
| 4 | 锦绣路与飞霞南路东北角绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 480*400*250 | 台 | 1 |  |
|  | 景观灯 | 40W | 盏 | 13 |  |
|  | 投射灯 | 7W | 盏 | 11 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*16+1*10 | m | 20 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 315 |  |
| 5 | 南塘天桥 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 350*600*1200 | 台 | 1 |  |
|  | LED投射灯 | 26W | 盏 | 8 |  |
|  | 数码管 | 10W | 盏 | 461 |  |
|  | 立柱灯 | 10W | 盏 | 100 |  |
|  | LED洗墙灯 | 10W | 盏 | 461 |  |
|  | 灯珠 | 1W | 盏 | 200 |  |
|  | 电线电缆 | VV-5*6 | m | 180 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-VV-3*2.5 | m | 300 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-VV-2*1.5 | m | 300 |  |
| 6 | 吕浦公园 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 80*57*27 | 台 | 1 |  |
|  | 景观灯 | 40W | 盏 | 17 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*6 | m | 447 |  |
| 7 | 喜来登绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 800*600*250 | 台 | 1 |  |
|  | 庭院灯 | 40W | 盏 | 8 |  |
|  | 景观灯 | 40W | 盏 | 17 |  |
|  | LED灯带 | 11W | 盏 | 108 |  |
|  | 投射灯 | 7W | 盏 | 38 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*16+1*10 | m | 92 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 832 |  |
| 8 | 财富中心广场 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 800*600*250 | 台 | 2 |  |
|  | 景观灯 | 40W | 盏 | 39 |  |
|  | 特色景灯 | 25W | 盏 | 14 |  |
|  | 投射灯 | 7W | 盏 | 39 |  |
|  | 石材地灯 | 3W | 盏 | 203 |  |
|  | 地埋灯 | 3W | 盏 | 14 |  |
|  | 小地灯 | 1W | 盏 | 14 |  |
|  | 火树银花 | 200W | 盏 | 14 |  |
|  | 灯带 | 11W | 盏 | 133 |  |
|  | 庭院灯 | 40W | 盏 | 6 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*16+1*10 | m | 30 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 2589 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*6 | m | 260 |  |
| 9 | 财富大厦 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 800*600*350 | 台 | 3 |  |
|  | 洗墙灯 | 24W | 盏 | 435 |  |
|  | 洗墙灯 | 12W | 盏 | 10 |  |
|  | 洗墙灯 | 7.2W | 盏 | 10 |  |
|  | 线条灯 | 12W | 盏 | 1080 |  |
|  | 投光灯 | 144W | 盏 | 30 |  |
|  | 投光灯 | 24W | 盏 | 18 |  |
|  | 吸顶灯 | 48W | 盏 | 16 |  |
|  | 投影灯 | 150W | 盏 | 4 |  |
|  | 十字星光灯 | 16W | 盏 | 12 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*16 | m | 158 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 1200 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*35+1*16 | m | 200 |  |
|  | 电线电缆 | RVV-2*4 | m | 4390 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*50+1*25 | m | 260 |  |
| 10 | 时代广场绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 800*600*250 | 台 | 1 |  |
|  | 景光灯 | 40W | 盏 | 18 |  |
|  | 投射灯 | 7W | 盏 | 50 |  |
|  | 小地灯 | 1W | 盏 | 30 |  |
|  | 火树银花 | 200W | 盏 | 9 |  |
|  | 灯带 | 11W | 盏 | 95 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 866 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*16+1*10 | m | 6 |  |
| 11 | 区执法局大楼 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 800*600*250 | 台 | 2 |  |
|  | LED地埋灯 | 36W | 盏 | 31 |  |
|  | LED投光灯 | 60W | 盏 | 40 |  |
|  | LED投光灯 | 70W | 盏 | 32 |  |
|  | LED投光灯 60° | 36W | 盏 | 76 |  |
|  | LED投光灯 15° | 36W | 盏 | 44 |  |
|  | LED洗墙灯 1000mm | 18W | 盏 | 102 |  |
|  | LED洗墙灯 500mm | 18W | 盏 | 10 |  |
|  | 电线电缆 | RVV3*2.5 | m | 80 |  |
|  | 电线电缆 | YJV3*4 | m | 1200 |  |
|  | 电线电缆 | YJV5*16 | m | 8 |  |
| 12 | 桃源花园 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 300*400*500 | 台 | 1 |  |
|  | 洗墙灯 | 12W | 盏 | 68 |  |
|  | LED灯带 | 3W | 盏 | 92 |  |
|  | LED十字星光灯 | 9W | 盏 | 92 |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-5*10 | m | 20 |  |
|  | 电线电缆 | ZRYJV-3*4 | m | 478 |  |
| 13 | 九山路 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 600*1500*300 | 台 | 1 |  |
|  | LED地埋灯 | 3W | 盏 | 1227 |  |
|  | LED射灯 | 3W | 盏 | 99 |  |
|  | LED照树灯 | 50W | 盏 | 72 |  |
|  | LED洗墙灯 | 24W | 盏 | 164.7 |  |
|  | 电线电缆 | YJV22-5*16 | m | 80 |  |
|  | 电线电缆 | YJV22-5*10 | m | 2218.5 |  |
|  | 电线电缆 | 铜芯护套线3*2.5 | m | 252 |  |
| 14 | 鹿城路绿地 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 800*600*250 | 台 | 1 |  |
|  | 庭院灯 | 30W | 盏 | 11 |  |
|  | 投射灯 | 50W | 盏 | 6 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-5*10 | m | 354 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 25 |  |
| 15 | 城开天桥 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 900*1500*350 | 台 | 1 |  |
|  | 洗墙灯 | 30W | 盏 | 217 |  |
|  | 洗墙灯 | 15W | 盏 | 146 |  |
|  | 洗墙灯 | 9W | 盏 | 45 |  |
|  | 洗墙灯 | 15W | 盏 | 53 |  |
|  | 洗墙灯 | 7.5W | 盏 | 408 |  |
|  | 洗墙灯 | 4.5W | 盏 | 313 |  |
|  | 点光源 | 1.8W | 盏 | 2645 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 160 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-YJY-5*4 | m | 1400 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-YJY-3*4 | m | 150 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-RVV-2*4 | m | 680 |  |
| 16 | 南站天桥 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 |  | 台 | 3 |  |
|  | 带图案导光板 | 15W | 盏 | 2767 |  |
|  | 环形灯 | 24W | 盏 | 140 |  |
|  | 洗墙灯 | 12W | 盏 | 270 |  |
|  | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 430 |  |
|  | 投光灯 | 6W | 盏 | 710 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*25+1*16 | m | 20 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 8737 |  |
| 17 | 黎明立交桥 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 点光源 | 4W | 盏 | 1644 |  |
|  | 洗墙灯 | 24W | 盏 | 843 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*70+1*25 | m | 50 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 7001 |  |
| 18 | 江心屿码头 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 1500*900*400 | 台 | 2 |  |
|  | LED双端壁灯B1 | 6W | 盏 | 34 |  |
|  | LED发光砖Z2 | 3W | 盏 | 95 |  |
|  | LED洗墙灯X3 | 12W | 盏 | 104 |  |
|  | LED洗墙灯X2 | 24W | 盏 | 52 |  |
|  | LED洗墙灯X1 | 15W | 盏 | 681 |  |
|  | LED点光源D1 | 0.025W | 盏 | 500 |  |
|  | 沙滩海浪互动投影灯Y1 | 480W | 盏 | 14 |  |
|  | 导光板DGB | 48W | 盏 | 37 |  |
|  | LED发光砖Z1 | 8W | 盏 | 366 |  |
|  | 圆凳带软灯带Z3 | 10W | 盏 | 27 |  |
|  | LED嵌入式窗框灯M2 | 12W | 盏 | 49 |  |
|  | LED埋地灯M1 | 12W | 盏 | 237 |  |
|  | LED软灯带R1 | 3W | 盏 | 600 |  |
|  | LED腰鼓灯T1 | 40W | 盏 | 92 |  |
|  | LED腰鼓灯T2 | 70W | 盏 | 16 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-4*25+1*16 | m | 600 |  |
|  | 电线电缆 | YJV-3*4 | m | 5500 |  |
|  | 电线电缆 | BVV-2*6 | m | 5800 |  |
| 19 | 二医天桥 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 300*400*500 | 台 | 1 |  |
|  | 护栏灯 | 12W | 盏 | 303 |  |
|  | 立柱灯 | 20W | 盏 | 304 |  |
|  | 电线电缆 | VV-5*4 | m | 320 |  |
|  | 电线电缆 | VV-3*4 | m | 380 |  |
| 20 | 马坑天桥 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 100x600x350 | 台 | 1 |  |
|  | 紧凑型节能灯管 | 65W | 盏 | 6 |  |
|  | 电线电缆 | BV-2*2.5+BVR-1*2.5 | m | 60 |  |
| 21 | 黄龙山公园 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 100x600x350 | 台 | 1 |  |
|  | LED庭园灯 | 30W | 盏 | 24 |  |
|  | LED投光灯 | 30W | 盏 | 38 |  |
|  | LED投光灯 | 200W | 盏 | 3 |  |
|  | 电线电缆 | ZRVV-1,5*6 | m | 433.7 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-BVV-3*2.5 | m | 911.7 |  |
| 22 | 鹿城路三角地块 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 100x600x350 | 台 | 1 |  |
|  | LED防水模组灯 | 1.5W | 片 | 400 |  |
|  | LED庭园灯 | 30W | 盏 | 8 |  |
|  | LED投光灯 | 30W | 盏 | 23 |  |
|  | 电线电缆 | ZRVV-1,5*6 | m | 235.9 |  |
|  | 电线电缆 | ZR-BVV-3*2.5 | m | 392.3 |  |

- 第六部分  评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标顺序按标项1→标项2进行评审，具体评标程序以本招标文件《第一部分  投标人须知》“五、开标和评标”为准。

四、 评标办法

1.本项目2个标项评标办法均采取百分制综合评分法，其中商务技术80分（商务技术权值为80%），投标报价20分（报价权值为20%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）。

2．评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则（适用标项1、标项2）

1.商务技术文件的评定（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 |  | 4分 | ①投标人具有质量管理体系认证、环境质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证、城市道路智慧照明服务认证证书、道路交通安全管理评价认证证书，每提供1个证书得0.5分，最高得2.5分。 注：提供有效期内的证书并加盖投标供应商公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网公开发布公示信息的截图，未提供或缺项不得分。 ②投标人自身具有民用无人驾驶航空器运营合格证书的得0.5分。注：提供有效期内的证书并加盖投标人公章，未提供或缺项不得分。 ③投标人自身具有照明工程设计专项资质或养护期内有合作具备照明工程设计专项资质单位的得1分。 注：提供有效期内的证书并加盖投标人公章，采用合作方式的须另外提供合作协议，未提供或缺项不得分。 |
| 2 | 业绩 |  | 2分 | 提供2022年1月1日以来城市照明设施维护业绩。由评委根据维护项目与本项目的匹配度情况给予打分。提供一个符合业绩给1分，最高2分。 注：业绩证明文件需提供：网上中标公示信息、中标通知书及合同复印件（若无中标信息及中标通知书须凭项目合同及往来款项发票复印件）（以上材料缺一不可，资料需加盖单位公章） |
| 3 | 项目履行能力 | 根据项目情况配备的人员 | 24分 | （1）项目负责人具备机电工程专业注册建造师资格的，二级的得1分；一级的得2分；本项最高得2分； （2）项目技术负责人具有机电或电气类高级工程师及以上职称的得2分； （3）项目班组中具有电工作业证（至少4人）的得4分，在此基础上每增加1人得1分，本项最高得6分；不满足4人的不得分。 （4）项目班组中同时具有电工作业证及高处作业证的（至少2人）的得4分，在此基础上增加1人得2分，本项最高得6分；不满足2人的不得分。 （5）项目施工班组中具有市政工程相关专业工程师及以上职称或市政公用二级及以上建造师执业证的，得1分，本项最高得1分； （6）项目施工班组中具有机电（或电气）相关专业工程师及以上职称或机电工程专业注册建造师资格的，得1分，本项最高得1分； （7）配备安全员（须具有有效的安全生产考核合格证书）至少2名的得2分，在此基础上增加１名加1分，本项最高得3分； （8）配备资料员1名得1分，本项最高得1分； （9）配备民用无人机操作人员1名得2分，本项最高得2分。 注：需提供人员身份证、职称证（或驾驶证或资格证书或无人机操作证）等扫描件及近三个月内任意一个月已到账社保缴费证明。（以上人员不得兼任，否则该人员不得分） |
|  |  | 根据项目情况配备的车船 | 4分 | 投标人设备配备情况（以下设备均要求为投标人自有）： （1）配备四轮小货车的，每辆得1分，本小项最多得2分； （2）配备巡查车辆的，得1分，本小项最多得1分； （3）配备1台无人机设备（须满足拍照、录像、巡视等任务）的得1分，本小项最多得1分。 注：自有车辆提供车辆行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件及车辆最大作业高度证明材料；无人机设备提供购置发票扫描件（以上资料需加盖单位公章，未提供或缺项不得分。） 自有设备认定：自有设备必须为公司名下或其股东名下，否则不得分。（股东名下的自有机械须提供公司章程或股东名册或股权认购协议，否则不得分） |
|  |  |  | 7分 | 投标人机械设备配备情况（可以自有或租赁）： - 配备14米以上带操作斗的高空作业车，得1分，本项最多得1分（如车辆为租赁，则每辆得0.5分，最多得0.5分）； - 配备20米及以上带操作斗的高空作业车，得2分，本项最多得2分（如车辆为租赁，则每辆得1分，最多得1分）； （3）配备维修作业船只及驾驶人员的，每提供1艘得2分，本小项多得2分（如船只为租赁，则每艘得1分，最多得1分）； （4）配备维修工程抢险救援车辆（或工程救险），且行驶证载明的车辆使用性质为工程抢险救援车辆（或工程救险），每辆得1分，本小项最多得1分（如车辆为租赁，则每辆得1分，最多得0.5分）； （5）配备大型（≥100KW）发电车，每辆得1分，本小项最多得1分（如车辆为租赁，则每辆得0.5分，最多得0.5分）。 注：自有车辆提供车辆行驶证扫描件、机动车登记证书扫描件及车辆最大作业高度证明材料；租赁车船需提供租赁合同及租赁支付发票等相关证明材料扫描件，租赁时间满足本项目服务期要求方可有效。（以上资料需加盖单位公章，未提供或缺项不得分。） |
|  |  | 根据项目情况配备的设备、工具 | 9分 | （1）配备照度测量仪器的得1分、电缆故障检测仪的得1分；本小项最多得2分。 （2）同时配备接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪的得1分，每增加以上两种仪器中的任何一个的，加1分，最多加2分；本小项最多得3分。 （3）亮化设施维修工具（含钳形表、钢丝钳、螺丝刀、测电笔、内六角扳手、内三角扳手、活扳手、电工刀等）每提供1套得1分，本小项最多得2分。 （4）投标人提供库存亮化设施备品备件清单（不少于10项，每项不少于5件），得2分。 注：上述设备工具均需提供购置发票，否则不得分。 |
| 4 | 提供快速服务保障 |  | 2分 | 投标人有完备的维修响应、保修、投诉管理服务，承诺接到报修电话或信息后1小时内到达现场的得2分。 （提供维修响应的书面承诺，承诺书内容须包含“招标内容及要求”中“四、维修响应时间”内容），未提供承诺书的不得分。 |
| 5 | 施工组织方案 | 亮化设施维护服务的实施方案 | 5分 | 结合项目亮化设施实际，供应商根据自身人员和机具情况、养护组织及作业安排等，制定维护组织方案。根据投标人维护组织方案的规范程度、内容完整程度和可操作性程度。（评分范围：5，4，3，2，1，0）未提供的按0分计。 |
|  |  | 亮化设施维护质量的保证措施及承诺 | 4分 | 根据投标人制定保障质量的相关措施和承诺打分，如灯具及其附属设施的品牌质量、施工质量等。（评分范围：4，3，2，1，0）未提供的按0分计。 |
|  |  | 亮化设施设施养护应急预案 | 4分 | 根据投标人制定方案的规范程度、内容完整程度和可操作性程度打分。（评分范围：4，3，2，1，0）未提供的按0分计。 |
|  |  | 安全防范及施工方面的措施 | 5分 | 根据投标人提供的安全防范保障措施可操作性、合理性、完整性等打分。如公园绿地、大楼高空等安全隐患防范措施，给出具体措施并提供承诺。（评分范围：5，4，3，2，1，0）未提供的按0分计。 |
|  |  | 文明施工方面的措施 | 4分 | 根据投标人提供的文明施工保障措施可操作性、合理性、完整性等打分。（评分范围：4，3，2，1，0）未提供的按0分计 |
|  |  | 亮化设施设施防偷盗措施 | 3分 | 投标人提供的技术措施和管理措施的合理性等评分。（评分范围：3，2，1，0）未提供的按0分计。 |
| 6 | 台账制作能力 |  | 3分 | 根据招标文件及合同的要求，乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台账的整理和归档工作；应按月向甲方提供当月亮化设施运维报告，竣工验收前应向甲方提供项目整体运维报告。根据投标人提供的台账编制方案打分。（评分范围：3，2，1，0）未提供的按0分计。 |

2.投标报价评分（20分）（适用标项1、标项2）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×20（四舍五入，保留小数点后2位）

3）▲符合招标文件规定的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），根据招标文件第二部分《政府采购政策功能相关说明》的相关规定给予政策扶持，采用政策扶持后的报价参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准），如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4）▲本项目采购预算为2309000元，本项目采购预算为标项1：1208500元，标项2：1100500元。如投标人报价超过采购预算的，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人的投标报价均超采购预算，重新组织招标。

3.有效投标人的综合得分为商务技术得分和投标报价得分的总和。

4.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人。（综合得分相同的，按商务分由高到低顺序排列。综合得分且商务分相同，由评标委员会随机抽签决定排名顺序。）

5.▲投标人可选择其中一个或多个标项投标，但最多只能中标其中1个标项（一家供应商只能中其中一个标项）。按照标项号（标项1→标项2）排列顺序进行评审及确定中标人，即标项1被推荐为第一中标候选人的，则承诺自动放弃标项2的中标候选资格，参与标项2的投标文件按符合性不合格处理。

备注：经质疑，采购人审查后，任一标项第一中标候选人（中标人）确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，该投标人在其他标项已自动放弃中标选人资格或中标人资格的，排名不再调整，投标人须对提供的响应文件真实性负责。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名前列的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名后续的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网上公示中标结果。在规定期限内招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。