2024年超长期国债县域医共体设备（超声类、综合类）

更新采购项目（宁波）市场调研公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》等规定，为做好该项目采购工作，本着“公开、公平、公正”的原则，现公开邀请有意向的供应商前来参加本项目前期市场调研工作。本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考，具体采购项目情况以最终发布的采购公告和采购文件为准。现将有关事项公告如下：

一、采购项目概况

(一）超声类

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总额（万元） | 设备配置需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨密度仪 | 1 | 45 | 提供推荐机型最新最全配置；整机保修5年；探头配置4个以上，要求精度高稳定性好，安全便捷，适合全人群，儿童、孕产妇及成人使用；配置最新的中国儿童及成人标准，有骨质强度预测等扩展功能。 |
| 2 | 便携式超声 | 6 | 305 | 每台配置探头3把；整机保修5年； 其中配置探头按需调整（表格最后行）； 增配的探头及其它（含选配）根据各医院具体情况进行调整； 提供本投标机型配置要求中各医疗机构所配置探头能够开展的检查所需的所有功能和软件。 |
| 3 | 高端彩超 （全身机） | 27 | 4240 | 每台配置探头5把；整机保修5年，负责与医院信息系统对接、配置超声专用椅、工作站及打印机。 其中配置探头按需调整（表格最后行）； 增配的探头及其它（含选配）根据各医院具体情况进行调整； 提供本投标机型配置要求中各医疗机构所配置探头能够开展的检查所需的所有功能和软件 |
| 4 | 中高端彩超（全身机） | 20 | 2389 | 每台配置探头5把；整机保修5年，负责与医院信息系统对接、配置超声专用椅、工作站及打印机。 其中配置探头按需调整（表格最后行）； 增配的探头及其它（含选配）根据各医院具体情况进行调整； 提供本投标机型配置要求中各医疗机构所配置探头能够开展的检查所需的所有功能和软件 |
| 5 | 高端彩超 （妇产机） | 1 | 190 | 每台配置探头5把；整机保修5年，负责与医院信息系统对接、配置超声专用椅、工作站及打印机。 其中配置探头按需调整（表格最后行）； 增配的探头及其它（含选配）根据各医院具体情况进行调整； 提供本投标机型配置要求中各医疗机构所配置探头能够开展的检查所需的所有功能和软件 |
| 6 | 高端彩超 （心脏机） | 2 | 340 | 每台配置探头5把；整机保修5年，负责与医院信息系统对接、配置超声专用椅、工作站及打印机。 其中配置探头按需调整（表格最后行）； 增配的探头及其它（含选配）根据各医院具体情况进行调整； 提供本投标机型配置要求中各医疗机构所配置探头能够开展的检查所需的所有功能和软件 |
| 探头配置类别（2D探头：腹部、小器官、血管、超高频、腔内、成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、双平面、微凸、经食道；容积探头：腹部、腔内、经食道） |  |  |  |  |

（二）综合类

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总额（万元） | 设备配置需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯 | 12 | 373 | 医用电梯5层1台：5站5层5门，载重量1600Kg,速度1.5米/秒,开门高度2100mm,开门宽度1100mm，，轿厢净高度为2300mm开门方式：自动中分式，厅门和轿厢材质为不锈钢，地面材质为花纹钢板。 医用电梯8层1台：8站8层8门，载重量1350Kg,速度1.0米/秒,开门高度2100mm,开门宽度1100mm，，轿厢净高度为2400mm开门方式：自动旁开式，厅门和轿厢材质为不锈钢，地面材质为塑料地板胶。 医用电梯12层6台：12站12层12门，载重量1600Kg,速度1.5米/秒,开门高度2100mm,开门宽度1200mm，开门方式：自动旁开门，轿厢净高度为2300mm，厅门和轿厢材质为喷涂钢板，地面材质为塑料地板胶。 医用电梯13层4台：13站13层13门，载重量1600Kg,速度1.5米/秒,开门高度2100mm,开门宽度1200mm，开门方式：自动旁开门，轿厢净高度为2300mm，厅门和轿厢材质为喷涂钢板，地面材质为塑料地板胶。 |
| 2 | 客用电梯1 | 1 | 30 | 乘客电梯1台：5站5层5门，载重量1000Kg，速度1米/秒，开门高度2100mm,开门宽度900mm，开门方式：自动中分式，轿厢净高度为2300mm，厅门和轿厢材质为不锈钢，地面材质为花纹钢板。 |
| 3 | 客用电梯2 | 2 | 87 | 乘客电梯2台：1台为22站22层22门，1台为24站24层24门。载重量1600kg，电梯速度：2.0m/s，开门高度2100mm,开门宽度1100mm，开门方式：自动中分式，轿厢净高度为2300mm，厅门和轿厢材质为不锈钢，地面材质为塑料地板胶。 |

二、报名人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）参与此次市场调研的产品必须符合中华人民共和国有关技术标准。

（四）本次报名不接受进口设备，最终以设备注册证为准。

（五）不接受联合体推介。

三、报名须知

（一）报名材料

1、超声类。请自行下载超声类推介书（附件1）、采购项目市场调研报名表（附件3）。

2、综合类。请自行下载综合类推介书（附件2）、采购项目市场调研报名表（附件3）。

（二）报名时间

1、超声类。请于2024年12月4日17:00前将报名材料（电子word版+PDF盖章扫描版）发送至邮箱wsxtcg@163.com（邮件命名：xx公司+xx项目报名材料+联系人+联系方式），并于2024年12月5日8:30（市场调研正式开始时间）前现场提交推介书（附件1纸质版）。

2、综合类。请于2024年12月4日17:00前将报名材料（电子word版+PDF盖章扫描版）发送至邮箱wsxtcg@163.com（邮件命名：xx公司+xx项目报名材料+联系人+联系方式），并于2024年12月6日13:30（市场调研正式开始时间）前现场提交推介书（附件2纸质版）。

3、推介书提交地点为余姚市卫生健康局3号楼102会议室（余姚市舜水南路121号）。

4、报名材料未及时提交或未送达指定地点视为报名无效。

（三）联系方式

1、余老师，联系方式：0574-89554162，13857498656。

2、邹老师，联系方式：0574-89554163、13566065378。

四、市场调研时间地点

（一）时间地点

1、超声类。时间：2024年12月6日（星期五）9:00，地点：余姚市卫生健康局3号楼101会议室（余姚市舜水南路121号）。

2、综合类。时间：2024年12月6日（星期五)14:00；地点：余姚市卫生健康局3号楼101会议室（余姚市舜水南路121号）。

（二）其他须知

1、参与市场调研的供应商需到现场（团队中必须有1名产品专家），对相关产品进行介绍，不超过5分钟，请确保电话畅通。

2、推介书（附件1和附件2）需严格按要求编制，纸质版一正四副装订成册。

3、项目应以人民币报价。供应商应自行承担本次市场调研相关的全部费用。本次市场调研仅用于采购人了解产品性能及市场行情，相关项目采购以最终公开招标结果为准。调研方对市场调研结果不作任何解释，报名材料不予退回。

3、参与市场调研的供应商的负责人为同一自然人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目市场调研。

4、参与本次市场调研的供应商需在推介书（附件1和附件2）上写明授权代表人及联系方式，并确保电话畅通。

宁波市县域医共体医疗设备更新项目集中采购工作组

2024年11月29日