温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份，技术标和商务标分开密封

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购部，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

- （1）供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）、法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）

（2）具有特种设备安装维修许可液压电梯B级；

（3）采购内容及需求响应表；

（4）投标人的ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14001环境管理认证、ISO45001职业健康管理体系认证证书；

（5）类似维保实施业绩证明（详见业绩清单格式）；

（6）维保计划；

（7）根据供应商电梯保养的管理制度及作业规程方案

（8）电梯备品备件及仓库；

（9）项目团队人员及相关证明（项目实施人员一览表格式）；

（10）拟投入本项目设备的数量、配置

（11）电梯故障应急处理方案；

（12）服务响应时间、故障解决方案；

（13）供应商在医院正常工作时间及特殊环境作业保证医疗秩序，文明作业的各项措施；

（14）电梯维保的信息档案、台账管理措施；

（15）投标人认为需要提供的其他文件。

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

- （1）开标一览表；

- （2）投标报价明细表；

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

3.投标资料（盖单位公章）扫描件一份

预中标供应商需在结果公告发布1个工作日内提交

4. 评分细则：

- 商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人已通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14001环境管理认证、ISO45001职业健康安全管理认证且在有效期内的，每项得1分；本项最高得3分。（在投标文件中提供相应证书的复印件及官方网页截图加盖公章，否则不得分。） | 3分 |
| 2 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似维保实施业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分，提供合同复印件。同一用户不重复得分。 | 3分 |
| 3 | 根据 “招标内容及需求”的响应情况进行评分，全部满足得22分，每一项不满足扣2分，扣完为止。 | 22分 |
| 4 | 维保计划：供应商针对项目现状编制维保计划，根据项目维护保养计划方案的科学性、合理性和可操作性综合评分。评分分值：5、4、3、2、1分，无相关内容得0分。 | 5分 |
| 5 | 根据供应商电梯保养的管理制度及作业规程方案，从保养内容、作业流程及与采购需求的匹配情况给分，未提供不得分。评分分值范围：5、4、3、2、1、0，无相关内容得0分。 | 5分 |
| 6 | 电梯备品备件及仓库：拟用于保证本项目服务要求及时性的常用维修备品备件和易损易耗件清单、最低库存控制值及优惠限价。 （1）提供常用维修备品备件和易损易耗件清单，根据清单的完整程度及质量情况进行打分，评分分值：3、2、1分，无相关内容得0分。 （2）根据最低库存控制值及优惠限价的合理性情况进行打分，评分分值：3、2、1分，无相关内容得0分。 | 6分 |
| 7 | 项目团队人员：根据拟投入人员的数量是否能满足本项目需求，是否明确岗位及人员分工，人员分工是否合理，项目团队人员资格（职称）证书、是否有类似经验等进行评审，评分分值：5、4、3、2、1分，无相关内容得0分。 | 5分 |
| 8 | 根据供应商拟投入本项目设备的数量、配置与采购需求的匹配情况给分，未提供不得分。评分分值：3、2、1分，无相关内容得0分。 | 3分 |
| 9 | 电梯故障应急处理方案：根据投标人对本项目应急情况分析及应对措施是否完整、合理，应急响应时间是否及时等进行打分。评分分值：5、4、3、2、1分，无相关内容得0分。 | 5分 |
| 10 | 服务响应时间、故障解决方案：服务响应及时性、故障解决方案考虑充分措施有效性等综合评分，评分分值：5、4、3、2、1分，无相关内容得0分。 | 5分 |
| 11 | 根据供应商医院正常工作时间及特殊环境作业保证医疗秩序，文明作业的各项措施评分。评分分值：5、4、3、2、1分，无相关内容得0分。 | 5分 |
| 12 | 对电梯维保的信息档案、台账管理措施。包括图纸、档案资料、维护保养记录等各类台账、资料的管理办法。综合评价，评分分值：3、2、1、0.5分，无相关内容得0分。 | 3分 |

- 价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和

二、招标内容及需求

一、设备及维保期限

就4号楼液压梯由供应商为下表所列采购人使用管理的电梯提供维护保养和急修服务，保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位安装使用维护说明书要求的特殊保养项目，以及需要增加的电梯安全运行相关的其他项目，维保频次至少每十五天一次。

| 梯号 （采购人） | 制造商/型号规格 | 层／站／门 提升高度M | 载重 Kg | 速度 m/s | 台数 | 单价限价（元/台/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 液压梯 | 3/3 | / | / | 1 | 625 |

二、供应商提供维护保养服务的方式

■清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件；

□小包：既提供劳务，并免费提供单价在人民币   元以下（含本数）电梯零部件；

□大包：既提供劳务，并免费提供大部分电梯零部件，不包括主机、控制柜、轿厢等整体更换。

三、电梯零部件更换

（1）电梯部件的更换，应参照执行GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》等相关标准。双方对部件是否需要更换产生争议的，可以委托特种设备检验机构或有鉴定资质的单位进行鉴定。

（2）为保证零部件的合理匹配及质量保证，新更换的零部件应有产品合格证,按国家规定需进行型式试验的部件还应有型式试验报告,应向合法的供应商采购，供货方应按规定负责保修。

（3）维护保养所产生的各类废弃物，采购人应按法律、法规及有关规定予以处理。所有更换下的旧零部件所有权归采购人所有，更换下的专用部件应征得采购人同意并在其监督下交由供应商进行现场破坏性处理,以保证废旧部件不再流入市场。

四、日常维护保养期限

本合同约定维护保养期限自    年    月  日起至    年   月   日止。

备注：维保服务按实结算。

五、结算

（1）日常维护保养费付款周期为（□3个月/■6个月/□12个月，分 4 期支付）。

| 付款顺序 | 付款金额（元） | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 |  | 在合同第一年度维保6个月后 | 供应商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第二次付款 |  | 在合同第一年度维保12个月后 | 供应商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第三次付款 |  | 在合同第二年度维保6个月后 | 供应商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第四次付款 |  | 在合同第二年度维保12个月后 | 供应商开具年度维保费用50%的符合采购人财务要求的正式发票，采购人在审批完成后7日内支付金额。 |

（2）采购人保养费应按时支付。

（3）维保费以外的零部件付款周期为（□月  ■季）支付。

（4）支付方式：□现金   □支票   ■汇到供应商指定帐户.

六、采购人权利与义务

【一】权利

（一）有权监督检查供应商依照合同约定实施维护保养计划的情况，监督经供应商维护保养后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和制造单位安装使用维护说明书要求，监督电梯安全性能是否符合规定要求。

（二）有权检查受供应商委派为本单位电梯提供维护保养服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员单独开展维护保养活动。有权要求供应商人员服从本单位现场安全管理，有权要求供应商更换不服从现场安全管理的人员；有权对供应商提供的零部件是否符合合同第三条第二款的规定进行确认。

（三）供应商的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，采购人有权拒绝在维护保养记录上签字，并书面说明情况。

（四）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或有鉴定资质的单位对供应商按照合同约定实施维护保养工作的情况进行评定。

【二】义务

（一）依法建立电梯安全管理机构、制度，确保安全管理和作业人员、制度、资金落实到位。配备持有电梯安全管理资格证件的人员负责电梯日常安全管理，并在更换电梯管理人员时及时通知供应商。督促电梯安全管理人员开展电梯的日常检查和每月检查工作，并严格保管电梯相关钥匙。

（二）按照合同约定按期支付维护保养和经采购人确认支付的零部件款。审核供应商书面提出的电梯零部件更换要求，并在五天内书面予以答复。

（三）督促电梯安全管理人员现场监督检查供应商的电梯保养工作过程和结果，对供应商的维护保养记录签字确认，采购人安全管理授权签字人员为：_______ 或_______ ，如果更换授权签字人，采购人应提前书面通知供应商。

（四）电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。电梯日常使用期间，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知供应商抢修，并做好详细记录。接到供应商安全隐患告知后，及时落实安全防护措施和整改措施。

（五）制订电梯专项应急救援预案（包括电梯人身伤害事故、困人、故障、火灾、水浸等），至少每年组织一次应急演练，确保应急救援体系运行有效。

（六）保证电梯供电、消防、防雷、通风、降温等系统安全可靠，满足国家标准规定。为供应商提供维护保养所需的工作环境。保证机房上锁，井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由采购人提供的安全防护措施到位，防止无关人员进入。

（七）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（八）在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（九）电梯因不可抗力因素（如战争、火灾、水灾、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，由采购人自行承担全部责任。

（十）采购人应按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）和《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求逐台建立电梯安全技术档案，并提供给供应商查询。在签订合同时应向供应商提供如下资料或复印件：

1、《特种设备使用注册登记表》；

2、设备及其零部件、安全保护装置的出厂随机技术文件、电气敷设图；

3、安装、改造、重大维修的有关技术资料；

4、日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录；

5、安装、改造、重大维修监督检验报告，上年度定期检验报告；

6、设备运行故障与事故记录等。

7、有效期限内的安全管理人员证书及操作人员证书（如采用司机操作的电梯，医院提供给患者使用的电梯，直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的电梯，应配备持证操作人员）。

（十一）未经供应商书面许可不得允许非供应商人员从事与电梯维护保养有关的作业。

七、供应商权利与义务

【一】权利

（一）有权要求采购人提供维护保养所需的工作环境，查询电梯相关资料。

（二）当电梯存在安全隐患时，供应商有采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

（三）有权拒绝采购人提出的影响电梯安全运行的要求。

（四）有权对采购人履行电梯法定检验情况进行监督及申诉。

【二】义务

（一）供应商实施维护保养后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

（二）供应商提供24小时的紧急救援服务，24小时紧急救援服务热线电话：                    。当电梯发生困人故障，供应商应按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）和《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）电梯使用管理与维护保养规则的要求及时抵达现场实施紧急救援，县级及以上城区抵达时间不超过30分钟，其它地区一般不超过1小时；特殊场所可另行约定在20分钟以内实施紧急救援。

（三）根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前7日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

（四）供应商应安排熟悉所维护保养电梯原理、结构、性能、安全要求的具有相应项目资格的特种设备作业人员负责维护保养工作，确保严格按照安全技术规范进行维护保养。

（五）作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人。

（六）发现安全隐患时，供应商应及时书面告知采购人整改。发现严重事故隐患的，应立即停止该电梯的使用，并向县级以上负责特种设备安全监督管理的部门报告。

（七）现场采取停梯措施时，应当加强安全防护,并及时组织抢修。

（八）协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。负责年度自行检查，配合开展电梯定期检验。

（九）建立实施电梯维护保养回访抽查制度（包括工作人员服务态度、工作质量、是否按照规定维护保养等）和故障统计分析制度，并进行记录。

（十）不得以任何形式将维护保养工作分包、转包。

八、其他约定

（一）供应商对新承揽维保的电梯状况应进行全面检查，检查结果经甲、乙双方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

（二）采购人要求供应商提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检查内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

（三）每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。

（四）同一故障若在3天内连续发生在同一故障点，每发生一次扣此台电梯年维保费200元。（人为故障除外）

（五）每月每台故障不超过3次，每多发生一次故障扣此台电梯年维保费200元。（人为故障除外）

（六）采购人可根据具体情况（报价过高或采购周期过长）有权自行采购配件，供应商应无条件给予安装（不包括主机、主机垫、反绳轮），维保合同外安装费根据市场价另计。采购人自行采购的配件引起的安全质量问题供应商不予承担。

（七）响应时间（无困人60分钟到场，有困人30分钟到场）内维保人员应及时到场，若无法到场，每次扣此台电梯年维保费300元，以电话或短信通知时间为准。

（八）供应商应严格执行电梯的日常维保工作要求，采购人不定期对供应商维保项目进行抽查，若发现工作不到位，每次扣此台电梯年维保费200元。（抽查项目规范标准统一）

（九）以上扣款全年总额不超过维保费的15%。

（十）维保时间为下午3点30分后错开用电梯高峰时间。

（十一）因新检规产生的费用由采购人承担，供应商应无条件免费配合。

鹿城院区液压电梯维保合同

温州医科大学附属第二医院

说   明

一、本合同所述电梯包括曳引与强制驱动电梯、液压驱动电梯、自动扶梯与自动人行道及其它类型电梯。

二、使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

三、维护保养单位，是指取得相应电梯制造、安装、改造、修理资质从事电梯维护保养服务的单位。

四、维护保养，是指为保证电梯符合相应安全技术规范和标准要求，按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）和《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整以及更换易损件的活动。

五、维护保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间。

六、本合同不含电梯修理、改造项目，如需修理、改造，应另签合同或协议。电梯的修理、改造的定义执行国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的相关规定。

电   梯   保   养   合   同

使用单位（甲方）： 温州医科大学附属第二医院

维护保养单位（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）、GB/T 31821-2015  《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理范》等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

- 维护保养的电梯和费用

甲乙双方约定，由乙方为下表所列甲方使用管理的电梯提供维护保养和急修服务，保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位安装使用维护说明书要求的特殊保养项目，以及需要增加的电梯安全运行相关的其他项目，维保频次至少每十五天一次。

| 梯号（采购人） | 制造商/型号规格 | 层／站／门 提升高度M | 载重Kg | 速度m/s | 台数 | 单价（元/台/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 液压梯 | 3/3 | / | / | 1 |  |
| 2年（24个月）合计： |  |  |  |  |  |  |
| 大写人民币： 元整 |  |  |  |  |  |  |

第二条  乙方提供维护保养服务的方式：

■清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件；

□小包：既提供劳务，并免费提供单价在人民币   元以下（含本数）电梯零部件；

□大包：既提供劳务，并免费提供大部分电梯零部件，不包括主机、控制柜、轿厢等整体更换。

第三条

一、电梯部件的更换，应参照执行GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》等相关标准。双方对部件是否需要更换产生争议的，可以委托特种设备检验机构或有鉴定资质的单位进行鉴定。

二为保证零部件的合理匹配及质量保证，新更换的零部件应有产品合格证,按国家规定需进行型式试验的部件还应有型式试验报告,应向合法的供应商采购，供货方应按规定负责保修。

三、维护保养所产生的各类废弃物，甲方应按法律、法规及有关规定予以处理。所有更换下的旧零部件所有权归甲方所有，更换下的专用部件应征得甲方同意并在其监督下交由乙方进行现场破坏性处理,以保证废旧部件不再流入市场。

第四条  日常维护保养期限

本合同约定维护保养期限自     年     月     日起至     年     月     日止。

备注：维保服务按实际维保使用天数结算。

第五条 结算

一、日常维护保养费付款周期为（□3个月/☑6个月/£12个月，分  4  期支付）。

| 付款顺序 | 付款金额（元） | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 |  | 在合同第一年度维保6个月后 | 乙方开具年度维保费用50%的符合甲方财务要求的正式发票，甲方在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第二次付款 |  | 在合同第一年度维保12个月后 | 乙方开具年度维保费用50%的符合甲方财务要求的正式发票，甲方在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第三次付款 |  | 在合同第二年度维保6个月后 | 乙方开具年度维保费用50%的符合甲方财务要求的正式发票，甲方在审批完成后7日内支付金额。 |
| 第四次付款 |  | 在合同第二年度维保12个月后 | 乙方开具年度维保费用50%的符合甲方财务要求的正式发票，甲方在审批完成后7日内支付金额。 |

二、甲方保养费应按时支付。

三、维保费以外的零部件付款周期为（□月  ☑季）支付。

四、支付方式：□现金   □支票  R汇到乙方指定帐户

第六条  甲方权利与义务

- 一、权利

（一）有权监督检查乙方依照合同约定实施维护保养计划的情况，监督经乙方维护保养后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和制造单位安装使用维护说明书要求，监督电梯安全性能是否符合规定要求。

（二）有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维护保养服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员单独开展维护保养活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，有权要求乙方更换不服从现场安全管理的人员；有权对乙方提供的零部件是否符合合同第三条第二款的规定进行确认。

（三）乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并书面说明情况。

（四）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或有鉴定资质的单位对乙方按照合同约定实施维护保养工作的情况进行评定。

- 二、义务

（一）依法建立电梯安全管理机构、制度，确保安全管理和作业人员、制度、资金落实到位。配备持有电梯安全管理资格证件的人员负责电梯日常安全管理，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员开展电梯的日常检查和每月检查工作，并严格保管电梯相关钥匙。

（二）按照合同约定按期支付维护保养和经甲方确认支付的零部件款。审核乙方书面提出的电梯零部件更换要求，并在五天内书面予以答复。

（三）督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果，对乙方的维护保养记录签字确认。

（四）电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。电梯日常使用期间，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并做好详细记录。接到乙方安全隐患告知后，及时落实安全防护措施和整改措施。

（五）制订电梯专项应急救援预案（包括电梯人身伤害事故、困人、故障、火灾、水浸等），至少每年组织一次应急演练，确保应急救援体系运行有效。

（六）保证电梯供电、消防、防雷、通风、降温等系统安全可靠，满足国家标准规定。为乙方提供维护保养所需的工作环境。保证机房上锁，井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，防止无关人员进入。

（七）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（八）在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（九）电梯因不可抗力因素（如战争、火灾、水灾、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（十）甲方应按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）和《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求逐台建立电梯安全技术档案，并提供给乙方查询。在签订合同时应向乙方提供如下资料或复印件：

1、《特种设备使用注册登记表》；

2、设备及其零部件、安全保护装置的出厂随机技术文件、电气敷设图；

3、安装、改造、重大维修的有关技术资料；

4日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告应急救援演习记录；

5、安装、改造、重大维修监督检验报告，上年度定期检验报告；

6、设备运行故障与事故记录等。

7、有效期限内的安全管理人员证书及操作人员证书（如采用司机操作的电梯，医院提供给患者使用的电梯，直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的电梯，应配备持证操作人员）。

（十一）未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的作业。

第七条  乙方权利与义务

一、权利

（一）有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境，查询电梯相关资料。

（二）当电梯存在安全隐患时，乙方有采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

（三）有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（四）有权对甲方履行电梯法定检验情况进行监督及申诉。

- 二、义务

（一）乙方实施维护保养后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

（二）乙方提供24小时的紧急救援服务，24小时紧急救援服务热线电话：         。当电梯发生困人故障，乙方应按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）和《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）电梯使用管理与维护保养规则的要求及时抵达现场实施紧急救援，县级及以上城区抵达时间不超过30分钟，其它地区一般不超过1小时；特殊场所可另行约定在20分钟以内实施紧急救援。

（三）根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前7日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

（四）乙方应安排熟悉所维护保养电梯原理、结构、性能、安全要求的具有相应项目资格的特种设备作业人员负责维护保养工作，确保严格按照安全技术规范进行维护保养。

（五）作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。

（六）发现安全隐患时，乙方应及时书面告知甲方整改。发现严重事故隐患的，应立即停止该电梯的使用，并向县级以上负责特种设备安全监督管理的部门报告。

（七）现场采取停梯措施时，应当加强安全防护,并及时组织抢修。

（八）协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。负责年度自行检查，配合开展电梯定期检验。

（九）建立实施电梯维护保养回访抽查制度（包括工作人员服务态度、工作质量、是否按照规定维护保养等）和故障统计分析制度，并进行记录。

（十）不得以任何形式将维护保养工作分包、转包。

第八条  其他约定

一、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检查内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

二、每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。

第九条  违约责任

一、在合同存续期内，乙方由于自身原因不能继续履行合同的，应向甲方退还剩余电梯维保台次的费用，并支付合同总额30%的违约金；甲方由于自身原因不能继续履行合同的，应向乙方支付合同总额30%的违约金，乙方退还已收取的剩余电梯维保台次的费用。

二、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每逾期一日应当向乙方支付逾期部分费用万分之五的违约金。超过30天乙方有权终止合同。

三、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，乙方免除因非乙方人员从事电梯维护保养工作造成损失或后果的相应责任。

四、乙方在维护保养中，发生人身伤亡、设备损坏或零部件丢失的，应由相应的职能部门或第三方进行责任认定，最终由责任方（或按比例）承担。

五、对依据相关标准应当判废的电梯零部件，甲方未按乙方书面要求期限同意更换并继续使用而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

六、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施的，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月维护保养费。

七、因甲方管理原因导致电梯定期检验不合格，由甲方承担相应责任和电梯复检费用。

八、因维护保养原因导致电梯定期检验不合格的，由乙方承担相应责任和电梯复检费用。第十条  合同的解除

一、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

二、任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，提交原告所在地人民法院诉讼。

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  叁  份，乙方执  壹  份。

第十三条 其它约定

甲方：（签章）                              乙方：（签章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

联系地址：                                 联系地址：

联系电话：                                 联系电话：

电梯安全管理员及证号：                     传真电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐     号：

年    月    日                                          年    月   日

附件2

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：温州天菱电梯有限公司

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

- 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）                      乙方：（公司盖章）

法人代表：                             法人代表：

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

附件3

温州医科大学附属第二医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照  3000-5000 元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照 5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照 30000-50000 元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫处报告，并根据保卫处指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月      日

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：温州医科大学附属第二医院

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州医科大学附属第二医院                ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职        务：                      职          务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：     年     月     日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

采购内容及需求响应表格式

采购内容及需求响应表

招标编号：              标项：       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求部分 |  |  |  |
| 商务需求部分 |  |  |  |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应对照招标文件第四章商务、技术要求一一对应如实填写，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月    日

- 业绩清单格式

业绩清单

招标编号：              标项：       项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附：合同复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月    日

- 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：              标项：       项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月    日

开标一览表格式

开标一览表

招标编号：              标项：       项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月    日

投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                标项号：                金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 内容明细 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 投标价 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月