浙江省第三女子监狱空气净化器租赁服务采购项目

询比文件

项目编号：SSN-2025005

采购单位：浙江省第三女子监狱

二〇二五年一月

浙江省第三女子监狱空气净化器租赁服务采购项目询比公告

根据采购人内部管理规定，浙江省第三女子监狱就空气净化器租赁项目进行询比采购。

- 一、询比项目编号：SSN-2025004

- 二、询比项目概况：

因监狱办公点搬迁，需租赁一批空气净化器共17台，租赁期6个月，租赁费用单台空气净化器不超过400元/月，总费用不超过40800元。

- 三、询比供应商资格要求：

- 1.供应商须为在中华人民共和国境内注册的，营业执照在有效期内，具有独立承担民事责任的能力；

- 2.本采购项目谢绝以联合体的形式参加响应；

- 3.未被采购人及采购人上级部门列入供应商黑名单。

- 四、采购需求及相关要求：

| - 租赁 - 内容 | - 参数要求 | - 参考样式 | - 租赁数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空 - 气 - 净 - 化 - 器 | - 1.外形尺寸：≥1500*500*490mm |  | - 17台 |
|  | - 2.额定电压、频率：220V/50HZ |  |  |
|  | - 3.额定功率：≤120W |  |  |
|  | - 4.颜色：主机面板为白色 |  |  |
|  | - 5.净化适用面积：≤65㎡ |  |  |
|  | - 6.工作噪音：≤69dB(A) |  |  |
|  | - 7.净化效果：颗粒物≥520m³/h 甲醛去除率不小于95% |  |  |
|  | - 8.其他配置要求：每台空气净化器配不少于20株绿植（以水培型绿植为主，如绿萝等），主机需含水箱用于绿植养护。 |  |  |

- 其他服务要求：

- 1.租赁期内每月需上门对免费对设备进行维护，维护内容包括但不限于滤网检查，水箱维护，绿植更换等。

- 2.中标人提供的设备应完好无破损，确保运行正常，如存在质量问题应免费更换。

- 3.租赁期内如设备出现漏电、自燃等非采购人引起的故障，由此产生的损失需由中标人承担，同时采购人保留进一步追述相关法律责任的权利。

- 五、询比文件的发起时间及地点等：

1、询比文件的发起时间：2025年1月9日至2025年1月13日（双休日及节假日除外），上午8:30—11：30，下午13:30—16:30。

2、询比文件获取地点：浙江省第三女子监狱招标办，免费获取。

- 六、询比响应截止时间：2024年1月13日9时30分

- 七、报价文件提交地点：浙江省第三女子监狱招标办

- 八、报价时间：2025年1月13日9时30分前

- 九、报价地点：浙江省第三女子监狱招标办（杭州市钱塘区下沙街道五一路366号）

- 十、响应报价要求：

1、供应商需对所询项目参数按规定格式报价（非所询项目参数或未按规定格式的报价为无效报价），响应的报价一次报定，投标报价应是询比文件所确定的招标范围内全部采购内容的价格表现。其应包括本项目所有费用及一切风险。

2、报价响应单位应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的或超过单位采购预算限价的，可认定为无效报价，单价合计与总价不符的，可认定为无效报价。	3、中标价格作为签订合同时的采购价格，不再受市场调价的影响，直至合同履行完毕，必须由成交供应商开具正规(专业)发票。

4、投标保证金：无

付款方式：租赁期满后一次性支付100%费用。

5、响应询比文件的制作要求：

（1）投标人根据本询比通知要求，提交《报价明细表》、工商营业执照副本复印件（须加盖单位公章）、报价代表人身份证及法人（经营者）授权证明、资质证书复印（须加盖单位公章）件。

（2）《报价明细表》格式见附件、须加盖单位公章、总价以大写为准；

（3）对询比响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠询比响应文件递交截止时间后的任何外来证明。

（4）报价人提供询比响应文件，一律采用A4纸张，装订成册入袋内密封并在封签处贴封条加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。袋外应写明报价人名称、项目名称、项目编号。

（5）响应询比文件规定的递交材料不得缺漏，材料中如存在错误、缺项、不清晰或虚假任一情况，可做无效响应报价处理。

6、询比响应评审办法：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的报价人进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

7、凡涉及询比通知的补充说明和修改，均以招标人的更正或补充通知为准。

8、招标人：

名   称： 浙江省第三女子监狱    地 址：杭州市钱塘区下沙街道五一路366号

电   话： 0571-86522793                联 系 人：胡先生

浙江省第三女子监狱

2025年1月9日

二、询比响应文件格式

浙江省第三女子监狱询比报价单

编号：SSN-2025005

单位：元

| 项目 | 项目名称 | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省第三女子监狱空气净化器租赁服务采购项目 | 单价： 元/台/月 | 总价： 元 |  |

说明：1、该项目响应报价单提交截止时间为：2025年1月13日09:30

2、必须由响应人本公司开具专门（专业）发票；

3、本次询比在符合采购需求、质量和服务原则的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商。

供应商承诺：

- 此报价包含本项目一切费用；

- 响应报价有效期：30天；

供应商法人(或)

受委托人签字：

单 位 盖 章：

单位联系人:

电话：