**浙江东晏工贸有限责任公司强弱电间挡鼠板和强电间绝缘地胶垫采购项目**

**询比文件**

**项目编号：ZDY-2025026**

**采购单位：浙江东晏工贸有限责任公司**

**二〇二五年四月**

**浙江东晏工贸有限责任公司强弱电间挡鼠板和强电间绝缘地胶垫采购项目询比公告**

根据采购人内部管理规定，浙江东晏工贸有限责任公司就强弱电间挡鼠板和强电间绝缘地胶垫进行询比采购。

1. **询比项目编号：ZDY-2025026**
2. **询比项目概况**：

浙江东晏工贸有限责任公司强弱电间挡鼠板和强电间绝缘地胶垫采购项目，**预算金额人民币不超过4.85万元。**

1. **询比供应商资格要求：**

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册的，营业执照在有效期内，具有独立承担民事责任的能力；

2.本采购项目谢绝以联合体的形式参加响应；

3.未被采购人及采购人上级部门列入供应商黑名单。

1. **采购需求及相关要求：**

拟采购强弱电间挡鼠板和强电间绝缘胶垫（防护等级10KV和6KV两种类型），具体需求参数详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 挡鼠板 | 1、400mm高铝合金成品挡鼠板，2、注有醒目标志；3、外门设置，含安装。 | 96 | 米 | 经现场实测，共计76个配电房需安装成品挡鼠板，挡鼠板长度不一，76套挡鼠板总长96米，供货商报价含安装费，并自行考虑安装过程中的损耗。 |
| 2 | 绝缘胶垫 | 1、6KV绝缘垫；2、材料3mm厚带防滑槽；3、供货方自行安装 | 680 | 平方米 | 供货商报价含安装费，并自行考虑安装过程中的损耗。 |
| 3 | 绝缘胶垫 | 1、10KV绝缘垫；2、材料5mm厚带防滑槽；3、供货方自行安装 | 450 | 平方米 | 供货商报价含安装费，并自行考虑安装过程中的损耗。 |

以上采购物资均需包安装，投标人在报价中需自行考虑运输、搬运、人工等一切费用并一次性合理报价，采购人不再支付其他任何费用。

以上所有物资质保期一年，质保期内如因产品质量原因产生的损坏，投标人需无条件进行免费更换。

1. **询比文件的发起时间及地点等：**

1、询比文件的发起时间：2025年4月22日至2025年2月24日（双休日及节假日除外），上午8:30—11：30，下午13:30—16:30。

2、询比文件获取地点：浙江东晏工贸有限责任公司招标办，免费获取。

1. **询比响应截止时间：**2024年4月24日15时30分
2. **报价文件提交地点：**浙江东晏工贸有限责任公司招标办
3. **报价时间：**2025年4月24日15时30分前
4. **报价地点：**浙江东晏工贸有限责任公司招标办（杭州市钱塘区下沙街道五一路366号）
5. **响应报价要求：**

 1、供应商需对所询项目参数按规定格式报价（非所询项目参数或未按规定格式的报价为无效报价），响应的报价一次报定，投标报价应是询比文件所确定的招标范围内全部采购内容的价格表现。其应包括本项目所有费用及一切风险。

2、报价响应单位应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的或超过单位采购预算限价的，可认定为无效报价，单价合计与总价不符的，可认定为无效报价。 3、中标价格作为签订合同时的采购价格，不再受市场调价的影响，直至合同履行完毕，必须由成交供应商开具正规(专业)发票。

4、投标保证金：无

**付款方式：中标人在完成所有物资供货及安装并通过验收30日后，采购人一次性支付所有合同费用。**

5、响应询比文件的制作要求：

（1）投标人根据本询比通知要求，提交《报价明细表》、工商营业执照副本复印件（须加盖单位公章）、报价代表人身份证及法人（经营者）授权证明、资质证书复印（须加盖单位公章）件。

**（2）《报价明细表》格式见附件、须加盖单位公章、总价以大写为准；**

（3）对询比响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠询比响应文件递交截止时间后的任何外来证明。

（4）**报价人提供询比响应文件，一律采用A4纸张，装订成册入袋内密封并在封签处贴封条加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。**袋外应写明报价人名称、项目名称、项目编号。

（5）响应询比文件规定的递交材料不得缺漏，材料中如存在错误、缺项、不清晰或虚假任一情况，可做无效响应报价处理。

6、询比响应评审办法：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的报价人进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

7、凡涉及询比通知的补充说明和修改，均以招标人的更正或补充通知为准。

8、招标人：

名 称： 浙江东晏工贸有限责任公司

地 址：杭州市钱塘区下沙街道五一路366号

电 话：

 联 系 人：

 浙江东晏工贸有限责任公司

 2025年4月22日

二**、询比响应文件格式**

**浙江东晏工贸有限责任公司询比报价单**

**编号：ZDY-2025026**

 **单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 挡鼠板 | 96 | 米 |  |  |
| 2 | 绝缘胶垫 | 680 | 平方米 |  |  |
| 3 | 绝缘胶垫 | 450 | 平方米 |  |  |
| 响应总价 | 小写（人民币）： | 大写（人民币）： |

**说明：**1、该项目响应报价单提交截止时间为：2025年4月24日15:30

2、必须由响应人本公司开具专门（专业）发票；

3、本次询比在符合采购需求、质量和服务原则的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商。

**供应商承诺：**

1. 此报价包含本项目一切费用；
2. 响应报价有效期：30天；

供应商法人(或)

受委托人签字：

单 位 盖 章：

单位联系人:

电话：