## 委员会立项清单
温州医科大学附属第二医院部分医用耗材（HC-2025-0306）议价采购需求一览表
序号 | 推荐产品名称 | 推荐产品规格型号 | 推荐生产商/品牌 | 采购方式 | 年预估使用量 | 产品说明
L25101 | 持续葡萄糖监测系统 | GX-01S | 微泰医疗器械（杭州）股份有限公司 | 议价 | 80个 | 能实时、动态的监测血糖，至少能连续监测15天，每分钟读取一次数据且能在手机或者电脑等终端上查看。
L25102 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 单加热型，成人普通管1.6m,带湿化罐（EM05-211）、单加热型，儿童普通管1.6m,带湿化罐（EM05-203-1） | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 议价 | 400套 | 能适配院内呼吸机，技术参数：成人型1.6m，带加热导丝和湿化罐；儿童型1.6m，带加热导丝和湿化罐
L25103 | 静脉输液过滤器 | ELD96LYL | 环球生命科学解决方案美国有限责任公司 | 议价 | 300个 | 搭配注射泵使用，能保证恒速4mL/h，≤0.2um的贝林妥欧单抗等特殊药物过滤要求。
L25104 | 气管插管 | 86232（2.0mm）、86233(2.5mm)、86234(3.0mm)、86235（3.5mm）、86236(4.0mm)、86237(4.5mm) | 柯惠有限责任公司 | 议价 | 200个 | 需要适用新生儿柔软材质的单腔气管插管。技术参数：内径2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm。
L25106 | 免疫球蛋白基因重排检测试剂盒（毛细血管电泳法） | 20测试/盒 | 苏州云泰生物医药科技有限公司 | 议价 | 10盒 | 体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)切片样本中克隆性免疫球蛋白基因重排状态，用于B细胞非霍奇金淋巴瘤的辅助诊断。
L25107 | 一次性使用呼气末二氧化碳采集鼻氧管 | ALf-B（L） | 上海埃立孚医疗科技有限公司 | 议价 | 600根 | 与供氧装置连接，可供临床输氧用，同时可进行呼气末二氧化碳采集。需兼容迈瑞的ePM 10M。技术参数：B型软性材质。
L25108 | 脂质水胶网状敷料 | 5*7cm | 法国优格公司 | 议价 | 500片 | 适用于难愈性创面闭合，为伤口提供湿性愈合环境，促进慢性伤口愈合。技术参数：尺寸5*7cm。
L25109 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 各种规格型号 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 议价 | 10套 | 适用于髋关节发育不良髋关节脱位切开复位的儿童型号内固定器械。技术参数：钢板角度100°-150°钢板长度48mm-175mm。
L25110 | 生物可降解房间隔缺损封堵器、可降解封堵器介入输送系统 | BDASD-I 06~32（封堵器）、I-6F~16F（输送系统） | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 议价 | 50套 | 适用于先天性心脏病房间隔缺损介入封堵，要求为新型生物可降解材质。适用于年龄≥3周岁；缺损直径≥5mm，伴右心容量负荷增加，≤28mm的左向右分流房间隔缺损；缺损边缘至冠状静脉窦，上、下腔静脉及肺静脉的距离≥5mm；缺损边缘至房室瓣≥7mm；不合并多个缺损且不能被器械充分覆盖的。
L25111 | 胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械（达芬奇） | 471172、471205、471006、471309、471049、471093、471405、471171、471344、471400、471296 | 直观医疗公司 | 议价 | 100个 | 达芬奇手术机器人专用器械，包括：MARYLAND 双极镊、有孔双极镊、大号持针钳、MEGA SUTURECUTTM 持针钳、CADIERE镊、PROGRASPTM镊、双重抓力双极抓钳、微型双极镊、双极弯解剖器、长柄双极镊、SUTURECUT™大号持针钳。
L25112 | 橡胶B超探头隔离护套 | A型 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 议价 | 3500个 | 用于B超探头隔离保护，要求符合《国家卫生健康委办公厅关于规范超声检查隔离膜使用管理的通知》（国卫办医函〔2022〕268号）的要求。技术参数：尺寸280mm*50mm。
L25113 | 脑脊液分流管及附件 | 44010 | 美敦力公司 | 议价 | 20个 | 适用于新生儿的脑脊液分流管，用于脑室储液囊植入术处理新生儿脑室出血，新生儿脑积水。技术参数：直径≤16mm，储液囊容积≤0.1mL。
L25114 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 2ml、3ml | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 议价 | 50支 | 适用于硬脑膜缝合部位水密封合，预防脑脊液漏。要求粘附强度高，不容易脱落破裂，存在时间长，能覆盖硬脑膜的愈合周期。技术参数：无菌，无热源，可在4-8周内完全降解。
L25115 | 外科胶 | G-NB2-50（1.5ml）、G-NB-2（3.5ml） | 格姆有限公司GEM S.R.L. | 议价 | 10个 | 适用于脑血管介入，能栓塞迂回细小的远端血管，适用于术中急性出血的栓塞。要求无毒性，无组织损伤，易操作，弥散性佳，与超液化碘化油配可视性佳。
L25116 | 植入式脊髓神经刺激电极套件 | 977A290 | 美敦力公司 | 议价 | 30套 | 用于治疗慢性意识障碍患者脊髓电刺激术。技术参数：导体电阻1.6Ω/cm；长度60、75、90cm；直径（电极导线主体）1.3 mm等。
L25119 | 颅内血栓抽吸导管（玮铭医疗） | 各种规格型号 | 玮铭医疗器械（上海）有限公司 | 议价 | 50个 | 用于急性缺血性卒中血管再通创新技术前瞻性多中心研究。技术参数：规格4F - 8F，导管外径1.25mm-2.65mm，内径0.9mm-2.23mm。
L25120 | 颅内取栓支架 | PARD-3-10、PARD-3-20 | 禾木（中国）生物工程有限公司 | 议价 | 50个 | 用于急性缺血性卒中中等血管闭塞（MeV0）治疗效果和安全性前瞻性、随机、对照比较研究。适用于脑血管中远端、血管较远较细端抽吸与支架取栓。技术参数：支架有效长度10mm-30mm。
L25121 | 颅内球囊扩张导管 | 各种规格型号 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 议价 | 40个 | 用于颅内动脉支架植入术、颅内血管球囊扩张成形术、脑血管狭窄、大脑中动脉狭窄、大脑前动脉狭窄。头端采用超软材料输送更安全，整体渐变设计减少血管牵拉。技术参数：球囊标称长度：6-25mm；标称直径1.5-4.0mm。
L25122 | 去细胞同种异体神经修复材料 | 5mm*60mm、1.5mm*20mm | 广州中大医疗器械有限公司 | 议价 | 50个 | 用于修复周围神经缺损，可以避免自体神经供区的神经功能损伤，同时恢复受区神经功能。技术参数:尺寸5mm*60mm、1.5mm*20mm。
L25123 | 周围神经套接管 | S1210/SJG-01、S1310/SJG-01、S1410/SJG-01、S1510/SJG-01 | 北京汇福康科技有限公司 | 议价 | 100个 | 用于周围神经损伤，要求能够提供适合神经生长的微环境，引导神经纤维的选择性生长（趋化诱导），从而提高不同性质纤维对接的准确度，降低错接率，防止瘢痕组织侵入，提高神经再生的速度和质量，消除痛性神经瘤。技术参数：管壁厚度0.5mm-2mm；径向抗压力FR≥20N。
L25124 | 医用胶原修复膜 | 25*30mm/BME-10x、40*40mm/BME-10x | 福建省博特生物科技有限公司 | 议价 | 400个 | 用于治疗大段骨缺损，膜状适用于骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。技术参数：尺寸25*30mm、40*40mm。
L25125 | 经导管二尖瓣夹系统 | GS24800、SN0409、XN0412、SW0609、XW0612 | 杭州德晋医疗科技有限公司 | 议价 | 18套 | 经股静脉入路二尖瓣缘对缘修复，治疗中重度二尖瓣反流。技术参数：头端可调弯，鞘管可旋转
L25126 | 经导管主动脉瓣系统 | TAVR-19~29、DSL-19~31、DSS-19~31 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 议价 | 25套 | 适用于以下两种情况：1、经心脏团队结合分析系统评估后认为自膨胀瓣膜TAVR具有冠脉高风险或起搏器高风险病人，需要球扩瓣膜治疗；2、外科人工生物瓣膜主动脉瓣衰败或二尖瓣衰败，需要球扩瓣行瓣中瓣治疗。技术参数：可兼容直径0.889mm（0.035in）的导丝
L25127 | 锚定球囊扩张导管 | 2.5*12mm*1020mm（38250121）、2.5*12mm*1120mm（38250120） | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 议价 | 100个 | 适用于在6F通道内交换微导管。技术参数：球囊直径2.5mm；球囊长度12mm；有效长度1020mm-1120mm。
L25128 | 切割球囊系统（Vesscide） | 各种规格型号 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 议价 | 150个 | 适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者。技术参数：1. 适配的导引导管：适配的最小导引导管 1.8mm/6F；2. 适配的导引导丝：0.36mm/0.014inch；3. 导管有效长度为 1350mm。
L25129 | 一次性使用压力监测射频消融导管 | D139401IL、D139402IL | 伯恩森斯韦伯斯特（以色列）有限责任公司 | 议价 | 100个 | 适用于以下情况：1.病人不耐受 需要快速隔完双圈；2.病人心房较大食道距离近需要快速消融后壁；3.病人心衰要更少的灌注量。产品需要适配强生的Carto3的电生理导航系统。
L25130 | 血液净化装置的体外循环血路 | BLU043E | 维泰医疗用品有限公司 | 议价 | 60000个 | 用于血液血液透析，静脉端压力感受器可以分离。可适配院内透析机。技术参数：可允许的工作压力：-500mmHg~+500mmHg；血液流速极限500ml/min。
L25131 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | VBHR050202W、VBHR050502W、VBHR051002W、VBHR060202W、VBHR060502W、VBHR061002W、VBHR070202W、VBHR070502W、VBHR071002W、VBHR080202W、VBHR080502W、VBHR081002W | 戈尔及同仁有限公司 | 议价 | 30个 | 适用于症状性外周动脉疾病，以改善和恢复相关血管血流，需要支撑性强，定位准确。技术参数：股浅动脉病变，治疗血管直径范围为4.0-7.5mm，病灶部位最长270mm；髂动脉病变，治疗血管直径范围为4.0-12mm，病灶部位最长80mm。
L25132 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 各种规格型号 | 美敦力公司 | 议价 | 20个 | 镍钛丝约束结构，可以实现可控的均匀一致的无创扩张，可以有效减少血管夹层出现和补救支架的植入。减少普通PTA球囊导管多个不同型号球囊逐级扩张的要求，能匹配 0.014”或 0.018”的导丝，导管总长在120cm到150cm之间。
L25133 | 静脉剥离导丝及附件 | 5523184 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 议价 | 500个 | 适用于无并发症的原发性静脉曲张或慢性静脉功能不全时大隐静脉或小隐静脉的剥脱术，可用于外剥脱和内剥脱。技术参数：3个POM剥离器头的直径分别为9、12和15mm。
L25134 | 外周可解脱带纤维毛栓塞弹簧圈 | 各种规格型号 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 议价 | 20个 | 适用于外周血管的动脉瘤，动静脉畸形、动静脉瘤的填塞；技术参数：有2D和3D两种形态，最大直径22mm，最长长度60cm。
L25135 | 腔静脉滤器（短期） | IVCF-03 | 柏为（武汉）医疗科技股份有限公司 | 议价 | 20个 | 通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PE)。回收期为2个星期到一个月。
L25136 | 腔静脉滤器（长期） | CF1401J（归创通桥）、CF1401F（归创通桥）、KVF40（科塞尔） | 归创通桥医疗科技股份有限公司、科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 议价 | 20个 | 伞形滤器，需要拥有优秀的居中性，用于急诊或平诊手术的VTE高风险患者的VTE防控，防止肺动脉栓塞风险。回收期为三个月。
L25137 | 一次性使用眼科拉钩 | 611.74 | 美国爱尔康公司 | 议价 | 50个 | 用于眼科手术中对于虹膜和视网膜进行固定、分离和分层操作。
L25138 | 乳腺组织标记物 | UCTW17 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 议价 | 10个 | 钛镍合金材质，在B超引导下的显像效果明显，为环状。技术参数：能兼容1.5和3.0磁共振。
L25139 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | WD-GLZ-A | 浙江文德医疗器械有限公司 | 议价 | 100个 | 可适配肺测试仪Quark PFT ergo滤嘴，用于心肺运动试验替代可重复使用面罩。技术参数：压降：过滤嘴在流量30L/min条件下，对空气的阻力应小于0.3kPa压力；过滤效果：过滤嘴在空气流量为50mL/min下，测定1min内对空气中0.5μm以上微粒滤除率应不小于90%；泄露速率：过滤的泄露率应不超过25mL/min。
L25140 | 肌腱修复补片套件 | 72205306、72205307；72205205、72205201 | 美国施乐辉有限公司内窥镜事业部 | 议价 | 9个 | 用于巨大肩袖撕裂修补。技术参数：关节镜下肌腱修复生物诱导补片中号（20*26mm）、大号（25mm*31mm）
L25142 | 颈椎前路自稳定型融合器 | 各种规格型号 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 议价 | 100套 | 适用于颈椎前路融合术，实现零切迹，避免下颌骨或胸锁骨等骨性结构对于手术操作的遮挡。适用颈椎前路（C3-C7）椎间融合术。
L25143 | 脊柱椎间融合器 | 高度4-9mm 角度6°长度13.5mm宽度10.5mm/RHQ05、 | 大博医疗科技股份有限公司 | 议价 | 30套 | 适用新的术式寰枢椎后路融合术：通过寰枢椎融合器的植入，达到寰枢椎撑开复位效果。技术参数：高度4mm-25mm；角度0°-45°；长度13mm-60mm；宽度8mm-30mm。
L25144 | 关节置换翻修假体-髋关节-捷迈系列 | 各种规格型号 | 捷迈相关厂商 | 议价 | 50套 | 用于髋关节翻修手术。
L25145 | 关节置换翻修假体-膝关节-捷迈系列 | 各种规格型号 | 捷迈相关厂商 | 议价 | 50套 | 用于膝关节翻修手术。
L25146 | 关节置换翻修假体-髋关节-强生 | 各种规格型号 | 德培依（强生） | 议价 | 50套 | 用于髋关节翻修手术。
L25147 | 关节置换翻修假体-膝关节-强生 | 各种规格型号 | 德培依（强生） | 议价 | 50套 | 用于膝关节翻修手术。
L25148 | 关节置换翻修假体-髋关节-正天 | 各种规格型号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 议价 | 50套 | 用于髋关节翻修手术。
L25149 | 关节置换翻修假体-膝关节-正天 | 各种规格型号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 议价 | 50套 | 用于膝关节翻修手术。
L25150 | 关节置换翻修假体-髋关节-宽岳 | 各种规格型号 | 宽岳新晟实医疗科技（上海）有限公司 | 议价 | 50套 | 用于髋关节翻修手术。
L25151 | 关节置换翻修假体-膝关节-宽岳 | 各种规格型号 | 宽岳骨科公司 | 议价 | 50套 | 用于膝关节翻修手术。