**附件：**

**成交产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家（软件开发、服务商） | 数量及单位 | 单价 |
| 1 | 超纯水机 | 卓水越 | ZYM-II-20TPLUS | 四川卓水越医疗科技有限公司 | 1 | 台 | 15000 |
| 2 | 酸度计 | 上海仪电 | PHS-3C | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 13 | 个 | 2000 |
| 3 | 不锈钢药品推车 | 兴德利 | XDL660 | 惠州市兴德利五金制品有限公司 | 2 | 个 | 2000 |
| 4 | 会议平板一体机 | 昊润 | HR8460-S215 | 江苏昊润电子科技有限公司 | 4 | 台 | 12000 |
| 5 | 电荷库仑计 | 上海艾测 | AL905534 | 上海艾测电子科技有限公司 | 1 | 台 | 30000 |
| 6 | 分析天平（万分之一） | 华志 | HZK-FA210S | 华志（福建）电子科技有限公司 | 3 | 台 | 5000 |
| 7 | 数显氧弹热量计 | 南京桑力 | SHR-15A | 南京桑力电子设备厂 | 3 | 台 | 10000 |
| 8 | 电导率仪 | 上海仪迈 | IS228-BASIC | 上海仪迈仪器科技有限公司 | 15 | 台 | 3000 |
| 9 | 稳压电源 | 科隆 | GWS型 | 深圳市科隆仪器科技有限公司 | 1 | 台 | 4000 |
| 10 | 数字压力计 | 华升 | HS-YBZ-YB | 金湖县华升计量仪器有限公司 | 3 | 台 | 5000 |
| 11 | 空盒气压表 | 津凯 | DYM3 | 津凯（天津）自动化科技有限公司 | 4 | 套 | 750 |
| 12 | 旋光仪 | 上海申光 | WXG-4 | 上海申光仪器仪表有限公司 | 16 | 台 | 1000 |
| 13 | 数显玻璃恒温水浴槽 | 顶新实验仪器 | 76-1A | 常州市顶新实验仪器有限公司 | 10 | 台 | 1500 |
| 14 | 数字贝克曼温度计 | 南京桑力 | SWC-IIC | 南京桑力电子设备厂 | 3 | 个 | 2200 |
| 15 | 磁力搅拌器 | 上海仪昕 | DF-101S | 上海仪昕科学仪器有限公司 | 5 | 个 | 1000 |
| 16 | 循环水真空泵 | 上海尚普 | SN-SHZ-D(III) | 上海尚普仪器设备有限公司 | 3 | 台 | 1000 |
| 17 | 金属相图实验装置 | 南京桑力 | KWL一II | 南京桑力电子设备厂 | 8 | 台 | 7500 |
| 18 | 压片机 | 上海精胜 | JSP-15 | 上海精胜科学仪器有限公司 | 4 | 台 | 4950 |
| 19 | 阿贝折射仪 | 上海力辰 | WYA-2WAJ | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 5 | 台 | 1500 |
| 20 | 差示扫描量热仪 | 弗布斯 | DSC-600 | 厦门市弗布斯检测设备有限公司 | 1 | 台 | 38500 |
| 21 | 数字电位差综合测试仪 | 南京桑力 | SDC一II | 南京桑力电子设备厂 | 8 | 台 | 3100 |
| 22 | 双液系沸点测定仪 | 南京桑力 | FDY一II | 南京桑力电子设备厂 | 8 | 台 | 4300 |
| 23 | 电热恒温干燥箱 | 上海尚普 | SN-101X-3A | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 台 | 7500 |
| 24 | 旋转蒸发仪 | 广州源兴 | YX-3002B | 广州源兴生物科技有限公司 | 10 | 台 | 7000 |
| 25 | 真空干燥箱 | 苏珀仪器 | DZF6050BZ | 绍兴市苏珀仪器有限公司 | 2 | 台 | 8500 |
| 26 | 水浴恒温振荡器 | 国旺仪器 | SHA-BA | 常州市国旺仪器制造有限公司 | 1 | 台 | 2000 |
| 27 | 气流烘干器 | 上海秋佐 | C30 | 上海秋佐科学仪器有限公司 | 25 | 台 | 400 |
| 28 | 低速离心机 | 江苏新康 | 80-2 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 12 | 台 | 450 |
| 29 | 变频分散机 | 杭州齐威 | JFS-550 | 杭州齐威仪器有限公司 | 2 | 台 | 3500 |
| 30 | 实验边台 | 佳和科教 | JH85-B | 金华佳和科教设备有限公司 | 102.9 | 米 | 2200 |
| 31 | 通风柜 | 佳和科教 | JH90-G | 金华佳和科教设备有限公司 | 18 | 台 | 8900 |
| 32 | 万向罩 | 佳和科教 | JH20-W | 金华佳和科教设备有限公司 | 2 | 个 | 1500 |
| 33 | 中央实验台 | 佳和科教 | JH150-Z | 金华佳和科教设备有限公司 | 104.9 | 米 | 2500 |
| 34 | 中央台试剂架 | 佳和科教 | JH40-S | 金华佳和科教设备有限公司 | 58.5 | 米 | 600 |
| 35 | 中央集气罩 | 佳和科教 | JH15-Z | 金华佳和科教设备有限公司 | 18 | 组 | 5300 |
| 36 | 洗眼器 | 希诗顿 | XSD-7705 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 20 | 套 | 660 |
| 37 | 滴水架 | 希诗顿 | XSD-8801 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 20 | 套 | 330 |
| 38 | 三联水龙头+中水槽 | 希诗顿 | XSD-3301、XSD-8104 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 23 | 套 | 900 |
| 39 | 防爆灯 | 迅元贝力 | BLY803 | 迅元贝力科技（武汉）有限公司 | 12 | 台 | 100 |
| 40 | 防爆应急照明装置 | 迅元贝力 | BLD202 | 迅元贝力科技（武汉）有限公司 | 2 | 台 | 250 |
| 41 | 防盗网 | 粤新达 | 3000mmX2000mm | 广州粤新达五金建材有限公司 | 4 | 套 | 1000 |
| 42 | 货架 | 广州兴联 | XL2000 | 广州兴联货架有限公司 | 15 | 个 | 930 |
| 43 | 储物柜 | 中悦博华 | BH-C340 | 香河中悦博华金属制品有限公司 | 3 | 台 | 5400 |
| 44 | 紧急喷淋 | 希诗顿 | XSD-7712A | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 2 | 套 | 960 |
| 45 | 悬挂式干粉灭火器 | 东江消防 | FZX-APT4/1.2 | 浙江东江消防设备有限公司 | 8 | 个 | 450 |
| 46 | 防爆空调 | 铭瑞电气 | BKFR-50 | 蚌埠铭瑞电气有限公司 | 2 | 台 | 8400 |
| 47 | 防爆空调 | 铭瑞电气 | BKFR-120 | 蚌埠铭瑞电气有限公司 | 1 | 台 | 28000 |
| 48 | 人体静电释放器 | 法拉科技 | XXD-A | 咸宁法拉科技有限公司 | 2 | 台 | 190 |
| 49 | 微型消防柜套装 | 舟备消防 | 1200mm\*400mm\*1600mm | 东莞市舟备消防器材有限公司 | 2 | 套 | 1200 |
| 50 | 气体监测报警系统 | 深圳沃赛特 | DR-5000 | 深圳市沃赛特科技有限公司 | 2 | 套 | 20000 |
| 51 | 防静电工作台 | 中悦博华 | BH-J60 | 香河中悦博华金属制品有限公司 | 2 | 台 | 700 |
| 52 | 硬盘录像机 | 思特佳图 | ST-L-16 | 深圳市思特佳图科技有限公司 | 1 | 台 | 5000 |
| 53 | 硬盘 | 思特佳图 | ST-16T | 深圳市思特佳图科技有限公司 | 5 | 块 | 1500 |
| 54 | 防爆监控摄像头 | 思特佳图 | ST-T-400 | 深圳市思特佳图科技有限公司 | 7 | 台 | 2000 |
| 55 | 监控摄像头 | 思特佳图 | ST-S-400 | 深圳市思特佳图科技有限公司 | 2 | 台 | 800 |
| 56 | 监控系统施工调试（配套服务） | / | / | 青海卓通信息科技有限公司 | 1 | 项 | 5000 |
| 57 | 交换机 | 中安智信 | CS20G | 江苏中安智信通信科技股份有限公司 | 1 | 台 | 1200 |
| 58 | 密封门 | 广东南粤 | GFM | 广东南粤防火门工程有限公司 | 2 | 套 | 1800 |
| 59 | 防盗门 | 鑫升月门业 | XB-1580 | 永康市鑫升月门业有限公司 | 2 | 套 | 4000 |
| 60 | 实验室废液暂存柜(含酸碱桶) | 上海晋名 | WJ810300 | 上海晋名安全科技有限公司 | 10 | 套 | 2400 |
| 61 | 环境建设（辅材） | / | / | 青海卓通信息科技有限公司 | 1 | 项 | 69000 |
| 62 | 水电建设（配套服务） | / | / | 青海卓通信息科技有限公司 | 1 | 项 | 200000 |
| 63 | 排风系统改造（配套服务） | / | / | 青海卓通信息科技有限公司 | 1 | 项 | 290000 |
| 64 | 手推车 | 兴德利 | XDL720 | 惠州市兴德利五金制品有限公司 | 2 | 个 | 500 |
| 65 | 低压直流电源 | 科隆 | DJ-X3205UP | 深圳市科隆仪器科技有限公司 | 3 | 台 | 500 |
| 66 | 旋光管 | 奥锐拓 | W-007702 | 宜兴奥锐拓光学仪器有限公司 | 5 | 个 | 680 |
| 67 | 电子继电器 | 美冠 | CT-C | 浙江美冠电气有限公司 | 10 | 个 | 750 |
| 68 | 调压变压器 | 科隆 | KL-TDGC1KW | 深圳市科隆仪器科技有限公司 | 5 | 台 | 700 |
| 69 | 紧急喷淋 | 希诗顿 | XSD-7711A | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 5 | 套 | 960 |
| 70 | 防爆柜 | 洛阳力盛 | LYLS HLOF-4红色 | 洛阳力盛办公家具有限公司 | 4 | 个 | 900 |
| 71 | 防爆柜 | 洛阳力盛 | LYLS HLOF-4黄色 | 洛阳力盛办公家具有限公司 | 4 | 个 | 900 |
| 72 | 防爆柜 | 洛阳力盛 | LYLS HLOF-4蓝色 | 洛阳力盛办公家具有限公司 | 4 | 个 | 900 |
| 73 | 化学品泄漏吸附应急包套装 | 郑州乐治 | LZ-YJ-1 | 郑州乐治仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 1300 |
| 74 | 个人防护用品 | 飘扬 | C级 | 临沂飘扬安全防护用品有限公司 | 25 | 个 | 300 |
| 75 | 烧杯 | 环球 | 50mL | 江都区红旗玻璃厂 | 100 | 个 | 10 |
| 76 | 烧杯 | 环球 | 100mL | 江都区红旗玻璃厂 | 150 | 个 | 10 |
| 77 | 烧杯 | 环球 | 250mL | 江都区红旗玻璃厂 | 150 | 个 | 10 |
| 78 | 烧杯 | 环球 | 300mL | 江都区红旗玻璃厂 | 50 | 个 | 20 |
| 79 | 烧杯 | 环球 | 400mL | 江都区红旗玻璃厂 | 20 | 个 | 30 |
| 80 | 烧杯 | 环球 | 500mL | 江都区红旗玻璃厂 | 20 | 个 | 40 |
| 81 | 烧杯 | 环球 | 1L | 江都区红旗玻璃厂 | 10 | 个 | 40 |
| 82 | 烧杯 | 环球 | 2L | 江都区红旗玻璃厂 | 10 | 个 | 50 |
| 83 | 玻璃漏斗 | 广州天博 | 220mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 支 | 15 |
| 84 | 玻璃漏斗 | 广州天博 | 110mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 85 | 玻璃漏斗 | 广州天博 | 135mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 14 |
| 86 | 磨口试管 | 广州天博 | 25mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 48 | 支 | 10 |
| 87 | 胶头滴管 | 广州天博 | 10cm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 3 |
| 88 | 胶头滴管 | 广州天博 | 12cm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 89 | 胶头滴管 | 广州天博 | 15cm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 80 | 个 | 10 |
| 90 | 蒸发皿 | 广州天博 | 150mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 91 | 比色管 | 博美 | 25mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 50 | 支 | 15 |
| 92 | 玻璃棒 | 广州天博 | 20cm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 200 | 个 | 3 |
| 93 | 量筒 | 博美 | 5mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 94 | 量筒 | 博美 | 10mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 100 | 个 | 15 |
| 95 | 量筒 | 博美 | 25mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 100 | 个 | 15 |
| 96 | 量筒 | 博美 | 50mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 80 | 个 | 20 |
| 97 | 量筒 | 博美 | 100mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 100 | 个 | 25 |
| 98 | 量筒 | 博美 | 250mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 10 | 个 | 25 |
| 99 | 量筒 | 博美 | 500mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 10 | 个 | 35 |
| 100 | 量筒 | 博美 | 1000mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 10 | 个 | 50 |
| 101 | 量筒 | 博美 | 2000mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 5 | 个 | 100 |
| 102 | 吸量管 | 广州天博 | 1mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 盒 | 20 |
| 103 | 离心试管 | 广州天博 | 10mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 盒 | 45 |
| 104 | 离子交换树脂(001×7型) | 孚诺泰 | 001×7型 | 合肥孚诺泰环保设备有限公司 | 10 | kg | 15 |
| 105 | 99%刚玉舟 | 科路得 | 100mm\*100mm\*55mm | 东莞市科路得实验器材科技有限公司 | 50 | 个 | 19 |
| 106 | 布氏漏斗 | 广州天博 | 140mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 20 |
| 107 | 表面皿 | 广州天博 | 100mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 200 | 个 | 10 |
| 108 | 容量瓶 | 广州天博 | 1L | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 个 | 50 |
| 109 | 容量瓶 | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 40 |
| 110 | 容量瓶 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 111 | 容量瓶 | 广州天博 | 200mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 80 | 个 | 20 |
| 112 | 容量瓶 | 广州天博 | 100mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 20 |
| 113 | 容量瓶 | 广州天博 | 50mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 20 |
| 114 | 容量瓶 | 广州天博 | 25mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 30 |
| 115 | 容量瓶 | 广州天博 | 10mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 116 | 容量瓶 | 广州天博 | 5mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 117 | 滴瓶 | 广州天博 | 100mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 25 | 个 | 18 |
| 118 | 滴瓶 | 广州天博 | 100mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 25 | 个 | 18 |
| 119 | 启普发生器 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 200 |
| 120 | 洗气瓶 | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 60 | 个 | 20 |
| 121 | 干燥管 | 广州天博 | 160mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 60 | 个 | 13 |
| 122 | 锥形瓶 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 123 | 瓷研钵 | 广州天博 | 60mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 124 | 乳胶管 | 广州天博 | 4mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 米 | 10 |
| 125 | 乳胶管 | 广州天博 | 6mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 米 | 12 |
| 126 | 玻璃管（直导管） | 广州天博 | 6mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 14 |
| 127 | 玻璃管（直角导气管） | 广州天博 | 6mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 14 |
| 128 | 蒸发结晶套装 | 广州天博 | 蒸发结晶套装 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 500 |
| 129 | 瓷点滴板 | 广州天博 | 6孔 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 18 |
| 130 | 镊子 | 广州天博 | 160mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 18 |
| 131 | 镊子 | 广州天博 | 160mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 18 |
| 132 | 称量纸 | 广州天博 | 60mm\*60mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 包 | 16 |
| 133 | 铁架台全套 | 广州天博 | 600mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 80 |
| 134 | 天秤刷 | 广州天博 | 110mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 135 | 试管刷 | 广州天博 | 100mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 40 |
| 136 | 毛刷 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 137 | 毛刷 | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 138 | 毛刷 | 广州天博 | 1000mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 139 | 毛刷 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 80 | 个 | 15 |
| 140 | 试管架 | 广州天博 | 6孔 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 14 |
| 141 | 比色管架 | 广州天博 | 24孔 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 23 |
| 142 | 漏斗架 | 广州天博 | 2孔 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 14 |
| 143 | 燃烧匙 | 广州天博 | 270mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 144 | 带盖广口瓶（透明） | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 17 |
| 145 | 带盖广口瓶（透明） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 17 |
| 146 | 带盖广口瓶（透明） | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 147 | 带盖广口瓶（棕色） | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 18 |
| 148 | 带盖广口瓶（棕色） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 18 |
| 149 | 带盖广口瓶（棕色） | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 10 |
| 150 | 带盖细口瓶(透明) | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 151 | 带盖细口瓶(透明) | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 152 | 带盖细口瓶(透明) | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 10 |
| 153 | 带盖细口瓶（棕色） | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 154 | 带盖细口瓶（棕色） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 10 |
| 155 | 带盖细口瓶（棕色） | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 14 |
| 156 | 干燥器（含陶瓷板） | 广州天博 | 300mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 个 | 190 |
| 157 | 干燥剂（变色硅胶） | 方大同正 | 500g | 天津市方大同正化工有限公司 | 20 | 个 | 30 |
| 158 | 温度计 | 中兴 | 300℃ | 武强县中兴玻璃计器厂 | 20 | 个 | 16 |
| 159 | 温度计 | 中兴 | 200℃ | 武强县中兴玻璃计器厂 | 20 | 个 | 16 |
| 160 | 定性滤纸(中速) | 北木浆纸 | 110mm | 杭州富阳北木浆纸有限公司 | 50 | 盒 | 15 |
| 161 | 定性滤纸(中速) | 北木浆纸 | 90mm | 杭州富阳北木浆纸有限公司 | 50 | 盒 | 15 |
| 162 | 定量滤纸(中速) | 北木浆纸 | 110mm | 杭州富阳北木浆纸有限公司 | 50 | 盒 | 15 |
| 163 | 定量滤纸(中速) | 北木浆纸 | 90mm | 杭州富阳北木浆纸有限公司 | 50 | 盒 | 15 |
| 164 | pH试纸 | 上海三爱思 | PH1-14 |  上海三爱思试剂有限公司 | 50 | 本 | 18 |
| 165 | 脱脂棉花 | 和泰卫生材料 | 1000g | 曹县和泰卫生材料有限公司 | 10 | 个 | 50 |
| 166 | 铂丝 | 孚兰克 | 0.05mm\*100mm | 芜湖孚兰克新材料有限公司 | 5 | 根 | 80 |
| 167 | 石蕊试纸 | 天津金达 | 红色 | 天津市金达化学试剂有限公司 | 20 | 本 | 13 |
| 168 | 石蕊试纸 | 天津金达 | 蓝色 | 天津市金达化学试剂有限公司 | 20 | 本 | 13 |
| 169 | 试管 | 湖南湘玻 | 10mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 170 | 试管 | 湖南湘玻 | 20mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 171 | 砂纸 | 广州天博 | 120目 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 张 | 15 |
| 172 | 沸石 | 广州天博 | 250g | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 瓶 | 12 |
| 173 | 碘化钾淀粉试纸 | 广州天博 | 100条 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 盒 | 10 |
| 174 | 布氏漏斗一套 | 广州天博 | 80mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 套 | 50 |
| 175 | 布氏漏斗一套 | 广州天博 | 100mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 套 | 60 |
| 176 | 耐高温石棉网 | 广州天博 | 150mm\*150mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 张 | 12 |
| 177 | 石棉耐高温手套 | 广州天博 | M码 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 双 | 166 |
| 178 | 圆底烧瓶 | 湖南湘玻 | 250mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 13 |
| 179 | 直形冷凝管 | 湖南湘玻 | 300mm | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 25 |
| 180 | 球形冷凝管 | 湖南湘玻 | 300mm | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 25 |
| 181 | 蛇形冷凝管 | 湖南湘玻 | 300mm | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 182 | 具塞分液漏斗 | 湖南湘玻 | 250mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 套 | 30 |
| 183 | 标口圆底蒸馏烧瓶 | 湖南湘玻 | 250mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 12 |
| 184 | 止水夹 | 广州天博 | 45mm\*50mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 185 | 三角形提勒管 | 广州天博 | 24mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 30 | 个 | 18 |
| 186 | 有柄蒸发皿 | 广州天博 | 150mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 187 | 聚四氟乙烯衬的不锈钢反应釜（高温、高压） | 广州天博 | 25mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 个 | 200 |
| 188 | 聚四氟乙烯衬的不锈钢反应釜（高温、高压） | 广州天博 | 100mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 1 | 个 | 250 |
| 189 | 聚四氟乙烯衬的不锈钢反应釜（高温、高压） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 1 | 个 | 900 |
| 190 | 泥三角 | 广州天博 | 60mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 12 |
| 191 | 木质长柄试管夹 | 广州天博 | 180mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 192 | 十字夹 | 广州天博 | 80mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 14 |
| 193 | 铁质试管夹 | 广州天博 | 200mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 80 | 个 | 15 |
| 194 | 药匙 | 广州天博 | 180mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 15 |
| 195 | 药匙 | 广州天博 | 105mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 196 | 药匙 | 广州天博 | 120mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 197 | 药匙 | 广州天博 | 140mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 198 | 玻璃棒(20cm) | 广州天博 | 200mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 199 | 橡胶塞 | 广州天博 | 1号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 200 | 橡胶塞 | 广州天博 | 2号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 13 |
| 201 | 橡胶塞 | 广州天博 | 3号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 202 | 橡胶塞 | 广州天博 | 4号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 203 | 橡胶塞 | 广州天博 | 5号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 204 | 橡胶塞 | 广州天博 | 6号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 205 | 橡胶塞 | 广州天博 | 7号 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 206 | 铁架台全套 | 广州天博 | 655mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 40 | 个 | 80 |
| 207 | 移液枪 | 上海尚普 | 0.1μL-2.5μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 208 | 移液枪 | 上海尚普 | 0.5μL-10μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 209 | 移液枪 | 上海尚普 | 0.5μL-10μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 210 | 移液枪 | 上海尚普 | 2.0μL-20μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 211 | 移液枪 | 上海尚普 | 10μL-100μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 212 | 移液枪 | 上海尚普 | 10μL-100μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 213 | 移液枪 | 上海尚普 | 20μL-200μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 214 | 移液枪 | 上海尚普 | 100μL-1000μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 215 | 移液枪 | 上海尚普 | 100μL-1000μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 216 | 移液枪 | 上海尚普 | 500μL-5000μL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 217 | 移液枪 | 上海尚普 | 2mL-10mL | 上海尚普仪器设备有限公司 | 2 | 个 | 250 |
| 218 | 移液管 | 江苏垒硕 | 50mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 219 | 移液管 | 江苏垒硕 | 25mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 50 | 个 | 19 |
| 220 | 移液管 | 江苏垒硕 | 10mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 50 | 个 | 17 |
| 221 | 移液管 | 江苏垒硕 | 5mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 51 | 个 | 10 |
| 222 | 移液管 | 江苏垒硕 | 1mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 50 | 个 | 16 |
| 223 | 试管 | 湖南湘玻 | 10mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 224 | 试管 | 湖南湘玻 | 20mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 100 | 个 | 12 |
| 225 | 布氏漏斗一套 | 广州天博 | 80mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 套 | 70 |
| 226 | 布氏漏斗一套 | 广州天博 | 100mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 套 | 90 |
| 227 | 耐高温石棉网 | 广州天博 | 150mm\*150mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 张 | 12 |
| 228 | 实验室pp塑料托盘 | 广州天博 | 1000mm\*500mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 6 | 个 | 50 |
| 229 | 实验室pp塑料托盘 | 广州天博 | 1100mm\*900mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 8 | 个 | 20 |
| 230 | 酒精灯 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 套 | 7 |
| 231 | 称量瓶(扁形) | 广州天博 | 40mm\*25mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 8 |
| 232 | 称量瓶(高形) | 广州天博 | 30mm\*50mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 9 |
| 233 | 称量瓶 | 广州天博 | 25mm\*30mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 234 | 牛角匙 | 广州天博 | 120mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 支 | 10 |
| 235 | 三角锥形瓶 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 236 | 酸式滴定管 | 江苏垒硕 | 50mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 237 | 碱式滴定管 | 江苏垒硕 | 50mL | 江苏垒硕实验器材有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 238 | 凡士林 | 聚凯环保 | 500mL | 山东聚凯环保科技有限公司 | 2 | 瓶 | 50 |
| 239 | 护目镜 | 飘扬 | 12308 | 临沂飘扬安全防护用品有限公司 | 100 | 个 | 20 |
| 240 | 乳胶手套 | 普达防护 | L码 | 唐山普达防护用品厂 | 20 | 盒 | 200 |
| 241 | 急救药箱 | 优科先行 | Yk-L005 | 杭州优科先行医疗科技有限公司 | 26 | 盒 | 5 |
| 242 | 注射器 | 浙江欧健 | 1mL | 浙江欧健医用器材有限公司 | 50 | 个 | 5 |
| 243 | 注射器 | 浙江欧健 | 5mL | 浙江欧健医用器材有限公司 | 200 | 个 | 5 |
| 244 | 注射器 | 浙江欧健 | 10mL | 浙江欧健医用器材有限公司 | 200 | 个 | 5 |
| 245 | 注射器 | 浙江欧健 | 20mL | 浙江欧健医用器材有限公司 | 200 | 个 | 40 |
| 246 | 一次性针式过滤器 | 江苏翌哲 | 25mm\*0.45μm | 江苏翌哲实验仪器有限公司 | 5 | 盒 | 71 |
| 247 | 一次性针式过滤器 | 江苏翌哲 | 25mm\*0.45μm | 江苏翌哲实验仪器有限公司 | 5 | 盒 | 80 |
| 248 | 坩埚钳 | 广州天博 | 300mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 40 |
| 249 | 坩埚钳 | 广州天博 | 250mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 5 |
| 250 | 坩埚 | 广州天博 | 30mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 20 |
| 251 | 坩埚 | 广州天博 | 50mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 3 |
| 252 | 磁力搅拌子 | 广州天博 | 3\*5mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 3 |
| 253 | 磁力搅拌子 | 广州天博 | 6\*10mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 3 |
| 254 | 磁力搅拌子 | 广州天博 | 7\*15mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 3 |
| 255 | 磁力搅拌子 | 广州天博 | 8\*20mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 33 |
| 256 | 透明聚四氟乙烯滴定管 | 湖南湘玻 | 25mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 10 | 个 | 78 |
| 257 | 棕色聚四氟乙烯滴定管 | 湖南湘玻 | 25mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 10 | 个 | 20 |
| 258 | 吸滤瓶 | 湖南湘玻 | 250mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 50 |
| 259 | 冷凝管 | 湖南湘玻 | 500mm | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 15 |
| 260 | 蒸发皿 | 湖南湘玻 | 150mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 100 | 个 | 2 |
| 261 | 玻璃棒(20cm) | 广州天博 | 200mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 300 | 个 | 20 |
| 262 | 干燥管 | 广州天博 | 直型 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 50 |
| 263 | 分水器 | 广州天博 | 24\*24# | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 60 |
| 264 | 紫外灯 | 锐朗特种光源 | T5-15W-437mm | 佛山市南海锐朗特种光源有限公司 | 10 | 个 | 60 |
| 265 | 薄层板 | 荣海聚德 | 25mm\*100mm | 青岛荣海聚德精细化工有限公司 | 10 | 包 | 30 |
| 266 | 抽滤瓶 | 湖南湘玻 | 250mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 10 | 个 | 40 |
| 267 | 抽滤瓶 | 湖南湘玻 | 500mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 10 | 个 | 50 |
| 268 | 抽滤瓶 | 湖南湘玻 | 1000mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 5 | 个 | 10 |
| 269 | 温度计 | 威尔仪表 | 0-100℃ | 武强县威尔仪表厂 | 50 | 个 | 5 |
| 270 | 温度计 | 威尔仪表 | 0-150℃ | 武强县威尔仪表厂 | 50 | 个 | 10 |
| 271 | 温度计套管 | 博美 | 100mm | 博美玻璃（北京）有限公司 | 50 | 个 | 20 |
| 272 | 分液漏斗 | 湖南湘玻 | 250mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 5 |
| 273 | 表面皿 | 湖南湘玻 | 50mm | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 180 |
| 274 | 砂芯过滤装置 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 个 | 350 |
| 275 | 饱和蒸气压测定装置 | 江苏荣力普 | 255mm | 江苏荣力普科学仪器有限公司 | 10 | 套 | 30 |
| 276 | 带塞气瓶 | 博美 | 500mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 30 | 套 | 10 |
| 277 | 玻璃搅拌棒 | 博美 | 200mm | 博美玻璃（北京）有限公司 | 50 | 套 | 150 |
| 278 | 电吹风机 | 广东康夫 | KF-8894 | 广东康夫电器有限公司 | 5 | 个 | 20 |
| 279 | 具塞锥形瓶 | 博美 | 200mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 280 | 玻璃三通活塞 | 江苏翌哲 | 19# |  江苏翌哲实验仪器有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 281 | 玻璃二通活塞 | 江苏翌哲 | 19# |  江苏翌哲实验仪器有限公司 | 50 | 个 | 40 |
| 282 | 秒表 | 深圳弈圣 | 最小计时0.01s | 深圳市弈圣科技有限公司 | 20 | 个 | 20 |
| 283 | 陶瓷研钵 | 广州天博 | 130mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 套 | 20 |
| 284 | 培养皿 | 比克曼 | 150mm | 常德比克曼生物科技有限公司 | 50 | 个 | 5 |
| 285 | 酒精温度计 | 威尔仪表 | ’-30~110℃ | 武强县威尔仪表厂 | 20 | 个 | 40 |
| 286 | 温度计 | 威尔仪表 | 0~100℃ | 武强县威尔仪表厂 | 20 | 个 | 50 |
| 287 | 电流表 | 优信电子 | 0-50mA | 深圳市优信电子科技有限公司 | 10 | 个 | 25 |
| 288 | 电线 | 缆之星 | 1平方毫米 | 广东缆之星电线电缆有限公司 | 10 | 个 | 100 |
| 289 | 铜电极 | 上海辰华 | 20\*50\*1mm | 上海辰华仪器有限公司 | 10 | 个 | 100 |
| 290 | 锌电极 | 上海辰华 | 20\*50\*1mm | 上海辰华仪器有限公司 | 10 | 个 | 200 |
| 291 | 铂丝电极 | 上海辰华 | 0.5mm | 上海辰华仪器有限公司 | 10 | 个 | 8 |
| 292 | 导线连接线 | 上海辰华 | 1米 | 上海辰华仪器有限公司 | 20 | 根 | 10 |
| 293 | 铜棒 | 广州天博 | 500mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 个 | 100 |
| 294 | 铜电极片 | 广州天博 | 0.05mm\*200mm\*1000mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 个 | 200 |
| 295 | 电极架 | 上海三信 | 602万向 | 上海三信仪表厂 | 10 | 个 | 150 |
| 296 | 银电极 | 广州天博 | 120mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 5 | 个 | 100 |
| 297 | 氯化银电极 | 上海仪电 | 218型 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 5 | 个 | 30 |
| 298 | 脱脂棉花 | 和泰卫生材料 | 1000g | 曹县和泰卫生材料有限公司 | 5 | 包 | 5 |
| 299 | 带盖广口瓶 | 湖南湘玻 | 60mL | 湖南湘玻玻璃有限公司 | 50 | 个 | 80 |
| 300 | 化工桶 | 科析生物 | 25L | 科析生物（宁波）有限公司 | 5 | 个 | 50 |
| 301 | 化工桶 | 科析生物 | 25L | 科析生物（宁波）有限公司 | 5 | 个 | 80 |
| 302 | 大理石滴定台杆+蝴蝶夹 | 江苏三爱思 | 650mm | 江苏三爱思科学仪器有限公司 | 40 | 个 | 15 |
| 303 | 茄形瓶 | 博美 | 100mL | 博美玻璃（北京）有限公司 | 15 | 个 | 80 |
| 304 | 量气管 | 广州天博 | 100mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 15 | 个 | 30 |
| 305 | 水准瓶 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 15 | 个 | 30 |
| 306 | 大试管 | 广州天博 | 50mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 15 | 个 | 200 |
| 307 | 乌氏黏度计 | 环光玻璃仪器 | 0.55mm | 台州市椒江环光玻璃仪器有限公司 | 15 | 个 | 50 |
| 308 | 玻璃砂芯漏斗（3号） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 50 |
| 309 | 玻璃缸 | 广州天博 | 10L | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 个 | 12 |
| 310 | 点火丝 | 广州天博 | 铁丝 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 个 | 20 |
| 311 | 自封袋 | 广州南辰 | 50mm\*70mm | 广州南辰包装科技有限公司 | 10 | 包 | 20 |
| 312 | 自封袋 | 广州南辰 | 10mm\*150mm | 广州南辰包装科技有限公司 | 10 | 包 | 13 |
| 313 | 擦镜纸 | 民政滤纸 | 10mm\*150mm | 抚顺市民政滤纸厂 | 20 | 本 | 15 |
| 314 | 盐桥管 | 广州天博 | U型 | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 100 |
| 315 | 万用表 | 盛利德 | DT9205PRO | 深圳市盛利德电子仪器有限公司 | 10 | 个 | 30 |
| 316 | 台灯 | 锦熙照明 | LED | 江苏锦熙照明有限公司 | 10 | 个 | 110 |
| 317 | 升降台 | 广州天博 | 150mm\*150mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 12 |
| 318 | 洗瓶 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 15 |
| 319 | 带胶头滴管瓶 | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 50 | 个 | 20 |
| 320 | 玻璃水准瓶 | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 15 |
| 321 | 丁腈手套 | 普达防护 | L码 | 唐山普达防护用品厂 | 50 | 盒 | 90 |
| 322 | 沸点测定仪 | 景屹玻璃仪器 | 分体式 | 河南景屹玻璃仪器有限公司 | 20 | 套 | 20 |
| 323 | 橡胶塞打孔器 | 精英实验仪器 | 6mm、8mm、10mm | 江阴市精英实验仪器有限公司 | 10 | 套 | 16 |
| 324 | 带盖广口瓶 （无标） | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 16 |
| 325 | 带盖广口瓶 （无标） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 16 |
| 326 | 带盖广口瓶 （无标） | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 10 |
| 327 | 带盖广口瓶 （无标） | 广州天博 | 1000mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 个 | 14 |
| 328 | 棕色广口瓶（无标） | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 15 |
| 329 | 棕色广口瓶（无标） | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 16 |
| 330 | 棕色广口瓶（无标） | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 10 |
| 331 | 棕色广口瓶（无标） | 广州天博 | 1000mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 10 | 个 | 15 |
| 332 | 透明滴瓶 | 广州天博 | 60mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 11 |
| 333 | 透明滴瓶 | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 5 |
| 334 | 棕色滴瓶 | 广州天博 | 60mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 15 |
| 335 | 棕色滴瓶 | 广州天博 | 125mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 2 |
| 336 | 聚乙烯PE小口试剂瓶 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 2 |
| 337 | 聚乙烯PE小口试剂瓶 | 广州天博 | 500mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 20 | 个 | 8 |
| 338 | 塑料桶 | 比克曼 | 5L | 常德比克曼生物科技有限公司 | 15 | 个 | 30 |
| 339 | 塑料桶 | 比克曼 | 25L | 常德比克曼生物科技有限公司 | 15 | 个 | 80 |
| 340 | HDPE塑料放水桶(含龙头） | 比克曼 | 5L | 常德比克曼生物科技有限公司 | 15 | 个 | 110 |
| 341 | HDPE塑料放水桶(含龙头） | 比克曼 | 10L | 常德比克曼生物科技有限公司 | 15 | 个 | 160 |
| 342 | HDPE塑料放水桶(含龙头） | 比克曼 | 25L | 常德比克曼生物科技有限公司 | 15 | 个 | 20 |
| 343 | 剪刀 | 巧巧 | 中号 | 永康市巧巧日用品厂  | 4 | 把 | 50 |
| 344 | 锡箔纸 | 河南佳得美 | 300mm | 河南佳得美新型环保材料有限公司 | 2 | 卷 | 20 |
| 345 | 托盘 | 广州天博 | 260mm\*180mm\*30mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 2 | 个 | 30 |
| 346 | 托盘 | 广州天博 | 400mm\*300mm\*30mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 2 | 个 | 30 |
| 347 | 托盘 | 广州天博 | 470mm\*370mm\*40mm | 广州天博化玻仪器有限公司 | 2 | 个 | 10 |
| 348 | 标签纸 | 文渊文具 | 28mm | 义乌市文渊文具有限公司 | 6 | 包 | 250 |
| 349 | 防毒面具 | 飘扬 | 6200 | 临沂飘扬安全防护用品有限公司 | 13 | 个 | 10 |
| 350 | 活性炭口罩 | 正欣无纺布 | 独立装 | 仙桃市正欣无纺布制品有限责任公司 | 40 | 盒 | 12 |
| 351 | 三角烧瓶刷 | 广州天博 | 250mL | 广州天博化玻仪器有限公司 | 100 | 个 | 10 |
| 352 | 白头洗瓶 | 河北驰安 | 500mL | 河北驰安塑业有限公司 | 10 | 个 | 15 |
| 353 | 洗耳球 | 北京环迪 | 30mL | 北京环迪长辰橡胶制品有限公司 | 200 | 个 | 10 |
| 354 | 洗耳球 | 北京环迪 | 60mL | 北京环迪长辰橡胶制品有限公司 | 200 | 个 | 15 |
| 355 | 实验室安全标识（定制） | 温州萱豪 | 300mm\*200mm | 温州萱豪塑料制品有限公司 | 20 | 套 | 120 |
| 356 | 实验室专业垃圾桶（加厚） | 锐拓塑胶 | 60L | 台州市锐拓塑胶有限公司 | 26 | 个 | 25 |
| 357 | 实验室拖布 | 巧巧 | 棉线拖 | 永康市巧巧日用品厂 | 24 | 把 | 20 |
| 358 | 扫把簸箕套装 | 新跃塑业 | X02 | 台州市路桥新跃塑业制品厂 | 25 | 把 | 20 |
| 359 | 钥匙圈环 | 同为五金 | 30位 | 东莞市同为五金有限公司 | 10 | 个 | 20 |
| 360 | A4抽拉台签 | 上海景棠 | A4 | 上海景棠新型材料有限公司 | 50 | 个 | 10 |
| 361 | PVC警示胶带 | 瑞得泰 | PVC | 广州市瑞得泰电工器材有限公司 | 10 | 卷 | 10 |
| 362 | 仪器设备状态管理标识牌 | 温州萱豪 | 150mm | 温州萱豪塑料制品有限公司 | 50 | 个 | 30 |
| 363 | 氩气 | 宏丰气体 | 99.999%高纯氩气 | 徐州市宏丰气体有限公司 | 80 | 升 | 70 |
| 364 | 酚酞 | 大茂 | 50g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 190 |
| 365 | 溴甲酚绿 | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 40 |
| 366 | 二甲基黄 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 40 |
| 367 | 无水乙醇 | 大茂 | 500mL | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 20 | 瓶 | 90 |
| 368 | 邻苯二甲酸氢钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 80 |
| 369 | 氯化铵 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 30 |
| 370 | 无水碳酸钠（基准） | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 371 | 碳酸氢钠（基准） | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 50 |
| 372 | 乙二胺四乙酸钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 200 |
| 373 | 三乙醇胺 | 大茂 | 500mL | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 40 |
| 374 | 基准碳酸钙 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 375 | 酸性铬兰 K | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 170 |
| 376 | 萘酚绿 B | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 60 |
| 377 | 基准草酸钠 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 5 | 瓶 | 60 |
| 378 | 邻二氮菲 | 大茂 | 5g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 50 |
| 379 | 盐酸羟胺 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 5 | 瓶 | 120 |
| 380 | 硫酸铁铵十二水合物 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 30 |
| 381 | 百里酚蓝 | 大茂 | 5g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 30 |
| 382 | 甲酚红 | 大茂 | 5g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 70 |
| 383 | 甲基橙 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 45 |
| 384 | 甲基红 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 40 |
| 385 | 铬黑 T | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 60 |
| 386 | 氯化镁 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 180 |
| 387 | 二甲基酚橙 | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 40 |
| 388 | 氯化钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 5 | 瓶 | 30 |
| 389 | 草酸铵 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 40 |
| 390 | 粗食盐 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 5 | 瓶 | 40 |
| 391 | 醋酸铵 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 70 |
| 392 | 醋酸钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 393 | 胆矾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 5 | 瓶 | 60 |
| 394 | 碘化钾 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 30 |
| 395 | 碳酸铵 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 130 |
| 396 | 二水合钨酸钠 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 400 |
| 397 | 二氧化锰 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 45 |
| 398 | 二氧化钛 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 80 |
| 399 | 甘油 | 大茂 | 500mL | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 70 |
| 400 | 过二硫酸钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 10 |
| 401 | 钾铬矾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 402 | 酒石酸氢钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 30 |
| 403 | 磷酸二氢钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 30 |
| 404 | 磷酸钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 405 | 磷酸氢二钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 140 |
| 406 | 硫代硫酸钠 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 160 |
| 407 | 硫代乙酰胺 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 45 |
| 408 | 硫代乙酰胺溶液 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 5 |
| 409 | 硫氰酸钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 125 |
| 410 | 硫氰化铵 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 80 |
| 411 | 硫酸铵 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 60 |
| 412 | 硫酸钡 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 100 |
| 413 | 硫酸锰 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 80 |
| 414 | 硫酸钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 100 |
| 415 | 硫酸铜 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 416 | 硫酸锌 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 600 |
| 417 | 硫酸亚铁 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 50 |
| 418 | 硫酸亚铁铵 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 80 |
| 419 | 六羟基锑酸钾 | 大茂 | 250g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 75 |
| 420 | 罗丹明 B | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 70 |
| 421 | 铝试剂 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 200 |
| 422 | 氯化钙 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 80 |
| 423 | 氯化钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 40 |
| 424 | 氯化锂 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 425 | 氯化锶 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 40 |
| 426 | 氯化钛 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 105 |
| 427 | 氯化铜 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 428 | 氯化亚铁 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 60 |
| 429 | 氯化亚铜 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 90 |
| 430 | 镍试剂 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 50 |
| 431 | 镁试剂 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 110 |
| 432 | 钼酸铵 | 大茂 | 200g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 80 |
| 433 | 镍丝 | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 2000 |
| 434 | 硼砂 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 40 |
| 435 | 品红 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 60 |
| 436 | 葡萄糖溶液 10% | 大茂 | 500mL | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 70 |
| 437 | 七水合硫酸锌 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 438 | 氢氧化钙 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 30 |
| 439 | 琼脂 | 大茂 | 250g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 60 |
| 440 | 三氯化铬 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 110 |
| 441 | 三氯化铋 | 大茂 | 50g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 100 |
| 442 | 三氧化二钴 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 443 | 石灰石 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 130 |
| 444 | 碳酸镉 | 大茂 | 250g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 460 |
| 445 | 碳酸钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 40 |
| 446 | 碳酸氢钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 70 |
| 447 | 铁氰化钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 448 | 无水氯化钙 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 40 |
| 449 | 五氯化二锑 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 450 |
| 450 | 锡片 | 大茂 | 250g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 55 |
| 451 | 溴化钾 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 40 |
| 452 | 溴化钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 60 |
| 453 | 亚硫酸钠 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 50 |
| 454 | 亚硫酸铁 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 50 |
| 455 | 亚铁氰化钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 70 |
| 456 | 亚硝酸酰铁氰化钠 | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 100 |
| 457 | 氧化铜 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 458 | 荧光素 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 240 |
| 459 | 亚硝酰铁氰酸钠 | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 50 |
| 460 | 溴甲酚蓝 | 大茂 | 10g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 4 | 瓶 | 25 |
| 461 | 石蕊 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 90 |
| 462 | 碘 | 大茂 | 25g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 255 |
| 463 | 铁屑 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 5 | 瓶 | 10 |
| 464 | 淀粉 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 470 |
| 465 | 醋酸铅试纸 | 大茂 | 100 条/盒 | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 盒 | 1700 |
| 466 | 铜屑 | 大茂 | 100g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 660 |
| 467 | 六氰基铁酸钾 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 2 | 瓶 | 360 |
| 468 | 十八水硫酸铝 | 大茂 | 500g | 天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙) | 3 | 瓶 | 450 |
| 469 | 窗帘（定制） | / | / | 广东亨尚窗帘有限公司 | 1 | 项 | 9170 |