（一）采购清单

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 产品名称（规格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆维吾尔自治区卫生健康药具服务中心2025年度免费避孕药具采购项目 | 1 | 33.06 | 批 | 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器（无尾丝，21mmⅡ型） | / |

（二）主要技术参数

| 品种名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 【铜丝表面积】 250㎜² 【型号、规格】圆型，21mmⅡ型 【结构及组成】由节育器及放置器组成。节育器材质及部件包括06Cr19Ni10不锈钢丝、含量99.99％的铜丝及含吲哚美辛硅橡胶；放置器材质为聚丙烯。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，无尾丝。 【包 装】 1.每盒内装10套，每箱内装100套。 2.包装完整，无污染，无破损，无缺失。 3.包装、说明书和标签等除应符合国家食品药品监督管理局要求外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。 【灭菌有效期】3年 【避孕有效期】不低于8年（含8年） |