## 1
新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材采购项目（二批)三次
标项一:肝胆外科ERCP耗材
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 产品适用范围 | 材质 | 最高限制单价（元）
1 | 一次性高频乳头切开刀（聪明刀） | 各号 | 个 | 产品由一次性使用高频乳头切开刀及高频线组成。其中切开刀为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年；高频线为重复使用。切开刀的切割丝材质为JIS G4314 SUS304-WPDS不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂。刀弓部长度为25MM,先端头长为7MM。 | 本产品需与医院原有内镜以及高频设备配套使用，用于二指肠乳头切开术。 | 切开刀的切割丝材质为JIS G4314 SUS304-WPDS不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂。 | 1874.25
2 | 一次性高频乳头切开刀（聪明刀） | 各号 | 个 | 产品由一次性使用高频乳头切开刀及高频线组成。其中切开刀为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年；高频线为重复使用。切开刀的切割丝材质为JIS G4314 SUS305-WPDS不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂。KD-V411M-0320该型号刀弓部长度为20MM,先端头长为3MM，更适合困难插管病例。 | 本产品需与医院原有内镜以及高频设备配套使用，用于二指肠乳头切开术。 | 切开刀的切割丝材质为JIS G4314 SUS305-WPDS不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂。 | 2489
3 | 一次性高频针状乳头切开刀 | 各号 | 个 | 产品由一次性使用高频针状乳头切开刀及高频线组成。其中切开刀为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年；高频线为重复使用。切开刀的切割丝材质为JIS G4314 SUS304-WPDS不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂。 | 本产品需与医院原有内镜以及高频设备配套使用，用于二指肠乳头切开术。 | 切开刀的切割丝材质为JIS G4314 SUS305-WPDS不锈钢，插入管材质为聚四氟乙烯，涂层部材质为四氟乙烯-全氟烷基乙烯醚共聚物，标记材质为苯酚树脂。 | 1955
4 | 取石气囊 | 各号 | 个 | 该产品每个包装内包括一个取石气囊和3个注射器。取石气囊为非先端导丝导引型，带有不透射线钽标记。与人体接触部分由气囊、导管1，管道1-1，送液接头等部件组成。制造材料为：气囊：天然橡胶：气囊粘接固定部：环氧树脂；导管：聚四氟乙烯：分支管：聚乙烯：管道1-1：不锈钢（JIS G4305 SUS304）；送液接头：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。注射器由聚丙烯和苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯本体共聚物制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 本产品需与医院原有内镜配套使用，用于内镜下取出总胆管、胰管内的结石或胆胰系统内的胆泥，也可用手向胆胰系统内注入造影剂。 | 取石气囊为非先端导丝导引型，带有不透射线钽标记。与人体接触部分由气囊、导管1，管道1-1，送液接头等部件组成。制造材料为：气囊：天然橡胶：气囊粘接固定部：环氧树脂；导管：聚四氟乙烯：分支管：聚乙烯：管道1-1：不锈钢（JIS G4305 SUS304）；送液接头：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。注射器由聚丙烯和苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯本体共聚物制成。 | 2300
5 | 一次性导丝（一代） | 各号 | 个 | 本产品中先端造影部由可造影的氨甲酸酯树脂和金属线圈构成，在先端造影部位之后设置十字螺线，或一密封圈或者在一个或多个地方设置数个视觉认识性标记，具有测试长度的机能。本产品全长均被涂层包裹，先端部70mm为亲水涂层，70mm后为氟涂层。 | 本产品与医院原有治疗附件配套使用，用于在胆道内引导和交换治疗附件，包括但不限于总胆管、胆囊管、胰管和左右肝管。 | 先端造影部由可造影的氨甲酸酯树脂和金属线圈构成 | 1911
6 | 一次性导丝（二代） | 各号 | 个 | 本产品中先端造影部由可造影的氨甲酸酯树脂和金属线圈构成，在先端造影部位之后设置十字螺线，在先端开始5mm、7mm、9mm处有3个视觉认识性标记，具有测试长度的机能。本产品全长均被涂层包裹，先端部70mm为亲水涂层，70mm后为氟涂层。相交一代材质更加柔软，更适合困难插管病人。 | 本产品与医院原有治疗附件配套使用，用于在胆道内引导和交换治疗附件，包括但不限于总胆管、胆囊管、胰管和左右肝管。 | 先端造影部由可造影的氨甲酸酯树脂和金属线圈构成 | 2137.5
7 | 一次性使用经鼻胆汁外引流管 | 各号 | 个 | 本产品一次性使用经鼻胆汁外引流管由管部及接头组成，为一次性使用已灭菌产品，采用环氧乙烷气体灭菌，灭菌有效期为3年。按照管的形状本产品系列可划分为猪尾型、α型、逆α型、猪尾α型和短α型。PBD-V803W和PBD-V813W具有辅助插入管。 | 本产品用于插入胆管内，经鼻排出胆汁。 | 本产品一次性使用经鼻胆汁外引流管由管部及接头组成 | 900
8 | 胆道支架 | 各号 | 个 | 该胆道支架产品有预装式和非预装式。预装式产品由支架、推送器以及保护套部件构成。非预装式产品由支架、保护套或调直器构成。还有单独包装的推送器型号。支架由乙烯-醋酸乙烯共聚物和氧化铋制成，含由酞菁蓝染料。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期3年。 | 本产品是通过内镜在胆管内放置胆道支架，排出胆汁。 | 支架由乙烯-醋酸乙烯共聚物和氧化铋制成，含由酞菁蓝染料 | 4400
9 | 一次性使用乳头切开扩张球囊 | 各号 | 个 | 本产品由插入部分和手柄组成，插入部分由先端部和C通道插入部构成，先端部上有扩张用球囊和十二指肠乳头切开刀。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期为3年。 | 本产品在医疗机构中使用，与高频手术设备和扩张球囊压力泵联合使用，用于在内窥镜手术中切开并扩张十二指肠乳头 | 本产品由插入部分和手柄组成，插入部分由先端部和C通道插入部构成，先端部上有扩张用球囊和十二指肠乳头切开刀 | 6720
10 | 一次性双腔造影管 | 各号 | 个 | 该产品由插入管、不透X光先端、标记、V标记、防折管、分叉管、送液口、连接管、导丝口、连接器、挂钩和连接板组成。制造材料为：插入管：聚四氟乙烯；不透X光先端：钽；标记、V标记：酚树脂；防折管：聚烯烃；连接管：不锈钢（SUS304TP）；送液口、导丝口、连接器、挂钩、连接板：ABS树脂。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 本产品需与医院原有内窥镜配套使用，临床用于往胰胆管内注入造影剂。 | 制造材料为：插入管：聚四氟乙烯；不透X光先端：钽；标记、V标记：酚树脂；防折管：聚烯烃；连接管：不锈钢（SUS304TP）；送液口、导丝口、连接器、挂钩、连接板：ABS树脂。 | 1123.2
11 | 一次性细胞刷 | 各号 | 个 | 本产品是由操作部和插入部组成。直接接触粘膜部材料有聚四氟乙烯、不锈钢、聚酰胺合成橡胶-聚氨酯混合物、尼龙、钽、环氧树脂；间接接触粘膜部材料有不锈钢、硅橡胶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。尺寸：有效长：1900mm±10%；最大外径：≤Φ2.9mm；刷长：10mm±10%；刷头外径：Φ3mm±10%。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年 | 本产品需与医院原有内镜配套使用，用于在胰管和总胆管中采集组织样本。 | 直接接触粘膜部材料有聚四氟乙烯、不锈钢、聚酰胺合成橡胶-聚氨酯混合物、尼龙、钽、环氧树脂；间接接触粘膜部材料有不锈钢、硅橡胶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。 | 1200
12 | 胰管支架 | 各号 | 个 | 产品由胰管支架和保护套组成。支架分直线型和S型，带有侧翼和侧孔。支架材料为含30%氧化铋的乙烯-醋酸乙烯共聚物。保护套材质为氟树脂。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为3年。 | 本产品是与医院原有内镜和辅助插入器械结合使用，通过内镜在胰管内放置支架，排出胰液。 | 支架材料为含29%氧化铋的乙烯-醋酸乙烯共聚物。保护套材质为氟树脂。 | 1200