## 1
新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室试剂采购项目
标项一:妇产科实验室检测试剂盒(荧光PCR法)
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价（元/人次或元/ML等）
1 | 妇产科实验室 | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 1. 试剂盒方法学为荧光定量PCR法，具有III类注册证; 2. 试剂盒规格为：48测试/盒； 3. 标本要求: EDTA抗凝全血； 4. 工作原理：ARMS结合Taqman探针的多重荧光定量PCR方法； 5. 试剂盒有效期不低于12个月； 6. 试剂盒稳定性要求冻融次数不低于7次； 7. 检测过程为闭管反应，并采用UNG酶防污染系统，确保结果真实可信； 8. 检测时软件可自动判读检测结果，无需脱机分析，结果客观可靠； 9.试剂盒最低检出限为1ng/μL。 | 包括但不限于以下机型：实时荧光PCR仪ABI QuantStudio™ 3，ABI 7500，LightCycler 480 | 76.5元/人份
2 |  | 人SMN1基因外显子缺失检测试剂盒（荧光定量PCR法） | 1. 试剂盒方法学为荧光定量PCR法，具有III类注册证; 2. 试剂盒规格为：24测试/盒；48测试/盒；96测试/盒； 3. 标本要求: EDTA抗凝全血； 4. 工作原理：ARMS结合Taqman探针的多重荧光定量PCR方法； 5. 试剂盒可检出SMN1基因纯合缺失（患者）、杂合缺失（携带者）和正常（正常人）三种基因型； 6. 试剂盒-20±5℃有效期不低于12个月； 7. 检测过程为闭管反应，并采用UNG酶防污染系统，确保结果真实可信； 8.高拷贝数的SMN2基因外显子7和外显子8同源片段对试剂盒检测结果无影响； 9.检测时软件可自动判读检测结果，无需脱机分析，结果客观可靠； 10.试剂盒最低检出限为1ng/μL。 | 包括但不限于以下机型：实时荧光PCR仪ABI QuantStudio™ 3，ABI 7500，LightCycler 480 | 180元/人份
3 |  | 核酸提取试剂盒 | 1. 试剂盒方法学为柱式法，具有I类备案证; 2. 试剂盒规格为：50次/盒； 3. 标本要求: 新鲜或者冻存的抗凝全血≤200μL，细胞样本＜5×10^6个，培养细菌样本<3×10^9 个； 4. 试剂盒需要与高速离心机、水浴锅/金属浴/恒温混匀仪等仪器共同使用； 5. 试剂盒有效期不低于12个月； 6. 试剂盒提取的基因组 DNA 的 OD260/OD280 比值在 1.7～2.0 之间； 7. 使用试剂盒的提取 200μL 抗凝全血可得到平均不低于 5μg 总基因组 DNA。得到平均不低于 5μg 总基因组 DNA | / | 51元/人份
4 |  | 宫颈癌基因甲基化检测试剂盒 | 1、检测方法：荧光PCR法 2、灵敏度和特异性：同时满足对鳞癌和腺癌的检出CIN2+灵敏度≥89.6%、特异性≥ 96.5%（以说明书为准）。 3、样本为宫颈脱落细胞； 4、通量：单次上机检测样本数最多可达 94个 5、数据判读：只需要根据结果的 CT值就可进行结果读，无须额外辅助工具 6、检测时间：≤8小时； 7、有大规模样本验证：开展了基于中国人群的大规模真实世界多中心队列样本验证。 8、抗干扰：检测试剂盒具有良好抗干扰性能力，脱落细胞样本中含有血、粘液、白细胞等对本试剂盒的检测无明显影响。 9、质控：检测试剂盒设置内标，用于监控检测全流程，保证检测质量。 | 宏石96S等 | 180元/人份