## 1
新疆维吾尔自治区人民医院精准特殊试剂采购项目
标项一:精准特殊试剂
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价（元/人次或元/ML等）
1 | 临检中心 | 人Septin9、BCAT1、IKZF1、BCAN、VAV3基因甲基化联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、产品用途：产品用于结直肠癌辅助诊断，包括但不限于早筛、术后复发监测。 2、检测原理与方法学：基于多重荧光PCR技术进行血液ctDNA甲基化进行检测。 3、检测基因必需包含Septin9、BCAT1、IKZF1、BCAN、VAV3。 4、样本要求：不少于8ml外周血。 5、检测早期肠癌的敏感度≥85%，特异性≥90%。 6、阳性符合率及阴性符合率≥95%。 7、试剂有效期≥6个月，开瓶使用后不影响产品有效期，使用完毕后放置试剂要求的保存条件下，可稳定至效期。 | Applied Biosystem 7500、Applied Biosystem Q5 | 410元/人次
2 |  | 人类肝细胞癌多基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、产品用途：产品用于肝细胞癌辅助诊断，包括但不限于早期检测、术后复发监测。 2、检测原理与方法学：基于多重荧光PCR技术进行血液ctDNA甲基化进行检测。 3、检测基因必需包含6基因、7靶区。 4、样本要求：不少于8ml外周血。 5、检测早期肠癌的敏感度≥85%，特异性≥90%。 6、阳性符合率及阴性符合率≥95%。 7、试剂有效期≥6个月，开瓶使用后不影响产品有效期，使用完毕后放置试剂要求的保存条件下，可稳定至效期。 | Applied Biosystem 7500、Applied Biosystem Q5 | 410元/人次
3 |  | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒 （PCR荧光探针法） | 1.可同时检测基因突变和甲基化维度进行尿路上皮癌的早期检测； 2.可用于上尿路的肾盂癌、输尿管癌以及膀胱癌的检测； 3.针对拷贝数量的比值：突变位点的检测下限可达1%，甲基化的检测下限也可达1%； 4.灵敏度和特异性均可达90%以上； | ABI7500/宏石SLAN | 960元/人次