**技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 | 备注 |
| 1 | 核医学科 | 碘【125I】密封籽源 | 长度4.50mm×外径0.80mm（放射性活度3.7-222.0MBq） | 粒子植入治疗 | 400元/颗 | 核心产品 |
| 2 | 核医学科 | 碘【125I】密封籽源 | 长度4.50mm×外径0.60mm（放射性活度3.7-222.0MBq） | 粒子植入治疗 | 450元/颗 |  |
| 3 | 核医学科 | 碘【125I】密封籽源 | 长度2.50mm×外径0.36mm（放射性活度3.7-222.0MBq） | 粒子植入治疗 | 550元/颗 |  |