托克逊县人民医院新院供排水改造、房屋装饰等零星工程采购需求

一、项目名称

托克逊县人民医院新院供排水改造、房屋装饰等零星工程采购项目。

二、项目概况

托克逊县人民医院新院位于托克逊县西环路西侧、天山小镇北侧，即将正式投入使用。根据重症医学科、儿科、药剂科、体检科、康复医学科、五官科、妇产科和口腔科医疗业务需求，结合科室实际情况，现需改造卫生间、供排水、新增隔墙和房间装饰等。

1. 项目预算

预算控制价：106858.59元（壹拾万陆仟捌佰伍拾捌元伍角玖分）。

四、项目需求

1.项目要求：该项目为全承包制工程，在施工过程中遇到的所有问题及费用均需承包方承担（包含但不仅限于成品保护及损坏维修费用）。

2.施工要求：所有施工安装产品均应符合国标产品要求，装修材料必须达到防火B1级材料。

3.安装要求：洗手盘、水龙头、坐便器、防盗门、隔音室和工作台等便于工作人员日常工作使用。

4.现场踏勘：该项目需进行现场踏勘，现场踏勘后形成有关文件将作为投标文件组成部分，具有同等法律效力。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响投标文件编制或导致的其他后果，由投标单位自行承担。

5.施工周期：该项目需2025年2月28日前完成安装（以合同为主）。

6.保修期：1年。

7.付款方式：安装完成支付合同价80%，待工程完工并经第三方审计公司审计后支付至97%，质保期结束后支付剩余3%的质保金（以合同为主）。

8.施工范围：后附表一

9.违约责任：因施工方自身原因导致项目未按期完工，我院将按合同约定追究承包单位误工违约责任（合同价10%）。

五、投标供应商资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力【提供营业执照和施工资质等证明文件】。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（业绩或专业证书）。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供截止开标时间前12个月内任意6个月纳税的证明材料和缴纳社会保障金的证明材料（如依法免税或免征收社会保险的，应提供相关免税或免缴证明材料；证明材料应当显示税种和缴纳所属时期，认定税种不包括个人所得税）】。

4.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.特定资质：所有产品均需提供国标证明及检测合格证。

六、报名时间、方式

（一）报名时间：2025年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 26 日

（二）报名方式：线上报名，可采取电话、微信、邮箱报名等方式。电话：0995-8828633，微信：AAK1010，邮箱：waili1204@163.com。

 托克逊县人民医院

 2025年2月21日

表一：

|  |
| --- |
| 建设项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：托克逊县新院给排水改造 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
|  | 1 | 重症卫生间 | 2034.42 |  | 3.91 | 24.84 |
|  | 2 | 口腔科大厅给排水移位 | 1558.24 |  | 11.58 | 73.59 |
|  | 3 | 口腔手术室 | 519.44 |  | 3.86 | 24.54 |
|  | 4 | 二楼康复科 | 986.94 |  | 6.99 | 44.4 |
|  | 5 | 儿科医生办公室 | 416.18 |  | 2.98 | 18.92 |
|  | 6 | 新生儿卫生间 | 3821.15 |  | 12.04 | 49.43 |
|  | 7 | 产科 | 981.68 |  | 7.05 | 44.82 |
|  | 8 | 洗脱室 | 241 |  | 1.82 | 11.53 |
|  | 9 | 听诊室 | 9667.91 |  | 78.52 | 135.07 |
|  | 10 | 麻醉房 | 2285.83 |  | 21.94 | 37.73 |
|  | 11 | 库房 | 12287.16 |  | 127.64 | 219.54 |
|  | 12 | 一层药房 | 13482.13 |  | 141.43 | 243.29 |
|  | 13 | 整个项目建筑垃圾 | 891.03 |  | 24.96 | 42.93 |
|  | 14 | 体检科吧台 | 37196.25 |  |  |  |
|  | 15 | 口腔科医生用房 | 20489.23 |  | 140.71 | 244.74 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 106858.59 |  | 585.43 | 1215.37 |

 



|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-重症卫生间 | 标段：托克逊县新院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿PVCDN40排水管穿好管子后堵 洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞PPR de1 5给水管穿好管子后堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:ppr de15mm 给水管 | m | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn40 | m | 0.5 |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:ppr de15的角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn40角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 031004008001 | 其他成品卫生器 具 | 1.材质:重症监护室卫生 间、新生儿卫生间各装一 组马桶 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-口腔科大厅给排水移位 | 标段：托克逊县新院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿pvc DN40排水管穿 好管子后 堵洞 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞ppr de1 5给水管穿好管子后堵洞 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:ppr de15mm 给水管 | m | 10.5 |  |  |  |
|  | 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn40 | m | 10.5 |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:ppr de15的角阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn40角阀 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-口腔手术室 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿pvc DN40排水管穿 好管子后 堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞ppr de1 5给水管穿好管子后堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:ppr de15mm 给水管 | m | 3.5 |  |  |  |
|  | 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn40 | m | 3.5 |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:ppr de15的角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn40角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-二楼康复科 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿pvc DN40排水管穿 好管子后 堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞ppr de1 5给水管穿好管子后堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:ppr de15mm 给水管 | m | 20 |  |  |  |
|  | 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn40 | m | 2 |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:ppr de15的角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn40角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |



|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-儿科医生办公室 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞ppr de1 5给水管穿好管子后堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:砌块墙打洞pprde15给水管穿好管子后堵 洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:ppr de15mm 给水管 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:ppr de15的角阀 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-新生儿卫生间 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿pvc DN100的马桶排水管穿好 管子后堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:打洞穿墙PVC 管 径DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn100 | m | 4.5 |  |  |  |
|  | 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn100下水管 角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 031004008001 | 其他成品卫生器 具 | 1.材质:重症监护室卫生 间、新生儿卫生间各装一 组马桶 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-新生儿卫生间 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、 颜色:新生儿卫生间做防 水隔断包括门同隔断材质 | m2 | 5.2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

 

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-产科 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿pvcDN40排水管穿好管子后堵 洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞ppr de1 5给水管穿好管子后堵洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:ppr de15mm 给水管 | m | 17.6 |  |  |  |
|  | 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn40 | m | 4 |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:ppr de15的角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn40角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：给排水工程-洗脱室 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面打洞穿pvcDN40排水管穿好管子后堵 洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:pvc排水管 公称直径dn40 | m | 2 |  |  |  |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:pvc dn40角阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-听诊室 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:所有隔 墙内外粉刷乳胶漆墙面 | m2 | 25.53 |  |  |  |
|  | 2 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、 规格:听诊室隔断用轻钢 龙骨石膏板隔断 | m2 | 16.61 |  |  |  |
|  | 3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:听诊室 隔断用石膏板隔断中间夹 岩棉板 | m2 | 16.61 |  |  |  |
|  | 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:听诊室四面及顶部 做隔音板 | m2 | 16.61 |  |  |  |
|  | 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除旧门，木质双开门，尺寸1940\*7 40 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除窗户0.5 \*0.7 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:门 利旧安装2.门框或扇外围尺寸:1.9 4\*0.743.门框、扇材质:木质双 开门 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断 桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:0.5 \*0.72.框、扇材质:塑钢窗 | m2 | 0.35 |  |  |  |
|  | 9 | 01B001 | 利旧门窗运输 | 1.从旧医院运输门及窗户 到新医院，运距5公里 | 台班 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-麻醉房 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度 等级:麻醉库房砌一堵加 气块隔墙，长2.51、高3. 2米 | m3 | 0.78 |  |  |  |
|  | 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比 :砌块墙隔墙两面抹灰2.面层厚度、砂浆配合比 :20厚水泥砂浆 | m2 | 13.02 |  |  |  |
|  | 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:所有隔 墙内外粉刷乳胶漆墙面 | m2 | 13.02 |  |  |  |
|  | 4 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:麻 醉室安装防盗门1900\*800 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-库房 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:所有隔 墙内外粉刷乳胶漆墙面 | m2 | 60.64 |  |  |  |
|  | 2 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、 规格:药房、库房隔墙、听诊室隔断用轻钢龙骨石 膏板隔断 | m2 | 30.32 |  |  |  |
|  | 3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:库房隔 墙、听诊室隔断用石膏板 隔断中间夹岩棉板 | m2 | 30.32 |  |  |  |
|  | 4 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:库 房和药房各安装木质门， 规格型号1000\*2000 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-一层药房 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:所有隔 墙内外粉刷乳胶漆墙面 | m2 | 67.3 |  |  |  |
|  | 2 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、 规格:药房、库房隔墙、听诊室隔断用轻钢龙骨石 膏板隔断 | m2 | 33.65 |  |  |  |
|  | 3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:库房隔 墙、听诊室隔断用石膏板 隔断中间夹岩棉板 | m2 | 33.65 |  |  |  |
|  | 4 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:库 房和药房各安装木质门， 规格型号1000\*2000 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-整个项目建筑垃圾 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人工清理 整体建筑垃圾装车运至垃 圾场2.运距:15公里 | m3 | 15 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 01B001 | 成品钢制石英石 台面医用 | 1.内容:成品医用钢制柜 体，钢板厚度在0.8-1.2 mm左右，石英石台面，长 度16.25米，高度1.15米 ,宽度0.7米；柜门布置 ,抽屉等活动部件以及隔 板，导轨等内部配件满足 使用功能 | m | 16.25 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：建筑与装饰工程-口腔科医生用房 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类 :地面找平，再做防火防 水2mm厚PVC塑胶卷材地面 2.部位:三楼口腔科医生 办公室 | m2 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除 原有吊顶基层至面层 | m2 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除 原有块料踢脚线 | m2 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格: 墙面宝镁板打底2.面层材料品种、规格、 颜色:墙面硅酸钙板面层 | m2 | 60 |  |  |  |
|  | 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:轻钢龙骨2.面层材料品种、规格: 吊顶硅酸钙板面层 | m2 | 30 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：托克逊县新医院给排水改造 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:方形吸顶灯2.部位: 口腔科医生用房 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |