托克逊县人民医院新院一体化污水处理设备新建提升井及相关配套设施采购需求

- 项目名称

- 托克逊县人民医院新院一体化污水处理设备新建提升井及相关配套设施采购项目。

- 二、项目概况

托克逊县人民医院新院位于托克逊县西环路西侧、天山小镇北侧，即将正式投入使用。根据医院院感要求，感染科楼污水需预处理，现感染科楼下水管道与污水处理池有高差，需要新建提升井池及相关配套设施。

- 项目预算

预算控制价：55074.66元（伍万伍仟零柒拾肆元陆角陆分）。

- 四、项目需求

1.项目要求：该项目为全承包制工程，在施工过程中遇到的所有问题及费用均需承包方承担（包含但不仅限于成品保护及损坏维修费用）。

2.施工要求：所有施工安装产品均应符合国家标准。

3.安装要求：提升井应便于污水排放和工作人员日常工作使用。

4.现场踏勘：该项目需进行现场踏勘，现场踏勘后形成有关文件将作为投标文件组成部分，具有同等法律效力。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响投标文件编制或导致的其他后果，由投标单位自行承担。

5.施工周期：该项目需2025年3月20日前完成安装（以合同为主）。

6.保修期：1年。

7.付款方式：安装完成后支付合同价80%，待工程完工并完成审计后支付至97%，质保期结束后支付剩余3%的质保金（以合同为主）。

8.施工范围：后附表

9.违约责任：因施工方自身原因导致项目未按期完工，我院将按合同约定追究承包单位误工违约责任（合同价10%）。

- 五、投标供应商资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力【提供营业执照和施工资质等证明文件】。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供截止开标时间前12个月内任意3个月纳税的证明材料和缴纳社会保障金的证明材料（如依法免税或免征收社会保险的，应提供相关免税或免缴证明材料；证明材料应当显示税种和缴纳所属时期，认定税种不包括个人所得税）】。

4.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.特定资质：所有产品均需提供产品合格证。

- 六、报名时间、方式

（一）报名时间：2025年3月10日至3月12日

（二）报名方式：线下报名，可采取电话、微信等方式。电话：0995-8828633，微信：AAK1010。

（三）报名须知：报名时请将有资质的公司全名、项目联系人及电话和营业执照电子版发至微信。

- 七、评标方式及地点：

评选方式：院内比选评审。

评选地点：托克逊县人民医院急诊综合楼四楼（现场比选）。

托克逊县人民医院

2025年3月9日

附表

| 序号 |  | 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 场地平整 |  |  |
|  | 1 | 1-121 | 人工平整场地 | 100m2 | 7.5 |
|  | 2 | 1-44 | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 10m3 | 22 |
|  | 3 | 1-63 换 | 自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km) :5 | 10m3 | 22 |
|  |  |  | 提升井建设 |  |  |
|  | 4 | 1-47 | 挖掘机挖槽坑土方 一 、二类土 | 10m3 | 10.13 |
|  | 5 | 1-63 换 | 自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距(km) :8 | 10m3 | 10.13 |
|  | 6 | 1-128 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 5.63 |
|  | 7 | 5-1 换 | C15现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌 混凝土 C30】 | 10m3 | 0.41 |
|  | 8 | 5-210 | 现浇混凝土模板 基础 垫层 复合模板 | 100m2 | 0.04 |
|  | 9 | 4-53 | M10干混砌筑砂浆 矩 形检查井 普通砖 | 10m3 | 1.44 |
| 10 |  | 12-2 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 直形 14+6mm | 100m2 | 1.2 |
| 11 |  | 16-52 | 满堂脚手架 基本层 | 100m2 | 0.09 |
| 12 |  | 9-72 + 9- 75 | 聚乙烯丙纶复合防水 卷材(SBC120) 冷贴一 层 平面 实际层数( 层):2 | 100m2 | 0.11 |
| 13 |  | 9-73 + 9- 76 | 聚乙烯丙纶复合防水 卷材(SBC120) 冷贴一 层 立面 实际层数( 层):2 | 100m2 | 0.6 |
| 14 |  | 5-63 换 | C20现浇混凝土 小型 构件 换为【预拌混 凝土 C30】 | 10m3 | 0.18 |
| 15 |  | 5-116 | 现浇构件带肋钢筋HRB 400以内 直径≤10mm | t | 0.2 |
| 16 |  | 9-161 | 检查孔盖板 | 个 | 1 |
| 17 |  | 5-203 | 铁件制作、安装（爬 梯） | t | 0.04 |
|  |  |  | 提升泵 |  |  |
| 18 |  | 借4-9-35 | 电缆保护管敷设PE40 管铺设 直径(mm) ≤5 0 | 10m | 3.5 |
|  |  | Z0757@1 | PE40塑料管 | m | 36.05 |

| 序号 | 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 19 | 借4-13-29 | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤25 | 10m | 6 |
|  | Z0495@1 | 绝缘电线3*4mm电缆线 | m | 63 |
| 20 | 借1-8-39 | 泵类设备安装 离心式 杂质泵 设备重量(t以 内) 0.5 | 台 | 2 |
|  | 补充主材0 01@1 | 泵类设备安装 离心式 杂质泵 设备重量(t以 内) 0.5 2.2KW | 台 | 2 |
|  |  | 外引水电 |  |  |
| 21 | 借10-1-25 7 | 给排水管道 室外塑料 给水管(热熔连接) 公 称外径(mm以内) 20 | 10m | 5 |
|  | Z0756-1@1 | 塑料给水管PE20 | m | 51 |
|  | Z0730-1@1 | 室外塑料给水管热熔 管件 | 个 | 14.15 |
| 22 | 借4-9-127 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤50 | 10m | 5 |
|  | Z0194@1 | 电力电缆YJV3*16 | m | 50.5 |
| 23 | 1-7 | 人工挖沟槽土方槽深 ≤2m 一、二类土 | 10m3 | 1.8 |
| 24 | 1-128 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 1.8 |
|  |  | 道路、地坪 |  |  |
| 25 | 1-126 | 原土夯实 机械 | 100m2 | 0.3 |
| 26 | 借2-3-56 换 | 水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度15cm 实 际厚度(cm):12 | 100m2 | 0.15 |
| 27 | 借2-2-41 换 | 砂砾石摊铺 天然级配 厚度20cm 实际厚度 (cm):10 | 100m2 | 0.23 |
| 28 | 借2-3-64 | 水泥混凝土路面 水泥 混凝土养生 塑料膜养 护 | 100m2 | 0.15 |
|  | 合计 |  |  |  |

| - 单位工程费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：托克逊县人民医院一体化污水处理设备新建提升井及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率 | 金额 |
| 1 |  | 建筑与装饰工程 | 建筑与装饰工程 |  |  | 38276.7 |
| 一 |  | 直接费 | 直接工程费+措施项目费 |  |  | 29771.88 |
|  | (一) | 直接工程费 | 人工费+材料费+机械费+主材费+设备费 |  |  | 28989.6 |
| 1.1 |  | 人工费 | 人工费 |  |  | 11403.44 |
| 1.2 |  | 材料费 | 材料费 |  |  | 12380.59 |
| 1.3 |  | 机械费 | 机械费 |  |  | 5205.57 |
| 1.4 |  | 主材费 | 主材费 |  |  |  |
| 1.5 |  | 设备费 | 设备费 |  |  |  |
|  | (二) | 措施项目费 | 单价措施项目费+总价措施项目费 |  |  | 782.28 |
|  | 2.1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目人工费+单价措施项目材料费 +单价措施项目机械费+单价措施项目主材 费+单价措施项目设备费 |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 单价措施项目人工费 | 单价措施人工费 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 单价措施项目材料费 | 单价措施材料费 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 单价措施项目机械费 | 单价措施机械费 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | 单价措施项目主材费 | 单价措施主材费 |  |  |  |
| 2.1.5 |  | 单价措施项目设备费 | 单价措施设备费 |  |  |  |
| 2.2 |  | 总价措施项目费 | 总价措施合计 |  |  | 782.28 |
| 2.2.1 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 |  |  | 694.25 |
|  | 二 | 企业管理费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 14 | 2325.26 |
|  | 三 | 利润 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 11 | 1826.99 |
|  | 四 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  | 1194.18 |
|  | 4.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤 保险费 |  |  | 1038.06 |
|  | 4.1.1 | 养老保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 4.31 | 715.85 |
|  | 4.1.2 | 失业保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 0.38 | 63.11 |
|  | 4.1.3 | 医疗保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 1.37 | 227.54 |
|  | 4.1.4 | 工伤保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 0.19 | 31.56 |
|  | 4.2 | 住房公积金 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 0.94 | 156.12 |
| 五 |  | 人材机价差 | 人材机价差 |  |  | -2.07 |
|  | 六 | 税金 | 直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润 +规费+人材机价差 |  | 9 | 3160.46 |
|  | 七 | 建设工程造价 | 直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润 +规费+人材机价差+税金 |  |  | 38276.7 |
| 2 |  | 安装工程 | 安装工程 |  |  | 15206.55 |
| 一 |  | 直接费 | 直接工程费+措施项目费 |  |  | 12881.76 |
|  | (一) | 直接工程费 | 人工费+材料费+机械费+主材费+设备费 |  |  | 12881.76 |
| 1.1 |  | 人工费 | 人工费 |  |  | 2532.42 |

| 单位工程费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：托克逊县人民医院一体化污水处理设备新建提升井及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率 | 金额 |
| 1.2 |  | 材料费 | 材料费 |  |  | 255.66 |
| 1.3 |  | 机械费 | 机械费 |  |  | 141.75 |
| 1.4 |  | 主材费 | 主材费 |  |  | 9951.93 |
| 1.5 |  | 设备费 | 设备费 |  |  |  |
|  | (二) | 措施项目费 | 单价措施项目费+总价措施项目费 |  |  |  |
|  | 2.1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目人工费+单价措施项目材料费 +单价措施项目机械费+单价措施项目主材 费+单价措施项目设备费 |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 单价措施项目人工费 | 单价措施人工费 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 单价措施项目材料费 | 单价措施材料费 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 单价措施项目机械费 | 单价措施机械费 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | 单价措施项目主材费 | 单价措施主材费 |  |  |  |
| 2.1.5 |  | 单价措施项目设备费 | 单价措施设备费 |  |  |  |
| 2.2 |  | 总价措施项目费 | 总价措施合计 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 二 |  | 企业管理费 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 16 | 405.19 |
| 三 |  | 利润 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 16 | 405.19 |
|  | 四 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  | 259.06 |
|  | 4.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤 保险费 |  |  | 232.47 |
| 4.1.1 |  | 养老保险费 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 7.13 | 180.56 |
| 4.1.2 |  | 失业保险费 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.28 | 7.09 |
| 4.1.3 |  | 医疗保险费 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 1.58 | 40.01 |
| 4.1.4 |  | 工伤保险费 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.19 | 4.81 |
| 4.2 |  | 住房公积金 | 人工费+单价措施项目人工费 |  | 1.05 | 26.59 |
| 五 |  | 人材机价差 | 人材机价差 |  |  | -0.24 |
|  | 六 | 税金 | 直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润 +规费+人材机价差 |  | 9 | 1255.59 |
|  | 七 | 建设工程造价 | 直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润 +规费+人材机价差+税金 |  |  | 15206.55 |
| 3 |  | 道路工程 | 道路工程 |  |  | 1591.41 |
| 一 |  | 直接费 | 直接工程费+措施项目费 |  |  | 1235.89 |
|  | (一) | 直接工程费 | 人工费+材料费+机械费+主材费+设备费 |  |  | 1235.89 |
| 1.1 |  | 人工费 | 人工费 |  |  | 244.2 |
| 1.2 |  | 材料费 | 材料费 |  |  | 910.68 |
| 1.3 |  | 机械费 | 机械费 |  |  | 81.01 |
| 1.4 |  | 主材费 | 主材费 |  |  |  |
| 1.5 |  | 设备费 | 设备费 |  |  |  |
|  | (二) | 措施项目费 | 单价措施项目费+总价措施项目费 |  |  |  |
|  | 2.1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目人工费+单价措施项目材料费 +单价措施项目机械费+单价措施项目主材 费+单价措施项目设备费 |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 单价措施项目人工费 | 单价措施人工费 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 单价措施项目材料费 | 单价措施材料费 |  |  |  |

| 单位工程费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：托克逊县人民医院一体化污水处理设备新建提升井及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率 | 金额 |
| 2.1.3 |  | 单价措施项目机械费 | 单价措施机械费 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | 单价措施项目主材费 | 单价措施主材费 |  |  |  |
| 2.1.5 |  | 单价措施项目设备费 | 单价措施设备费 |  |  |  |
| 2.2 |  | 总价措施项目费 | 总价措施合计 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 |  |  |  |
|  | 二 | 企业管理费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 30 | 97.56 |
|  | 三 | 利润 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 22.5 | 73.17 |
|  | 四 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  | 53.39 |
|  | 4.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤 保险费 |  |  | 45.65 |
|  | 4.1.1 | 养老保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 9.53 | 30.99 |
|  | 4.1.2 | 失业保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 0.96 | 3.12 |
|  | 4.1.3 | 医疗保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 3.1 | 10.08 |
|  | 4.1.4 | 工伤保险费 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 0.45 | 1.46 |
|  | 4.2 | 住房公积金 | 人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价 措施项目机械费 |  | 2.38 | 7.74 |
| 五 |  | 人材机价差 | 人材机价差 |  |  |  |
|  | 六 | 税金 | 直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润 +规费+人材机价差 |  | 9 | 131.4 |
|  | 七 | 建设工程造价 | 直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润 +规费+人材机价差+税金 |  |  | 1591.41 |
| 4 |  | 工程造价 | 专业造价总合计 |  |  | 55074.66 |

| 工程名称：托克逊县人民医院一体化污水处理设备新建 提升井及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 基数说明 |  |  | 费 率（%） |
| 一 |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 2.8 |
|  | 1.1.2 | 其中：临时设施费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.38 |
| 1.1.3 |  | 其中：智慧工地基础配置费 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0 |
|  | 1.3 | 二次搬运费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0 |
| 1.4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0 |
|  | 1.5 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.07 |
|  | 1.6 | 工程定位复测、点交清理费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.08 |
| 1.7 |  | 检验试验费 |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | 其中：自检试验费 |  |  |  | 0 |
|  | 1.7.2 | 其中：检验试验配合费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.11 |
| 1.8 |  | 特殊地区增加费 |  |  |  | 0 |
|  | 1.9 | 竣工档案编制费 | 人工费+机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.27 |
|  | 二 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 脚手架 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 特大型机械安拆及场外运输 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 超高增加费 |  |  |  |  |

| - 单位工程（可计量措施项目）预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：托克逊县人民医院一体污水处理设备新建提升井及相关配套 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |  | 价值(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |
|  | 1 | 2.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支 架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2.2 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2.3 | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2.4 | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2.5 | 特大型机械安拆及场外运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2.6 | 超高增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-121 | 人工平整场地 | 7.5 | 100m2 |
| 1-44 | 挖掘机挖装一般土方 一、二类 土 | 22 | 10m3 |
| 1-63 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 22 | 10m3 |
| 1-47 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10.125 | 10m3 |
| 1-63 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):8 | 10.125 | 10m3 |
| 1-128 | 夯填土 机械 槽坑 | 5.625 | 10m3 |
| 5-1 换 | C15现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 | 0.405 | 10m3 |
| 5-210 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复 合模板 | 0.036 | 100m2 |
| 4-53 | M10干混砌筑砂浆 矩形检查井 普通砖 | 1.44 | 10m3 |
| 12-2 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 直形 14+6mm | 1.2 | 100m2 |
| 16-52 | 满堂脚手架 基本层 | 0.09 | 100m2 |
| 9-72 + 9-75 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC1 20) 冷贴一层 平面 实际层数 (层):2 | 0.1089 | 100m2 |
| 9-73 + 9-76 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC1 20) 冷贴一层 立面 实际层数 (层):2 | 0.6 | 100m2 |
| 5-63 换 | C20现浇混凝土 小型构件 换 为【预拌混凝土 C30】 | 0.18 | 10m3 |
| 5-116 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | 0.2 | t |
| 9-161 | 检查孔盖板 | 1 | 个 |
| 5-203 | 铁件制作、安装（爬梯） | 0.035 | t |
| 借4-9-35 | 电缆保护管敷设PE40管铺设 直 径(mm) ≤50 | 3.5 | 10m |
| 借4-13-29 | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线 截面(mm2) ≤25 | 6 | 10m |
| 借1-8-39 | 泵类设备安装 离心式杂质泵 设备重量(t以内) 0.5 | 2 | 台 |
| 借10-1-257 | 给排水管道 室外塑料给水管( 热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | 5 | 10m |
| 借4-9-127 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤50 | 5 | 10m |
| 1-7 | 人工挖沟槽土方槽深≤2m 一、 二类土 | 1.8 | 10m3 |
| 1-128 | 夯填土 机械 槽坑 | 1.8 | 10m3 |
| 1-126 | 原土夯实 机械 | 0.3 | 100m2 |
| 借2-3-56 换 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):12 | 0.15 | 100m2 |
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量 | 单位 |
| 借2-2-41 换 | 砂砾石摊铺 天然级配 厚度20 cm 实际厚度(cm):10 | 0.225 | 100m2 |
| 借2-3-64 | 水泥混凝土路面 水泥混凝土养 生 塑料膜养护 | 0.15 | 100m2 |