托克逊县人民医院新院电缆及配电柜采购实施项目采购需求

- 项目名称：

- 托克逊县人民医院新院电缆及配电柜采购实施项目

二、项目概况：

为满足托克逊县人民医院新院建设需求，需采购发电机房至消防泵房、配电间至UPS间、配电室至负压吸引间、配电室至空气站房电缆及5面配电柜（包安装）。

三、项目预算：

- 预算控制价：432700.00（肆拾叁万贰仟柒佰元整）：

- 四、方案要求：

1.乙方需负责采购甲方所需电缆及配电柜，并按国家规范及甲方要求进行施工；

2.该项目为交钥匙工程，在施工过程中遇到的所有问题及费用均需中标方承担（包含但不仅限于税费、人工费、机械费、辅材费等）；

3.施工周期：2025年3月20日前完工（以合同为主）；

4.违约责任：由于中标方未按期完工，我院将追究中标单位误工违约责任。

五、投标人资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力【提供营业执照等证明文件】；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.投标人需提供与项目实施相符的资质证书。

六、报名时间、方式

（一）报名时间：2025年3月10日-2025年3月12日

（二）报名方式：通过电话、微信等方式报名。电话：0995-8828633，微信：AAK1010。

（三）报名须知：报名时请将有资质的公司全名、项目联系人及电话和营业执照电子版发至微信。

- 七、评标方式及地点：

评选方式：院内比选评审。

评选地点：托克逊县人民医院急诊综合楼四楼（现场比选）。

采购内容：

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 240铜芯电缆 | YJV22 4*240+1*120 | 390米 | 发电机房到消防泵房 |
| 50铜芯电缆 | YJV22 4*50+1*25 | 190米 | UPS机房、空气站房、负压机房电缆 |
| 配电柜 |  | 5面 |  |
| 辅材 |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |