## Sheet2
疏附县第一中学后勤科维修材料清单2024-11-18
序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 合计（元） | 备注
1 | LED 灯管 | 长度：120cm 工作电压：220V/50Hz 控制类型：非智能控制 灯头接口：T8单灯管（一般） 功率：36W 发光颜色：白 适应对象：室内 形状：条形 | 个 | 500 | 10 | 5000
2 | LED吊灯 | 型号：LED吊灯 类型：600mm*600mm 每片宽度：600mm 驱动方式：单驱动 | 个 | 100 | 45 | 4500
3 | LED灯（声控） | 型号：人体感应灯 形状：圆形 功率：12W 电压：220V/50hz | 个 | 100 | 30 | 3000 | 用于卫生间照明
4 | 墙外电插座（五孔插座） | 品牌：FDD/国标电工 颜色：白色 使用场地：墙外 | 个 | 50 | 3 | 150
5 | 空气开关小型漏电保护器 | 品牌：DELIXI 型号：63小型断路器 额定电流：63A 漏电保护器类型：4p | 个 | 10 | 40 | 400 | 用于开水器
6 | 漏电保护空气开关 | 品牌：DELIXI 型号：32小型断路器 额定电流：32A 漏电保护器类型：1p | 个 | 40 | 10 | 400
7 | 2P漏电保护空气开关 | 品牌：DELEX 型号：32小型断路器 额定电流：32A 漏电保护器类型：2p 极数：2P | 个 | 40 | 15 | 600
8 | LED 灯泡 | 工作电压：220V 控制类型：非智能控制 灯头接口：螺口 功率：30W 发光颜色：白 适应对象：室内 | 个 | 50 | 10 | 500 | 用于路灯灯笼
9 | 节能灯泡 | 品牌：FSL 型号：32W--U4-25厘米 使用场地：室内 光源：LED白色 接口：螺旋 控制类型：非智能控制 电压：220V | 个 | 50 | 7 | 350 | 用于路灯灯笼
10 | 玉米灯 | 功率：12W 光色：白 长：8.5厘米 直径：2.5厘米 接口：大螺口 | 个 | 50 | 7 | 350 | 用于路灯灯笼
11 | 闭门器 | 门重量：100-130KG 材质：铸铝 调试：可调力度 适应场地：防火门 | 个 | 60 | 30 | 1800
12 | 塑钢窗户合页器 | 型号：塑钢门窗合页 尺寸：2.5英 厚度：1mm 颜色：白色 | 个 | 200 | 3 | 600
13 | 塑钢窗户把手右（含挂钩） | 材质：铁质 适应场地：塑钢窗户 | 个 | 200 | 5 | 1000
14 | 塑钢窗户把手左（含挂钩） | 材质：铁质 适应场地：塑钢窗户 | 个 | 200 | 5 | 1000
15 | 五彩旗三角旗绳子 | 材质：尼龙绳子 使用场地：安全警戒线户外 型号：20米一包，大号 | 包 | 20 | 15 | 300
16 | 自攻螺钉 | 型号：平头 长度：3.5厘米 材质：碳钢 颜色：黄色（木螺钉） | 盒 | 10 | 8 | 80
17 | 自攻螺钉 | 型号：沉头 长度：3厘米 材质：碳钢 颜色：黄色（木螺钉） | 盒 | 10 | 8 | 80
18 | 膨胀螺丝 | 产品类型：外膨胀螺丝 长度：8厘米 型号：6mm 材质：钢铁 特点：一般 | 个 | 30 | 2 | 60
19 | 膨胀螺丝 | 产品类型：外膨胀螺丝 长度：8厘米 型号：10mm 材质：钢铁 特点：一般 | 个 | 250 | 1.5 | 375
20 | 膨胀螺丝 | 产品类型：外膨胀螺丝 长度：15厘米 型号：10mm 材质：钢铁 特点：一般 | 个 | 100 | 1.5 | 150
21 | 膨胀螺丝 | 产品类型：外膨胀螺丝 长度：15厘米 型号：12mm 材质：钢铁 特点：一般 | 个 | 100 | 1.5 | 150
22 | 膨胀螺丝 | 产品类型：外膨胀螺丝 长度：15厘米 型号：14mm 材质：钢铁 特点：一般 | 个 | 100 | 1.5 | 150
23 | 排水管卡箍（不锈钢） | 管材类型：110排水管 材质：不锈钢 使用场地：卫浴，卫生间排水管 | 个 | 20 | 10 | 200
24 | 排水管卡箍（不锈钢） | 管材类型：160排水管 材质：不锈钢 使用场地：卫浴，卫生间排水管 | 个 | 15 | 10 | 150
25 | 110型PVC排水管大小头(110*75) | 管材类型：排水管 型号：110*75 使用场地：卫浴 | 个 | 10 | 5 | 50
26 | 110型PVC排水管大小头(110*50) | 管材类型：排水管 型号：110*50 使用场地：卫浴 | 个 | 10 | 5 | 50
27 | 110型PVC排水管双活接加长伸缩节 | 管材类型：110 型号：双活接加长伸缩节 使用场地：卫浴 | 个 | 15 | 10 | 150
28 | 75型PVC排水管 | 管材类型：PVC 型号：75 使用场地：卫浴 | 个 | 15 | 18 | 270
29 | 75型PVC排水管弯头 | 管材类型：PVC 型号：75 使用场地：卫浴 | 个 | 25 | 5 | 125
30 | 75型PVC排水管三通 | 管材类型：PVC 型号：75 使用场地：卫浴 | 个 | 10 | 5 | 50
31 | 75型PVC排水管接头 | 管材类型：PVC 型号：75 使用场地：卫浴 | 个 | 30 | 5 | 150
32 | 75型PVC排水管堵头 | 管材类型：PVC（带螺丝堵头） 型号：75 使用场地：卫浴 | 个 | 20 | 4 | 80
33 | 50型PVC排水管 | 管材类型：PVC 型号：50 使用场地：卫浴 | 个 | 15 | 15 | 225
34 | 50型PVC排水管弯头 | 管材类型：PVC 型号：50 使用场地：卫浴 | 个 | 30 | 4 | 120
35 | 50型PVC排水管三通 | 管材类型：PVC 型号：50 使用场地：卫浴 | 个 | 10 | 4 | 40
36 | 50型PVC排水管接头 | 管材类型：PVC 型号：50 使用场地：卫浴 | 个 | 30 | 4 | 120
37 | 50型PVC排水管堵头 | 管材类型：PVC（带螺丝堵头） 型号：50 使用场地：卫浴 | 个 | 20 | 4 | 80
38 | PPR32型弯头 | 型号：32型，冷热水管 颜色：白色 材质：PPR 结构形式：加厚 连接方式：热熔机焊接 | 个 | 100 | 3 | 300
39 | PPR32型接头 | 型号：32型，冷热水管 颜色：白色 材质：PPR 结构形式：加厚 连接方式：热熔机焊接 | 个 | 100 | 3 | 300
40 | PPR32型45度弯头 | 型号：45型，冷热水管 颜色：白色 材质：PPR 结构形式：加厚 连接方式：热熔机焊接 | 个 | 50 | 3 | 150
41 | PPR32型阀门 | 型号：32型，冷热水管 颜色：白色 材质：PPR 结构形式：加厚 连接方式：热熔机焊接 | 个 | 30 | 10 | 300
42 | 石灰岩 | 规格型号：块状 | 公斤 | 500 | 2 | 1000 | 用于绿化
43 | 电动电钻螺丝刀十字头 | 型号：十字头 场地：电动螺丝刀 材质：钢铁 特点：两头均用 | 个 | 30 | 4 | 120
44 | 扫雪铲 | 锹形状：方头 材质：高碳钢 把柄材质：木质 铁皮厚度：硬加厚 铲宽：30*60 |  | 50 | 25 | 1250
45 | PVC专用胶水 | 品牌：日丰 净重：1公斤 | 瓶 | 10 | 12 | 120
46 | 棉布门帘 | 货号：棉布门帘 材质：布棉 门帘类型：夹棉门帘 特点：小窗口 高宽：2米*1.5米 | 套（双） | 10 | 50 | 500
47 | 切割机 | 功率：2.2KW 电压：220V 型号：全铜电机 使用场地：切割钢铁 | 个 | 1 | 800 | 800
48 | 充电式冲击钻 （带电池2个，20V,8.0Ah） | 品牌：东城 电源方式：直流电 型号：DCZC22/DCZC04-24 操作方式：手持式 调速：无级变速 | 套 | 1 | 600 | 600
49 | 二保焊250A气保焊枪加长把线 | 型号：250A 长：3米 | 个 | 1 | 120 | 120
50 | 防滑垫 | 宽度：120cm 长度：15米 颜色：红色 材质：PVC 适用场地：卫浴防滑 | 卷 | 5 | 150 | 750
51 | 水带（消防用） | 型号：63型 长度：30米 规格：耐用加厚 | 个 | 10 | 100 | 1000
52 | 防盗门锁芯（带钥匙） | 规格：长9厘米 适用场地：入户门 型号：全铜锁芯 开门方向：通用型 | 个 | 20 | 10 | 200
53 | 防盗门锁拉手 | 规格：长33厘米*宽7厘米 适用场地：入户门 材质：不锈钢，内外一套 开门方向：通用型 | 个 | 15 | 25 | 375
54 | 防盗门锁体 | 型号：锁体 规格：总长24厘米，总宽3厘米，内长17.5厘米，内宽10.5厘米*2.4厘米， 使用场地：入户门 材质：不锈钢+铁 | 个 | 15 | 30 | 450
55 | 防盗门锁体 | 型号：锁体 规格：总长24厘米，总宽2.3厘米，内长17.5厘米，内宽8.5厘米*1.6厘米， 使用场地：入户门 材质：不锈钢+铁 | 个 | 15 | 30 | 450
56 | 室内加热器（远红外线高温辐射器） | 产品型号：2000W 额定电压：220V 额定：频率：500Hz 额定功率：2000W 长度：1.5米 宽：0.3米 | 个 | 5 | 350 | 1750 | 用于值班室暖气
57 | 户外LED中国结道路景观灯 | 风格：中式 光源类型：LED 是否智能操控：否 功率：50W 电压：220V 光源个数：10个 高宽：120厘米*50厘米 | 个 | 30 | 100 | 3000 | 用于校园路灯亮化
58 | 户外LED庭院灯别墅景观灯灯头（不包括铁杆，灯头一套） | 型号：路灯 功率：30W 是否智能操控：否 电压：220V 颜色分类：白色 | 个 | 20 | 100 | 2000 | 用于校园路灯亮化
59 | LED户外圆形防水双头墙壁射灯 | 品名：双头墙壁灯 功率：6W 是否智能操控：否 电压：220V 颜色分类：黄光 长：26厘米 周长：30厘米 直径：9厘米 | 个 | 15 | 35 | 525 | 用于文化长廊亮化
60 | 道路景观灯笼（红色灯笼） | 材质：塑料 光源类型：发光（红色） 尺寸：高50厘米，周长130厘米，宽40厘米， 功率：30W 电压：220V | 个 | 30 | 40 | 1200 | 用于校园路灯亮化
61 | 户外防水跑马灯 | 工作电压：DC24V 控制类型：非智能控制 长度：1米10个灯，中心间距10厘米 功率：0.75W 发光颜色：黄色 适应对象：室外 | 米 | 200 | 4 | 800 | 用于文化长廊亮化
62 | 户外防水跑马灯防雨电源 | 品牌：JZ-400-24 输入电压：200V-400V 输出电压：24V 最大电流：16.6A 额定功率：400W | 个 | 5 | 130 | 650 | 用于文化长廊亮化
63 | 暖气片放气阀(用于白色暖气片) | 材质：铜体 总长：49mm 规格型号：25.5mm（6分） 壁厚：2.8mm 出水口：8mm | 个 | 500 | 3 | 1500
64 | 内配PP棉滤芯一套（5级过滤PP棉活性碳） | 整机尺寸：高25厘米 周长：20厘米 直径：5.7厘米 使用场地：净水器加热一体机 净水器类型：前置过滤 工作原理：反渗透,箱式纯水套装 电压：380V | 个 | 16 | 150 | 2400 | 净水器加热一体机
65 | IP网络喇叭（防水音柱） | 产品型号：P-906 工作电压：AC 220V 额定功率：40W 使用场地：室内外（广播系统） 长度：50厘米 宽度：16厘米 | 个 | 10 | 450 | 4500 | 用于数字喇叭
66 | IP网络喇叭（防水音柱） | 产品型号：P-908 工作电压：AC 220V 额定功率：120W 使用场地：室内外（广播系统） 长度：66厘米 宽度：16厘米 | 个 | 10 | 700 | 7000 | 用于数字喇叭
67 | 数字广播收发器 | HTB-3100单模单纤百兆 传输可达25Km | 对 | 50 | 80 | 4000 | 用于数字喇叭
68 | 铁丝 | 规格：1mm 使用场地：拥扎 特点：软硬适中 | 公斤 | 50 | 7 | 350
69 | 铁丝 | 规格：0.7mm 使用场地：拥扎 特点：软硬适中 | 公斤 | 50 | 7 | 350
70 | 地暖分水器排气阀 | 品牌：天一金牛 产地：中国 型号：25型（6分） 阀门类型：泄水阀 | 个 | 400 | 8 | 3200
71 | 地暖分水器4路 | 材质：黄铜 型号：4路 分水器口径：25型 使用场地：地暖 | 个 | 7 | 140 | 980
72 | 地暖分水器5路 | 材质：黄铜 型号：5路 分水器口径：25型 使用场地：地暖 | 个 | 55 | 175 | 9625
73 | 地暖分水器6路 | 材质：黄铜 型号：5路 分水器口径：25型 使用场地：地暖 | 个 | 7 | 210 | 1470
74 | 地暖黄铜过滤器阀门（进水） | 材质：黄铜 型号：球阀 口径：25型 使用场地：地暖 | 个 | 55 | 30 | 1650
75 | 地暖黄铜阀门（回水） | 材质：黄铜 型号：球阀 口径：25型 使用场地：地暖 | 个 | 55 | 25 | 1375
76 | 铝塑管 | 材质：pe铝塑 型号：铝塑管 口径：25型 使用场地：地暖 | 米 | 150 | 3 | 450
77 | 铝塑管接头直接 | 材质：pe铝塑 型号：铝塑管 口径：25型 使用场地：地暖 | 个 | 100 | 8 | 800
78 | 分水器水暖专用呆扳手 | 规格：24*28 | 个 | 3 | 10 | 30
79 | 小黄鱼塑料膨胀螺丝（带自攻螺丝） | 材质：塑料管带钉子 管总长度：8厘米 管直径：6mm 螺纹直径：4mm 自攻钉长：7.8厘米 规格：一包/50个 | 包 | 10 | 20 | 200
80 | 活动扳手 | 产品总长：350mm 最大开口：35mm | 个 | 2 | 15 | 30
81 | 不锈钢圆柱形过滤网 | 厚度：10mm，钢硬 长度：10米 宽：1米 孔口径：1厘米 材质：铁皮（不锈钢） 适用场地：卫生间排水口地漏 | 卷 | 5 | 120 | 600
82 | 水胶带 | 宽度：120cm 长度：15米 颜色：红色 材质：PVC 适用场地：卫浴防滑 | 个 | 200 | 0.5 | 100
82175