## Sheet1
城东实验中学零星维修
| 项目 | 单位 | 数量
1.男生宿舍锅炉房水箱漏水焊接维修 2.女生宿舍五楼西面冲水箱水管不出水维修疏通
| DN50不锈钢丝杆 | 个 | 1
| 304不锈钢板 | 块 | 1
焊接维修费
1.老食堂蒸箱发热管损坏维修更换 2.女生宿舍东面二楼厕所进水管堵塞疏通 3.女生宿舍二楼热水器电线损坏维修 4.男生宿舍一楼东面厕所冲水箱破裂修补
| 4KW发热管 | 根 | 3
| 电工胶布 | 卷 | 2
| 丁基防水自粘带 | 卷 | 1
维修费
1.和雅楼四楼二楼卫生间安装拉线冲水器 2.新食堂蒸箱排水阀损坏维修更换
| 拉线冲水器 | 个 | 3
| 15球阀（铜） | 个 | 1
| ppr25内直 | 个 | 3
| 生料带 | 卷 | 3
| 冲水器安装费 | 个 | 3
蒸箱维修费
1.老食堂二楼消毒柜故障检修，洗碗池下水漏水维修
1.二层厕所二楼男厕所储藏室门断裂焊接维修 2.教职工宿舍楼五楼509,510电路故障检修
| 焊接合页 | 个 | 2
| 插销 | 个 | 1
| 挂锁 | 个 | 2
焊接维修费
电路检修费
1.大厕所二楼男生厕所暖气立管断裂维修 2.新食堂一楼洗碗机定时器损坏维修，二楼洗碗机发热管损坏维修更换 3.和雅楼四楼厕所冲水箱拉线开关固定位置加固，沟槽加盖板
| 25钢管 | 根 | 1
| 25三通 | 个 | 1
| 25自动排气阀（铜） | 个 | 1
| 25*20变径 | 个 | 1
| 20丝杆 | 根 | 1
| 20柱塞阀 | 个 | 1
| 生料带 | 卷 | 3
暖气管道维修费
| 4KW 发热管 | 个 | 1
发热管维修更换费
厕所三个冲水箱加固费
| 瓷砖 | 块 | 2
维修费
男生宿舍锅炉循环泵损坏维修更换，电锅炉内水垢清理
| 水泵循环泵 | 个 | 1
维修清理费
和美楼四楼电子琴教室配电
| 2.5mmBV铜芯线 | 卷 | 5
| 20孔插线排 | 个 | 8
| 15孔插座 | 个 | 1
| 不锈钢贴地线槽 | 根 | 20
| 膨胀管自攻丝 | 包 | 5
| 电胶布 | 卷 | 8
| 2cmPVC线槽 | 根 | 4
| 25A漏保 | 个 | 2
| 膨胀螺丝 | 个 | 2
| 4路明装配电箱（加厚） | 个 | 2
| 黄腊管 | 根 | 20
安装费
1.新食堂二楼洗碗机更换排水阀，洗碗池更换下水 2.新食堂二楼开水炉浮球阀损坏漏水，维修更换
| 50球阀（铜） | 个 | 1
| 洗碗池下水 | 个 | 1
维修费
1.教职工宿舍207电箱开关损坏维修更换 2.食堂电锅配电箱接触器损坏维修更换
| 32A双P空开 | 个 | 1
| 6511接触器 | 个 | 1
维修费
1.女生宿舍一楼西面水房总阀漏水维修 2.男生宿舍二楼开水炉发热管损坏维修更换 3.和顺楼一楼走道暖气漏水维修
| 6KW发热管 | 个 | 1
| 2台开水炉水垢清理维修费 | 台 | 2
自来水总阀及暖气漏水维修费