食堂燃气灶相关参数:

1、1200*700双头矮汤炉(耐火土炉膛，带2个风机)一台、

2、1800*1000双头单尾灶(铸铁炉膛)一台、

3、1150*1000单头80大锅灶(铸铁炉膛)一台，

以上灶具均为工程款需带自动熄火装置，包含安装搬运费及材料费。