## Sheet1
医共体医用耗材遴选品种目录（征求意见稿）
序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 总医院预计年使用量 | 医共体医院预计年使用量 | 单位 | 参数要求/用途 | 主要使用科室
1 | 基础卫生材料 | 一次性末梢采血针 | XLII-2818 | 60000 | 400 | 支 |  | 检验科
2 | 基础卫生材料 | 一次性静脉采血针 | 0.7*24 | 80000 | 20400 |  | 与一次性使用真空采血管配套使用 | 检验科
3 | 基础卫生材料 | 一次性静脉采血针 | 0.55*19 | 5000 | 0 |  | 与一次性使用真空采血管配套使用 | 检验科
4 | 基础卫生材料 | 一次性使用真空采血管 | 高海拔管 各型 可用于凝集实验 | 120000 | 233200 | 支 |  | 检验科
5 | 基础卫生材料 | 一次性使用静脉血样采集容器-玻璃 | 1.6ml | 0 | 100 | 支 |  | 检验科
6 | 基础卫生材料 | 一次性使用标本杯 | 大便采集器 5ml | 14500 | 7200 | 只 |  | 检验科
7 | 基础卫生材料 | 一次性使用尿杯 | 中号 | 100000 | 104500 | 只 |  | 检验科
8 | 基础卫生材料 | 一次性使用痰杯 | 痰液采集器 40ml | 3000 | 0 | 只 |  | 检验科
9 | 基础卫生材料 | 一次性使用尿沉渣试管 | N1（圆底） | 5000 | 80 | 支 | 适用深圳迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 | 检验科
10 | 基础卫生材料 | 一次性集菌器 | SD11N | 50 | 0 | 套 |  | 检验科
11 | 基础卫生材料 | 一次性使用采样管 | 病毒采样I型灭活型 | 10000 | 200 | 支 | 核酸采集 | 检验科
12 | 基础卫生材料 | 一次性采样管（白带） | 专用采样管带棉棒 | 0 | 2000 | 个 | 用于白带检查 | 检验科
13 | 基础卫生材料 | 一次性使用采样器 |  |  | 30000 | 支 |  | 检验科
14 | 基础卫生材料 | 样本采集管 | 400支/箱 与设备配套管子 |  | 1 | 支 |  | 检验科
15 | 基础卫生材料 | 吸嘴 | 5.5*50 | 32000 | 18510 | 个 | 可用于HPV试验使用 | 检验科
16 | 基础卫生材料 | 吸嘴 | 8*71 | 6000 | 0 | 个 | HPV试验使用 | 病理
17 | 基础卫生材料 | 吸嘴 | 5*32 | 6000 | 0 | 个 | HPV试验使用 | 病理
18 | 基础卫生材料 | 医用外科口罩 | 平面型挂耳（独立包装） | 30000 | 20000 | 个 |  | 通用
19 | 基础卫生材料 | 医用外科口罩 | 平面型挂耳（10-20支/包） | 100000 | 87000 | 个 |  | 通用
20 | 基础卫生材料 | 医用外科口罩 | 平面型系带（独立包装） | 40000 | 500 | 个 |  | 通用
21 | 基础卫生材料 | 医用防护口罩 | N95 | 200 | 10500 | 个 |  | 通用
22 | 基础卫生材料 | 薄膜手套 | M号 | 570000 | 163000 | 只 |  | 通用
23 | 基础卫生材料 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5-8# 无粉 麻面/光面 | 60000 | 7460 | 副 |  | 通用
24 | 基础卫生材料 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5-8#无粉 麻面/光面 | 75000 | 34677 | 副 |  | 通用
25 | 基础卫生材料 | 一次性使用医用透明贴膜 | 60mm*70mm 留置针用 | 40000 | 12900 | 片 |  | 通用
26 | 基础卫生材料 | 医用输液贴 | 3.5×7cm | 100000 | 239950 | 片 |  | 通用
27 | 基础卫生材料 | 医用输液瓶口贴 | PKT-PE | 300000 | 49000 | 张 | 配置液体后进行瓶口消毒 | 通用
28 | 基础卫生材料 | 一次性使用捆扎止血带 | 5mm*7mm 点连式 | 50 | 8535 | 卷 | 静脉输液、静脉采血 | 通用
29 | 基础卫生材料 | 一次性使用眼科手术洞巾 | 330*140mm | 200 | 0 | 片 |  | 眼耳鼻喉科
30 | 基础卫生材料 | 一次性使用洞巾 | 80cm*90cm | 1000 | 0 | 张 | 清创缝合使用 | 消毒供应室
31 | 基础卫生材料 | 医用手术巾 | 灭菌型X光线 3*30CM-4P | 700 | 0 | 袋 |  | 手术室
32 | 基础卫生材料 | 一次性使用手术衣 | 中号 | 20000 | 1220 | 套 |  | 手术室
33 | 基础卫生材料 | 一次性医用帽子 | 机制圆顶 | 100000 | 9868 | 顶 |  | 通用
34 | 基础卫生材料 | 医用无菌骨科帽 | 包边缝纫不掉毛，飘带60cm，单个独立包装 | 200 | 0 | 只 | 骨科关节置换手术使用，加长飘带≥60cm，全包边，无纺布 | 手术室
35 | 基础卫生材料 | 鞋套 | 短款 大号 | 6000 | 26068 | 双 |  | 通用
36 | 基础卫生材料 | 医用擦手纸 | 17.5cm*15cm-4p*5片 | 3200 | 876 | 袋 |  | 手术室
37 | 基础卫生材料 | 一次性医用垫单 | 200cm×100cm、1条/包 | 10000 | 8670 | 条 |  | 通用
38 | 基础卫生材料 | 医用检查垫(妇检垫) | 50cm*60cm | 32000 | 6430 | 片 |  | 妇产科、超声诊断科
39 | 基础卫生材料 | 一次性中单 | 90cm*120cm（蓝色） | 5000 | 0 | 条 |  | 康复医学科
40 | 基础卫生材料 | 弹力背心带棉垫 |  | 100 | 0 | 个 | 乳腺患者手术后固定用 | 普外科
41 | 基础卫生材料 | 一次性使用口腔器械盒 | KQH-A | 12600 | 4600 | 套 |  | 口腔科
42 | 基础卫生材料 | 一次性使用吸氧管 | 婴幼儿 DRY-YX、儿童 DRY-YR各型号 | 800 | 92 | 套 |  | 儿科
43 | 基础卫生材料 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻型大号 2米 | 7000 | 4940 | 个 |  | 肾内（血透）、消化内科、内分泌科
44 | 基础卫生材料 | 一次性使用除菌吸氧管 | 双鼻头一体式、带250ml湿化液 | 26500 | 270 | 套 |  | 通用
45 | 基础卫生材料 | 吸氧面罩 | 1500mm DRD-C | 2349 | 815 | 套 |  | 重症医学科、急诊科、呼吸内科、麻醉科
46 | 基础卫生材料 | 通气面罩 | BWC-FW2 | 10 | 0 | 个 | 适配用于飞利浦V60型号呼吸机，曼瑞300型号呼吸机，斯迈瑞ST-30H型号呼吸机，可重复使用 | 呼吸内
47 | 基础卫生材料 | 一次性使用胃管 | 5.3mm(16Fr) B型 | 1000 | 160 | 个 | 胃管需显影 | 重症医学科
48 | 基础卫生材料 | 一次性使用胃管 | 4.0mm（F12) | 20 | 20 | 根 |  | 眼耳鼻喉科
49 | 基础卫生材料 | 一次性使用胃管 | 6F、8F DRW-BX | 100 | 15 | 个 |  | 儿科
50 | 基础卫生材料 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 9.3mm(F28) | 100 | 100 | 支 | 胃管留置时间≥28天 | 急诊科
51 | 基础卫生材料 | 一次性胃管包 | 硅胶胃管 | 1000 | 0 | 个 | 留置胃管 | 通用
52 | 基础卫生材料 | 压敏胶带 | 通用 棉布型 |  | 40 | 支 |  | 重症
53 | 基础卫生材料 | 压敏胶带 | PE 910*1.25 |  | 2900 | 支 |  | 通用
54 | 基础卫生材料 | 医用橡皮膏 | 1.0cmx1000cm平布基材 | 3400 | 772 | 卷 |  | 通用
55 | 基础卫生材料 | 离子交换树脂再生剂 （软水机专用盐） | 10kg/袋 | 2000 | 0 | 袋 |  | 通用
56 | 基础卫生材料 | 脱脂棉球 | 500g/包 | 200 | 100 | 包 |  | 通用
57 | 基础卫生材料 | 医用纱布垫 | 普通型40*40*4 | 400 | 2000 | 块 |  | 手术室
58 | 基础卫生材料 | 脱脂纱布块 | 8cm*10cm-8层 | 37800 | 1000 | 块 |  | 通用
59 | 基础卫生材料 | 脱脂纱布块 | 6cm*8cm*8层 | 149400 | 2400 | 块 |  | 通用
60 | 基础卫生材料 | X射线可探测脱脂纱布块 | （显影）8*35*4 | 20000 | 1400 | 块 |  | 通用
61 | 基础卫生材料 | 无菌脱脂纱布块 | 6cm*8cm-8层 | 77800 | 57700 | 块 |  | 通用
62 | 基础卫生材料 | 无菌脱脂纱布块 | 8cm*10cm-8p | 15320 | 20980 | 块 |  | 通用
63 | 基础卫生材料 | 医用棉签 | 20cm(妇科专用) | 59380 | 49200 | 支 |  | 通用
64 | 基础卫生材料 | 医用棉签 | 5支/包 | 4500 | 500 | 包 |  | 通用
65 | 基础卫生材料 | 医用棉签 | 10cm通用型（50支/袋） | 1000 | 272892 | 包 |  | 通用
66 | 基础卫生材料 | 医用面罩式雾化器 | B型8mL 标准儿童型、成人型 | 3100 | 6900 | 个 |  | 通用
67 | 基础卫生材料 | 医用咬嘴式雾化器 | 8ml无菌级 | 4470 | 4180 | 个 |  | 通用
68 | 基础卫生材料 | 可控式吸痰管 | DRE-S各型号 | 25000 | 342 | 个 |  | 通用
69 | 基础卫生材料 | 一次性使用吸痰管 | 12Fr 收集型 | 240 | 110 | 个 |  | 通用
70 | 基础卫生材料 | 无菌液体石蜡 | 20ml | 575 | 47 | 支 |  | 通用
71 | 基础卫生材料 | 液体石蜡 | 450ml | 35 | 23 | 瓶 |  | 通用
72 | 基础卫生材料 | 一次性使用口咽通气道 | 6-10# | 81 | 5 | 支 |  | 通用
73 | 基础卫生材料 | 一次性使用压舌板 | 木制 | 50 | 315 | 个 |  | 通用
74 | 基础卫生材料 | 一次性使用输液接头 | 无针接头 | 440 | 520 | 个 |  | 通用
75 | 基础卫生材料 | 一次性使用肛门镜 | B型 | 50 | 80 | 只 |  | 通用
76 | 基础卫生材料 | 石膏绷带 | 粘胶型常规7.5cmx5m | 20 | 163 | 卷 |  | 骨科
77 | 基础卫生材料 | 石膏绷带 | 15cm*460cm | 850 | 320 | 卷 |  | 骨科
78 | 基础卫生材料 | 石膏衬垫 | 15cm×450cm III型 | 800 | 35 | 卷 |  | 手术室
79 | 基础卫生材料 | 粘胶型石膏绷带 | 天然石膏 15cm*460cm | 850 | 100 | 卷 |  | 骨科
80 | 基础卫生材料 | 纱布绷带 | 8cm*6cm | 8000 | 2290 | 卷 |  | 手术室、急诊科、骨科
81 | 基础卫生材料 | 负压引流器（袋） | 2000ml | 5000 | 2 | 个 | 提供配套使用硬瓶 | 重症医学科、手术室
82 | 基础卫生材料 | 负压引流器 | B型 | 1780 | 15 | 个 |  | 通用
83 | 基础卫生材料 | 无菌敷贴 | 10cm*12cm | 600 | 460 | 片 |  | 手术室
84 | 基础卫生材料 | 一次性自粘敷贴 | 10*20cm | 600 | 500 | 片 |  | 手术室
85 | 基础卫生材料 | 一次性自粘敷贴 | 10cm*25cm | 1500 | 0 | 片 |  | 手术室
86 | 基础卫生材料 | 一次性自粘敷贴 | 6cm*7cm | 3600 | 0 | 片 |  | 手术室
87 | 基础卫生材料 | 一次性自粘敷贴 | 10cm*15cm | 850 | 500 | 片 |  | 手术室
88 | 基础卫生材料 | 一次性使用颅脑外引流器 | F14 | 10 | 0 | 个 |  | 手术室
89 | 基础卫生材料 | 一次性使用负压吸引球 | 200ml(导管长度：850mm) | 200 | 0 | 个 |  | 手术室
90 | 基础卫生材料 | 一次性使用负压引流球 | 5.3mm(F16)200ml | 300 | 0 | 只 |  | 手术室
91 | 基础卫生材料 | 无菌引流袋 | 1000ml 抗返流型 | 3390 | 48 | 只 |  | 重症医学科、手术室、急诊科、泌尿外科
92 | 基础卫生材料 | 婴儿集尿袋 | 100ml | 1500 | 0 | 个 |  | 儿科
93 | 基础卫生材料 | 一次性使用吸引引流管 | 9.3mm(F28) 吸引管带有纹（长度2m） | 5550 | 105 | 支 |  | 重症医学科、儿科、普通外科、手术室
94 | 基础卫生材料 | 一次性使用引流管 | 无接头（腹腔型） | 400 | 0 | 支 |  | 手术室
95 | 基础卫生材料 | 一次性使用引流管 | 有接头、乳胶 | 150 | 100 | 支 |  | 手术室
96 | 基础卫生材料 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 双腔II型1250ml | 18 | 0 | 个 |  | 通用
97 | 基础卫生材料 | 胸腔引流瓶 | 单腔 1600ml | 23 | 2 | 只 |  | 普外科、重症医学科
98 | 基础卫生材料 | 引流瓶 | 1600ML | 23 | 0 | 只 |  | 普外科、重症医学科
99 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔 各型号 | 200 | 50 | 支 |  | 泌尿外科、手术室
100 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 硅胶涂层/双腔 （带球囊）8-22Fr各型号 | 450 | 0 | 支 |  | 手术室、泌尿外科
101 | 基础卫生材料 | 一次性使用导尿管 | 5.3mm（16Fr) C型 | 1788 | 60 | 支 |  | 儿科、全科医学科、妇产科
102 | 基础卫生材料 | 含氯测试纸 | G-1 | 50 | 155 | 本 |  | 通用
103 | 基础卫生材料 | 紫外线强度测试卡 | 100片/盒 | 20 | 66 | 盒 |  | 通用
104 | 基础卫生材料 | PH检测试纸 | 0-14 | 5 | 7 | 盒 |  | 肾内（血透）
105 | 基础卫生材料 | 余氯检测试纸 | 0.05-1.0mg/L | 2 | 17 | 盒 |  | 肾内（血透）
106 | 基础卫生材料 | 余氯测定试剂盒 | 0.05-1.0mg/L 50次/盒 | 6 | 0 | 盒 |  | 肾内（血透）
107 | 基础卫生材料 | 软水硬度测定试剂盒 | 0.4-20mg/L 50次/盒 | 6 | 0 | 盒 |  | 肾内（血透）
108 | 基础卫生材料 | 过氧乙酸监测试纸 | 0-40mg/L 100片/盒 | 1 | 0 | 盒 |  | 肾内（血透）
109 | 基础卫生材料 | 供氧系统氧气吸入器 | 国标 | 100 | 30 | 套 |  | 通用
110 | 基础卫生材料 | 供氧系统氧气吸入器 | 德标 | 30 | 2 | 套 |  | 重症监护室、手术室
111 | 基础卫生材料 | 紫外线灯管 | ZW30S19W(90cm) | 30 | 153 |  |  | 通用
112 | 基础卫生材料 | 紫外线灯管 | ZW40S23W（120cm） | 30 | 40 |  |  | 通用
113 | 基础卫生材料 | 血压计 | 台式 | 10 | 28 | 台 |  | 通用
114 | 基础卫生材料 | 电子血压计 | 上臂式 | 20 | 120 | 台 |  | 通用
115 | 基础卫生材料 | 轮椅 |  | 5 | 11 | 台 |  | 通用
116 | 基础卫生材料 | 屏风 | 三页屏风 | 5 | 21 | 个 |  | 通用
117 | 基础卫生材料 | 氧气袋 | 带橡胶软管-42L | 20 | 40 | 个 |  | 通用
118 | 基础卫生材料 | 简易呼吸器 | 成人 | 10 | 25 | 套 |  | 通用
119 | 基础卫生材料 | 简易呼吸器 | 婴儿 | 10 | 5 | 套 |  | 通用
120 | 基础卫生材料 | 简易呼吸器 | 儿童 | 10 | 15 | 套 |  | 通用
121 | 基础卫生材料 | 体温计 | 水银 | 20 | 550 | 支 |  | 通用
122 | 基础卫生材料 | 骨折固定夹板 | 各型 | 100 | 60 | 套 |  | 急诊科
123 | 基础卫生材料 | 血糖试纸 |  | 4000 | 32000 | 盒 | 与配套的血糖测试仪配合使用、用于血糖监测。 | 通用（内分泌）
124 | 基础卫生材料 | 一次性使用胰岛素泵用储药器 | TCC-II | 140 | 50 | 个 | 适配美敦力PAR948663H胰岛素泵，顶点PGE002胰岛素泵,顶点PJG001胰岛素泵。 | 内分泌科
125 | 基础卫生材料 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | TCSF-II-F611 | 140 | 50 | 支 | 适配美敦力PAR948663H胰岛素泵，顶点PGE002胰岛素泵,顶点PJG001胰岛素泵。 | 内分泌科
126 | 基础卫生材料 | 一次性使用心电电极 | 心电图机用 | 120000 | 21825 | 片 |  | 通用
127 | 基础卫生材料 | 一次性使用心电电极 | RT34 | 200 | 0 | 片 | 适配上海诺诚生产的型号Z2J-YSP-NCC08肌电音视频刺激盒 | 神经内科
128 | 基础卫生材料 | 多功能电极片（2片/副） | MR60 | 50 | 200 | 副 | 适用于深圳迈瑞BeneHeartD3型号的除颤仪 | 血管介入室，叶城二牧场医院
129 | 基础卫生材料 | 理疗电极片 | RZ-1 | 500 | 0 | 套 | 适用于武汉润泽鸿业BF型低频外周神经和肌肉刺激器 | 妇产科
130 | 基础卫生材料 | 医用超声耦合剂 | 250g | 1396 | 4470 | 瓶 |  | 超声诊断科
131 | 基础卫生材料 | 消毒型耦合剂 | 20g/支 | 200 | 0 | 支 | 阴超探头消毒，传导效果好，透明无异味，不刺激，易擦洗。用途：阴道超声检查使用 | 超声诊断科
132 | 基础卫生材料 | 无菌性耦合剂 | 20g/支 | 20 | 0 | 支 | 超声引导操作需要，传导效果好，透明无异味，不刺激，易擦洗。能在破损黏膜，不易发生感染 | 超声诊断科
133 | 基础卫生材料 | 一次性使用超声探头隔离套 | GLT-09 | 10000 | 1000 | 个 | 阴道彩超检查用 | 超声诊断科
134 | 基础卫生材料 | 除颤仪记录纸 | 5cm | 52 | 70 | 卷 |  | 通用
135 | 基础卫生材料 | 心电图机专用记录纸 | 210mm*140mm-150P | 100 | 200 | 本 |  | 超声诊断科、急诊
136 | 基础卫生材料 | 心电图机专用记录纸 | 210mm*295mm-200p | 50 | 155 | 本 |  | 急诊科、超声诊断科
137 | 基础卫生材料 | 心电图纸 | 210cm*30cm-100p | 0 | 100 | 卷 |  | 44团医院
138 | 基础卫生材料 | 十二道数学式心电图机纸 | 210*295mm | 0 | 10000 | 张 | 适用于凯进KJ-1200型号十二道数字式心电图机 | 51团医院
139 | 基础卫生材料 | 胎儿监护仪记录纸 | 152mm*90mm-150p | 110 | 190 | 本 |  | 妇产科
140 | 基础卫生材料 | 胎儿监护仪记录纸 | 150mm*90mm-150P | 310 | 350 | 本 |  | 妇产科
141 | 基础卫生材料 | 胎儿监护仪记录纸 | 112mm*90mm-150p | 0 | 50 | 本 |  | 妇产科
142 | 基础卫生材料 | 胎儿监护仪记录纸 | 112mm*100mm-150p | 0 | 300 | 本 |  | 44团医院
143 | 基础卫生材料 | 一次性使用婴儿吸痰器 | 3.33# | 600 | 100 | 只 |  | 儿科
144 | 基础卫生材料 | 无菌婴儿护脐 | 400mm*80mm 无纺布护脐 | 1800 | 200 | 片 |  | 妇产科
145 | 基础卫生材料 | 婴儿脐动静脉导管 | 5F | 10 | 0 | 套 |  | 儿科
146 | 基础卫生材料 | 婴儿脐动静脉导管 | 3.5F | 10 | 0 | 套 |  | 儿科
147 | 基础卫生材料 | 婴儿复苏呼吸回路 | RD-01C（可重复使用） | 2 | 0 | 套 | 无 | 妇产科
148 | 基础卫生材料 | 鼻塞 | 504-NP(L)各型号 | 10 | 0 | 组 | 适配迈瑞C2空气压缩机 | 儿科
149 | 基础卫生材料 | 鼻罩 | 504-NM(L)各型号 | 10 | 0 | 个 | 适配迈瑞C2空气压缩机 | 儿科
150 | 基础卫生材料 | 多糖纤维素修复胶液 | 50ml | 1200 | 0 | 盒 | 适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗、能对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障的作用、对创面止血、组织修复有辅助作用。 | 妇产科
151 | 基础卫生材料 | 卡波姆妇用凝胶 | 3g/支 | 100 | 0 | 盒 | 妇科宫颈、阴道炎应用 | 妇产科
152 | 基础卫生材料 | 医用透明质酸凝胶 | 3ml//支 | 100 | 0 | 支 | 用于宫腔粘连及内膜修复（宫腔镜手术，人流术、取环术、诊刮术等对宫腔有损伤的手术） | 妇产科
153 | 基础卫生材料 | 盆底肌电生物反馈仪 | 阴道电极 | 200 | 0 | 个 | 适配伟思SA9800生物刺激反馈仪 | 妇产科
154 | 基础卫生材料 | 盆底肌肉治疗头 | 阴道肌电型 | 50 | 0 | 个 | 适配杉山大唐ALpha P4生物电反馈刺激仪 | 妇产科
155 | 基础卫生材料 | 一次性宫腔压迫球囊（剖宫型） | QJ-B-40×475 C型 | 0 | 3 | 个 |  | 妇产科
156 | 基础卫生材料 | 一次性宫腔压迫球囊（顺产型） | QJ-B-40×475 D型 | 3 | 0 | 个 | 顺产出现产后大出血宫腔填塞止血 | 妇产科
157 | 基础卫生材料 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 | IN/D-II型 | 20 | 0 | 个 | 使用含铜IUD避孕或者紧急避孕。开展新技术（吉曼环防治） | 妇产科
158 | 基础卫生材料 | γ型含铜吲哚美辛宫内节育器 | II-28 | 100 | 0 | 个 | 避孕、治疗痛经 | 妇产科
159 | 基础卫生材料 | 一次性使用脐带夹 | 1 | 100 | 10 | 个 |  | 妇产科
160 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌拭子 | 女用 | 15000 | 3000 | 支 |  | 妇产科
161 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 B型（推拉式） | 10000 | 12810 | 只 |  | 妇产科
162 | 基础卫生材料 | 阴道电极 | VET-A | 100 | 0 | 个 | 适配伟思SA9800生物刺激反馈仪 | 妇产科
163 | 基础卫生材料 | 中性树胶 | 100g/瓶 | 6 | 0 | 瓶 | 封片使用 | 病理科
164 | 基础卫生材料 | 盖玻片 | 100片/盒24*50mm | 150 | 0 | 盒 | 封片使用 | 病理科
165 | 基础卫生材料 | 粘附性载玻片 | 50片/盒 | 50 | 0 | 盒 | 冰冻切片使用 | 病理科
166 | 基础卫生材料 | 光敏包埋盒 | 100只/pvc600盖/中盒 | 15000 | 0 | 只 | 适配新迪XD-001紫外激光组织盒打号机 | 病理科
167 | 基础卫生材料 | 液基细胞处理试剂盒 | 细胞保存液 | 1000 | 0 | 人份 | 细胞学诊断，适配泰普TIB-AutoPrep 2406液基薄层细胞制片机 | 病理科
168 | 基础卫生材料 | 徕卡刀片 | 50片/盒 | 12 | 0 | 盒 |  | 病理科
169 | 基础卫生材料 | R35羽毛刀片 | 50片/盒 | 6 | 0 | 盒 | 冰冻切片使用 | 病理科
170 | 基础卫生材料 | 自立式病理标本袋 | 密封、表面贴纸可手写 14cm*11cm | 3600 | 30 | 个 |  | 病理科
171 | 基础卫生材料 | 离心管 | 1.5ml（尖头） | 2500 | 0 | 个 | HPV试验使用 | 病理
172 | 基础卫生材料 | 咬嘴 | 21mm×146mm 过滤型RC-8 | 2000 | 0 | 支 | 适配柯洛德PowerCube-STD心肺功能测试仪 | 呼吸内科
173 | 基础卫生材料 | 一次性使用痰液收集器 | 4.67mm（F14） | 400 | 0 | 只 |  | 呼吸内科
174 | 基础卫生材料 | 一次性使用细胞刷 | MIN-XB-40/120-B | 0 | 0 | 个 |  | 呼吸内科
175 | 基础卫生材料 | 输氧管 | B1-Ⅱ | 0 | 0 | 支 |  | 重症医学科
176 | 基础卫生材料 | 鼻塞导管 | NAC-1M | 60 | 20 | 个 | 适配迈思HUMID-BH高流量呼吸湿化治疗仪 | 呼吸内科
177 | 基础卫生材料 | 呼吸管路 | CN652002 | 2 | 3 | 套 | 适配明康中锦ST-30H无创呼吸机。 | 全科医学科
178 | 基础卫生材料 | 带针胸管 | 5.33mm（16Fr）*198 | 5 | 0 | 支 |  | 全科医学科
179 | 基础卫生材料 | 一次性使用胆管引流管 | 14-28Fr 各型 | 300 | 0 | 支 |  | 普外科
180 | 基础卫生材料 | 一次性使用胆道引流管套装 | 8Fr-30cm 510-3311 | 13 | 0 | 套 | 供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。 | 普外科、全科医学科
181 | 基础卫生材料 | 气管切开插管套件 | 8.0mm SCW-TRTP3 | 15 | 0 | 个 |  | 重症医学科
182 | 基础卫生材料 | 一次性使用血压传感器 | PT-1-S型 | 75 | 0 | 个 |  | 重症医学科
183 | 基础卫生材料 | 一次性无创脑电传感器 | 适用于迈瑞BIS双频指数模块1.0 | 500 | 0 | 个 | 适用于迈瑞BIS双频指数模块1.0。用于麻醉深度监测 | 麻醉科
184 | 基础卫生材料 | 口垫 | D型（耳挂口垫） | 2600 | 250 | 个 |  | 肾内（血透）
185 | 基础卫生材料 | 一次性使用医用雾化器 | 气切面罩 普通型 | 282 | 200 | 套 |  | 重症医学科
186 | 基础卫生材料 | 一次性使用避光延长管 | 1500mm | 3695 | 800 | 条 |  | 通用
187 | 基础卫生材料 | 一次性使用延长管 | 连接延长管 | 2400 | 100 | 根 | 。本产品应用于各种输液操作中、有需要连通输液容器、延长输液管路、高压输注以加快药液扩散速度、多种药液同时输注时使用。 | 麻醉科
188 | 基础卫生材料 | 一次性使用延长管 | 1500mm 3型 | 11710 | 1100 | 根 | 。本产品临床用于注射泵、输液泵配套注射、输液。 | 重症医学科、麻醉科、儿科
189 | 基础卫生材料 | 一次性无菌旋塞 | 三通、旋芯颜色为蓝色 FS-3002 | 12850 | 0 | 个 |  | 重症医学科、麻醉科
190 | 基础卫生材料 | 肠梗阻导管 | 肠梗阻导管 16DBR 3000TO | 2 | 0 | 套 | 用于肠梗阻病症进行减压、物质吸引及药液注入。 | 全科医学科
191 | 基础卫生材料 | 螺旋型鼻肠管 | 3.33mm（CH10-145） | 9 | 0 | 个 | 鼻肠管接头按结构型式可分为漏斗接头和胃肠道小孔径连接接头。通过鼻腔进入十二指肠或空肠、用于肠内营养液的输送。 | 重症医学科、全科医学科
192 | 基础卫生材料 | 一次性使用呼吸回路套装 | AS2（成人、小儿） | 2000 | 0 | 套 | 含呼吸回路、加压面罩、人工鼻、延长管、储气囊、手套，用于全身麻醉机控呼吸回路装置 | 麻醉科
193 | 基础卫生材料 | 钙石灰 | 500g/盒 | 280 | 5 | 瓶 |  | 麻醉科
194 | 基础卫生材料 | 气管插管 | （套囊2.5）、不带囊、各型号 | 100 | 42 | 根 |  | 通用
195 | 基础卫生材料 | 加强型气管插管 | 常规/各型号 | 372 | 14 | 支 |  | 麻醉科
196 | 基础卫生材料 | 加强型气管插管 | PVC套囊型 3-7.5各型号 | 120 | 20 | 支 |  | 麻醉科、全科医学科
197 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌气管插管套件 | FETTKR1 | 1000 | 0 | 支 | 气管导管+一次性可视喉镜片1个，用于全麻气管插管，鹰嘴式气管导管减少咽部损伤， | 麻醉科
198 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌支气管封堵导管 | 7Fr、9Fr 普通型 各型号 | 2 | 0 | 支 |  | 麻醉科
199 | 基础卫生材料 | 一次性使用支气管双腔插管 | 各型 | 10 | 0 | 支 |  | 麻醉科
200 | 基础卫生材料 | 麻醉用气管插管及面罩/常规 | 3# 充气式 | 80 | 0 | 支 |  | 麻醉科
201 | 基础卫生材料 | 一次性使用三通阀 | TR-D-02 | 200 | 20 | 个 |  | 麻醉科
202 | 基础卫生材料 | 一次性使用输注泵 | 100ml（标称流量：6.0ml/h）持续自控加药式 | 417 | 0 | 套 |  | 麻醉科
203 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌双腔喉罩 | 1.5#-5#各型号 | 1700 | 10 | 根 |  | 麻醉科
204 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌硅胶喉罩 | 双腔型3#、4# | 1200 | 0 | 根 | 用于全身麻醉，硅胶材质 | 麻醉科
205 | 基础卫生材料 | 一次性使用有创压力传感器 | PT-01 | 247 | 0 | 个 |  | 麻醉科、介入室
206 | 基础卫生材料 | 一次性使用有创压力传感器套件 | PT-01 | 247 | 0 | 个 | 需配置一次性有创压力传感器组件+动脉留置针3只，贴膜1张，胶布3贴，用于有创血压监测 | 麻醉科
207 | 基础卫生材料 | 刀头清洁片 | 5cm*5cm | 200 | 0 | 片 | 用于清洁电外科手术刀笔刀头。 | 手术室
208 | 基础卫生材料 | 高频手术电极 | JBW/D-C 手控笔型电刀笔45mm | 1500 | 100 | 根 | 用于非内窥镜外科手术中、作为高频手术设备的应用部分、于外科手术中作切割、凝血或两者兼用。 | 手术室
209 | 基础卫生材料 | 可吸收结扎夹 | 各型号，适配 | 300 | 0 | 个 | 由内外两层结构组成、外层夹的材料为聚甘醇酸、内层夹的材质为聚甘醇碳酸。 | 手术室
210 | 基础卫生材料 | 颅脑手术薄膜 | 30cm*45cm | 300 | 0 | 片 | 供简化颅脑手术前护皮操作、预防接触性和移行性手术创面感染。 | 手术室
211 | 基础卫生材料 | 脑棉片 | 2.5*8 | 2000 | 0 | 片 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | 手术室
212 | 基础卫生材料 | 随弃式中性电极 | T102-1 | 2500 | 150 | 片 |  | 手术室
213 | 基础卫生材料 | 医用无菌保护罩 | II型 100cm*150cm | 600 | 0 | 件 |  | 介入室
214 | 基础卫生材料 | 无菌保护套（显微镜专用） | 120cm*130cm | 120 | 0 | 个 |  | 手术室
215 | 基础卫生材料 | 无菌袋 | 11cm*15cm | 150 | 0 | 片 |  | 手术室
216 | 基础卫生材料 | 一次性使用无菌保护罩 | 15*200cm | 3500 | 0 | 只 |  | 手术室
217 | 基础卫生材料 | 医疗器械防护罩 | 200cm*20cm | 750 | 0 | 片 |  | 手术室
218 | 基础卫生材料 | 医用无菌防护套 | 长方形150cmX16cm | 100 | 0 | 片 | 肾穿刺、置管等 | 肾内
219 | 基础卫生材料 | 无菌粘贴手术膜 | 45*45cm(带纸袋) PU45451 | 300 | 0 | 片 |  | 手术室
220 | 基础卫生材料 | 骨蜡 | 2.5g | 8 | 0 | 盒 | 用于神经外科骨创面毛细血管渗血时止血用。 | 手术室
221 | 基础卫生材料 | 一次性射频等离子手术电极 | BMN01M1642 | 50 | 0 | 支 |  | 手术室
222 | 基础卫生材料 | 一次性使用冲洗管路 | 双管路-I型 | 100 | 0 | 个 |  | 手术室
223 | 基础卫生材料 | 一次性使用高频电刀笔 | BT-500P/150D | 150 | 100 | 只 |  | 手术室
224 | 基础卫生材料 | 一次性使用塑料刷 | 海绵 | 100 | 100 | 只 |  | 手术室
225 | 基础卫生材料 | 一次性使用头皮夹 | 大号 | 2000 | 0 | 只 |  | 手术室
226 | 基础卫生材料 | 医用凡士林敷料 | 10cm*20cm Ⅰ型 | 390 | 0 | 片 | 采用医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成。 | 手术室
227 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 50ml 1.6*31TW | 29625 | 2850 | 支 |  | 通用
228 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 20ml 1.6*31TW | 273200 | 252900 | 支 |  | 通用
229 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 0.5*20RW LB | 40100 | 59100 | 支 |  | 通用
230 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml 1.2*31TW LB | 62400 | 4660 | 支 |  | 通用
231 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7*31TWLB | 120800 | 51970 | 支 |  | 通用
232 | 注射穿刺类 | 一次性使用避光配药用注射器 带针 | 侧孔针管、50ml | 2650 | 1300 | 支 |  | 通用
233 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.5*38RWLB | 3200 | 1900 | 支 |  | 口腔科
234 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 30ml 1.6*31TW | 560 | 0 | 支 |  | 麻醉科
235 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*80WTLB 腰穿用 | 500 | 0 | 支 |  | 麻醉科
236 | 注射穿刺类 | 一次性使用无菌冲洗针 | 26G(0.45×10 06 50RW ) 平头 | 1000 | 0 | 支 | 冲洗泪道、眼科手术术中冲洗 | 手术室、眼耳鼻喉科
237 | 注射穿刺类 | 预冲式冲管注射器 | 10ml PICC冲管 | 5790 | 0 | 支 |  | 通用
238 | 注射穿刺类 | 预冲式冲管注射器 | 5ml 留置针冲管 | 40740 | 1000 | 支 |  | 通用
239 | 注射穿刺类 | 一次性使用精密避光输液器 带针 | 0.7*24TWLB | 2080 | 2000 | 支 |  | 通用
240 | 注射穿刺类 | 一次性使用避光输液器 带针 | 0.7*24TW LB | 11450 | 35150 | 支 |  | 通用
241 | 注射穿刺类 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 0.7*24TW | 28750 | 0 | 支 |  | 通用
242 | 注射穿刺类 | 一次性使用输液器 带针 | 0.7*24TW 双头 | 12840 | 72300 | 支 |  | 通用
243 | 注射穿刺类 | 一次性使用输液器 带针 | 0.7*24TW | 101875 | 124100 | 支 |  | 通用
244 | 注射穿刺类 | 一次性使用输液器 带针 | 0.55*19RW | 22075 | 80622 | 支 |  | 通用
245 | 注射穿刺类 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 0.55*19RW | 14800 | 3000 | 支 |  | 通用
246 | 注射穿刺类 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55*19RWLB、0.7*24TW LB | 10000 | 2680 | 支 |  | 通用
247 | 注射穿刺类 | 一次性使用输血器 带针 | 0.9*28TW | 1405 | 0 | 支 |  | 通用
248 | 注射穿刺类 | 一次性使用注射笔用针头 | 0.23mm*4mm/32GRW | 1000 | 100 | 盒 | 注射用胰岛素的针头,胰岛素皮下注射用 | 内分泌
249 | 注射穿刺类 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | SafePICO 956-613 | 18220 | 600 | 只 | 适用于动脉血样的采集和贮存、所采集血样供血气分析。 | 检验科
250 | 注射穿刺类 | 动脉留置针 | BD-20G | 100 | 0 | 个 | 用于动脉压监测及连续动脉血气的监测。 | 麻醉科
251 | 护理操作包 | 一次性使用穿刺护理包 | P-13 | 7 | 0 | 个 | PICC外周穿刺用，用于婴儿，包含4张治疗巾，一张洞巾，一个纸尺，十二个棉球，一个塑料镊子，两个一次性使用外科手套，三个塑料手术盘，一个医用敷垫，一个橡胶带，两个一次性使用手术衣，一个剪刀，一个不锈钢镊子，六个医用纱布块，一个切割器，一个拉合胶布和一个敷贴 | 儿科
252 | 护理操作包 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 9# | 44 | 0 | 个 | 用于人体腰椎穿刺一次性使用 | 儿科，神经外科
253 | 护理操作包 | 一次性使用无菌产包 | A型 | 420 | 294 | 包 |  | 妇产科
254 | 护理操作包 | 一次性使用胸穿包 | 16/12 | 5 | 0 | 个 | 用于胸腔穿刺术 | 急诊内科门诊
255 | 护理操作包 | 一次性使用无菌手术包 | 介入手术用 | 282 | 0 | 包 |  | 介入室
256 | 护理操作包 | 一次性使用无菌手术包 | 外科手术用 | 2388 | 370 | 包 |  | 手术室
257 | 护理操作包 | 一次性使用导尿包 | 16Fr双腔标准型超滑导尿管 | 3433 | 1220 | 个 |  | 通用
258 | 护理操作包 | 一次性使用导尿包 | 8Fr双腔儿童型超滑导尿管 | 78 | 24 | 个 |  | 通用
259 | 护理操作包 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/SII型 加强型 低阻力7.5号# | 1880 | 262 | 套 |  | 麻醉科
260 | 护理操作包 | 一次性使用无菌换药包 | HYA-0 | 150 | 600 | 盒 | 供术后换药或各种外伤换药时使用。 | 通用
261 | 护理操作包 | 一次性使用清创缝合换药包 | 缝合型 | 0 | 100 | 个 | 外伤清创缝合一次性材料 | 通用
262 | 护理操作包 | 一次性使用眼科手术包 | 140mm×330mm | 200 | 0 | 个 | 用于临床手术中对患者眼部周围的防护 | 眼耳鼻喉
263 | 护理操作包 | 一次性使用中心静脉导管包（双腔成人B\BY） | MMCVCBY2-70-20 | 41 | 0 | 套 | 外包装印有配置清单。无菌洞巾和治疗巾各1条，规格均为：1.2*1.4m | 重症医学科
264 | 护理操作包 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 2-5Fr-13cm Ⅱ型 | 10 | 0 | 套 |  | 普外科、麻醉科、重症医学科
265 | 护理操作包 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 管腔及管道为硅胶材质，长度约65cm ，PB-4Fr-1-C-H | 32 | 0 | 套 |  | 普外科、全科医学科
266 | 护理操作包 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 管腔及管道为硅胶材质，长度约32cm 。PB-3Fr-1-A 30cm | 10 | 0 | 根 | 临床除用于化疗病人外，还可用于持续镇静与镇痛的病人，间歇性或短期输注高渗透压、腐蚀性的药物等。缺乏血管通道的倾向，预计治疗时间七天以上的静脉治疗，短期静脉注射万古霉素的患者，持续镇静与镇痛的病人，间歇性或短期输注高渗透压、腐蚀性药物等。危重病人抢救。同样适用于儿童。硅胶材质 | 骨科
267 | 护理操作包 | 一次性口护包 |  | 200 | 0 | 个 | 给患者进行口腔护理 | 通用
268 | 护理操作包 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 2-7Fr-20cm Ⅱ型 | 325 | 0 | 套 |  | 重症医学科、急诊科、全科医学科
269 | 护理操作包 | 一次性使用中心静脉导管套装 | PB-ABC 1.9Fr*50cm 单腔 | 7 | 0 | 个 | PICC外周穿刺用。用于婴儿，包含一根导管，一个输液接头，一个穿刺针和一个注射器 | 儿科
270 | 护理操作包 | 一次性使用中心静脉导管套装(CVC) | A33-05120 | 5 | 0 | 套 | 建立补液通路及监测CVP。为治疗急性肾衰竭提高参数及通路保障 | 肾内
271 | 消毒类产品 | 聚维酮碘粘膜冲洗消毒液 | 60ml | 100 | 0 | 瓶 | 眼科消毒结膜囊 | 通用
272 | 消毒类产品 | 3%过氧化氢消毒液 | 100ml | 803 | 1220 | 瓶 |  | 通用
273 | 消毒类产品 | 75%酒精消毒液 | 100ml | 390 | 2056 | 瓶 |  | 通用
274 | 消毒类产品 | 75%酒精消毒液 | 500ml | 360 | 340 | 瓶 |  | 通用
275 | 消毒类产品 | 95%酒精消毒液 | 500ml | 240 | 961 | 瓶 |  | 通用
276 | 消毒类产品 | 75%酒精棉片 |  | 200000 | 0 | 张 | 进行留置针、中心静脉接头消毒 | 通用
277 | 消毒类产品 | 次氯酸钠消毒液 | 5L/桶，有效氯含量43g/L±6g/L | 4 | 8 | 桶 |  | 通用
278 | 消毒类产品 | 次氯酸消毒液 | 5L/桶，浓度220±10%ppm | 12 | 0 | 桶 |  | 口腔科
279 | 消毒类产品 | 碘伏消毒液 | 500ml | 3010 | 1127 | 瓶 |  | 通用
280 | 消毒类产品 | 碘伏消毒液 | 60ml 外翻盖 | 5054 | 3584 | 瓶 |  | 通用
281 | 消毒类产品 | 多酶清洗剂 | 2.5L | 9 | 16 | 桶 | 支气管镜清洗用、硬质内窥镜使用 | 通用
282 | 消毒类产品 | 多酶洗剂 | 5L | 6 | 13 | 桶 | 可去除生物膜，支气管镜、胃肠镜清洗用 | 通用
283 | 消毒类产品 | 福尔马林固定液 | 5L 10%福尔马林固定液 | 60 | 2 | 桶 | 组织固定使用 | 通用
284 | 消毒类产品 | 过氧乙酸消毒液 | 2.5L(A+B液)过氧乙酸含量为177.0g/L±26.5g/L | 4 | 0 | 桶 |  | 血透
285 | 消毒类产品 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L,正-邻苯二甲醛含量为5.5g/L±0.5g/L | 136 | 2 | 桶 |  | 通用
286 | 消毒类产品 | 酒精湿巾 | 75% | 600 | 12100 | 包 |  | 通用
287 | 消毒类产品 | 季铵盐消毒湿巾 |  | 200 | 0 | 张 | 用于铅衣消毒 | 通用
288 | 消毒类产品 | 免洗手消毒凝胶 | 按压长头 | 6000 | 2216 | 瓶 | 配手消固定架 | 通用
289 | 消毒类产品 | 泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 721 | 3084 | 瓶 |  | 通用
290 | 消毒类产品 | 复合醇免洗手消毒凝胶 | 1L | 240 | 0 | 瓶 |  | 通用
291 | 消毒类产品 | 免洗手外科手消毒凝胶II型 | 500ml（儿科） | 75 | 110 | 瓶 |  | 通用
292 | 消毒类产品 | 免洗泡沫外科手消毒剂 | 500mL / 1L | 100 | 0 | 瓶 |  | 通用
293 | 消毒类产品 | 抗菌洗手液 | 500ml | 490 | 2120 | 瓶 |  | 通用
294 | 消毒类产品 | 手术器械泡沫保湿剂 |  | 50 | 0 | 瓶 | 急诊支气管镜 | 通用
295 | 医学影像材料 | 热敏胶片 | （14*17IN、分辨率600DPI）R-002 | 79300 | 20000 | 张 |  | 医学影像科
296 | 医学影像材料 | 热敏胶片 | （8*10IN、分辨率600DPI）R-002 | 30000 | 23500 | 张 |  | 医学影像科
297 | 医学影像材料 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200ml/200ml(针筒) B型 | 1708 | 0 | 套 | 适配上海高朗Accutron CT-D 862造影注射器和东莞市一星CT-S201 CT高压造影注射器 | 医学影像科
298 | 医学影像材料 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 针筒200ml/200ml II型 | 120 | 0 | 套 | 适配美国美德瑞达Stellant D CT造影高压注射器 | 医学影像科
299 | 医学影像材料 | 压力延长管 | Z1S250 | 500 | 0 | 根 | 适用于上海联影uCT960+型号320排CT增强使用，250cm 高压注射器 | 影像
300 | 医学影像材料 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 65ml/65ml 双筒、带附件（连接管、吸药器） | 89 | 0 | 套 | 适配上海高朗injektor Accutron MR造影注射器 | 医学影像科
301 | 中医类材料 | 耳穴贴 | 600贴 | 0 | 11 | 盒 |  | 康复医学科
302 | 中医类材料 | 纯艾条(五年陈艾) | 18mm*200mm*10支/盒 | 100 | 220 | 板 |  | 康复医学科、中医科
303 | 中医类材料 | 透气胶贴（三伏贴膏药布） | 6*6cm | 80000 | 20500 | 个 |  | 康复医学科、中医科
304 | 中医类材料 | 针灸针 | 平柄针各型号 | 524500 | 844500 | 支 |  | 康复医学科、中医科
305 | 中医类材料 | 清铃揿针 | 各型号 | 600 | 0 | 板 |  | 中医科
306 | 中医类材料 | 雷火灸 | 25g*3*40 | 0 | 60 | 盒 |  | 康复医学科、中医科
307 | 中医类材料 | 雷火灸 | 25g*30*101 | 0 | 100 | 支 |  | 康复医学科、中医科
308 | 中医类材料 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7mm 埋线用 | 1000 | 0 | 支 | 埋线用 | 康复医学科、中医科
309 | 中医类材料 | 无菌注射针 | 5ml | 1000 | 0 | 支 | 使用于康复治疗 | 康复医学科
310 | 中医类材料 | 一次性使用浮针 | 中号 | 500 | 0 | 支 |  | 康复医学科、中医科
311 | 中医类材料 | 一次性粘贴式导电片 | 40cm*40cm | 100 | 0 | 对 | 适用于广州一康PE1-4型号神经肌肉刺激仪 | 康复医学科
312 | 中医类材料 | 一次性粘贴式导电片 | 45cm*60cm | 100 | 0 | 对 | 适用于广州一康PE1-4型号神经肌肉刺激仪 | 康复医学科
313 | 中医类材料 | 一次性粘贴式导电片 | 60cm*90cm | 100 | 0 | 对 | 适用于广州一康PE1-4型号神经肌肉刺激仪 | 康复医学科
314 | 中医类材料 | 电极片 | 11cm*7.5cm | 30 | 0 | 对 | 适配电脑中频治疗仪 | 康复医学科
315 | 血液净化类 | 一次性使用血液回收罐装置 | 250ml HSG | 31 | 0 | 套 | 适用于北京京精3000P型自体血液回收设备 | 肾内（血透）
316 | 血液净化类 | 一次性使用血液收集装置 | 2000ml M-密封型；Y-圆头 | 33 | 0 | 个 | 适用于北京京精3000P型自体血液回收设备 | 肾内（血透）
317 | 血液净化类 | 干粉桶 | 适用于SWS-6000;SWS-6000A | 2000 | 0 | 个 |  | 肾内（血透）
318 | 血液净化类 | 微粒子过滤器 | 适用于SWS-6000;SWS-6000A | 50 | 0 | 套 |  | 肾内（血透）
319 | 血液净化类 | 柠檬酸消毒液 | Ⅱ型 WGXDY-C，总酸含量（柠檬酸）为45%-55% | 112 | 0 | 桶 | 用于带比例混合系统的血液透析设备中内部水路的热消毒。 | 肾内（血透）
320 | 血液净化类 | 一次性使用体外循环血路 | 7210657 | 20 | 0 | 套 | 患者血液净化（CRRT）使用。适用于德国贝朗Diapact CRRT型号连续性血液净化设备 | 重症
321 | 血液净化类 | 血液透析浓缩液 | A液 5L/桶 WGTXY-1、WGTXY-2、WGTXY-3 | 3202 | 0 | 桶 |  | 肾内（血透）
322 | 血液净化类 | 血液透析浓缩液 | B液 WGTXY-2F、WGTXY-2G | 3255 | 0 | 桶 |  | 肾内（血透）
323 | 血液净化类 | 一次性使用血液灌流器 | HA130 | 859 | 0 | 个 |  | 肾内（血透）
324 | 血液净化类 | 一次性使用血液灌流器 | HA230 | 10 | 0 | 个 |  | 肾内（血透）
325 | 血液净化类 | 一次性使用血液灌流器 | KHA130 | 5 | 0 | 个 |  | 肾内（血透）
326 | 血液净化类 | 一次性使用血液灌流器 | TN130-B | 5 | 0 | 个 |  | 肾内（血透）
327 | 血液净化类 | 一次性使用透析护理包 | C型 内瘘包 | 5000 | 0 | 套 |  | 肾内（血透）
328 | 血液净化类 | 一次性使用透析护理包 | B型 下机置管包 | 2560 | 0 | 套 |  | 肾内（血透）
329 | 血液净化类 | 一次性使用中心静脉导管套装(血液透析用) | TF-A 14.5Fr2X19cm | 3 | 0 | 套 | 血液透析，血透置管 | 肾内
330 | 血液净化类 | 一次性使用中心静脉导管套装(血液透析用) | TF-A 14.5Fr2X23cm | 5 | 0 | 套 | 血液透析，血透置管 | 肾内
331 | 血液净化类 | 一次性使用中心静脉导管套装(血液透析用) | TF-C 12Fr2X16cm W | 5 | 0 | 套 | 血液透析，血透置管 | 肾内
332 | 血液净化类 | 微孔折叠滤芯 | 5寸 | 48 | 0 | 支 |  | 肾内（血透）
333 | 血液净化类 | 微粒子过滤器 | EF-02 | 39 | 0 | 支 |  | 肾内（血透）
334 | 血液净化类 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | BLS-121-DBC | 138 | 0 | 个 |  | 重症医学科
335 | 血液净化类 | 血浆分离器 | L0.5 | 24 | 0 | 套 |  | 重症医学科
336 | 血液净化类 | 血浆置换(PEX)套件 | 7210348（血浆置换(PEX)套件） | 3 | 0 | 套 |  | 重症医学科
337 | 血液净化类 | 一次性使用胆红素吸附柱 | DX350 | 5 | 0 | 套 | 用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸 | 重症医学科
338 | 血液净化类 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 双腔11.5Fr、复合装一体尖端（FH-2156） | 50 | 0 | 套 |  | 重症医学科
339 | 血液净化类 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | 10 | 0 | 套 | 适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。 | 重症医学科
340 | 血液净化类 | 一次性使用血液灌流器 | HA380 | 69 | 0 | 套 |  | 重症医学科
341 | 血液净化类 | 一次性使用血液净化滤器 | M1.5 | 139 | 0 | 套 | 适配健帆DX-10血液净化机 | 重症医学科
342 | 血液净化类 | 透析导管 | 5833690 | 0 | 0 | 个 |  | 肾内（血透）
343 | 血液净化类 | 腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 10 | 0 | 个 | 腹膜透析 | 肾内
344 | 血液净化类 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 5C4129 | 10 | 0 | 个 | 腹膜透析 | 肾内
345 | 血液净化类 | 碘液微型盖 | 6AC4466 | 20 | 0 | 个 | 腹膜透析 | 肾内
346 | 血液净化类 | 医用导管夹 | SPC4527. | 50 | 0 | 个 | 腹膜透析 | 肾内
347 | 血液净化类 | 一次性使用体外循环血路 | （血液吸附灌注(PAP)套件） | 5 | 0 | 套 |  | 重症
348 | 血液净化类 | 一次性使用血液灌流器 | HA330-Ⅱ | 10 | 0 | 套 |  | 重症
349 | 体外循环材料 | 体外循环插管及穿刺附件（动、静脉插管） | BE-PVL 2155 、BE-PAL 1723 | 2 | 0 | 套 |  | 重症医学科
350 | 体外循环材料 | 一次性使用膜式氧合器套包 | LM-TPS-1000 | 2 | 0 | 套 |  | 重症医学科
351 | 体外循环材料 | 体外循环插管及穿刺附件（动、静脉穿刺包） | PIK 150 | 2 | 0 | 套 |  | 重症医学科
352 | 眼耳鼻喉科材料 | 鼻腔喷剂敷料 | III型：20 | 200 | 0 | 盒 | 高分子聚合物液体 | 眼耳鼻喉科
353 | 眼耳鼻喉科材料 | 耳道喷剂辅料 | 30ML Ⅱ型 | 80 | 0 | 盒 |  | 眼耳鼻喉科
354 | 眼耳鼻喉科材料 | 液体敷料 | A型 15ml | 956 | 0 | 套 |  | 眼耳鼻喉科
355 | 眼耳鼻喉科材料 | 止血海绵 | / | 103 | 0 | 片 | 用于鼻出血和鼻窦手术后止血。 | 眼耳鼻喉科
356 | 眼耳鼻喉科材料 | 弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器 | SHC-60 | 720 | 0 | 支 | 改善偏碱性鼻腔内环境。 | 眼耳鼻喉科
357 | 眼耳鼻喉科材料 | 预装式张力环 | ACPi-11 | 3 | 0 | 个 | 适用于白内障手术中的术前或术中悬韧带断裂、悬韧带脆弱以及有囊袋皱缩风险特别是伴有高度近视的患者。 | 眼耳鼻喉科
358 | 眼耳鼻喉科材料 | 眼科手术刀 | 各型号 | 500 | 0 | 把 | 该产品由SUS302不锈钢材料和塑料柄构成、部分产品带有安全套管。环氧乙烷灭菌包装、一次性使用。该产品用于临床眼科手术切割。 | 眼耳鼻喉科
359 | 眼耳鼻喉科材料 | 软性亲水接触镜 | 连续配戴型 | 31 | 0 | 片 |  | 眼耳鼻喉科
360 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性使用便携电凝刀 | BDD-YD-1 | 5 | 0 | 支 | 用于眼科手术微血管止血。 | 眼耳鼻喉科
361 | 眼耳鼻喉科材料 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体 | AR40e | 10 | 0 | 套 |  | 眼耳鼻喉科
362 | 眼耳鼻喉科材料 | 硬性接触镜验配试纸 | 1条/袋 10袋/盒 | 15 | 0 | 盒 |  | 眼耳鼻喉科
363 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性21号LAMINAR层流灌注套管和测试腔 | OPOS21LD（适用于眼力健CMP680300型号眼科超声乳化治疗仪） | 50 | 0 | 个 | 白内障超声乳化针头袖套 | 眼耳鼻喉科
364 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性21号LAMINAR层流超乳探针，30°圆探针和灌注套管 | OPOR3021G（适用于眼力健CMP680300型号眼科超声乳化治疗仪） | 5 | 0 | 个 | 白内障超声乳化针头 | 眼耳鼻喉科
365 | 眼耳鼻喉科材料 | 可重复使用管道套管 | OPO65（适用于眼力健CMP680300型号眼科超声乳化治疗仪） | 6 | 0 | 个 | 白内障超声乳化灌注管 | 眼耳鼻喉科
366 | 眼耳鼻喉科材料 | 青光眼引流器 | P-50 | 5 | 0 | 个 | 青光眼手术用，尤其是新生血管性青光眼引流用 | 眼耳鼻喉科
367 | 眼耳鼻喉科材料 | 青光眼引流管 | XEN-45 | 3 | 0 | 个 | 青光眼引流管 | 眼耳鼻喉科
368 | 眼耳鼻喉科材料 | 泪道引流管 | BF-II-B1 | 10 | 0 | 个 | 慢性泪囊炎手术中用 | 眼耳鼻喉科
369 | 眼耳鼻喉科材料 | 虹膜拉钩 | MR-0413T-4 | 2 | 0 | 个 | 特殊白内障手术中用，医用高分子材料，全长13mm | 眼耳鼻喉科
370 | 眼耳鼻喉科材料 | 囊袋拉钩 | MR-0413T-5 | 2 | 0 | 个 | 特殊白内障手术中用，医用高分子材料，全长13mm | 眼耳鼻喉科
371 | 眼耳鼻喉科材料 | 耳道引流管 | 1016011 | 10 | 0 | 个 | 分泌性中耳炎使用 | 眼耳鼻喉科
372 | 眼耳鼻喉科材料 | 生物羊膜 | 眼科用型号：无滤纸型 | 50 | 0 | 片 | 翼状胬肉手术羊膜移植，15mmX15mm | 眼耳鼻喉科
373 | 眼耳鼻喉科材料 | 毛刷 （一次性） | Y0011.2（适用于珠海明象YS610型号电子内窥镜图像处理器） | 60 | 0 | 个 | 纤维喉镜Φ2x1100mm | 眼耳鼻喉科
374 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌眼耳鼻刨削刀 | BPD11040A.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 20 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，110XΦ4.0mm | 眼耳鼻喉科
375 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌眼耳鼻刨削刀 | BPD11040A.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 20 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，110XΦ4.0mm 40° | 眼耳鼻喉科
376 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌磨钻头 | DR3014B70.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 20 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，70XΦ3.0mm | 眼耳鼻喉科
377 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌磨钻头 | SR5012B70.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 10 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，70XΦ5.0mm | 眼耳鼻喉科
378 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌磨钻头 | DR1017B70.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 10 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，70XΦ1.0mm | 眼耳鼻喉科
379 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌磨钻头 | DR2017B70.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 10 | 0 | 片 | 刨削动力装置用，70XΦ2.0mm | 眼耳鼻喉科
380 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌磨钻头 | SR2008B70.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 10 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，70XΦ2.0mm | 眼耳鼻喉科
381 | 眼耳鼻喉科材料 | 一次性无菌磨钻头 | SR3010B70.DS（适用于西山DK-ENT-MO型号手术动力装置） | 10 | 0 | 个 | 刨削动力装置用，70XΦ3.0mm | 眼耳鼻喉科
382 | 眼耳鼻喉科材料 | 泪液分泌测试纸 | 10袋/盒 | 10 | 0 | 盒 | 泪液分泌测试纸 | 眼耳鼻喉科
383 | 眼耳鼻喉科材料 | 全降解鼻窦药物支架 | 4201 | 10 | 0 | 个 | 鼻窦炎手术中植入，用于降低鼻息肉复发 | 眼耳鼻喉科
384 | 眼耳鼻喉科材料 | 贻贝足丝蛋白鼻腔液体辅料 | 50ml/瓶 | 20 | 0 | 瓶 | 鼻窦炎术后修复 | 眼耳鼻喉科
385 | 眼耳鼻喉科材料 | 内窥镜软钳（一次性） | Y0011（适用于珠海明像） | 30 | 0 | 个 | 纤维喉镜Φ1.8x1050mm 一次性，活检（适用于珠海明象YS610型号电子内窥镜图像处理器） | 眼耳鼻喉科
386 | 眼耳鼻喉科材料 | 内窥镜软钳（一次性） | Y0011.1（适用于珠海明像） | 30 | 0 | 个 | 纤维喉镜Φ1.8x1050mm 一次性，齿检（适用于珠海明象YS610型号电子内窥镜图像处理器） | 眼耳鼻喉科
387 | 眼耳鼻喉科材料 | 内窥镜软钳（重复消毒） | Y0011.4（适用于珠海明像） | 5 | 0 | 个 | 纤维喉镜Φ1.8x1050mm 异物（适用于珠海明象YS610型号电子内窥镜图像处理器） | 眼耳鼻喉科
388 | 眼耳鼻喉科材料 | 内窥镜软钳（重复消毒） | Y0011.5（适用于珠海明像） | 5 | 0 | 个 | 纤维喉镜Φ1.8x1050mm 活检（适用于珠海明象YS610型号电子内窥镜图像处理器） | 眼耳鼻喉科
389 | 针线类材料 | 可吸收性缝线 | 4-0 VCP310H 可吸收性特殊理化缝线/含抗菌剂/编织/带针 | 1400 | 53 | 包 |  | 外科系科室
390 | 针线类材料 | 可吸收性缝线 | 3-0 VCP311H 可吸收性特殊理化缝线/含抗菌剂/编织/带针 | 1500 | 51 | 包 |  | 外科系科室
391 | 针线类材料 | 可吸收性缝线 | 0 VCP358H可吸收性特殊理化缝线/含抗菌剂/编织 | 1 | 0 |  |  | 外科系科室
392 | 针线类材料 | 可吸收性缝线 | 1 VCP359H可吸收性特殊理化缝线/含抗菌剂/编织 | 2965 | 0 |  |  | 外科系科室
393 | 针线类材料 | 可吸收性缝线 | 2-0 VCP345H可吸收性特殊理化缝线/含抗菌剂/编织 | 3307 | 100 |  |  | 外科系科室
394 | 针线类材料 | 合成可吸收性外科缝线 | 8-0 W9560 可吸收性非特殊理化缝线/编织/带针 | 11 | 0 | 根 |  | 外科系科室
395 | 针线类材料 | 合成可吸收性外科缝线 | 6-0 J570G 可吸收性非特殊理化缝线/编织/带针 | 59 | 0 | 根 |  | 外科系科室
396 | 针线类材料 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 6-0W8316 不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 55 | 100 | 根 |  | 外科系科室
397 | 针线类材料 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 5-0W8710不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 222 | 50 | 根 |  | 外科系科室
398 | 针线类材料 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0W8557普理灵 不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 24 | 100 | 根 |  | 外科系科室
399 | 针线类材料 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 3-08522H 不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 10 | 50 | 根 |  | 外科系科室
400 | 针线类材料 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0w8761 普理灵 不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 15 | 50 | 根 |  | 外科系科室
401 | 针线类材料 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 5-0W8556 不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 66 | 50 | 根 |  | 外科系科室
402 | 针线类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 0 SA86G 丝线编织 | 768 | 500 | 根 | 采用家蚕丝为原料、涂层采用蜂蜡和石蜡制成 | 外科系科室
403 | 针线类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 2-0丝线编织SA845G | 600 | 500 | 根 | 采用家蚕丝为原料、涂层采用蜂蜡和石蜡制成 | 外科系科室
404 | 针线类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | SA86G 0 | 768 | 0 | 根 | 缝线采用家蚕丝为原料、涂层采用蜂蜡和石蜡制成； | 外科系科室
405 | 针线类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 3/0 SA84G不带针 | 2616 | 0 | 根 | 缝线采用家蚕丝为原料、涂层采用蜂蜡和石蜡制成； | 外科系科室
406 | 针线类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 3-0丝线编织SA84G | 2616 | 500 | 根 | 采用家蚕丝为原料、涂层采用蜂蜡和石蜡制成 | 外科系科室
407 | 针线类材料 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | BD-带针缝合线、圆针、线长75cm 4-0 | 50 | 10 | 根 |  | 外科系科室
408 | 针线类材料 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | BD-不带针缝合线、线长2cm 3-0 | 400 | 600 | 根 |  | 中医科
409 | 针线类材料 | 聚乙醇可吸收缝合线 | 2cm*20根 | 100 | 0 | 盒 | 使用于体重管理（穴位埋线） | 康复医学科
410 | 针线类材料 | 尼龙缝合线 | 10-0 1406 不可吸收性非特殊理化缝线/单股/带针 | 104 | 80 | 根 | 用于手术缝合（仅限眼科、齿科领域使用）。 | 外科系科室
411 | 针线类材料 | 可吸收性外科缝合线 | 1#、90cm、40mm 圆针 1/2 弧 GB1402Q-90 | 48 | 100 | 根 |  | 外科系科室
412 | 针线类材料 | 可吸收性外科缝线 | 1-4# | 200 | 0 | 根 |  | 外科系科室
413 | 针线类材料 | 可吸收性外科缝线(倒刺线) | RA-1031Q 标称线长：48cm、标称规格：1、针型：圆针、针弧：1/2弧 、针长：36mm | 10 | 0 | 根 |  | 外科系科室
414 | 针线类材料 | 带线荷包缝合针 | KZX-66 | 5 | 30 | 支 | 与消化道吻合器配套、用于吻合手术中的荷包缝扎。 | 外科系科室
415 | 针线类材料 | 手术刀片 | 11-23各型号 | 5300 | 1170 | 个 |  | 外科系科室
416 | 针线类材料 | 无菌医用缝合针 | 圆针1/2 11×20各型号 | 2000 | 550 | 支 |  | 手术室
417 | 针线类材料 | 无菌医用缝合针 | 角针TJ-1-1128 1/2 11*28各型号 | 1500 | 600 | 支 |  | 手术室
418 | 血管介入治疗材料 | 充盈压力泵系统 | IN4130 | 258 | 0 | 个 | 用于扩张和缩小血管成形术球囊或者其他介入设备、并测试球囊的压力和控制其压力。 | 介入室
419 | 血管介入治疗材料 | 穿通导管 | CSW150-26N | 1 | 0 | 根 |  | 介入室
420 | 血管介入治疗材料 | 穿通导管 | CSR135-26P | 5 | 0 | 根 |  | 介入室
421 | 血管介入治疗材料 | 穿通导管 | CSR150-26P | 5 | 0 | 根 |  | 介入室
422 | 血管介入治疗材料 | 导管鞘及穿刺套件 | F尺寸：8、长度：11cm、Mini导丝：0.35英寸、有血管扩张器 402-608X | 2 | 0 | 套 | 用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术。 | 介入室
423 | 血管介入治疗材料 | 导管鞘器械 | PSI-6F-11-035-18G最小内径6F（2.00mm） 有效长度11cm 座颜色green 标记头端NA 导丝尺寸0.035" x 50cm 扩张器头端ID 0.025" 穿刺针18G x 7cm PSI-6F-11-035-18G | 80 | 0 | 个 | 用于协助经皮穿刺装置插入至静脉和/或动脉。 | 介入室
424 | 血管介入治疗材料 | 导管鞘器械 | 最小内径7F（2.31mm） 有效长度11cm 座颜色orange 标记头端NA 导丝尺寸0.035" x 50cm 扩张器头端ID 0.035" 穿刺针18G x 7cm | 10 | 0 | 个 | 用于协助经皮穿刺装置插入至静脉和/或动脉。 | 介入室
425 | 血管介入治疗材料 | 导丝 | 外径0.035''长度150CM RF*GA35153M | 96 | 0 | 个 |  | 介入室
426 | 血管介入治疗材料 | 导丝 | 外径0.035''长度260CM RF*GA35263M | 76 | 0 | 个 |  | 介入室
427 | 血管介入治疗材料 | 导丝 | 外径0.035''长度260CM RF*PA35263M | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
428 | 血管介入治疗材料 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | CSA-2010 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
429 | 血管介入治疗材料 | 连通板 | 503HN-R、端口数量3长度14.10宽度 3.62 端口间距3.68 | 676 | 0 | 个 | 压力等级有200PSI和500PSI、高压注射的时间是1到4秒。 | 介入室
430 | 血管介入治疗材料 | 滤器回收器 | SRK35 | 8 | 0 | 个 | 通过取回钩经皮移除BARD可回收腔静脉滤器。 | 介入室
431 | 血管介入治疗材料 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 560～710 塞剂 Gelfoam560 | 2 | 0 | 个 | 用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病的栓塞治疗。 | 介入室
432 | 血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器 | KVF40 | 1 | 0 | 个 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。 | 介入室
433 | 血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器 | KVF34 | 1 | 0 | 个 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。 | 介入室
434 | 血管介入治疗材料 | 腔静脉滤器回收器 | KFRS20 | 3 | 0 | 个 | 用于回收已植入的可回收腔静脉滤器。 | 介入室
435 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.75×15 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
436 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.0×10 | 7 | 0 | 个 |  | 介入室
437 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.25×10 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
438 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.75×10 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
439 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 3.0×10 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
440 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 4.0×10 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
441 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.0×15 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
442 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.5×10 | 6 | 0 | 个 |  | 介入室
443 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.25×15 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
444 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 2.5×15 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
445 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 3.0×15 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
446 | 血管介入治疗材料 | 切割球囊系统 | 3.5×10 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
447 | 血管介入治疗材料 | 桡动脉介入穿刺部位止血器止血用押圧器具 | 标准长度 XX*RF06 | 171 | 0 | 个 |  | 介入室
448 | 血管介入治疗材料 | 栓塞微粒球 | S610GH | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
449 | 血管介入治疗材料 | 双极临时起搏电极导管 |  | 6 | 0 | 个 |  | 介入室
450 | 血管介入治疗材料 | 双腔微导管 | SA145-33N | 2 | 0 | 支 |  | 介入室
451 | 血管介入治疗材料 | 撕开鞘 | 405108-7F | 2 | 0 | 个 |  | 介入室
452 | 血管介入治疗材料 | 外周血栓抽吸导管 | 6、8、10、12FB | 10 | 0 | 支 |  | 介入室
453 | 血管介入治疗材料 | 微导管 | 直径1.8Fr、长度130CM NC-F863A | 26 | 0 | 个 |  | 介入室
454 | 血管介入治疗材料 | 微导管 | 直径2.7Fr、有导丝、导管长度130CM MC-PE27131 | 3 | 0 |  |  | 介入室
455 | 血管介入治疗材料 | 下腔静脉滤器 | 伞形可回收 | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
456 | 血管介入治疗材料 | 血管内超声系统-一次性滑板 | 常规 | 104 | 0 | 个 |  | 介入室
457 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 512538MPA1 尺寸5 内径.046"/1.17mm 长度 125cm 兼容导丝.038"（0.97mm） 侧孔数 - | 8 | 0 | 个 |  | 介入室
458 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 7508-13外径6F 内径.054"/1.37mm 长度100cm 头端长度3.0cm 兼容导丝0.038" 描述 AR1 侧孔数0 带编织层 不带标记带 | 3 | 0 | 个 |  | 介入室
459 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 6FJR4.0 7503-21 外径6F 内径.054"/1.37mm 长度100cm 头端长度1.9cm 适用导丝.038" 描述JR4.0 侧孔数量0 带编织层 不带标记带 | 48 | 0 | 个 |  | 介入室
460 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 6FJL3.5 外径6F 内径.054"/1.37mm 长度100cm 头端长度1.9cm 适用导丝.038" 描述 JL3.5 侧孔数0 带编织层 不带标记带 | 96 | 0 | 个 |  | 介入室
461 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 6FJL4.0 7501-21 外径6F 内径.054"/1.37mm 长度100cm 头端长度1.9cm 适用导丝.038" 描述JL4.0 侧孔数量 0 带编织层 不带标记带 | 139 | 0 | 个 |  | 介入室
462 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 尺寸5 内径.046"/1.17mm 长度 80cm 兼容导丝.038"（0.97mm） 侧孔数 - 58038MIK | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
463 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 外径5F\6F JR3.5 侧孔数0 带编织层 不带标记带 7503-13 | 129 | 0 | 个 |  | 介入室
464 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 外径6F 内径.054"/1.49mm 长度110cm 头端长度7.5cm 适用导丝.038" 描述 PIG 侧孔数5 带编织层 不带标记带 7509-11 | 46 | 0 | 个 |  | 介入室
465 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 外径5F 内径.046"/1.17mm 长度110cm 头端长度7.5cm 适用导丝.038" 描述 PIG 侧孔数5 带编织层 不带标记带 7529-11 | 11 | 0 | 个 |  | 介入室
466 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 用于颅内、外径5Fr、长度100CM RF*EA25010M | 8 | 0 | 个 |  | 介入室
467 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 用于腹部、外径5Fr、长度70CM RF*DG95007M | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
468 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 直径5Fr、长度100cm RH+5TIG110M | 778 | 0 | 个 |  | 介入室
469 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 外径6F 内径 .054"/1.37mm 长度100cm 头端长度1.9cm 兼容导丝0.038" 描述 JL5.0 侧孔数0 带编织层 不带标记带 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
470 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 5F JL4.5 | 5 | 0 | 个 | 冠状动脉造影，应对血管变异造影 | 介入室
471 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 5F 3DRC | 5 | 0 | 个 | 冠状动脉造影，应对血管变异造影 | 介入室
472 | 血管介入治疗材料 | 血管内造影导管 | 5F AL1.0 | 5 | 0 | 个 | 冠状动脉造影，应对血管变异造影 | 介入室
473 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用造影导管 | 5F JL3.5/JL4/JR3.5/JR4 | 100 | 0 | 套 | 冠状动脉造影 | 介入室
474 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用桡动脉鞘套装 | 6F（504-616Z）/（RD0616） | 100 | 0 | 套 | 6F一次性使用桡动脉鞘套装，穿刺针为钢针，不带套筒，桡动脉穿刺用 | 介入室
475 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘 | RCFW-12.0-38-80-RB | 2 | 0 | 个 |  | 介入室
476 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘 | KCFW-8.0-38-70-RB-RAABE | 2 | 0 | 个 |  | 介入室
477 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组 | 10F-11cm、配J弯0.038″*45cm金属导丝、单壁针、带切开器 861001154 | 3 | 0 | 个 |  | 介入室
478 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组 | 直径6Fr、长度16CM RS*A60G16SQZ | 978 | 0 | 个 |  | 介入室
479 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组 | 直径5Fr、长度16CM RS*A50G16SQZ | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
480 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组 | 直径5Fr、长度10CM RS*A50K10SQ | 11 | 0 | 个 |  | 介入室
481 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组 | 直径6Fr、长度10CM RS*A60K10SQ | 26 | 0 | 个 |  | 介入室
482 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组 | 直径8Fr、长度10CM RS*A80K10SQ | 6 | 0 | 个 |  | 介入室
483 | 血管介入治疗材料 | 血栓抽吸导管 | 6F、导丝腔长度（mm):50、不带侧孔 65654405 | 32 | 0 | 条 |  | 介入室
484 | 血管介入治疗材料 | 压力延长管 | PM6136 | 50 | 0 | 个 |  | 介入室
485 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 12ml 注射器、带环形手柄、环形固定栓、旋转鲁尔接头 CCS600 | 858 | 0 | 个 |  | 介入室
486 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 12ml注射器、带环形手柄、环形锁定栓、旋转鲁尔接头 CCS100 | 25 | 0 | 个 |  | 介入室
487 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用环柄注射器 | LPHB112 | 60 | 0 | 根 | 用于微创伤介入治疗或诊断手术中造影液及药液的注射。 | 介入室
488 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用介入配件 | LPJD3 | 120 | 0 | 根 |  | 介入室
489 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用介入配件 | LPJG120 | 1400 | 0 |  |  | 介入室
490 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用微导管 | CRV135-19P | 10 | 0 | 个 |  | 介入室
491 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | H74939352030 | 148 | 0 | 根 |  | 介入室
492 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用造影导管 | 6F | 355 | 0 | 个 | 用于血管造影检查、神经血管应用除外。 | 介入室
493 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 4F VER135 形造影导管 100cm 451-414H0 | 8 | 0 | 个 |  | 介入室
494 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 5F 五侧孔猪尾形造影导管 100cm 451-503H5 | 65 | 0 | 个 |  | 介入室
495 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 5F VER 形造影导管 100cm 451-514H0 | 43 | 0 | 个 |  | 介入室
496 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 5F SIM2 形造影导管 100cm 451-531H0 | 8 | 0 | 个 |  | 介入室
497 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 5F C2 形造影导管 100cm 451-543H0 | 15 | 0 | 个 |  | 介入室
498 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 5F MP A2 形造影导管 2 侧孔 125cm 451-506P2 | 29 | 0 | 个 |  | 介入室
499 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | 534-650S | 7 | 0 | 个 |  | 介入室
500 | 血管介入治疗材料 | 造影导丝 | IQ35F150J3 | 535 | 0 | 个 |  | 介入室
501 | 血管介入治疗材料 | 造影导丝 | IQ35F260J3 | 677 | 0 | 个 |  | 介入室
502 | 血管介入治疗材料 | 诊断/消融可调弯头端导管 | D134721IL 头电极长度3.5mm、弯度D、管身直径2.5mm(7.5F)、电极间隙1-6-2mm、感温类型热电偶、长度115cm； | 13 | 0 | 个 |  | 介入室
503 | 血管介入治疗材料 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Solia S 53 | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
504 | 血管介入治疗材料 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Solia S 60 | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
505 | 血管介入治疗材料 | 穿通导管 | CSW 135-26N | 5 | 0 | 根 |  | 介入室
506 | 血管介入治疗材料 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 350～560 Gelfoam350 | 1 | 0 | 个 | 适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 | 全科医学科
507 | 血管介入治疗材料 | 植入式给药装置及其附件 | 04433742 CELSITE EPOXY 环氧树脂儿童药盒、4.5F聚氨酯导管、带附件 | 10 | 0 | 盒 |  | 全科医学科
508 | 血管介入治疗材料 | 按压式Y型连接器 | KDL-YCK111 | 395 | 0 | 个 | 用于PTCA手术中、在体外辅助建立导引钢丝进入人体的工作通道。 | 全科医学科、介入室、心血管内科
509 | 血管介入治疗材料 | 按压式球囊扩张压力泵 | 30atm | 160 | 0 | 个 |  | 心血管内科、全科医学科
510 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 3.5*12 | 1 | 0 | 套 |  | 血管介入室
511 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | 6.0mmX80mmX130cm UV035 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
512 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | U35130108 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
513 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | 5.0mmX100mmX130cm UV035 U35130510 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
514 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | U3513086 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
515 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | U351301210 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
516 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | U351301010 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
517 | 血管介入治疗材料 | PTA球囊扩张导管 | U35130810 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
518 | 血管介入治疗材料 | 球囊扩张导管 | 080040120H | 2 | 0 | 套 | 开展中心静脉 狭窄球囊扩张 | 肾内
519 | 血管介入治疗材料 | 球囊扩张导管 | 100060120H | 3 | 0 | 套 | 开展中心静脉狭窄的球囊扩张或祛除中心静脉的纤维蛋白鞘 | 肾内
520 | 血管介入治疗材料 | 球囊导管 Balloon Catheter | CH45-5040 | 2 | 0 | 套 | 开展内瘘狭窄球囊 扩张或内瘘促成熟 | 肾内
521 | 血管介入治疗材料 | 球囊导管 Balloon Catheter | CH45-6040 | 3 | 0 | 套 | 开展内瘘狭窄球囊 扩张或内瘘血栓祛除 | 肾内
522 | 血管介入治疗材料 | 导管鞘器械 | PSI-5F-11-035-18G最小内径5F（1.65mm） 有效长度11cm 座颜色gray 标记头端NA 导丝尺寸0.035" x 50cm 扩张器头端ID0.035" 穿刺针18G x 7cm | 1 | 0 | 套 | 用于协助经皮穿刺装置插入至静脉和/或动脉。 | 介入室
523 | 血管介入治疗材料 | 导丝(Traxcess) | GW1420040 | 5 | 0 | 支 |  | 介入室
524 | 血管介入治疗材料 | 导引导管 | DGC610USB35 |  | 0 | 支 |  | 介入室
525 | 血管介入治疗材料 | 导引导管 | 588842P | 5 | 0 | 支 |  | 介入室
526 | 血管介入治疗材料 | 导引延长导管 | 5571 | 1 | 0 | 支 |  | 介入室
527 | 血管介入治疗材料 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | CSA-2510 | 8 | 0 | 支 |  | 介入室
528 | 血管介入治疗材料 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | CSA-2015 | 9 | 0 | 支 |  | 介入室
529 | 血管介入治疗材料 | 静脉腔内射频闭合导管 | CF7-7-60 | 0 | 0 | 支 |  | 介入室
530 | 血管介入治疗材料 | 聚乙烯醇栓塞微球 | PVA-0400 A | 1 | 0 | 个 | 保存溶液为生理氯化钠溶液。用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗。 | 介入室
531 | 血管介入治疗材料 | 聚乙烯醇栓塞微球 | PVA-0600 A | 1 | 0 | 个 | 保存溶液为生理氯化钠溶液。用于原发性肝脏富血管恶性肿瘤或肝转移瘤的供血血管的栓塞治疗。 | 介入室
532 | 血管介入治疗材料 | 颅内支架系统 | 212517-CAS | 2 | 0 | 套 |  | 介入室
533 | 血管介入治疗材料 | 髂骨静脉支架 | VENEL14120 | 1 | 0 | 套 |  | 介入室
534 | 血管介入治疗材料 | 桡动脉压迫止血带 | FXZXH-01 | 0 | 0 | 条 |  | 介入室
535 | 血管介入治疗材料 | 输注导管(带压力分配装置) | FIS5-90-30SQ | 1 | 0 | 支 |  | 介入室
536 | 血管介入治疗材料 | 栓塞颗粒 | V600EP | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
537 | 血管介入治疗材料 | 栓塞微球 | V325HS | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
538 | 血管介入治疗材料 | 微导管 | MC212150S | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
539 | 血管介入治疗材料 | 微导管 | MC172150SX | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
540 | 血管介入治疗材料 | 血管成型术用套件 | MAP152 | 0 | 0 | 个 |  | 介入室
541 | 血管介入治疗材料 | 血管鞘组(7F) | 直径7Fr、长度16cm | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
542 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用高频切开刀 | MK-T-4-195 |  | 0 | 个 | 该产品在医疗机构中与内窥镜和高频电刀配合使用、利用高频电流切开消化道内组织、注水功能仅可用于术中冲洗 | 介入室
543 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用介入微导管 | MC-130-2.7F-GW | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
544 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用微导管 | 直型 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
545 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用造影导丝 | 0.035" *260cm弯头 | 1 | 0 | 个 |  | 介入室
546 | 血管介入治疗材料 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-105-D | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
547 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | TEMPO 5F MP A1 形造影导管 125cm | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
548 | 血管介入治疗材料 | 造影导管 | 451-530H0 | 3 | 0 | 个 |  | 介入室
549 | 血管介入治疗材料 | 中间导引导管 | FG202671115-01 | 5 | 0 | 个 |  | 介入室
550 | 血管介入治疗材料 | 中空纤维膜式氧合器 | CX*RX25RW | 0 | 0 | 套 |  | 介入室
551 | 血管介入治疗材料 | 主动脉内球囊反博导管及附件 | IAB-S840C | 0 | 0 | 套 |  | 介入室
552 | 血管介入治疗材料 | 主动脉内球囊反博导管及附件 | IAB-06840-U | 1 | 0 | 套 |  | 介入室
553 | 血管介入治疗材料 | 一次性使用输注导管套件 | FIS5-90-40SQ | 1 | 0 | 套 |  | 介入室
554 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-30(A) | 3 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
555 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-32(A) | 13 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
556 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-11(A) | 4 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
557 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-13(A) | 37 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
558 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-16(A) | 3 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
559 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-21(A) | 0 | 0 |  |  | 泌尿外科
560 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-25(A) | 15 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
561 | 吻合器及附件 | 一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-28(A) | 37 | 0 | 把 |  | 泌尿外科
562 | 吻合器及附件 | 一次性结扎夹 | 各型号，适配杭州康基 | 2600 | 0 | 枚 |  | 普外科
563 | 吻合器及附件 | 一次性使用管型消化道吻合器 | KYGWB-25.5 | 1 | 0 | 盒 |  | 普外科
564 | 吻合器及附件 | 一次性使用管型消化道吻合器 | KYGWB23.5 | 1 | 0 | 支 |  | 普外科
565 | 吻合器及附件 | 一次性使用管型消化道吻合器 | KYGWB-28.5 | 1 | 0 | 支 |  | 普外科
566 | 吻合器及附件 | 一次性使用管型消化道吻合器 | KYWC21.5 | 1 | 0 | 支 |  | 普外科
567 | 吻合器及附件 | 一次性使用直线型切割吻合器 | KYQB-80 | 0 | 0 | 支 |  | 普外科
568 | 吻合器及附件 | 一次性使用直线型切割吻合器组件-1 | HQZ-80M | 0 | 0 | 套 |  | 普外科
569 | 吻合器及附件 | 直线形切割吻合器和可调节钉仓 | NTLC75 | 0 | 0 | 套 |  | 普外科
570 | 吻合器及附件 | 一次性使用肛肠吻合器 | TRZ-PPH-32 | 10 | 1 | 把 |  | 全科医学、普外科
571 | 吻合器及附件 | 医用阻断夹 | V03 | 360 | 0 | 枚 |  | 手术室
572 | 泌尿、普外科材料 | J型导管 | F5 L(280) 双J型 | 40 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
573 | 泌尿、普外科材料 | J型导管 | F5 L(260) 双J型 | 149 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
574 | 泌尿、普外科材料 | J型导管 | F6 L(280)双J型 | 203 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
575 | 泌尿、普外科材料 | J型导管 | F6 L(260)双J型 | 50 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
576 | 泌尿、普外科材料 | J型导管 | F5 双J管 | 21 | 0 | 根 | 供尿管支撑、引流用。 | 泌尿外科
577 | 泌尿、普外科材料 | 尿失禁悬吊带 | DDBL360×11-BⅠ-P/QX-B |  | 0 | 条 |  | 泌尿外科
578 | 泌尿、普外科材料 | 输尿管导管 | F5 | 27 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
579 | 泌尿、普外科材料 | 输尿管导管 | SDG-F6-B | 50 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
580 | 泌尿、普外科材料 | 输尿管导管 | SDG-F7-B | 30 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
581 | 泌尿、普外科材料 | 输尿管支架及附件 | ST-220728-UE | 18 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
582 | 泌尿、普外科材料 | 输尿管支架及附件 | TP-291228-UE | 0 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
583 | 泌尿、普外科材料 | 微创扩张引流套件 | 扩张管型KZ（F8-F18）剥皮鞘型BP（F18）引流管型YL(F18) | 57 | 0 | 套 |  | 泌尿外科
584 | 泌尿、普外科材料 | 微创扩张引流套件 | 配件:导引针 18G | 8 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
585 | 泌尿、普外科材料 | 微创扩张引流套件-剥皮鞘 | F18 剥皮鞘型BP | 3 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
586 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | ZG-272-220 | 50 | 0 | 根 | 用于科室碎石、膀胱肿瘤、前列腺剜除、肾囊肿内切开等手术。适用于镭赛激光Sphinx 100型号钬激光治疗仪 | 泌尿外科
587 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | PC515 | 207 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
588 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | RUF-V2E | 121 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
589 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | US31D-12-EU | 104 | 0 | 套 |  | 泌尿外科
590 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用非血管腔道导丝 | M2-150（0.032in）泌尿道型 | 483 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
591 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用非血管腔道导丝 | M2-150（0.035in）泌尿道型 | 16 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
592 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用输尿管测压导引鞘 | 11Fr×420mm QS | 41 | 0 | 套 |  | 泌尿外科
593 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用输尿管测压导引鞘 | 11Fr×320mm QS | 11 | 0 | 套 |  | 泌尿外科
594 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用输尿管导引鞘 | ZSR-UAY-1045 | 56 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
595 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用输尿管软镜取石套件 | 2.2Fr 取石篮型（QSL） | 186 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
596 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用输尿管软镜取石套件 | 12/14Fr L45 导入鞘型（DRQ） | 73 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
597 | 泌尿、普外科材料 | 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极) | DQG-M0700-A280 | 10 | 0 | 支 | 与低温等离子体多功能手术系统、射频主机、高频手术治疗仪等设备连接使用、用于对软组织进行汽化、切割、消融和凝血。 | 泌尿外科
598 | 泌尿、普外科材料 | 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极) | DQG-M0400-A280 | 20 | 0 | 支 | 与低温等离子体多功能手术系统、射频主机、高频手术治疗仪等设备连接使用、用于对软组织进行汽化、切割、消融和凝血。 | 泌尿外科
599 | 泌尿、普外科材料 | 尿道测压导管 | NDN-1229F1 | 148 | 0 | 根 | 该产品与尿动力学分析仪相连、进行膀胱内压力测量、尿道内压力测量。 | 泌尿外科
600 | 泌尿、普外科材料 | 直肠测压导管 | NDZ-112F0 | 154 | 0 | 根 |  | 泌尿外科
601 | 泌尿、普外科材料 | 电切镜手术电极 | DS-Ⅲ-01 | 50 | 0 | 根 | 用于膀胱肿瘤、前列腺剜除手术。适配于奥林巴斯A22005A型号电切镜 | 泌尿外科
602 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用内窥镜取样钳 | FB-AOP-18-1050 | 50 | 0 | 根 | 用于科室膀胱软镜取活检 | 泌尿外科
603 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用内窥镜异物钳 | FG-1812-A-10 | 200 | 0 | 根 | 用于珠海普生PC515型号一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管下取支架及异物，用于科室膀胱软镜下取支架及异物 | 泌尿外科
604 | 泌尿、普外科材料 | 植入式给药装置专用针/20G*15mm | 适用于贝朗医疗ZS2-I-J-1.8/1.2-500型号的ZS2系列植入式给药装置的输液专用针 | 50 | 0 | 个 | 用于贝朗医疗ZS2-I-J-1.8/1.2-500型号的ZS2系列植入式给药装置的输液专用针，两种设备通用此专用针 | 普外科
605 | 泌尿、普外科材料 | ZS2系列植入式给药装置 | ZS2-I-J-1.8/1.2-500 输液港/末端开口静脉型 | 20 | 0 |  |  | 普外科
606 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用微波消融导管 | EOO-100F-2516 | 5 | 0 | 个 | 大隐静脉射频消融用 | 普外科
607 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用微波消融针 | ECO-100B3θ1.4*100mm | 5 | 0 | 个 | 甲状腺射频消融用 | 普外科
608 | 泌尿、普外科材料 | 一次性注射针头 |  | 100 | 0 | 个 | 乳腺患者手术局部注射用 | 普外科
609 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用电子胆道成像导管 | SCC-BA2 | 21 | 0 | 个 |  | 普外科
610 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用电子胆道内窥镜导管 | CS50H-20US | 5 | 0 | 个 | 适配于安清医疗E0S-H-01型号医用内窥镜处理器 | 普外科
611 | 泌尿、普外科材料 | 乳房旋切针及配件 | （定向超声模式探针7G）7G | 50 | 0 | 支 | 适配巴德DYDPF526乳腺旋切器 | 普外科
612 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | WLB-1807-20 | 4 | 0 | 个 |  | 普外科
613 | 泌尿、普外科材料 | 一次性使用无菌腹腔引流导管及附件 | 导丝导入型直型52-11283 | 0 | 0 | 套 |  | 普外科
614 | 泌尿、普外科材料 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 导丝导入型直型52-11183 | 50 | 0 | 套 |  | 普外科
615 | 泌尿、普外科材料 | 一次性无菌腹腔引流管及附件 | 弯形8Fr | 128 | 0 | 个 |  | 普外科
616 | 穿刺材料 | 金属穿刺架 | 18G | 10 | 0 | 个 | 肾脏病理活检，开展肾穿刺 | 肾内
617 | 穿刺材料 | 金属穿刺架 | 16G | 10 | 0 | 个 | 肾脏病理活检，开展肾穿刺 | 肾内
618 | 穿刺材料 | 一次性穿刺活检针 | B-T211820 BN-OCR-4/GT400 | 6 | 0 | 支 |  | 泌尿外科
619 | 穿刺材料 | 一次性使用活检针 | （MBN-CBN 1820A）长20cm | 9 | 0 | 根 |  | 普外科
620 | 穿刺材料 | 一次性穿刺活检针 | MC1820 | 5 | 0 | 根 | 肾脏病理活检 | 肾内
621 | 穿刺材料 | 吸引活检针GL型 | 25Gx50mm | 5 |  | 个 | 甲状腺穿刺活检用 | 普外科
622 | 穿刺材料 | 一次性超声引导穿刺针及其附件 | 0.7*90mm | 3 | 0 | 套 | 结节穿刺 | 超声
623 | 穿刺材料 | 一次性使用经皮穿刺针 | SV110-3519 | 30 | 0 | 个 | 脊柱病理性骨折手术时取活检用，要求无菌 | 脊柱外
624 | 穿刺材料 | 一次性使用腰椎穿刺针 | 18G 1.2mm*200mm | 20 | 0 | 个 | 无菌，金属材质。腰椎神经根阻滞用，代替原有消毒穿刺针 | 脊柱外
625 | 消化内镜材料 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-F-26-195-C | 5 | 0 | 个 |  | 胃镜室
626 | 消化内镜材料 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195 | 0 | 0 | 个 |  | 胃镜室
627 | 消化内镜材料 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195 | 720 | 0 | 个 |  | 胃镜室
628 | 消化内镜材料 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 专科/单件 | 40 | 0 | 个 |  | 胃镜室
629 | 消化内镜材料 | 随弃式导电粘胶中性极板 | 长：165mm、宽：36mm*2、 舌长：32mm、舌宽：24mm JS-C | 100 | 0 | 个 |  | 胃镜室
630 | 消化内镜材料 | 一次性使用呼气样本采集卡 | FR-P | 3360 | 360 | 份 | 用于14C尿素呼气试验样本的采集。 | 胃镜室
631 | 消化内镜材料 | 组织胶水 | 0.5ml/支 栓塞型 | 27 | 0 | 支 |  | 胃镜室
632 | 消化内镜材料 | 中和剂洗脱液 | 50ml | 13 | 30 | 瓶 |  | 胃镜室、呼吸内科
633 | 消化内镜材料 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-23/16-A-C-2 |  | 0 | 个 |  | 胃镜室
634 | 消化内镜材料 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-23/23-A-C-2 | 1250 | 0 | 个 | 供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 | 胃镜室
635 | 消化内镜材料 | 覆硅胶膜食道支架系统 | MTN-SE-S-20/60-A-8/650 | 3 | 0 | 套 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。 | 胃镜室
636 | 消化内镜材料 | 覆硅胶膜食道支架系统 | MTN-SE-S-20/80-A-8/650 | 1 | 0 | 套 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。 | 胃镜室
637 | 消化内镜材料 | 全自动一次性活检针 | 18G*25cm | 0 | 0 | 支 |  | 胃镜室
638 | 消化内镜材料 | 热活检钳 | HBF-18/2300 | 24 | 0 | 个 |  | 胃镜室
639 | 消化内镜材料 | 一次性内窥镜用注射针 | IN02-22423230 | 204 | 0 | 支 |  | 胃镜室
640 | 消化内镜材料 | 一次性使用电圈套器 | VDK-SD-23-230-30-A1 | 200 | 0 | 个 |  | 胃镜室
641 | 消化内镜材料 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | MBLS-6 | 15 | 0 | 套 |  | 胃镜室
642 | 消化内镜材料 | 一次性结扎装置 |  | 10 | 0 | 个 | 用于消化内镜下息肉结扎及消化内镜术中创面缝合。 | 消化内
643 | 消化内镜材料 | 肠镜检查润滑剂 |  | 2000 | 0 | 人份 | 肠镜检查润滑肠镜，单支单人份一次使用量 | 消化内科
644 | 消化内镜材料 | 一次性使用体内注射治疗针+透明 | M00518301 | 7 | 0 | 支 | 用于内窥镜检查中向既定部位注入硬化剂、血管收缩剂或者生理盐水。 | 胃镜室
645 | 消化内镜材料 | 一次性使用网兜套圈 | LPB-30-23-23 | 11 | 0 | 支 |  | 胃镜室
646 | 消化内镜材料 | 非血管腔道导丝 | MTN-QF-90/26-B | 1 | 0 | 套 |  | 胃镜室
647 | 消化内镜材料 | 一次性使用侧转式活组织取样钳 | AMHBFE2.4×2300 | 70 | 0 | 个 |  | 胃镜室
648 | 消化内镜材料 | 一次性使用高频切开刀 | 先端绝缘/带注液 MK-T-2-195 | 10 | 0 | 把 | 该产品在医疗机构中与内窥镜和高频电刀配合使用、利用高频电流切开消化道内组织、注水功能仅可用于术中冲洗 | 胃镜室
649 | 骨科材料 | 可吸收止血流体明胶 | 已包装好可直接使用 | 10 | 0 | 支 | 术中止血。脑出血术中血肿腔止血 | 神外
650 | 骨科材料 | 硬脑膜医用胶 | 已包装好可直接使用 | 10 | 0 | 支 | 术中封闭硬脑膜。硬膜修补后封闭硬脑膜 | 神外
651 | 骨科材料 | 人工硬脑膜可吸收 | RDS-0610 60mm*100mm | 4 | 0 | 片 | 术中修补硬脑膜 | 神外
652 | 骨科材料 | 人工硬脑膜不可吸收 | 10cm*10cm | 4 | 0 | 片 | 术中修补静脉窦破裂 | 神外
653 | 骨科材料 | 速即纱 | 絮状型 | 1 | 0 | 盒 | 术中止血 | 神外
654 | 骨科材料 | 一次性无菌骨牵引针 | 1.0*5000mm | 5 | 0 | 根 |  | 骨科
655 | 骨科材料 | 一次性无菌骨牵引针 | 1.5*5000mm | 5 | 0 | 根 |  | 骨科
656 | 骨科材料 | 一次性无菌骨牵引针 | 0.8*5000mm | 3 | 0 | 根 |  | 手术室
657 | 骨科材料 | 一次性无菌骨牵引针 | 1.2*5000mm | 1 | 0 | 根 |  | 手术室
658 | 骨科材料 | 丰翼骨牵引针 | 1.5mm S-S1型 | 220 | 0 | 支 | 适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。 | 手术室
659 | 骨科材料 | 骨牵引针 | 各型号 克氏针/普通/非灭菌 | 500 | 0 | 支 | 符合GB/T13810-2017的规定。适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。 | 手术室
660 | 骨科材料 | 高频内窥镜手术电极 | PMS-13G-4.0 | 8 | 0 | 支 | 与高频发生器连接使用、在内窥镜手术中用于对人体组织进行常规切割和凝血。 | 脊柱外科
661 | 骨科材料 | 富血小板血浆制备套装 | PRP-B1 | 100 | 0 | 套 | 骨关节炎，创面修复，骨不连治疗 | 骨科
662 | 骨科材料 | 双极射频手术电极 | WBT-RF-01 | 10 | 0 | 个 | 适配于珠海维尔康APS1004型号手术动力系统和西安外科SM-D380D低温等离子体多功能手术系统 | 脊柱外
663 | 骨科材料 | 双极射频手术电极 | WBT-RF-08 | 10 | 0 | 个 | 适配于珠海维尔康APS1004型号手术动力系统和西安外科SM-D380D低温等离子体多功能手术系统 | 脊柱外
664 | 骨科材料 | 双极射频手术电极 | WBT-AS-10-01 | 20 | 0 | 个 | 适配于珠海维尔康APS1004型号手术动力系统和西安外科SM-D380D低温等离子体多功能手术系统 | 脊柱外
665 | 骨科材料 | 一次性射频等离子手术电极 | APS-C3-03-S-15035 | 10 | 0 | 个 | 开展UBE手术造腔使用，适配2022年孔镜成都美创PLA-600型号的等离子刀头 | 脊柱外
666 | 骨科材料 | 人工骨修复材料804079 | Φ5mm×30mm(1.2 cm³/盒) | 10 | 0 | 个 | 骨缺损填充材料 | 脊柱外
667 | 骨科材料 | 人工骨修复材料 | 2～4mm(5 cm³/盒) | 10 | 0 | 个 | 骨缺损填充材料 | 脊柱外
668 | 骨科材料 | 椎体成形支撑系统 | S | 5 | 0 | 套 | 金属支架，椎体成型术使用 | 脊柱外
669 | 骨科材料 | 椎体成形支撑系统 | M | 10 | 0 | 套 | 金属支架，椎体成型术使用 | 脊柱外
670 | 骨科材料 | 椎体成形支撑系统 | L | 5 | 0 | 套 | 金属支架，椎体成型术使用 | 脊柱外
671 | 骨科材料 | 纤维环缝合器 |  | 5 | 0 | 个 | 无菌，确保缝合线及器械材料无毒、无致敏性‌。部分腰椎间盘突出患者纤维环破口较大，缝合后降低复发概率 | 脊柱外