## Sheet0
*序号 | *采购项目名称 | *采购需求概况 | *预算金额（元）【格式:数值型】 | *预计采购时间（填写到月）【格式:yyyy年MM月】 | 备注
1 | 二代测序仪 | 1.1该系统将用于未知物种全基因组测序、已知物种再测序、全基因组小RNA分析、微生物宏基因组分析、染色质免疫互沉淀（ChIP）研究、甲基化研究、转录组分析等，可用于HIV病毒的全基因组信息获得，位点及基因分析，溯源研究，在6小时内完成样品制备、测序和数据分析，用于快速鉴定，不同样品并行性：提供稳定成熟的≥192个样品的index（条码）混合接头。 | 950000 | 2025年4月
2 | 基因分析系统 | 未知病原体高通量测序分析软件，可兼容二代测序illumina和三代测序Nanopore的下机数据，可同时检测≥8000种病毒，≥9000种支原体和细菌，≥2000种真菌，≥12种寄生虫，提供结果报告图片和病原拼接序列结果的导出功能，用于未知病原体鉴定，软件制造企业必须通过ISO9001/20000/27001认证，带CNAS标识，在国家认证认可委员会可查询，可配套同品牌的未知病原体宏基因组测序试剂盒，可进行耐药推断信息整理，包括ATV（atazanavir/r），DRV（darunavir/r），IDV（indinavir/r），LPV（lopinavir/r），NFV（nelfinavir/r），SQV（saquinavir/r），TPV（tipranavir/r）等药物功能预测，“一步法”获得HIV-1型耐药基因组序列，耐药位点全覆盖 | 500000 | 2025年4月
3 | 测序建库系统 | 病原微生物基因测序文库构建；传染病疫情溯源基因文库体系构建；食物中毒中基因文库自动化构建，仪器配备整合的PCR仪，可以进行文库构建孵育，并将制备好的文库保持在4°C ，直到操作员返回仪器回收样品，仪器支持单次1-24个样本的灵活通量，满足随用随检需求，系统带有预编程的台面布局和机械臂路径导航，仪器支持单次1-24个样本的灵活通量，仪器能够接受基于管以及板的 indexes，具有新冠病毒全基因组捕获和建库全流程功能，液面感应配备有一个8通道，系统软件支持在任何具有windows操作系统的计算机上执行批次实验设置监控，配套超灵敏度新型冠状病毒全基因组分析软件，兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序），含甲型和乙型流感病毒全基HIV病毒耐药基因因组捕获和建库程序，支持第三方试剂盒开源性程序编写和输入 | 950000 | 2025年5月
4 | 全自动核酸检测 分析系统 | 全自动完成样本裂解、核酸吸附、洗涤，扩增检测自动化，一次性可放置不少于80个样本，可以连续上样、连续出结果，配套HIV病载试剂检测样本量： ≤0.4 ml，单个样本处理时间≤100分钟，连续样本平均时间间隔≤20分钟。首批检测出结果时间≤100分钟，且要求同一批检测结果不少于6个，采用磁珠法分离核酸，磁珠无需洗脱核酸，随核酸一同进行扩增至结束；支持试剂扫描自动显示剩余量。支持≥4个不同检测项目同时核酸提取扩增，实时荧光恒温扩增，扩增温度42℃±2℃，加热裂解温度不得超过62℃±3℃，自动液面探测、兼具电容探测与气压探测功能，实现主动监测取液排液，使用矿物油和石蜡液面封盖技术，内标法定量,检测下限≤30IU/ml,线性范围100-108IU/ml，系统自动分析扩增曲线并完成自动计算分析可同时报告每毫升样本中的病毒数 IU/ml， | 980000 | 2025年5月
5 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 配置电子轰击离子源（EI源），含三合一多功能自动进样器 | 1600000 | 2025年6月
6 | 高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 灵敏度：ESI+：1pg 利血平，S/N>600000： | 3000000 | 2025年6月
7 | 高效液相色谱仪 | ‌‌流速范围‌：0.05mL/min至5mL/min（四元泵）；‌温度范围‌：低于室温10°C到80°C；‌进样量范围‌：0.1µL到1800µL（四元泵）；‌温度稳定性‌：低于±0.15°C；‌检测器数据采集速率‌：UV检测器80Hz，荧光检测器74Hz，蒸发光散射检测器60Hz‌。 | 600000 | 2025年7月
8 | 双系统离子色谱仪 | 该双系统仪器包含两套完全独立的离子色谱仪，即包含两套自动进样器、两套双柱塞泵、两套电导检测器，两套独立的流路，并且所有模块由同一套软件控制，可同时分析阴阳离子（包括标样和样品）。 | 600000 | 2025年7月
9 | 全自动流动注射分析仪 | 全自动（总）氰化物分析通道、全自动氨氮分析通道和自动进样器（72位）。 | 900000 | 2025年8月
10 | 两虫分析仪 | 回收率‌：过滤步骤回收率≥99%，淘洗步骤回收率≥80%，IMS免疫磁分离步骤回收率≥90%，总回收率≥35%；检测结果相对标准差‌：≤10%；镜检率‌：贾第鞭毛虫孢囊100%检出，隐孢子虫卵囊100%检出 | 760000 | 2025年8月
11 | 吹扫捕集前处理装置 | 含86自动进样系统，使用40mL样品瓶，液体进样体积0-25mL可选，进样精度<1%RSD，进样管路采用玻璃、PEEKTM和Teflon管路进样，液体输送用外径1/16“（0.16cm）PEEKTM管线。 | 500000 | 2025年9月
12 | 原子吸收分光光度计 | 满足水质、食品、职业卫生中金属元素检测目标。 石墨炉测定采用塞曼效应背景校正，具有彩色高分辨可视系统，自动进样器可放置145个以上样品，。 | 500000 | 2025年9月
13 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ‌波长范围‌：160-900nm‌1；‌光学分辨率‌：≤0.003nm‌1；‌波长准确度‌：<0.0004nm‌1；‌像素分辨率‌：≤0.0025nm/pixel‌1；‌检测范围‌：至少6个数量级‌1；‌稳定性‌：短期RSD≤1.0%，长期RSD≤2.0%‌1。适用于痕量、微量和常量元素的定性、半定量和定量分析。 | 900000 | 2025年9月
14 | 三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 需采用三重四级杆技术，检测质量范围‌：2-285amu‌或2-269amu‌；‌分析灵敏度‌：Li40Mcps/ppm,In200Mcps/ppm,U100Mcps/ppm‌；‌背景噪音‌：<0.5cps；‌长期稳定性‌：RSD为3%（4小时）；‌短期稳定性‌：RSD为2%（20分钟）；‌检测限‌：Be≤0.5ppt,In≤0.1ppt,Bi≤0.1ppt‌。 | 1500000 | 2025年10月
15 | 超级微波消解仪\原子荧光分光光度计\全自动高锰酸钾滴定仪 | 40位微波消解仪，带赶酸仪1台。\四元素同时测定，大于150位全自动自动进样器。\支持酸性和碱性分析，测定范围为0.05~5.0 mg/L。 | 950000 | 2025年10月
16 | 全自动测汞仪 | 需满足食品、土壤及各类固态、半固态样品中总汞定量分析需求。 可直接测定固体和液体样品中的总汞含量，无需添加任何试剂，无需消解，附自动进样系统。 | 700000 | 2025年11月
17 | 全自动溶解性总固体分析仪\全自动二氧化硅分析仪 | 需满足生活饮用水中溶解性总固体定量分析需求。 需满足实验室纯水日常监测需求，可对水中二氧化硅含量进行定量分析。 温度范围‌：0~260℃；‌湿度范围‌：20~80%R.H；‌温度偏差‌：≤±0.1℃；‌湿度偏差‌：±1%RH；‌升温速率‌：3~5℃/min；适用于各类样品项目中溶解性总固体、环境空气降尘、含水率、干物质含量、水分等的样品。\测量范围‌：SiO₂ 0.0001～95.00%；采用冷光源技术和进口光电元件，自校零点和满度，分析速度快且结果准确，自动化程度高，定量加液准确可靠。 | 600000 | 2025年11月
18 | 台式电脑 | 内存8G、硬盘1T、i5-10400/集显+23.8英寸显示器、1TB 机械硬盘、集成显卡、51台 | 255000 | 2025年4月
19 | 打印机 | 130台、黑白激光多功能、打印分辨率600*600、WIFI远程、自动双面打印、复印缩放25-400%、内存容量64mb、扫描分辨率 (dpi)600、 | 169000 | 2025年4月
20 | 笔记本电脑 | 30台、屏幕尺寸14英寸、四核、集成显卡、内存16G、固态硬盘1T、CPUZX-E KX-6640MA、电池续航时间 (h)8.5、操作系统windows10政府版 | 180000 | 2025年4月
21 | 碎纸机 | 8台、4级保密、单次10张 20L 持续60分钟 可碎卡碎光盘、粒状碎纸、纸屑盒容量20L、工作噪音 (dB)1 | 9000 | 2025年4月
22 | 空调 | 20台、KFR-26GW/N8MXC1 1.5匹 新一级能效 3D环游风 变频冷暖、制冷量 (kw)2650W、制冷功率 (w)595、制热量 (kw)1、外机噪音 (dB)1、电压220 | 60000 | 2025年5月
23 | 复印纸 | 70g、8包\箱、500张\包，纵向抗张强度 (MPa)100、平滑度100、厚度97 | 100000 | 2025年3月
24 | 办公桌椅 | 办公桌1.6*0.8*0.76、全拆装，木皮贴面，E1级中密度纤维板，环保聚脂油漆，国产优质五金配件，采用油漆无灰工艺，漆面光泽度高，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。胶合剂。环保符合国际标准{GB18584-2001甲醛释放量≤1.5MG／L}。办公椅钢架网布、（1)饰面用材：采用优质进口网布，耐干磨性能强，能抗阻燃、抗静电性能和透气性好、回位伸缩性强；（2)泡绵：环保型高密度、高回弹定型泡绵，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。（3)五金架：采用1.5厚钢管。 | 250000 | 2025年4月
25 | 文件柜 | 1.18*0.42*1.85，优质一级冷轧钢板国标厚度0.4mm，层数4-6层，上柜玻璃门，下柜双开普通钢板门 | 100000 | 2025年4月
26 | 印刷品 | 健康科普宣传折页：铜版纸 彩色 3折页 排版设计 ，宣传海报：60cm×80cm 铜版纸 加厚，宣传横幅：83cm×6m 条幅布，监测问卷：A3纸 排版 正反页 骑马钉，公文纸：A4复印纸 排版 红色字体 | 800000 | 2025年5月
27 | 网络运行 | 宽带93个点位，安全E线2条、互联网光纤1条，兵团VPN专线1条，财政E线3条，网络物理防火墙2台，云电脑14台，路由器8部 | 266000 | 2025年3月
28 | 车辆 | 鼠疫防治、疫苗运输车排量2.5L以内，单价25万以内，公务车、卫生监督执法车排量1.6L，12万元以内， | 4790000 | 2025年11月
29 | 宣传品 | 帆布袋：尺寸竖款，35cm×10cm×40cm，手提宽度3cm。材质：涤棉。含简约设计，正反面印有宣传语或logo，玻璃饭盒：圆形、盒体:高硼硅玻璃 盒盖:食品级安全PP材质 密封圈:食品级硅胶密封圈 1500ml以上 可微波炉使用，公文包：40cm×29cm，尼龙材质、正反面均印字，充电宝：20000毫安（快充）3个输出口，自带充电线带线、国内知名品牌、可印字 毛巾：纯棉，新疆长绒棉，尺寸72*34cm，重量90g以上，独立包装 毛巾上绣有健康标语 洗漱10件套：软毛牙刷1个、牙膏180g以上、香皂1块、洗手液225g以上、洗发水200mL以上、沐浴露200g以上、毛巾1条、漱口杯1个、洗衣液80g以上、洗漱袋1个，带包装，包装袋上印字。 | 1182000 | 2025年6月
30 | 检测费 | 食品安全风险监测，公共场所卫生检测、生活饮用水全水质检测，医疗机构对试点学校开展视力筛查，环境健康风险评估，招标第三方检测机构 | 1420000 | 2025年5月
31 | 培训、会议 | 公共卫生项目培训 | 630000 | 2025年4月
32 | 试剂耗材 | 传染病、食品、水质、地方病、布病所需试剂耗材 | 2030000 | 2025年4月
33 | 大楼运行维护 | 保安员、保洁员、司机、消防室值班员，水电暖工，园林绿化工，杂工、污水处理人员 | 2310000 | 2025-11-01
34 | 办公楼维修维护（1小区） | 办公楼更换断桥铝窗户，更换原教室及会议室隔断及门3个，一楼大厅吊顶、粉刷装修、更换断桥铝隔热门 ，办公楼楼内楼层暖气主管道更换，办公楼三楼、四楼、五楼三层暖气包更换， | 600000 | 2025-07-01